**Załącznik Nr 1 do SIWZ**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY**

**PAKIET Nr 1 – Wyrostki kłykciowe żuchwy, śruby kompatybilne ze śrubokrętem kątowym firmy Medartis posiadanym   
 przez Zamawiającego.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane** | **Zamawiana ilość szt.** | **Cena**  **jednostkowa**  **netto za szt.** | **Wartość**  **Netto (kol 3\*4)** | **Stawka VAT**  **%** | **Wartość**  **podatku**  **VAT** | **Wartość**  **Brutto** | **Nazwa handlowa** | **Producent** | **Nr katalogowy** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Płyty tytanowe, do kłykcia żuchwy, profil 1.0 mm, pod śruby 2.0 mm, typu delta-4 otworowe, z otworami do kompresji oraz trapoezoidalne-4 otworowe, długość 13mm i 14 mm. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.0 mm, dł. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 17, 19, 21, 23 mm; otwór heksagonalny w głowie śruby. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruby tytanowe, korowe, awaryjne, średnica 2.3 mm, dł. 5 ,7, 9 i 12 mm; otwór heksagonalny w głowie śruby. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruby tytanowe, samowiercące, średnica 2.0 mm, dł. 5-16 mm, skok co 1mm; otwór heksagonalny w głowie śruby. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

**Załącznik Nr 2 do SIWZ**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY**

**PAKIET Nr 2 – L/X Ortognatyczny i blokowane, śruby kompatybilne ze śrubokrętem kątowym firmy Medartis posiadanym   
 przez Zamawiającego.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane** | **Zamawiana szt.** | **Cena**  **jednostkowa**  **netto za szt.** | **Wartość**  **Netto (kol. 3\*4)** | **Stawka VAT**  **%** | **Wartość**  **podatku**  **VAT** | **Wartość**  **brutto** | **Nazwa handlowa** | **Producent** | **Nr katalogowy** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | Płyty tytanowe, profil 1.0 mm, pod śruby 2.0 mm, w kształcie litery L, 90o; 4 – otworowe, długość 17,20,23 oraz 5-otworowe długość 29mm; prawa, lewa. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Płyty tytanowe, profil 1.0 mm, pod śruby 2.0 mm, w kształcie litery L, 6-otworowe, 100o; długość 34mm z mostem 15mm; prawa, lewa. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Płyty tytanowe, profil 1.0 mm, pod śruby 2.0/2.3/2.5 mm, blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; w kształcie litery L, 6 otworowe, 100o; długość 34mm, z mostem 15mm;prawa, lewa. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Płyty tytanowe, profil 1.5 mm, pod śruby 2.0/2.3/2.5 mm, blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; proste 16 otworowe; długość142mm | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | Płyty tytanowe, profil 1.5 mm, pod śruby 2.0/2.3/2.5 mm, blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; anatomicznie wygięte, 24- otworowe prawe i lewe, oraz w kształcie łuku, 16- otworowe. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | Płyty tytanowe, profil 1.0 mm, pod śruby 2.0 w kształcie litery X; 6 otworowe bez mostu i z mostem 9 i 12mm; oraz profil 0,7mm, z mostem 9 i 17mm. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | Płyty tytanowe, profil 1.0 mm, pod śruby 2.0 w kształcie litery T, 5- otworowe 900 bez mostu i z mostem 9mm oraz 100o, prawa, lewa z mostem 12mm; płyty w kształcie litery Y, 5 - otworowe bez mostu oraz z mostem 9 i 12mm; płyty o profilu 0,7mm w kształcie litery Y, 5 – otworowe bez mostu i z mostem 12mm. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.0 mm, dł. 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17,19,21 i 23 mm; otwór heksagonalny w głowie śruby. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | Śruby tytanowe, korowe, awaryjne, średnica 2.3 mm, dł. 5,7,9 i 12 mm; otwór heksagonalny w głowie śruby. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | Śruby tytanowe, samowiercące, średnica 2.0 mm, dł. 5-16 mm; skok co 1mm;otwór heksagonalny w głowie śruby. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.0 mm, dł. 5-13 mm, skok co 1mm; bezgwintowa głowa śruby; otwór heksagonalny w głowie śruby. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.3 mm, dł. 7,8,9,10,12 ,14 i 16 mm oraz przeznaczona do kości gąbczastej; dł.10,12 i 14mm bezgwintowa głowa śruby; otwór heksagonalny w głowie śruby. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.5 mm, dł. 9,10,12,14,16 mm, bezgwintowa głowa śruby; otwór heksagonalny w głowie śruby. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14** | Płyty tytanowe żuchwowe otwarte pod śruby 2,0 mm; 6- otworowe, o profilu 0.7 z mostem 5mm; 8 - otworowe, o profilu 0,7 z mostem 10mm oraz 8- otworowe o profilu 0,8 z mostem 15mm; w klipsie. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | Slider do płyt żuchwowych , ze śrubą 2,0 lub 2,3 mm; dł. śruby 8 mm; otwór heksagonalny w głowie śruby. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16** | Płyty tytanowe, bródkowe, profil 0.6 mm; pod śruby 2.0 mm; 6 otworowe, z mostem 0,3,5,7,10 mm oraz profil 1.0 mm, z laserowymi znacznikami, w kształcie litery X, 6 otworowe, z mostem 5 i 10 mm w klipsie. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **17** | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.0 mm, dł. 4,5,6,7,8,9,11,13,15,17,19,21 i 23 mm; otwór heksagonalny w głowie śruby, w klipsie. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** | Śruby tytanowe, korowe, awaryjne, średnica 2.3 mm, dł. 5 i 7 mm; otwór heksagonalny w głowie śruby, w klipsie. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **19** | Śruby tytanowe, samowiercące, średnica 2.0 mm, dł. 5,6,7,8,9 i 11 mm; otwór heksagonalny w głowie śruby, w klipsie. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20** | Płyty tytanowe, profil 0.7 mm; pod śruby 1.5 mm, w kształcie litery L, z laserowymi znacznikami, 4 otworowe, z mostem 3 i 5 mm; prawa, lewa, w klipsie. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21** | Płyty tytanowe, profil 0.7 mm; pod śruby 1.5 mm, w kształcie litery L, z laserowymi znacznikami, 5 otworowe, z mostem 7 mm; oraz 6 – otworowe z mostem 5,7 i 10mm; prawa, lewa, w klipsie. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22** | Płyty tytanowe, profil 0.7 mm; pod śruby 1.5 mm, w kształcie litery Y, z laserowymi znacznikami, 5-otworowe bez mostu i 7- otworowe, z mostem 5 i 10 mm; w klipsie. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **23** | Śruby tytanowe, korowe,1,5 mm, dł. 4,5,6,7,8,9 i 11 mm; otwór heksagonalny w głowie śruby, w klipsie. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24** | Śruby tytanowe korowe awaryjne,1,8mm, długość 5 i 7mm; otwór heksagonalny w głowie śruby, w klipsie. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **25** | Śruby tytanowe samowiercące średnica 1,5mm, długość 4,5,6,7 i 9mm; ; otwór heksagonalny w głowie śruby, w klipsie. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

**Załącznik Nr 3 do SIWZ**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY**

**PAKIET Nr 3 – Oczodołowy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane** | **Zamawiana ilość szt.** | **Cena**  **jednostkowa**  **netto za szt.** | **Wartość**  **Netto**  **(kol. 3\*4)** | **Stawka VAT**  **%** | **Wartość**  **podatku**  **VAT** | **Wartość**  **brutto** | **Nazwa handlowa** | **Producent** | **Nr katalogowy** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | Płyty tytanowe - siatki oczodołowe, pod śruby 1.5 mm ,profil 0.35 mm; 12- otworowe w rozmiarach : 26/30mm i 31/36mm; profil 0.4 mm,6-otworowe w rozmiarach 39/30mm i 46/36mm | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Przymiar do siatek oczodołowych, w rozmiarach: 26/30mm i 31/36mm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Siatki tytanowe, profil 0,1; 0,2mm pod śruby 0,9/1,2mm; 1,5mm; rozmiar 55x55mm, 55x110mm,90x150mm oraz profil 0,3mm pod śruby 0,9/1,2mm; 1,5mm, 2,0mm rozmiar 55x55mm, 55x110mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Śruby tytanowe, korowe, średnica 1.5 mm, dł. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 i 16 mm; otwór heksagonalny w głowie śruby. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | Śruby tytanowe, korowe, średnica 1.8 mm, dł. 5,7,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19 i 20 mm; otwór heksagonalny w głowie śruby. | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | Śruby tytanowe, samowiercące, średnica 1.5 mm, dł. 4,5,6,7 i 9 mm; otwór heksagonalny w głowie śruby. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | Śruby tytanowe, korowe, samowiercące, średnica 1.5 mm, dł. 4, 5, 6 mm; otwór typu krzyżak w głowie śruby. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

**Załącznik Nr 4 do SIWZ**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY**

**PAKIET Nr 4 – 1,5 (mikro)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane** | **Zamawiana ilość szt.** | **Cena**  **jednostkowa**  **netto za szt** | **Wartość**  **Netto**  **(kol. 3\*4)** | **Stawka VAT**  **%** | **Wartość**  **podatku**  **VAT** | **Wartość**  **brutto** | **Nazwa handlowa** | **Producent** | **Nr katalogowy** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Płyty tytanowe, profil 0.6 mm, pod śruby 1.5 mm; proste 16 otworowe długość 71mm | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płyty tytanowe, profil 0.6 mm, pod śruby 1.5 mm, proste 8- otworowe, bez mostu; 4-otworowe bez mostu i z mostem 6mm, 7,5mm, 9mm oraz 6 –otworowe bez mostu i z mostem 9mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szyny tytanowe urazowe o grubości 0,2mm, szerokości 3mm i długości 52mm i 100mm, mocowane za pomocą kompozytu. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Siatki tytanowe oczodołowe, pod śruby 1.5 mm ,profil 0.35 mm; 12- otworowe w rozmiarze : 30x26mm | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruby tytanowe, korowe, awaryjne, średnica 1.8 mm, dł. 5,7,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19 i 20 mm; otwór heksagonalny w głowie śruby. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Śruby tytanowe korowe średnica 1.5 mm, dł. 3,4,5,6,7,8,9 10,11,12,13,14 i 16 mm; otwór heksagonalny w głowie śruby. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Śruby tytanowe, korowe, samowiercące, średnica 1.5 mm, dł. 4,5,6,7 i 9 mm; otwór heksagonalny w głowie śruby. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Śruby tytanowe, korowe, samowiercące, średnica 1.5 mm, dł. 4,5,6 mm; otwór typu krzyżak w głowie śruby. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

**Załącznik Nr 5 do SIWZ**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY**

**PAKIET Nr 5 – 0,9/1,2 (nano)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane** | **Zamawiana ilość szt.** | **Cena**  **jednostkowa**  **netto za szt** | **Wartość**  **Netto**  **(kol. 3\*4)** | **Stawka VAT**  **%** | **Wartość**  **podatku**  **VAT** | **Wartość**  **brutto** | **Nazwa handlowa** | **Producent** | **Nr katalogowy** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Płyty tytanowe, profil 0.5 mm, pod śruby 0.9/1.2 mm; proste 16 otworowe dł. 63mm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 0.9 mm, dł. 2-10 mm, skok co 1mm oraz 1.2 mm; dł. 2,3,4,5,6,8,10,12 i 14 mm; otwór typu krzyżak w głowie śruby. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

**Załącznik Nr 6 do SIWZ**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY**

**PAKIET Nr 6 – Żuchwowy, śruby kompatybilne ze śrubokrętem kątowym firmy Medartis posiadanym przez Zamawiającego.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane** | **Zamawiana ilość szt.** | **Cena**  **jednostkowa**  **netto za szt** | **Wartość**  **Netto**  **(kol. 3\*4)** | **Stawka VAT**  **%** | **Wartość**  **podatku**  **VAT** | **Wartość**  **brutto** | **Nazwa handlowa** | **Producent** | **Nr katalogowy** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | Płyty tytanowe, proste, profil 1.0 mm, pod śruby 2.0 mm, 16 otworowe, długość 95mm | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Płyta tytanowa typu delta, profil 1,3mm, 4 – otworowa, blokowana w systemie bezgwintowego trójpunktowego blokowania na docisk. Możliwość wprowadzenia śruby pod zmiennym kątem +/-150 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.0 mm, dł. 4,5,6,7,8,,9,10,11,12,13,15,17,19,21 i 23 mm; otwór heksagonalny w głowie śruby. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Śruby tytanowe, korowe, awaryjne, średnica 2.3 mm, dł. 5,7,9,11 i 12 mm; otwór heksagonalny w głowie śruby. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | Śruby tytanowe, samowiercące, średnica 2.0 mm, dł. 5-16 mm; skok co 1 mm otwór heksagonalny w głowie śruby. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.0 mm, dł. 5-13 mm, skok co 1mm; bezgwintowa głowa śruby; otwór heksagonalny w głowie śruby. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | Śruby IMF, tytanowe, średnica 2.0 mm, z kołnierzem naśluzówkowym dł. 8 i 11mm i bez kołnierza, dł. 8,11,14 mm; pakowane po 2 szt. w zestawie Otwór heksagonalny oraz typu krzyżak w głowie śruby. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | Szyny tytanowe o grubości 0,7mm i długości 98mm i 129mm pod śruby IMF 2,0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

**Załącznik Nr 7 do SIWZ**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY**

**PAKIET Nr 7 – Rekonstrukcyjny**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane** | **Zamawiana ilość szt.** | **Cena**  **jednostkowa**  **netto za szt** | **Wartość**  **Netto**  **(kol. 3\*4)** | **Stawka VAT**  **%** | **Wartość**  **podatku**  **VAT** | **Wartość**  **brutto** | **Nazwa handlowa** | **Producent** | **Nr katalogowy** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | Płyty tytanowe, proste, profil 1.6 mm, pod śruby 2.5 mm, 16 otworowe długość 144mm | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Płyty tytanowe, rekonstrukcyjne, profil 2.5 mm, pod śruby 2.5 mm, blokowane, proste 12-otworowe o długości 131mm i 16- otworowe o długości 175mm. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Płyty tytanowe, rekonstrukcyjne, profil 2.5 mm, pod śruby 2.5 mm, blokowane, anatomicznie ukształtowane w kształcie łuku 16-otworowe oraz 17 otworowe prawe i lewe. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Płyty tytanowe, rekonstrukcyjne, profil 2.5 mm, pod śruby 2.5 mm, blokowane, anatomicznie ukształtowane w kształcie łuku 22–otworowe, prawe i lewe | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | Płyty tytanowe, rekonstrukcyjne, profil 2.5 mm, pod śruby 2.5 mm, blokowane, anatomicznie ukształtowane obustronnie w kształcie łuku 25, 28, 29-otworowe. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | Przymiary do płyt urazowych oraz rekonstrukcyjnych. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | Proteza głowy kłykcia żuchwy, tytanowa, z 4 śrubami w komplecie; prawa, lewa. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | Łącznik tytanowy, krótki z 4 śrubami i długi z 5 śrubami w komplecie | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | Śruby zapasowe do protezy głowy kłykcia żuchwy, dł. 5 mm – zestaw 3 szt. oraz dł. 6 mm-zestaw 2 szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.5 mm, dł.6,7,8,9,10,12,14,16,18, 20 i 22 mm; otwór typu krzyżak w głowie śruby. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** | Śruby tytanowe, korowe, ciągnące, średnica 2.5 mm, dł. 24-30 mm; skok co 2mm; otwór typu krzyżak w głowie śruby. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.5 mm, dł. 10-20 mm; skok co 2mm; otwór typu krzyżak w głowie śruby. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.8 mm, dł. 6-18 mm; skok co 2mm; otwór typu krzyżak w głowie śruby. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14** | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.8 mm, dł. 10-20 mm; skok co 2mm oraz przeznaczone do kości gąbczastej długość 10-16mm; skok co 2mm;otwór typu krzyżak w głowie śruby. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

**Załącznik nr 8 do SIWZ**

Miejscowość ………………. dnia ……………….2019 r.

…………………………………………

Pieczęć firmowa wykonawcy

**OFERTA**

**DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO**

**IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO**

**W KATOWICACH**

Nazwa wykonawcy: ………………………………………………................................……………………………

Siedziba: ……………………………………………………....................................……………………

REGON: ……………………………….............. NIP: …………………………......................………

Tel: . ………………………………..............… Fax: ……………….....................…………………….

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym: …………………...……………………………………..…

Tel:............................................................. e-mail: **………………………………………………….**

Osoba upoważniona do podpisania umowy : ………………………………………………………………………….

***Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej***

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

## PAKIET Nr ……\*

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

**z podatkiem VAT** ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

**\****Wykonawca zobowiązany jest do powtórzenia powyższego wzoru tyle razy, ile części - Pakietów oferuje. Należy wpisać numer oferowanego Pakietu.*

1. Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
2. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.
3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
4. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od \_\_\_\_ do \_\_\_\_ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
5. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem:

TAK / NIE \*

1. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać **sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia**\*: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę …………………………………. Nazwa i adres podwykonawcy …………………………..\*\*
2. Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do **powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego** zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w rozdziale XII pkt. 5) SIWZ **[] Tak** powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył …………………[] **Nie\***.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 11 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Ofertę niniejszą składam na \_\_\_\_\_\_\_\_\_ kolejno ponumerowanych stronach.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ \_\_ roku \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(czytelny podpis Wykonawcy/Wykonawców)

**ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ**

***Zamawiający:***

**SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego**

**Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach**

**40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24**

***Wykonawca:***

………………………………………………

……………………………..………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

***reprezentowany przez:***

………………………………………………

……………………..………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. *„***DOSTAWA ELEMENTÓW ZESPALAJACYCH I REKONSTRUKCYJNYCH DO ZABIEGÓW W OBRĘBIE TWARZOCZASZKI*”***,prowadzonego przez SPSKM w Katowicach*,* oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. *„***DOSTAWA ELEMENTÓW ZESPALAJACYCH I REKONSTRUKCYJNYCH DO ZABIEGÓW W OBRĘBIE TWARZOCZASZKI*”***,prowadzonego przez SPSKM w Katowicach

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*Czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych*

*do reprezentowania Wykonawcy*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(miejscowość),* dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ r.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych*

*do reprezentowania Wykonawcy*

**Załącznik nr 10 do SIWZ**

***Zamawiający:***

**SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego**

**Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach**

**40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24**

***Wykonawca:***

………………………………………………

……………………………..………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

***reprezentowany przez:***

………………………………………………

……………………..………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. *„***DOSTAWA ELEMENTÓW ZESPALAJACYCH I REKONSTRUKCYJNYCH DO ZABIEGÓW W OBRĘBIE TWARZOCZASZKI*”***,prowadzonego przez SPSKM w Katowicach*,* oświadczam, co następuje:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest *„***DOSTAWA ELEMENTÓW ZESPALAJACYCH I REKONSTRUKCYJNYCH DO ZABIEGÓW W OBRĘBIE TWARZOCZASZKI*”***  prowadzonym przez SPSKM Katowice oświadczamy, że:

1. nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych \*,
2. należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych\*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 r.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Czytelny podpis i pieczątka Wykonawcy)

\* - niepotrzebne skreślić.

**\*** *należy zaznaczyć właściwą odpowiedź***;** *wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*