

Znak: ZOZ.V.010/DZP/63/24 Sucha Beskidzka dnia 20.06.2024r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu 1x użytku oraz materiałów medycznych- uzupełnienie IV.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

**Pytanie nr 1-dotyczy załącznik nr 1a- pakiet 1 poz. 1 i 2**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie czy w pakiecie nr 1 poz. 1 i 2 Zamawiający wymaga zaproponowania pojemników umożliwiających bezpieczne i bezkontaktowe utrwalenie materiału tkankowego w formalinie?

**Odp. Tak, Zamawiający wymaga pojemników umożliwiających bezpieczne i bezkontaktowe utrwalenie materiału tkankowego w formalinie zbuforowanej.**

**Pytanie nr 2-dotyczy załącznik nr 1a- pakiet 1 poz. 1**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie pojemnika **typ 20** o parametrach jak niżej:

Pojemniki o pojemności 40 ml

Pojemnik wykonany w technologii bezpiecznego i bezkontaktowego utrwalania materiału tkankowego.

Wymiary:

- średnica 35 mm

- wysokość bez pokrywki 67 mm

- wysokość z pokrywką wypełnianą formaliną 111 mm

Opakowanie zbiorcze 24 szt.

Bezpieczny pojemnik tworzący system zamknięty  do materiału biopsyjnego/histopatologicznego składający się z pokrywy zawierającej środek utrwalający i zbiornika. Dolny pojemnik wypełniony roztworem wodnym w ilości 10 ml w celu zabezpieczenia materiału biopsyjnego przed wysychaniem z pokrywą wypełnioną 8% roztworem formaldehydu w ilości 10 ml. Po uwolnieniu wypływu formaliny poprzez wciśnięcie tłoka wbudowanego w górnej części roztwór formaldehydu po wymieszaniu z roztworem wodnym staje się substancją utrwalającą o stężeniu formaldehydu 4% (10% roztwór formaliny).

Prosimy również o wyrażenie zgody na zaproponowanie pojemników w opakowaniu zbiorcze po 24 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zaokrąglając w górę tj.: 24 szt. x 17 op. = 408 szt

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełniania wymagań Zamawiającego określonych pod pakietem.**

**Pytanie nr 3-dotyczy załącznik nr 1a- pakiet 1 poz. 2**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie pojemnika **typ 60** o parametrach jak niżej:

Pojemniki o pojemności 60 ml

Pojemnik wykonany w technologii bezpiecznego i bezkontaktowego utrwalania materiału tkankowego.

Wymiary:

- średnica dolna 40 mm

- średnica górna 45 mm

- wysokość bez pokrywki 68,8 mm

- wysokość z pokrywką wypełnianą formaliną 102 mm

Opakowanie zbiorcze 24 szt.

Pokrywa wypełniona substancją utrwalającą o stężeniu formaldehydu 4% (10% roztwór formaliny). w ilości 40 ml. Uwalnianie formaliny poprzez innowacyjny system w momencie zakręcania pojemnika po umieszczeniu w nim materiału tkankowego. Zaproponowana konstrukcja pojemnika w pełni zabezpieczająca biopsyjny materiał tkankowy oraz zapewniająca właściwe utrwalenie materiału tkankowego.

Prosimy również o wyrażenie zgody na zaproponowanie pojemników w opakowaniu zbiorcze po 24 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zaokrąglając w górę tj.: 24 szt. x 17 op. = 408 szt.

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełniania wymagań Zamawiającego określonych pod pakietem.**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy zdania „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 400 zł netto”

**Odp. NIE.**

Pakiet VII

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie pojemników o pojemności 60 ml.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyrażenie zgody na zaproponowanie pojemników o pojemności 60 mL i podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia umieszczony w treści SWZ dla pojemników o pojemności 40 ml.

**Odp. W przedmiotowym postepowaniu brak pakietu nr VII.**

**Pytanie nr 4- dotyczy załącznik nr 3- projektowane postanowienia umowy**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy zdania „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 400 zł netto”

W związku z kosztami wysyłki/ sposobem pakowania w opakowania zbiorcze prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 400 zł.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**