- Białystok, 03.09.2024 r.

- Dotyczy: postępowania na „Dostawa urządzeń z podziałem na 4 części”

- Nr sprawy: AZP.25.1.36.2024

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

- Zamawiający informuje, że, od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ. Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 t.j. ze zm.) - zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Dotyczy części nr 1

Czy Zamawiający zmieniając formularz w zakresie wymogu zakresu temp. +2 do +16 °C dopuści urządzenie w zakresie +3 do +16 °C , reszta parametrów bez zmian ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i dla Zamawiającego.

- Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego

Kanclerz UMB mgr Konrad Raczkowski ………………………….. /podpis na oryginale/