Bydgoszcz, dn. 19.09.2024 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
 **„WYKONANIE ZASILANIA ENERGETYCZNEGO DLA
 MIASTECZKA KONTENEROWEGO W KOMPLEKSIE
 WOJSKOWYM PRZY UL. SZUBIŃSKIEJ 105 W BYDGOSZCZY”**

 **– sprawa nr 13/RR/U/INFR/2024**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego, 11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, ul. Gdańska 147, 85-674 Bydgoszcz z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, w następujący sposób:

**Pytanie 1:**

Proszę o informację w jaki sposób układać/poprowadzić przewody linii zasilających, połączenia pomiędzy rozdzielnicami? Czy przewody należy układać w rurach ochronnych, wykopie, czy może metodą podwieszaną?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że przewody należy układać na gruncie.

**Pytanie 2:**

Czy przy wyprowadzeniu kabli zasilających z trafo budynku nr 276 należy przewidzieć wykonanie dodatkowego przebicia/przepustu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie należy przewidywać dodatkowego przepustu, ponieważ jest on wykonany.

**Pytanie 3:**Prosze o doprecyzowanie w jaki sposób układać kable zasilające między.
- trafostacją a RB (rozdzielnia budowlana)
- RB (rozdzielnia budowlana) a kontenery mieszkalne
Czy należy układać w rowie kablowym, czy w rurach osłonowych, czy bezpośrednio na ziemi itp.

**Odpowiedź:**Zamawiający udzielił odpowiedzi, w odpowiedzi na pytanie 1.

**W związku z powyższym podczas przygotowania oferty proszę o uwzględnienie ww. wyjaśnień.**

**Powyższe wyjaśnienia nie wymagają zmiany terminu składania i otwarcia ofert.**

 **KOMENDANT**

 **(-) ppłk Wiesław ZAWIŚLAK**