## formularz oferty
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.98.2022.BM
| Nazwa zamówienia | Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych wraz z dzierżawą 3 sztuk automatycznych analizatorów i miniwirówki.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia za cenę:
| Cena brutto ^ : | 0 |  | (dostawa produktów i czynsz dzierżawny)
^ jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..………………………….. ………………………………..…………………………..
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy. W przypadku wskazania podwykonawcy, zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj (w tym duże przedsiębiorstwo)
*zaznaczyć właściwe.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
7. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.
8. | Oświadczamy, że oferowane odczynniki są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski. Wymóg nie dotyczy materiałów zużywalnych.
9. | Oświadczamy, że oferowane produkty i urządzenia będące przedmiotem dzierżawy spełniają wszystkie postawione wymagania graniczne okreslone w zalączniku nr 1a do specyfikacji.
10. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
11. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w SWZ.
12. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
13. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
| Imię i nazwisko |  | Stanowisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
| Nazwa i adres banku |  | Nr rachunku

## arkusz cenowy
| DFP.271.98.2022.BM | [6 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ
Załącznik nr …….. do umowy
|  |  | Arkusz cenowy |  | Cena brutto oferty |  | 0
Dzierżawa automatycznych analizatorów z drukarkami (3 szt. tj. 2 szt dla ZD i 1 szt dla ZDBiM) wraz z podłączeniem analizatorów do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego Zamawiającego dla ZD SU (w NSSU ul. Jakubowskiego) i dla ZDBiM na Skawińskiej 8 oraz dzierżawa miniwirówki (1 szt dla ZD w nowej lokalizacji), dedykowane do oznaczania białek specyficznych metodą immunonefelometrii wraz z dostawą wszystkich niezbędnych odczynników oraz materiałów zużywalnych i materiałów kontrolnych.
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m
1. | IgE | 12000 | oznaczeń
2. | IgG PMR | 3000 | oznaczeń
3. | IgG (duże opakowanie - min. 100 ozn.) | 50000 | oznaczeń
4. | IgA (małe opakowanie – min. 50 ozn max 100 ozn.) | 2000 | oznaczeń
5. | IgA (duże opakowanie - min. 100 ozn.) | 15000 | oznaczeń
6. | IgM (małe opakowanie - min. 50 ozn. max. 100 ozn.) | 2000 | oznaczeń
7. | IgM (duże opakowanie - min. 100 ozn.) | 15000 | oznaczeń
8. | C3c (duże opakowanie - min. 100 ozn) | 15000 | oznaczeń
9. | C4 (duże opakowanie- min. 100 ozn) | 15000 | oznaczeń
10. | C1-inhibitor | 3000 | oznaczeń
11. | AAT (alfa 1 antytrypsyna) | 1000 | oznaczeń
12. | łańcuchy kappa w surowicy | 1000 | oznaczeń
13. | łańcuchy lambda w surowicy | 1000 | oznaczeń
14. | łańcuchy kappa w moczu | 5000 | oznaczeń
15. | łańcuchy lambda w moczu | 5000 | oznaczeń
16. | RF (liquid) - (małe opakowanie min. 50 ozn. max 100) | 2000 | oznaczeń
17. | RF (liquid) - duże opakowanie - min. 100 ozn) | 9000 | oznaczeń
18. | CRP (ultraczułe) - (opakowanie min. 50 ozn) | 500 | oznaczeń
19. | Albumina – (opakowanie min. 100 ozn) | 10000 | oznaczeń
20. | Albumina PMR – (opakowanie min. 100 ozn) | 6000 | oznaczeń
21. | fibrynogen | 500 | oznaczeń
22. | IgG 1 | 1000 | oznaczeń
23. | IgG 2 | 1000 | oznaczeń
24. | IgG 3 | 1000 | oznaczeń
25. | IgG 4 | 2500 | oznaczeń
26. | homocysteina | 3000 | oznaczeń
27. | AT (antytrombina) | 200 | oznaczeń
28. | prealbumina (małe opakowanie) | 2000 | oznaczeń
29. | transferyna (duże opakowanie) | 5000 | oznaczeń
30. | ceruloplazmina (małe opakowanie) | 2000 | oznaczeń
31. | beta2 mikroglobulina w surowicy | 15000 | oznaczeń
32. | beta2 mikroglobulina w moczu | 500 | oznaczeń
33. | Haptoglobina (duże opakowanie min. 100 ozn.) | 12000 | oznaczeń
34. | wolne łańcuchy kappa | 15000 | oznaczeń
35. | wolne łańcuchy lambda | 15000 | oznaczeń
36. | Antystreptolizyna-O (ASL) (duże opakowanie min. 100 ozn.) | 4000 | oznaczeń
37. | Białko śladowe beta(beta Trace Protein- BTP) | 100 | oznaczeń
38. | Rozpuszczalny receptor dla Transferyny (sTrfR) | 4000 | oznaczeń
39. | alfa-1 kwaśna glikoproteina | 100 | oznaczeń
40. | apolipoproteina A-I | 100 | oznaczeń
41. | apolipoproteina A-II | 100 | oznaczeń
42. | apolipoproteina B | 200 | oznaczeń
43. | apolipoproteina E | 100 | oznaczeń
44. | Lipoproteina (a) | 2500 | oznaczeń
45. | białko amyloidu A (SAA) | 2000 | oznaczeń
46. | anty-TNFα | 100 | oznaczeń
47. | lipokalina związana z żelatynazą neutrofili (NGAL) | 250 | oznaczeń
Szczegółowy arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu stanowiąca jedno opakowanie** | Cena jednostkowa brutto ^ opakowania*** | Cena brutto ^ pozycji
1. | [7 empty] | 0
2. | [7 empty] | 0
3. | [7 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk / oznaczeń / objętości / wagi itp. stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa / Typ Producent dzierżawionego aparatu |  | Rok produkcji dzierżawionego aparatu | Czynsz dzierżawny brutto ^ za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto ^ pozycji
1. | Dzierżawa analizatora nr 1 wraz z drukarką dla ZD ul. Jakubowskiego 2 - 1 sztuka | 36 | miesięcy |  |  |  |  | 0
2. | Dzierżawa analizatora nr 2 wraz z drukarką dla ZD ul. Jakubowskiego 2 - 1 sztuka | 36 | miesięcy |  |  |  |  | 0
3. | Dzierżawa analizatora nr 3 wraz z drukarką dla ZDBiM ul. Skawińska 8 - 1 sztuka | 36 | miesięcy |  |  |  |  | 0
4. | Dzierżawa wirówki dla ZD ul. Jakubowskiego 2 - 1 sztuka | 36 | miesięcy |  |  |  |  | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0
Poz. | Koszt zużycia energii elektrycznej dzierżawionego urządzenia | Założony czas pracy urządzenia | j.m. | Przyjęty koszt 1 kWh |  |  | Moc oferowanego urządzenia w watach [W] | Koszt zużycia energii elektrycznej
1. | Analizator nr 1 | 26280 | godziny | 0.69 |  |  |  | 0
2. | Analizator nr 2 | 26280 | godziny | 0.69 |  |  |  | 0
3. | Analizator nr 3 | 8213 | godziny | 0.69 |  |  |  | 0
4. | Wirówka | 26280 | godziny | 0.69 |  |  |  | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0
Poz. | Koszt zużycia wody: | Szacunkowa ilość wody np. destylowanej, jaką potrzebuje analizator w okresie dzierżawy (36 m-cy) [l] |  |  | Przyjęty koszt 1 litra wody destylowanej [zł] |  |  | Koszt zużycia wody
1. | Analizator nr 1 |  |  |  | 0.37 |  |  | 0
2. | Analizator nr 2 |  |  |  | 0.37 |  |  | 0
2. | Analizator nr 3 |  |  |  | 0.37 |  |  | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0
^ jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Lp. | Wymagania graniczne dla analizatorów | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Automatyczny analizator (3 szt.- rok produkcji min. 2021) do oznaczania białek specyficznych metodą immunonefelometrii wraz z interfejsem i drukarkami laserowymi stanowiącymi integralną część analizatorów
2. | Kuwety pomiarowe wielokrotnego użytku
3. | Szeroki zakres mierzalny dla poszczególnych parametrów i liniowość: -dla IgG od 4,0 mg/l (PMR); - dla CRP od 0,2 mg/l; - dla albuminy od 20 mg/l (PMR)
4. | Wielopunktowa kalibracja
5. | Praca w systemie 24h/ dobę. Tryb random access, batch, stat.
6. | Możliwość przeprogramowania priorytetu próbki (na stat) w trakcie pracy aparatu
7. | Możliwość oznaczania w różnych płynach ustrojowych (surowica, mocz, PMR, płyn z ucha, nosa)
8. | Identyfikacja próbek, odczynników, standardów, materiału kontrolnego przy pomocy kodu kreskowego
9. | Dwukierunkowa komunikacja (złącze RS 232C)
10. | Dwa lub trzy zakresy mierzalne kontroli (wysoki, średni, niski)
11. | Standaryzacja białek według IFCC
12. | Program dekontaminacji (funkcja dekontaminacji w oprogramowaniu urządzenia).
13. | Automatyczne powtarzanie w przypadku wyniku błędnego lub wykraczającego poza zakres liniowości
14. | Program kontroli jakości
15. | Zarządzanie odczynnikami: informacja o ilości odczynnika pozostającego do dyspozycji użytkownika
16. | Oprogramowanie umożliwiające pracę wielozadaniową
17. | Wydajność min 150 analiz/ godz.
18. | Możliwość załadowania jednocześnie min. 90 próbek i min. 30 odczynników.
19. | System operacyjny, umożliwiający pracę wielozadaniową - tj. podczas wykonywania serii pomiarów można równolegle przygotowywać listę roboczą dla następnej serii bądź przeprowadzać kalibrację.
20. | Połączenie analizatora z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym Zamawiającego. Dwustronna komunikacja z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym użytkowanym w Zakładzie Diagnostyki Zamawiającego ( obecnie używany jest system Centrum firmy Marcel S.A.) Koszty połączenia z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym ponosi Wykonawca. Czas połączenia o którym mowa, wynosi nie więcej niż 14 dni liczone od zgłoszenia przez Szpital gotowości do podłączenia.
21. | Pobieranie materiału do badań z probówek o średnicy 11-16 mm, oraz probówek eppendorfa bezpośrednio po odwirowaniu
22. | Bezpłatny serwis analizatorów i drukarek gwarantowany w umowie
23. | Zabezpieczenie aparatu przed zanikami prądu (UPS)
24. | Analizator umożliwia instalację procedur analitycznych zewnętrznych producentów przeznaczonych na oferowany typ analizatora
25. | Instrukcje obsługi w języku polskim
26. | Analizator zabezpieczony pokrywą przeciwkurzową
27. | Ścieki z analizatora muszą być zgodnie z polskim prawem odprowadzane do sieci i jeśli wymagają zastosowania inaktywatora, to jego koszt powinien być ujęty w cenie oferty i wykazany został w szczegółowym arkuszu cenowym
UWAGA! *Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
Lp. | Wymagania graniczne dla testów: | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Zapewnienie kontroli jakości niezależnej, w ilości nie mniejszej niż 50% całkowitej ilości zaoferowanego materiału kontrolnego (przynajmniej na jednym poziomie).
2. | Oferowany materiał kontrolny, w tym materiał kontrolny niezależny powinien gwarantować pełną kompatybilność z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym (LIS) wskazanym przez Zamawiającego, oraz kompatybilność z aktualnym w ZD programem kontroli jakości, wyniki kontroli jakości automatycznie przesyłane poprzez LIS do aktualnego w ZD programu kontroli jakości. Koszty podłączenia do takich programów ponosi Wykonawca.
3. | Oznaczanie fibrynogeniu metodą nefelometryczną, startowe rozcieńczenie próbki: 1-20
4. | Startowe rozcieńczenie próbki dla antytrombiny: 1:5
5. | Materiał do oznaczania homocysteiny: surowica i osocze, materiał kontrolny na trzech poziomach. Wynik oznaczenia w jednostkach µmol/l.
6. | Testy do oznaczanie wolnych łańcuchów lekkich kappa i lambda muszą być oparte na zastosowaniu przeciwciał poliklonalnych. Testy oparte na przeciwciałach poliklonalnych wchodzą w zakres rekomendacji polskich i międzynarodowych, mających zastosowanie w hematologii.
UWAGA! *Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
Lp. | Wymagania graniczne dla miniwirówki | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Maksymalna prędkość obrotów: 18 000 RPM, krok 1-10 RPM
2. | Czas wirowania: od 1 min. do 99 min. (praca ciągła / przycisk impulsowy).
3. | Regulacja prędkości lub RCF, funkcja „short run”, pamięć ostatnich ustawień,
4. | Zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy w czasie pracy
5. | Automatyczne zamykanie i otwieranie pokrywy (opcjonalnie)
6. | Rotory wymienne, umożliwiające pracę zarówno na niskich, jak i najwyższych obrotach
7. | Rotory na 4-8 probówek
8. | Wymiary: jeden z wymiarów (szer/głęb/wys), nie większy niż 450 mm
9. | Rok produkcji min. 2021
UWAGA! *Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ INFORMATYCZNYCH dla Zakładu Diagnostyki
Lp. | Parametr |  | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1 | Dwustronna komunikacja analizatorów z laboratoryjnym systemem informatycznym funkcjonujący w Zakładzie Diagnostyki NSSU oraz ZDB i M na Skawińskiej Szpitala Uniwersyteckiego (LSI) a. Podłączenie, obsługa przyjęcia zlecenia i dystrybucji wyniku. b. Dostarczenie (jeżeli to konieczne) interfejsów wymiany danych oraz (jeżeli to konieczne) licencji na ich użytkowanie. | Parametr wymagany (nie wypełniać)
2 | Wszelkie koszty związane z integracją pomiędzy analizatorami a LSI ponosi Wykonawca. | Parametr wymagany (nie wypełniać)
3 | Dostarczone analizatory muszą być podłączone do LSI bezpośrednio lub z wykorzystaniem serwera pośredniczącego middleware. | Parametr wymagany (nie wypełniać)
4 | W przypadku wykorzystania serwera pośredniczącego middleware konieczność jego dostawy i konfiguracji (serwer fizyczny z UPS lub serwer wirtualny uruchomiony na platformie VMWare Zamawiajacego). | Parametr wymagany (nie wypełniać)
5 | Świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej integracji w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: a) usuwania błędów; b) dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych; c) konsultacji w zakresie dostarczonego systemu; d) instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania; | Parametr wymagany (nie wypełniać)
6 | Obsługa serwisowa systemu integracji w trybie 24/7 tj. przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku w zakresie: przyjęcia zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii systemu za pośrednictwem systemu HelpDesk Wykonawcy oraz telefonicznie a) Podział błędów na kategorie a. Krytyczny – niemożliwa praca w systemie; b. Pilny – utrudniający, ograniczający pracę w systemie; c. Zwykły – nie mający istotnego wpływu na bieżącą pracę; b) Różne czasy reakcji i usunięcia błędu w zależności od kategorii błędu a. Krytyczny – reakcja 1 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 4 h b. Pilny – reakcja 12 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 48 h c. Zwykły- – reakcja 72 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 14 dni | Parametr wymagany (nie wypełniać)
7 | Dostarczenie dokumentacji technicznej i procedur eksploatacyjnych dot. integracji. | Parametr wymagany (nie wypełniać)
8 | Możliwość konfiguracji analizatorów wraz z integracją w rozbudowanej strukturze organizacyjnej – wiele pracowni w wielu lokalizacjach. | Parametr wymagany (nie wypełniać)
UWAGA! * Nie spełnianie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli spowoduje odrzucenie oferty.