**WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA**

**PRZYCHODNIA LEKARSKA SPZOZ**

**UL. ZWYCIĘSTWA 204 A**

**75-640 KOSZALIN**

**NIP: 669-21-29-930**

**REGON: 330927313**

Znak sprawy: **ZOF-01/2022/WSPL**

 Koszalin dn. 08.03.2022 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Zamawiający:

**WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOSZALINIE**

zaprasza do złożenia ofert na:

1. **Nazwa zamówienia**

Przegląd techniczny urządzeń i aparatury medycznej oraz badania bezpieczeństwa elektrycznego.

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

Świadczenie usługi w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych, napraw aparatury i sprzętu medycznego oraz przeprowadzania badań bezpieczeństwa elektrycznego, zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.1565) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r (Dz.U. nr 191 poz. 1596) w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

1. Usługa będąca przedmiotem zamówienia ma na celu utrzymanie w pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej oraz wydłużenie bezawaryjnego czasu pracy, jak również zapewnienie, iż parametry pracy aparatury medycznej będą zgodne z założonymi przez producenta wartościami.
2. Pod pojęciem „przegląd techniczny” rozumie się wykonanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta danego urządzenia, polegających na sprawdzeniu poprawności działania urządzenia, przeprowadzeniu koniecznych kalibracji, wzorcowań, aktualizacji oprogramowania, regulacji, konserwacji prewencyjnych oraz wymianie części zużywalnych.
3. Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego w urządzeniach podłączonych do sieci 230, zgodnie z normą PN-EN 62353 i potwierdzenie wykonania tych czynności wpisem do Paszportu technicznego oraz wystawieniem protokołu z przeprowadzonym pomiarów, wraz
z załączeniem :
* kserokopii uprawnień osób wykonujących badania E+D (wydanych przez komisję kwalifikacyjna, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczególnych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie obsługi, konserwacji, montażu i kontrolno-pomiarowym) – poświadczonych za zgodność z oryginałem;
* kserokopię świadectwa wzorcowania urządzenia pomiarowego, wystawione przez jednostkę akredytowaną przez PCA, Pod pojęciem **„naprawy”** należy rozumieć usunięcie nieprawidłowości w działaniu urządzenia w tym wymianę uszkodzonych lub zużytych części, kalibrację oraz regulacje wymagane przez producenta
i obowiązujące w tym zakresie przepisy, wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego w urządzeniach podłączonych
do sieci 230, zgodnie z normą PN-EN 62353 oraz potwierdzenie wykonania tych czynności wpisem do Paszportu technicznego oraz wystawieniem protokołu serwisowego z przeprowadzonych badań.
1. Aktualizacja dokumentacji technicznej, poprzez dokonanie wpisów w paszportach technicznych urządzeń i aparatury.
2. Wykaz sprzętów i aparatury medycznej, wraz z zakresem i częstotliwością wykonania, zawierają załączniki nr 1 i 2, do zapytania ofertowego.
3. Zapytanie ofertowe jest otwarte - oferty można składać na wybraną ilość aparatury medycznej.
4. Na przedmiotowy zakres usług przewiduje się zawarcie umowy na okres 24 miesięcy (2 lata). Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
5. **Termin i miejsce realizacji zamówienia :**
6. Poradnie specjalistyczne i gabinety lekarskie znajdujące się w siedzibie Zamawiającego.
7. **Kryteria oceny ofert i sposób oceny ofert:**

- cena jednostkowa za urządzenie – 100 %

**5. Warunki udziału Wykonawców:**

* 1. O zamówienie mogą ubiegać się podmioty, posiadające autoryzację (certyfikat) producenta, lub inny dokument uprawniający do wykonywania okresowych przeglądów technicznych urządzeń i aparatury medycznej wymienionych w załączniku nr 1.
	2. Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą, kserokopii uprawnień
	o których mowa w pkt.5 ppkt. 1.

**6. Miejsce i termin złożenia oferty**:

Ofertę należy złożyć poprzez stronę internetową <https://platformazakupowa.pl/pn/wspl_koszalin> do dnia 16 marca 2022 r.
do godziny 12.00.

**7. Termin otwarcia ofert**: **16 marca 2022 r. o godzinie 12.15.**

**8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami**:

Kierownik Działu Gospodarczo-Technicznego - **Jolanta Gołka**

**9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.**

* 1. dopuszcza się również złożenie oferty\*
* w formie pisemnej na adres:

**WSPL SPZOZ, ul. Zwycięstwa 204 A, 75- 650 Koszalin, sekretariat pok. 419,**

* za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : **bwrzecionowska@wspl.koszalin.pl**

**10. Sposób oceny ofert:**

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena.

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się
z Wykonawcami po złożeniu oferty celem doprecyzowania ofert lub ich uzupełnienia oraz prawo do negocjacji warunków oferty.**

 Załączniki do zapytania ofertowego:

 Załącznik Nr 1 – wykaz sprzętów i aparatury medycznej;

 Załącznik Nr 2 – zakres i częstotliwość wykonania usług;

 Załącznik Nr 3 – wzór umowy;

ZATWIERDZIŁ:

…………………………………………………….

Jolanta Gołka

tel. 261 456 716

dnia 08.03.2022 r.

wyk. w 1 egz.

T-2613/B5