Kraków, dnia 12.10.2021 r.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów na okres 3 lat”

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

ZATWIERDZAM:

# 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków

Dział Zamówień Publicznych tel. (0-12) 614 25 34

przetargi@szpitaljp2.krakow.pl  – poczta elektroniczna Zamawiającego

www.szpitaljp2.krakow.pl  – oficjalna strona internetowa Zamawiającego

https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 – strona internetowa prowadzonego postępowania

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z  postępowaniem o udzielenie zamówienia

https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 – strona internetowa prowadzonego postępowania

## 3. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Gdziekolwiek w niniejszej specyfikacji przywołana jest ustawa lub przepis bez dalszego uszczegółowienia to należy przez to rozumieć Ustawę Prawo Zamówień Publicznych (nazywaną również w SWZ – „ustawa Pzp”) . W sytuacji zacytowania wprost w SWZ określonego przepisu prawa przytoczona jest jego literalna treść. Słowa przekreślone w treści cytatu oznaczają, że występują one w literalnie zacytowanym tekście źródłowym lecz Zamawiający wykreślił je w SWZ w celu zwiększenia przejrzystości tekstu jako niemające zastosowania w niniejszym postępowaniu.

4. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji

Nie dotyczy

# 5. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów na okres 3 lat.

CPV: 33696000-5

Postępowanie oznaczone jest znakiem DZ.271.92.2021. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach 
z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 będący integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. Gdziekolwiek w Specyfikacji Warunków Zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

# 6. Termin wykonania zamówienia

Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego wg wzorów stanowiących załącznik nr 2, 2 a i 2 b do SWZ.

2. Zamawiający prześle umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby, celem podpisania umowy.

8. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z  Wykonawcami, oraz informacje o  wymaganiach technicznych 
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „wyślij wiadomość”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku  „wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

3. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie.

Korespondencja której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy.

4.   Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.

5. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. -  Zalecany format: pdf. Zamawiający dopuszcza również inne powszechnie stosowane formaty takie jak na przykład: doc, docx, xls, jpg, zip, 7Z.

6. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

a) dokumenty w formacie pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;

b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć formatu XAdES.

7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

9. Informacja o sposobie komunikowania się zamawiającego z Wykonawcami w  inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zamawiający będzie się porozumiewał przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

10. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie przetargu jest: Nina Zamojska tel. 12 614 34 84  - od pn. do pt. w godz. 1000 – 1400

11. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 23.02.2022 r.

12. Opis sposobu przygotowywania i składania ofert oraz innych oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu

1. Oferta powinna być:

  - sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim

  - złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego

2. Zamawiający informuje Wykonawców o treści art. 18 ust. 3 ustawy Pzp który brzmi:

„Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5.”

3. Wykonawca jest zobligowany do złożenia ofert, oświadczeń, informacji oraz dokumentów w sposób zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, zwanego dalej w niniejszym punkcie SWZ – Rozporządzeniem.

Zgodnie z § 2 ust 1 i 2 Rozporządzenia:

1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wnioski, o których mowa w art. 371 ust. 3 ustawy, oferty, prace konkursowe, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 1, przekazywane w postępowaniu lub w konkursie, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 (tj. platformy zakupowej Zamawiającego).

Zgodnie z § 4 ust 1 Rozporządzenia:

1. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub konkursie, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

Zgodnie z § 5 Rozporządzenia:

Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy.

Zgodnie z § 6 Rozporządzenia:

1. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzie-lenie zamówienia;

3) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz.

5. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w ust. 2–4 oraz § 7 ust. 2–4, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

Zgodnie z § 7 Rozporządzenia:

1. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w ust. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów, o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

2) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

3) pełnomocnictwa – mocodawca.

4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz.

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia:

W przypadku przekazywania w postępowaniu lub konkursie dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zgodnie z § 10 Rozporządzenia:

Dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub w konkursie spełniają łącznie następujące wymagania:

1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;

2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;

3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;

4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

4. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

6. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty jakie musi ponieść Wykonawca, aby  zrealizować zamówienie z

najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

13. Kształt oferty. Wykaz dokumentów składających się na ofertę oraz oświadczeń 
i dokumentów które należy złożyć wraz z ofertą.

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia:

a) pełnomocnictwa do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego  lub zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz,

b) opis zaoferowanego przedmiotu zamówienia – wg załącznika nr 3 do SWZ

c) wypełniony formularz cenowy – wartość oferty – wg załącznika nr 4 do SWZ,

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W powyższym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt 15 I. tabela poz. 6 składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

14. Przedmiotowe środki dowodowe

Dotyczy wymienionych w załączniku nr 3 aparatów

| L.p. | Przedmiotowe środki dowodowe |
| --- | --- |
| 1. | deklaracja zgodności dla oferowanego urządzenia w j. polskim lub angielskim |
| 2. | katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim |

Wyżej wymienione  środki dowodowe Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą w sposób opisany w pkt 12 SWZ.

Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

15. Podmiotowe środki dowodowe

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych

I.

| L.p. | Podmiotowe środki dowodowe |
| --- | --- |
| 1. | informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; |
| 2. | oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej wg załącznika nr 1a do SWZ |
| 3. | zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; |
| 4. | zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; |
| 5. | oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170) wg załącznika 1b do SWZ |

oraz

| 6. | oświadczenia Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w formie dokumentu (JEDZ/ESPD) wg załącznika nr 1 do SWZ |
| --- | --- |

II.

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w punkcie I.1– składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w punkcie I.1

2) zaświadczenia, o którym mowa w punkcie I.3, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w punkcie I.4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

2. Dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 2a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 1 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis punkt 2 stosuje się.

16. Sposób oraz termin składania ofert

1.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2  do dnia 26.11.2021 r. do godz. 09:00 w formie elektronicznej.

2. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

3. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy Wykonawca może złożyć podpis w następujący sposób:

-  bezpośrednio na dokumencie przesłanym do Platformy lub/i

- dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk „Przejdź do podsumowania”.

4.Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) wraz  z wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “ Złóż ofertę” i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.

5.Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresami: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

17. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2021 r., o godzinie 09:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (budynek A-VII).

2. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej niniejszego postępowania w zakładce „Komunikaty”.

18. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp. Podstawy wykluczenia podane w punkcie poniżej.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje opisaną w tym przepisie możliwość, aby najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. Zamawiający przewiduje możliwość żądania tego oświadczenia wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp.

19. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

Podstawy wykluczenia Wykonawcy zostały podane w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art .109 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp:

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

Zgodnie z art. 110 ustawy Pzp:

1. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

Zgodnie z art. 111 ustawy Pzp:

Wykluczenie wykonawcy następuje:

1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a–g i pkt 2, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h,

b) art. 109 ust. 1 pkt 2 i 3

‒ na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;

3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 9, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

5) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 8, na okres 2 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

6) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 10, na okres roku od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.;

7) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 i art. 109 ust. 1 pkt 6, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.

20. Sposób obliczenia ceny

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen w sposób określony w załączniku nr 4 SWZ

UWAGA:

1. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.15), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

2. W ofercie, o której mowa w punkcie powyżej Wykonawca ma obowiązek:

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

21. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryteriami podanymi w poniższej tabeli.

Dla wszystkich pakietów (części)

| L.p. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium (Rj) | Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | R1 = 60 % | 60 punktów |
| 2. | Parametry techniczne | R2 = 40 % | 40 punktów |
| suma: | 100 % |  |

Sposób oceny ofert:

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska maksymalną ocenę punktową (Wmax) wg poniższego wzoru. Dla powyższych kryteriów oceny ofert, Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujący wzór:

W = C + T

gdzie:

kryterium – cena

C = R1 x Cmin / Cb

Cmin 	– 	cena oferty najtańszej

Cb	– 	cena oferty badanej

R1	– 	znaczenie procentowe kryterium cena

kryterium – parametry techniczne

T = R2 x Tb / Tmax

Tmax 	– 	przydzielona maksymalna liczba punktów wg kryterium R2

Tb	– 	liczba punktów oferty badanej

R2	– 	znaczenie procentowe kryterium parametry techniczne

WZORY

Wzór określający zależność wprost proporcjonalną

* A = ilość punktów

gdzie:

x – wartość zaoferowana danego parametru

min. – wartość minimalna danego parametru dopuszczona przez Zamawiającego

max. - wartość maksymalna danego parametru spośród wszystkich oferowanych przez Wykonawców

A = 1, jeżeli przedział [1,2]

A = 2, jeżeli przedział [1,3]

Wzór określający zależność odwrotnie proporcjonalną

* A = ilość punktów

gdzie:

x – wartość zaoferowana danego parametru

min. – wartość minimalna danego parametru spośród wszystkich oferowanych przez Oferentów

max. - wartość maksymalna danego parametru dopuszczona przez Zamawiającego

A = 1, jeżeli przedział [2,1]

A = 2, jeżeli przedział [3,1]

W przypadku zaoferowania wartości, która jest jednocześnie wartością maksymalną danego parametru dopuszczoną przez Zamawiającego, Oferent otrzymuje 1 punkt.

Sposób dokonania wyboru – najwyższa punktacja za cały pakiet.

22. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający prześle umowę do Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby celem podpisania umowy.

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale IX ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

2. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

2. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia  lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej,

Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);

2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;

5) określenie przedmiotu zamówienia;

6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy;

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;

11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;

12) wykaz załączników.

2. Do odwołania dołącza się:

1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;

2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu;

3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

24. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Opis części zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.

25. Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedna lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie przewiduje maksymalnej liczby części, na które zamówienie może być udzielone temu samemu Wykonawcy.

26. Informacja dotyczące ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

27. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.

Nie dotyczy

28. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2.

Nie dotyczy

29. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania.

Nie dotyczy

30. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

31. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8

Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8

32. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2

Nie dotyczy

33. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Nie dotyczy

34. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Nie dotyczy

35. Informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.

Nie dotyczy

36. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową.

Nie dotyczy

37. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230.

Nie dotyczy

38. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93

Nie dotyczy

39. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

40. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, tel. 12 614 20 00, e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl;

- Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@szpitaljp2.krakow.pl lub pod nr tel. 12 614 30 49 we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego DZ.271.92.2021 - Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów na okres 3 lat prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

# 26. Załączniki

1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD)

2. Załącznik nr 1a – Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

3. Załącznik nr 1b – Oświadczenie Wykonawcy

4. Załącznik nr 2 – Wzór umowy

5. Załącznik nr 2a – Wzór umowy dzierżawy

6. Załącznik nr 2b – Wzór umowy

5. Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

6. Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy – Wartość oferty

ZATWIERDZAM

Załącznik nr 1

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD)

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do części IV przedmiotowego dokumentu Wykonawca zobligowany jest do wypełnienia jedynie sekcji α

Załącznik 1a

Zamawiający:

Krakowski Szpital Specjalistyczny

im. Jana Pawła II  ul. Prądnicka 80

31-202 Kraków

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. DZ.271.92.2021: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów na okres 3 lat  oświadczam że:

- nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( t.j. DZ.u. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

- należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( t.j. DZ.U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z następującymi Wykonawcami:

1…………………….

2…………………….

3……………………..

Jednocześnie w załączeniu przedstawiam dokumenty, informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej: …………………………………………………………………………………………………….............................................

Załącznik 1 b

Zamawiający:

Krakowski Szpital Specjalistyczny

im. Jana Pawła II  ul. Prądnicka 80

31-202 Kraków

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. DZ.271.92.2021: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów na okres 3 lat prowadzonego przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II  oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym  mowa  w  art.  125  ust. 1 ustawy (załącznik nr 1 do SWZ), w  zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

- art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170)

- są aktualne.

Załącznik nr 2

Wzór umowy

(dotyczy wszystkich pakietów)

umowa zawarta w Krakowie dnia……………………….. r. pomiędzy:

Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą

przy ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków – wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000046052, reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej – Zamawiającym,

a: …………………………………………………………………………………………………………………… reprezentowaną przez:

1.

2.

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie nieograniczonym – postępowanie nr DZ.271.92.2021 o następującej treści:

§ 1 – Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest sprzedaż sukcesywna odczynników zwanych dalej towarem, wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, który zawiera specyfikację asortymentowo – ilościowo – cenową.

- Złożenie przez Zamawiającego zamówienia u Wykonawcy stanowi zobowiązanie dla Wykonawcy do dostawy towaru na zasadach określonych w zamówieniu i niniejszej umowie.

- Zamówienie będzie określało rodzaj oraz ilość towaru.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania odczynników w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w formie pisemnej lub faksem  na nr…….. lub pocztą elektroniczną – na adres...........Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, z zastrzeżeniem że termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania zamówienia przez Wykonawcę. Termin taki zostanie każdorazowo wskazany w zamówieniu.

( 2 – Cena i warunki dostawy

- Ceny jednostkowe towarów stanowiących przedmiot umowy określone są w  załączniku nr………… do umowy i zawierają podatek VAT, cło (o ile występuje), ubezpieczenie, transport i rozładunek w siedzibie Zamawiającego.

- Ceny określone przez Wykonawcę obowiązują przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 i 4.

- Maksymalna wartość zamówień objętych niniejszą umową wynosi ……..… złotych brutto (słownie: ………………………….). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu towarów w ilości mniejszej (maksymalnie o 50 %) niż określona w odpowiednim załączniku do umowy, jeżeli realne zapotrzebowanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy okaże się mniejsze od zakładanego.

- W przypadku zmniejszenia zamówienia zgodnie ze zdaniem powyżej, Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość, a Wykonawca wyraża zgodę na zmianę ilości poszczególnych towarów w ramach poszczególnych załączników do umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego przy zachowaniu ceny jednostkowej i wartości brutto, o której mowa w odpowiednim załączniku do umowy (dotyczy wyłącznie pakietów, w skład których wchodzi więcej niż 1 rodzaj towaru). Zmiana w tym zakresie nie stanowi zmiany warunków umowy wymagającej formy pisemnej w postaci aneksu.

- Dopuszcza się możliwość dostarczenia towaru po cenie niższej od wskazanej w umowie. Zmiany w tym zakresie nie stanowią zmiany warunków umowy i nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksów.

- Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa, w szczególności gdy w przypadku wstrzymania lub zaprzestania produkcji towarów wskazanych przez Wykonawcę w ofercie i w umowie Zamawiający dopuszcza wyrób równoważny odpowiadający opisowi umieszczonemu w SWZ przy zachowaniu cen jednostkowych i sposobu konfekcjonowania.  Powyższe propozycje Wykonawcy wymagają wcześniejszej pisemnej akceptacji Zamawiającego - Kierownika Działu Realizacji Zamówień. Zmiany w tym zakresie nie stanowią zmiany warunków umowy i nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksów.

( 3 – Odbiór i warunki płatności

- Wykonawca dostarcza towar na adres Zamawiającego na własny koszt i ryzyko oraz ponosi koszty rozładowania towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w zamówieniu.

- Braki ilościowe Zamawiający może zgłaszać do 7 dni roboczych od daty dostarczenia towarów.

- Zapłata ceny za towary objęte danym zamówieniem nastąpi przelewem, w terminie do 60 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej prawidłowo pod względem formalnym i merytorycznym. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Z uwagi na potrzeby organizacyjne Zamawiającego, faktura winna być każdorazowo doręczona do 7 kolejnych dni licząc od dnia dostawy danego towaru.

( 4 – Odpowiedzialność

- W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% wartości zamówienia, którego opóźnienie dotyczy, za każdy dzień opóźnienia.

- W razie sprzedaży wadliwego towaru, Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na wolny od wad niezwłocznie, jednakże nie później niż do 14 dni roboczych licząc od daty złożenia reklamacji. W razie niezrealizowania przez Wykonawcę powyższego obowiązku w terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości  0,5% wartości zamówienia, w ramach którego sprzedano wadliwy towar, za każdy dzień opóźnienia.

- Z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowna w wysokości 5% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia.

- Łączna maksymalna wysokość wszystkich kar, naliczonych na podstawie umowy, nie może przekroczyć 40 % kwoty, wymienionej w § 2 ust. 3 umowy.

- Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, na zasadach ogólnych.

( 5 - Okres obowiązywania umowy

- Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego dostarczenie aparatu oddanego w dzierżawę na podstawie Umowy nr…… z dnia ……, chyba, że wcześniej cena złożonych zamówień i dostarczonego towaru przekroczy maksymalną cenę podaną w ( 2 ust. 3. Okres obowiązywania umowy może zostać wydłużony na okres kolejnych 12 miesięcy w przypadku, gdyby z powodu mniejszej ilości świadczeń zdrowotnych udzielonych z wykorzystaniem towarów w okresie trwania umowy, Zamawiający nie zakupił ilości towarów wskazanych w odpowiednich załącznikach umowy.  Przedłużenie umowy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, lecz złożenia przez Zamawiającego i Wykonawcę zgodnej treści oświadczeń w formie pisemnej na co najmniej 2 tygodnie przed końcem jej obowiązywania. Postanowienia zawarte w § 2 ust. 3 zdanie 2 oraz ust. 4 zachowują moc także w odniesieniu do umowy przedłużonej.

2.     Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy na dostawę        odczynników w razie rozwiązania umowy na dzierżawę z dnia ………………… r lub wygaśnięcia zobowiązań z niej wynikających.

( 6 – Inne postanowienia

- Wykonawca oświadcza, że towar, o którym mowa w ( 1 posiada świadectwo dopuszczenia do obrotu, jak również inne zezwolenia na dopuszczenie do użytku i stosowania zgodne z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca nie może dokona( cesji wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, wyrażonej w formie pisemnej.

- Dostarczany towar będzie posiadał wymagany termin ważności do stosowania, co najmniej 3 miesięczny licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

( 7 - Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego

oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

- Załączniki stanowią integralną część umowy:

- Załącznik nr 1 - specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa,

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obydwie strony w szczególności w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

- zmiany stawki VAT, jednakże zmiany w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu. W przypadku obniżenia stawki VAT, Wykonawca nie może uchylić się od podpisania aneksu,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę(Dz. U. 2002 Nr 200 poz. 1679 z późn. zm.),

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018 poz. 2215 z późn. zm

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- Strony zmienią wynagrodzenie Wykonawcy, określone w § 2 niniejszej Umowy, w terminie nie krótszym niż 3 (trzech) miesięcy od daty zaistnienia zmian, o których mowa w §6 ust. 3 Umowy. Zmiana wynagrodzenia, z przyczyn opisanych w ust. 3 powyżej, powinna więc być proporcjonalna i adekwatna do zmiany wysokości obciążeń publicznoprawnych, jednak nie może przekraczać 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 2 niniejszej Umowy.

- Formy pisemnej w postaci aneksu nie wymagają zmiany niniejszej  Umowy przewidziane w przepisach § 2 ust. 5, 6, 7 oraz § 5 ust. 1. Umowy.

- Zmiany umowy są dopuszczalne na podstawie przepisu art. 455 ustawy prawo Zamówień Publicznych.

- Jeżeli którekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne lub nieskuteczne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych zapisów umownych. W takim wypadku Strony podejmą życzliwe negocjacje w celu zastąpienia postanowienia Umowy uznanego za nieważne lub nieskuteczne zapisem, który najbardziej odpowiada celowi gospodarczemu i prawniczemu, jaki przyświecał Stronom zawierając dane postanowienie umowne.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub związane z jej wykonaniem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca			                                                             	               Zamawiający

Załącznik 2a

Wzór Umowy dzierżawy

(dotyczy wszystkich pakietów)

zawarta w Krakowie dnia ………………. pomiędzy:

Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą

przy ul. Prądnickiej 80, 31 – 202 Kraków – wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000046052, reprezentowanym przez:

dr hab. n. med. Dorotę Sobczyk – Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa - Pełnomocnika,

zwanym dalej – Zamawiającym lub Dzierżawcą,

a: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………………………………………………………………………….

reprezentowaną przez:

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą lub Wydzierżawiającym.

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – postępowanie nr DZ.271.92.2021 o następującej treści:

§1 - Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest dzierżawa …………………………………………………………………………………, zwanego dalej przedmiotem dzierżawy lub aparatem.

- Wydzierżawiający oświadcza, że posiada prawo w takim zakresie, że jest upoważniony do dysponowania aparatem wraz z oprogramowaniem, o którym mowa w ust. 1, na warunkach określonych niniejszą umową.

- Funkcje aparatu z określeniem innych parametrów technicznych zawiera załącznik nr 1 do umowy.

- Wydzierżawiający zapewnia, że aparat jest sprawny i spełnia funkcje określone w załączniku nr 1.

- Wydzierżawiający oświadcza, że wartość rynkowa aparatu wynosi ……………….……... zł.

§2 - Obowiązki Stron

- Wydzierżawiający zobowiązuje się zainstalować aparat w miejscu wskazanym przez Dzierżawcę      w terminie do 2 tygodni od daty podpisania umowy i zapewnić jego sprawne działanie przez cały okres trwania umowy.

- W razie wystąpienia wad lub usterek uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z aparatu w zakresie jego pełnych funkcjonalności określonych w załączniku nr 1, Dzierżawca obowiązany jest natychmiast powiadomić Wydzierżawiającego a Wydzierżawiający obowiązany jest do usunięcia tejże wady lub usterki na własny koszt w terminach określonych w załączniku nr 1. W przypadku, gdy czas awarii przekracza 5 dni, Wydzierżawiający zobowiązany jest podstawić aparat zastępczy o takich samych parametrach technicznych i funkcjonalnościach. W razie braku podstawienia na czas naprawy aparatu zastępczego Wydzierżawiający jest zobowiązany na własny koszt i ryzyko do przeprowadzenia badań z powierzonych materiałów w innych laboratoriach albo pokrycia kosztów wykonania tych badań zleconych przez Dzierżawcę osobie trzeciej, według wyboru Dzierżawcy.

- Dzierżawca będzie powiadamiał Wydzierżawiającego o wadach, usterkach w formie elektronicznej lub telefonicznej.

- Dzierżawca zobowiązuje się do korzystania z przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi dostarczoną przez Wydzierżawiającego.

- Wszelkie koszty utrzymania sprawnego funkcjonowania aparatu i jego wyposażenia technicznego (w tym koszty związane z wymaganymi przeglądami technicznymi) ponosi Wydzierżawiający, z wyłączeniem kosztów naprawy szkód aparatu wyrządzonych z winy Dzierżawcy oraz kosztów zakupu odczynników, których dostawa odbywa się na mocy odrębnej umowy.

§3 - Czynsz i opłaty

- Dzierżawca obowiązany jest za korzystanie z aparatu do uiszczania miesięcznego czynszu w wysokości: …………. zł ( słownie: …………………………….. W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen w przypadku zmiany stawki VAT, jednakże zmiany w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu. W przypadku obniżenia stawki VAT, Wykonawca nie może uchylić się od podpisania aneksu.

- W razie niesprawności aparatu, braku jakiekolwiek funkcjonalności aparatu określonej w załączniku nr 1 do umowy lub zwłoki w dostarczeniu aparatu Dzierżawca jest zwolniony z obowiązku uiszczania czynszu, proporcjonalnie do okresu przez jaki Dzierżawca pozbawiony był możliwości korzystania z aparatu w zakresie jego pełnych funkcjonalności.

- Jeżeli niesprawność aparatu, brak jakichkolwiek funkcjonalności aparatu określonych w załączniku nr 1 do umowy trwa w ciągu miesiąca dłużej niż 5 dni albo zwłoka w dostarczeniu aparatu trwa dłużej niż 5 dni, wówczas Dzierżawca ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 200 zł za każdy dzień okresu, w którym Dzierżawca pozbawiony był możliwości korzystania z aparatu w zakresie jego pełnych funkcjonalności, oprócz prawa do obniżenia czynszu. Dzierżawca uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku gdy wysokość szkody przewyższa zastrzeżoną karę umowną.

- Maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony wynosi 40% łącznej wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

- Zapłata miesięcznego czynszu nastąpi z dołu, w formie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT zestawionej prawidłowo pod względem formalnym i merytorycznym.

- Należności uiszczane będą w formie polecenia przelewu, przy czym za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Dzierżawcy.

- Jeżeli następujące zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572),

będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wydzierżawiającego, w drodze osobnego porozumienia, Strony zmienią łączne wynagrodzenie Wydzierżawiającego, określone w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w terminie nie krótszym niż 3 (trzech) miesięcy od daty zaistnienia tych zmian. Zmiana wynagrodzenia powinna więc być proporcjonalna i adekwatna do zmiany wysokości obciążeń publicznoprawnych, jednak nie może przekraczać 10% wartości łącznego wynagrodzenia Wydzierżawiającego, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

- W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów powyżej 10% w stosunku do wartości łącznego wynagrodzenia Wydzierżawiającego, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy Strony mogą żądać zmiany wynagrodzenia w terminie nie krótszym niż 3 (trzech) miesięcy od daty zaistnienia tych zmian.

- Strony ustalają następujący sposób ustalania zmiany wynagrodzenia:

a) z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o ten wskaźnik pomniejszony o 1,5 punktu procentowego.

- W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów powyżej 10% w stosunku do łącznej wartości wynagrodzenia Wydzierżawiającego, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, Strona, która chce żądać zmiany wynagrodzenia, winna przygotować wraz z wezwaniem do zmiany wynagrodzenia, wyliczanie wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia do przewidywanego końca trwania umowy, podanie ilościowe zaoszczędzonych lub zwiększonych materiałów, poziom ilościowy zmiany zatrudnienia personelu

- Kolejna zmiana wynagrodzenia Wydzierżawiającego nie może nastąpić wcześniej niż w terminie 6 miesięcy od daty wprowadzenia poprzedniej zmiany.

- Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, nie może przekroczyć 15% łącznej wartości wynagrodzenia Wydzierżawiającego, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

- Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.

§4 - Przekazanie

1.  Przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi w formie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez upoważnione osoby sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Wydzierżawiający zobowiązuje się w ramach umowy zapewnić odpowiednią, wymaganą przez producenta, ilość bezpłatnych przeglądów udokumentowanych raportem serwisowym przesyłanym każdorazowo do Kierownika Działu Inżynierii Klinicznej.

3. W dniu instalacji aparatu Wydzierżawiający zobowiązany jest dostarczyć Kierownikowi Działu Inżynierii Klinicznej harmonogram przeglądów obejmujący cały okres dzierżawy oferowanego sprzętu. Niedoręczenie w/w harmonogramu uważane jest za niewykonanie przez Wydzierżawiającego niniejszej umowy, skutkujące brakiem roszczenia o zapłatę czynszu do czasu jego doręczenia.

§5 - Czas obowiązywania umowy

- Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy, począwszy od dnia ………………. Dzierżawca uprawniony jest do przedłużenia umowy na okres kolejnych 12 miesięcy w przypadku skorzystania z prawa do przedłużenia umowy z dnia …………………………… na dostawę odczynników, o którym mowa w §5 ust. 1 zd. 2 tejże umowy. Przedłużenie umowy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, lecz złożenia przez Dzierżawcę oświadczenia na piśmie o jej przedłużeniu na co najmniej 2 tygodnie przed końcem jej obowiązywania.

- Dzierżawca uprawniony jest do rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku powtarzających się wad lub usterek aparatu, lub w przypadku nienaprawienia wad lub usterek aparatu przez Wydzierżawiającego w ciągu 14 dni od daty ich zgłoszenia. W tym wypadku Dzierżawca uprawniony jest nadto do obciążenia Wydzierżawiającego karą umowną w wysokości 10% wartości podanej w § 1 ust. 5, z zastrzeżeniem prawa do dalszego odszkodowania, gdy wartość szkody jest większa niż wysokość kary.

- Dzierżawca zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy dzierżawy w razie rozwiązania umowy z dnia ………………………… na dostawę odczynników lub wygaśnięcia zobowiązań z niej wynikających.

§6 - Postanowienia dodatkowe

- Wydzierżawiający nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Dzierżawcy wyrażonej pisemnie, pod rygorem nieważności.

- Dzierżawca nie może poddzierżawić aparatu osobie trzeciej, a także oddać go do bezpłatnego używania.

- Dzierżawca upoważnia Wydzierżawiającego do wystawienia faktur VAT i ich korekt bez podpisu Dzierżawcy i dostarczenia ich osobiście lub pocztą. Upoważnienie jest ważne w okresie obowiązywania umowy. Dzierżawca jest płatnikiem podatku VAT – NIP: 677 – 16 – 94 – 570.

- Wszelkie koszty instalacji aparatu, koszty transportu, oraz koszty odbioru oraz zwrotnego odbioru przedmiotu dzierżawy obciążają Wydzierżawiającego.

- Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że zawarli umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych nr ………….……… w dniu ………………..…., która określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania – w imieniu Zamawiającego - osobom biorącym udział w realizacji niniejszej umowy, informacji dotyczących Zamawiającego jako administratora danych osobowych. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania tych informacji właściwym osobom bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Wzór informacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

§7 - Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. Na podstawie art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy, która nie prowadzi do modyfikacji ogólnego charakteru umowy, a także w przypadku wystąpienia następującej okoliczności:

wymiany przedmiotu dzierżawy tj. analizatora/-ów, o którym mowa w §1 ust. 1, na analizator/-y bardziej zaawansowane technologicznie, w przypadku wprowadzenia ich do obrotu. Powyższa wymiana nastąpić może na pisemną prośbę Wydzierżawiającego, która zostanie zaakceptowana przez Dzierżawcę z pisemnym potwierdzeniem Dzierżawcy, że proponowany do wymiany analizator/-y spełnia min. wszystkie funkcje techniczne, o których mowa w §1 ust. 3 umowy.

Załączniki stanowią integralną część umowy.

a) Załącznik Nr 1: Opis przedmiotu zamówienia,

b) Załącznik Nr 2: Specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa,

c) Załącznik Nr 3: Klauzula informacyjna dot. danych osobowych.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Dzierżawcy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca/ Wydzierżawiający	                                                            Dzierżawca

Załącznik nr 3 do umowy

## Obowiązek informacyjny 
(informacja dla pracowników wykonawcy/pracowników i współpracowników Partnera Biznesowego)

Zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), uprzejmie informujemy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny 
im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.

2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@szpitaljp2.krakow.pl lub nr tel.: 12 614 3049, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

3) Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione przez podmiot będący realizatorem umowy.

4) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy ………………………………………………………………………………………….., na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO, zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora oraz art.6 ust.1 lit.c kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 438 ustawy Prawo zamówień publicznych, którym jest kontrola spełniania przez wykonawcę/podwykonawcę zamówienia publicznego wymagań w zakresie zatrudniania personelu na podstawie umowy o pracę.

5) W związku z powyższymi celami przetwarzane są następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, stanowisko lub pełniona funkcja, służbowe dane kontaktowe tj.: adres e-mail, numer telefonu i dane z dokumentacji prowadzonej w czasie realizacji umowy oraz dane niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w tym data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

6) Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom współpracującym z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w zakresie realizacji rozwiązań technicznych i organizacyjnych, dostawcom usług (np. pocztowych, teleinformatycznych).

7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa, 
a następnie usuwane lub anonimizowane.

8) Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji  międzynarodowej.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, a także nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Załącznik 2 b

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w Krakowie w dniu ………………….…… r. pomiędzy:

Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą przy 
ul. Prądnickiej 80, 31 – 202 Kraków – wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000046052, reprezentowanym przez:

dr hab. n. med. Dorotę Sobczyk - Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa - pełnomocnika

w dalszej części niniejszej umowy zwanym „Zlecającym”

a

<Nazwa> z siedzibą w <adres>, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla <miasto> w <miasto>, <numer -rzymskie> Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS <numer KRS>, numer NIP <numer NIP>, numer REGON <numer REGON>, reprezentowaną przez:

<imię, nazwisko>  – <funkcja, np. członek Zarządu>

w dalszej części niniejszej umowy zwanym  „Zleceniobiorcą”

§ 1

- Zlecający i Zleceniobiorca oświadczają, że zawarli umowę ……………………………w dniu ……………… na …………………………………………………………………………………….. zwaną dalej „Umową Główną” z tytułu której będą przetwarzane dane osobowe.

- Niniejsza – akcesoryjna względem Umowy Głównej - umowa powierzenia przetwarzania danych reguluje wzajemny stosunek stron i obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych wynikających z zawartej Umowy Głównej.

§2

- Przetwarzanie danych osobowych z tytułu Umowy Głównej odbywać się będzie w zgodzie
i w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO“.

- Administratorem danych osobowych, których przetwarzanie wynika z Umowy Głównej jest Zlecający.

- Podmiotem przetwarzającym, któremu Zlecający powierza przetwarzanie danych osobowych jest Zleceniobiorca.

- Cel i zakres powierzenia przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio i ogranicza się wyłącznie do zadań wynikających z zawartej Umowy Głównej i obejmuje:

- Czynność przetwarzania: podczas działań serwisowych polegających na naprawie usterek i przeglądach okresowych urządzeń stanowiących przedmiot Umowy Głównej, w tym działania polegające na zdalnej obsłudze serwisowej poprzez system informatyczny,

- Kategoria osób, których  dane dotyczą: Pacjenci podmiotu medycznego, Personel medyczny,

- Zakres danych: Imię i nazwisko, ID pacjenta, którym może być PESEL lub inny numer (identyfikator) wprowadzony do urządzeń, płeć pacjenta, data urodzenia pacjenta, wiek, waga, wzrost, informacje o stanie zdrowia obejmujące, np.: wyniki badań, diagnozę, dodatkowe informacje medyczne o pacjencie, identyfikator, np.: imię, nazwisko, login, oddział.

- Zleceniobiorca zobligowany jest szczególnie do:

  - wdrożenia mechanizmów uwierzytelniania oraz nadzoru działań w systemie przez odnotowywanie zdarzeń (logowanie działań),

  - zapewnienia bezpiecznego (kryptograficznie zabezpieczonego) dostępu i transferu danych w sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu prezentowanym w ustawie prawo telekomunikacyjne,

  - zapewnienia w działaniach serwisowych (w tym przy wymianie uszkodzonych zasobów dyskowych), by dostęp do zasobów był ograniczony do osób upoważnionych (wyklucza się wydanie zapisanego dysku gwarantowi).

- Przetwarzanie danych osobowych przez Zleceniobiorcę będzie odbywać się wyłącznie na udokumentowane polecenie Zlecającego, za które uznaje się zadania zlecone do wykonywania Zleceniobiorcy Umową Główną.

- Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie, o których mowa w art. 29 RODO oraz przeszkolone z zakresu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

- Zlecający upoważnia Zleceniobiorcę do wyznaczania osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych w zakresie koniecznym do wypełnienia zobowiązania z tytułu realizowania zapisów niniejszej umowy.

- Zleceniobiorca oświadcza, że każda osoba (np. pracownik etatowy, osoba świadcząca czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, inne osoby pracujące na rzecz Zleceniobiorcy), która zostanie upoważniona do przetwarzania danych osobowych będących przedmiotem Umowy Głównej, zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy –również po ustaniu obowiązywania Umowy Głównej- przed udostępnieniem jej ww. danych.

  - Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

  - Zleceniobiorca zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do danych osobowych przetwarzanych z tytułu Umowy Głównej wyłącznie do osób, których dostęp do tych  danych jest niezbędny.

  - Zleceniobiorca zobowiązuje się do skutecznego przeszkolenia osób z zakresu RODO, które upoważnił z tytułu Umowy Głównej do przetwarzania danych osobowych.

- Zleceniobiorca realizując zadania wynikające z niniejszej umowy oraz z Umowy Głównej:

  - zastosuje środki zabezpieczenia określone w art. 32 RODO, przy czym wdrożone środki zabezpieczenia muszą być adekwatne do zidentyfikowanych ryzyk dla zakresu powierzonego przetwarzania danych;

  - udzieli pomocy Zlecającemu w zakresie:

    - realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą,
w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO,

    - zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z art. 32–36 RODO;

  - bezzwłocznie -nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od jego wystąpienia - zgłosi Zlecającemu każde naruszenie danych osobowych, którego będzie uczestnikiem;

  - po zakończeniu przetwarzania danych osobowych niezwłocznie zwróci powierzone mu dane lub dokona ich zniszczenia – adekwatnie do woli Zlecającego, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych;

  - udostępni Zlecającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków spoczywających na Podmiocie Przetwarzającym oraz umożliwi Zlecającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Zlecającego przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, współpracując przy działaniach sprawdzających i naprawczych;

  - zastosuje się do zaleceń pokontrolnych przekazanych przez Zlecającego;

- Jeżeli zleceniobiorca przekazuje dane osobowe będące przedmiotem przetwarzania Umowy Głównej do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”)), lub po stronie Zleceniobiorcy pojawi się zamiar lub obowiązek przekazywania ww. danych poza EOG, bezzwłocznie poinformuje o tym Zlecającego, w celu umożliwienia mu podjęcia decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania z winy Zleceniobiorcy.

- Zlecający wyraża ogólną zgodę na to, by Zleceniobiorca korzystał z usług innego podmiotu przetwarzającego, przy czym:

  - Zlecający akceptuje na etapie zawarcia niniejszej umowy podmioty podprzetwarzające znajdujące się w „Liście podmiotów podprzetwarzających” stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy;

  - Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować pisemnie Zlecającego o wszelkich zamierzeniach dotyczących dodania, wyłączenia lub zastąpienia podmiotu przetwarzającego, dając tym samym Zlecającemu możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec tych działań,

    - brak wyrażonego sprzeciwu w ciągu 14 dni roboczych od daty potwierdzonej wysyłki zawiadomienia uznaje się jako akceptację Zlecającego działań Zleceniobiorcy,

    - Zleceniobiorca zobowiązany jest do rzetelnej oceny zdolności skutecznego zabezpieczenia procesu przetwarzania danych osobowych przez podmiot, któremu zamierza podpowierzyć przetwarzanie danych osobowych oraz możliwości wykazania tego faktu;

  - podpowierzenie przetwarzania przez Zleceniobiorcę podmiotowi przetwarzającemu wymaga formy umowy pisemnej oraz zastosowania standardowych klauzul umownych (lub innych, równoważnych mechanizmów prawnych określonych w RODO)
w przypadku, kiedy stroną jest podmiot przetwarzający dane poza obszarem EOG,

  - Zleceniobiorca odpowiada za działania podmiotu przetwarzającego jak za własne.

- Zleceniobiorca nie ma prawa do przekazania Podprzetwarzającemu wykonania Umowy Głównej w całości.

- Zleceniobiorca dla zapewnienia, iż spełnia wymagania RODO w zakresie gwarancji zabezpieczenia zobowiązany jest:

  - w przypadku przetwarzania powierzonych niniejszą umową i Umową Główną danych osobowych poza obszarem UE, dostarczyć poświadczoną kopię dokumentów, które stanowią przesłankę legalności tego działania (np. dokument zawartych standardowych klauzul umownych z podmiotem przetwarzającym działającym na rzecz Zleceniobiorcy);

  - na żądanie Zlecającego, dostarczyć raport z audytu wewnętrznego zabezpieczenia środowiska informacyjnego, w którym przetwarzane są powierzone niniejszą umową oraz Umową Główną dane osobowe, potwierdzający, iż Zleceniobiorca przeprowadził szacowanie ryzyka przetwarzanych danych, wdrożył i stosuje adekwatne zabezpieczenia.

- Zleceniobiorca zlecający przetwarzanie danych Podprzetwarzającemu w zakresie realizacji zapisów Umowy Głównej zobowiązany jest do przeniesienia obowiązków przedstawionych niniejszą umową na Podprzetwarzającego w zakresie adekwatnym do zleconych mu czynności przetwarzania, w tym przedstawiania Zlecającemu dowodu poświadczającego stosowanie należytych zabezpieczeń.

- Zleceniobiorca, w przypadku chęci dokonania zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych przetwarzanych z tytułu Umowy Głównej jest zobowiązany informować o tym Zlecającego z wyprzedzeniem czasu gwarantującym, iż ten będzie miał czas na ustosunkowanie się do zgłoszonych zmian, aprobować je lub odrzucić, co jest równoznaczne z odstąpieniem Zleceniobiorcy od wprowadzenia zmian lub rozwiązaniem Umowy Głównej z winy Zleceniobiorcy.

- Zleceniobiorca odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez strony: Zlecającego oraz osobę, której dane dotyczą, w zakresie spowodowanym swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Przetwarzającego lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom.

- Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane nie zastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.

- Jeżeli Zleceniobiorca poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych przez Zlecającego poleceń lub instrukcji, powinien bezzwłocznie go o tym poinformować drogą pisemną, pod rygorem utraty możliwości dochodzenia z tego tytułu roszczeń przeciwko Zlecającemu.

- Zlecający i Zleceniobiorca z tytułu i dla zapewnienia współpracy celem realizacji zapisów Umowy Głównej udostępnią dane osobowe swoich pracowników stronie drugiej w maksymalnym zakresie: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje, numer prawa wykonywania zawodu.

- Zlecający i Zleceniobiorca przekażą swoim pracownikom i współpracownikom, których dane zostaną udostępnione z tytułu Umowy Głównej wszelkie informacje określone w art. 13 i 14 RODO, w sposób pozwalający stronie drugiej skorzystać z prawa do odstąpienia od wykonania obowiązku informacyjnego – vide art. 13 pkt 4 oraz art. 14 pkt 5 RODO.

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umową zastosowanie znajdą przepisy RODO i ustawy 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

- Spory wynikłe z tytułu Umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby Administratora.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

| <dane identyfikujące zlecającego> |  | <dane identyfikujące zleceniobiorcy> |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Lista podmiotów podprzetwarzających

| Lp. | Nazwa i adres siedziby podmiotu podprzetwarzającego | Charakter i cel powierzenia, | Czynności przetwarzania | kategorie powierzonych danych osobowych | Czas przetwarzania (daty od - do) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Instrukcja wypełniania załącznika nr 3:

1. Wykonawca sporządzając ofertę wypełnia jedynie kolumnę „Opis oferowanego wyrobu” bez jakichkolwiek zmian poniższej tabeli.

2. Wykonawca wypełnia wszystkie wiersze kolumny „Opis oferowanego wyrobu” uwzględniając zapisy w poszczególnych wierszach i kolumnach poniższej tabeli.

3. Jeśli w kolumnie „Parametr graniczny” występuje zapis „TAK” to oznacza, iż Zamawiający bezwzględnie wymaga parametru podanego w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia parametru zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK”.

4. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny”  występuje zapis: „podać, opisać, wymienić, wyszczególnić, itp.” Wykonawca zobowiązany jest do podania, opisania, wymienienia, wyszczególnienia parametrów dla zaoferowanego wyrobu.

5. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny ”występuje zapis „TAK/NIE” oznacza, iż parametr opisany w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” jest parametrem punktowanym. W przypadku spełnienia lub niespełnienia parametru Wykonawca wpisuje odpowiednio słowo „TAK” lub „NIE”.

6. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny ”występuje zapis: „TAK, podać” lub TAK, opisać”  itp. to  Wykonawca zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK” oraz do podania lub opisania parametrów dla zaoferowanego wyrobu.

| PAKIET 1 - Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą zintegrowanych systemów analitycznych w zakresie chemii klinicznej i immunochemii | CPV: 33696000-5 |
| --- | --- |
| Zintegrowany system analityczny - 1 sztuka |
| L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Parametry oferowanego urządzenia |
| Wymogi ogólne |
| 1 | Każdy z zaoferowanych systemów analitycznych wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS o czasie podtrzymania pracy minimum 30 [minut]. | TAK | – |  |
| 2 | Obowiązek zapewnienia w ramach oferty współpracy zaoferowanych systemów analitycznych z siecią informatyczną Szpitala oraz systemem Infomedica Laboratorium firmy Asseco w zakresie minimum dwukierunkowej komunikacji umożliwiającej zlecanie wykonywania oznaczeń z jednostek działalności medycznej Szpitala oraz zwrotne przekazywanie wyników zleconych badań i wyników kontroli jakości badań do systemu Infomedica. | TAK | – |  |
| 3 | Wykonawca zaoferuje systemy analityczne, które będą w pełni kompatybilne z zaoferowanymi odczynnikami, materiałami kontrolnymi, kalibratorami, materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi podanymi w ofercie przez Wykonawcę w załączniku cenowym. | TAK | – |  |
| 4 | Identyfikacja próbek badanych w oparciu o kody kreskowe poprzez czytnik kodów. | TAK | – |  |
| 5 | Wykonawca zapewni materiały kontrolne do niezależnej kontroli międzynarodowej w ilości i z częstotliwością umożliwiającą otrzymanie certyfikatu jakości przez cały okres obowiązywania umowy dla wszystkich oznaczanych parametrów (z częstotliwością minimum jeden raz w miesiącu, chyba że parametr kontrolowany ma inny cykl dostępnych kontroli). | TAK | – |  |
| 6 | Wykonawca do instalacji zaoferowanych systemów analitycznych zapewni "pakiet startowy" zawierający odczynniki i wszelkie inne materiały niezbędne do uruchomienia. | TAK | – |  |
| 7 | Wykonawca na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej zobowiązany jest do dostosowania pomieszczeń Laboratorium Analitycznego do wymogów zaoferowanych zintegrowanych systemów analitycznych, jak również do zapewnienia właściwych warunków do prawidłowego działania zaoferowanych urządzeń w zakresie klimatyzacji pomieszczeń, odprowadzenia ścieków oraz dostosowania podłoża pomieszczeń do warunków pracy systemów analitycznych. | TAK | – |  |
| 8 | Aktualne (zgodnie z obowiązującymi przepisami) karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla zaoferowanych odczynników w wersji papierowej lub elektronicznej dostarczone wraz z pierwszą dostawą systemów analitycznych oraz w przypadku aktualizacji i na każde żądanie Zamawiającego w ciągu trwania umowy. | TAK | – |  |
| 9 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu/podzespołu/modułu systemu lub analizatora w okresie obowiązywania umowy – wymiana systemu lub analizatora na nowy o identycznych parametrach jak zaoferowany, na koszt Wykonawcy. | TAK | – |  |
| 10 | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania podczas trwania umowy (w razie dostępnej nowej wersji, np. interfejs) | TAK | – |  |
| 11 | Zgłaszanie awarii systemu/ analizatora - telefonicznie i drogą elektroniczną (e'mail) | podać telefon, mail oraz dni i godziny | – |  |
| 12 | Czas reakcji serwisu z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 48 h od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego | TAK | – |  |
| 13 | Data ważności wszystkich odczynników (włącznie z kalibratorami i materiałami kontrolnymi) minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego | TAK | – |  |
| 14 | Zamawiający wymaga dostarczenia zamrażarki szufladowej, wolnostojącej, do przechowywania materiału wymagającego zamrożenia, o parametrach : pojemność całkowita ok. 200 l, szerokość ok. 600 mm, wysokość ok. 1700 mm, głębokość ok. 650 mm, posiadająca ok. 6 szuflad, energooszczędna, zakres temperatur wymagany do utrzymania przez urządzenie do - 25 st C. , z alarmem świetlnym i zewnętrznym wyświetlaczem LCD temperatury. Obsługa serwisowa i gwarancja w ramach czynszu dzierżawnego za systemy analityczne. | TAK | – |  |
| 15 | Zamawiający wymaga dostarczenia dwóch pipet zmiennopojemnościowych, z certyfikatem walidacji, typu Eppendorf, z wyrzutnikiem końcówek, o pojemności 100 - 1000 µl oraz 1000ul - 5000ul (do rozpuszczania materiałów kontrolnych i kalibratorów) z kompletem końcówek do pipet w ilości 5 000 sztuk oraz z zamykanym pojemnikiem na końcówki. | TAK | – |  |
| Parametry ogólne |
| 16 | Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zintegrowany system analityczny fabrycznie nowy (rok produkcji 2021) tworzący platformę złożoną z modułu biochemicznego i immunochemicznego. System analityczny wyposażony w jeden podajnik próbek badanych umożliwiający wykonanie badań z tej samej próbki bez konieczności manualnego przenoszenia jej pomiędzy modułami | TAK, podać producenta i model | – |  |
| 17 | Zarządzanie całym systemem analitycznym tj. modułem biochemicznym i immunochemicznym z jednej stacji roboczej obsługiwanej z jednego ekranu przez jednego operatora - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | – |  |
| 18 | Zamawiający wymaga zainstalowania stacji uzdatniania wody o odpowiedniej wydajności współpracującej z zaoferowanym systemem analitycznym. Wykonawca zapewni materiały zużywalne (eksploatacyjne) do stacji uzdatniania wody przez cały okres obowiązywania umowy dzierżawy systemu analitycznego | TAK | – |  |
| 19 | program wewnętrznej kontroli jakości stanowiący integralną część systemu stosujący wykresy typu Levey - Jennings'a | TAK | – |  |
| 20 | możliwość stałego doładowywania próbek badanych bez przerywania pracy systemu analitycznego | TAK | – |  |
| 21 | system analityczny wyposażony w automatyczną detekcję skrzepu w próbce badanej - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | – |  |
| 22 | automatyczna sygnalizacja zbyt małej objętości próbki do badania | TAK | – |  |
| 23 | wydajność modułu biochemicznego (łącznie z ISE) minimum 900 [oznaczeń/h] - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK, podać | – |  |
| 24 | wydajność modułu immunochemicznego minimum 150 [oznaczeń/h] - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK, podać | – |  |
| 25 | chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora w module immunochemicznym | TAK | – |  |
| 26 | wykonywanie badań w surowicy krwi, osoczu krwi, moczu, płynie mózgowo - rdzeniowym | TAK | – |  |
| 27 | minimum 150 pozycji dla próbek badanych | TAK, podać | – |  |
| 28 | minimum 80 miejsc na pojedyncze odczynniki łącznie dla modułu biochemicznego i immunochemicznego | TAK, podać | – |  |
| 29 | pomiar hemolizy, lipemii i ikterii w próbce badanej na module biochemicznym | TAK | – |  |
| 30 | metody chemiluminescencji lub elektrochemiluminescencji na module immunochemicznym - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | – |  |
| 31 | metody "mokrej chemii" (analiza w fazie ciekłej) na module biochemicznym | TAK | – |  |
| 32 | termostatowanie łaźni wodą w module biochemicznym | TAK | – |  |
| 33 | Wykonawca zaoferuje drukarkę laserową do wydruku wyników (format A5) i zapewni nieodpłatnie materiały zużywalne (tonery i bęben) na około 50 000 wydruków w okresie obowiązywania umowy | TAK | – |  |
| 34 | pobieranie materiału badanego z różnego rodzaju pierwotnych probówek i naczynek - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | - |  |
| 35 | możliwość załadowania równocześnie do zaoferowanego systemu analitycznego minimum dwóch serii odczynnika do jednej metody (parametru) | TAK | – |  |
| 36 | wieloparametrowy materiał kontrolny do oznaczeń hormonów tarczycy producenta zaoferowanych testów | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 37 | stały monitoring poziomu odczynników i materiałów zużywalnych widocznych na ekranie stacji roboczej - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | – |  |
| 38 | test do oznaczania β-HCG posiadający wskazanie do wykrycia i monitorowania ciąży oraz diagnostyki i monitorowania nowotworów - potwierdzone w dokumencie (ulotce) producenta testu - dołączone przy dostawie | TAK/NIE | 10/0 |  |
| 39 | czas pojedynczego oznaczenia na module immunochemicznym maksymalnie 30 minut - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 40 | pomiar stężenia troponiny metodą o CV ≤ 10% dla 99 percentyla rozkładu stężeń w normalnej populacji referencyjnej - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | – |  |
| 41 | czas pojedynczego oznaczenia stężenia troponiny na zaoferowanym analizatorze poniżej 10 minut - potwierdzone w dokumencie (ulotce) producenta testu - dołączone przy dostawie | TAK/NIE | 3/0 |  |
| 42 | czas pojedynczego oznaczenia stężenia CKMB mass na zaoferowanym analizatorze - potwierdzone w dokumencie (ulotce) producenta testu - dołączone przy dostawie | podać | [3,1] |  |
| 43 | czas pojedynczego oznaczenia stężenia NT- proBNP na zaoferowanym analizatorze - potwierdzone w dokumencie (ulotce) producenta testu - dołączone przy dostawie | podać | [3,1] |  |
| 44 | test do oznaczania NT-proBNP umożliwiający ocenę ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów z cukrzycą typu 2 - potwierdzone w dokumencie (ulotce) producenta testu - dołączone przy dostawie | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 45 | końcówki jednorazowego użytku do pipetowania materiału badanego w module immunochemicznym - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta- dołączone przy dostawie | TAK/NIE | 5/0 |  |
| 46 | możliwość automatycznego rozcieńczania próbki badanej na pokładzie analizatora w przypadku przekroczenia liniowości - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 47 | maksymalna objętość próbki 50 [µl] pipetowanej przez system/analizator dla każdego z zaoferowanych testów w module immunochemicznym - potwierdzone w dokumencie (ulotce) producenta testu - dołączone przy dostawie | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 48 | oznaczanie elektrolitów (sód, potas, chlorki) przy pomocy bezobsługowych elektrod wymienianych pojedynczo i gotowych do użycia | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 49 | wartości referencyjne producenta odczynników dla TSH, FT3, FT4 dla kobiet ciężarnych i dzieci - potwierdzone w dokumencie (ulotce) producenta testu - dołączone przy dostawie | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 50 | zdalny serwis z możliwością dostępu do komputera systemu analitycznego | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 51 | możliwość oznaczania ilościowo stężenia troponiny T wysokoczułej (w rozumieniu wytycznych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i European Society of Cardiology) na zaoferowanym systemie analitycznym - potwierdzone w dokumencie (ulotce) producenta testu - dołączone przy dostawie | TAK/NIE | 10/0 |  |
| 52 | test do oznaczania stężenia troponiny posiadający zwalidowany algorytm 0h/1h do potwierdzenia lub wykluczenia zawału mięśnia sercowego bez uniesienia załamka ST (NSTEMI) zawarty w wytycznych ESC z 2015 r. | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 53 | możliwość ilościowego oznaczania stężenia czynnika różnicowania wzrostu 15 (GDF-15) w surowicy i osoczu na zaoferowanym systemie analitycznym - potwierdzone w dokumencie (ulotce) producenta testu - dołączone przy dostawie | TAK/NIE | 3/0 |  |
| 54 | możliwość oznaczania NSE na zaoferowanym systemie analitycznym | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 55 | test do oznaczenia troponiny umożliwiający stratyfikację ryzyka sercowo - naczyniowego w przewlekłej niewydolności nerek, w tym u chorych dializowanych - potwierdzone w dokumencie (ulotce) producenta testu - dołączone przy dostawie | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 56 | test do oznaczania troponiny umożliwiający przewidywania okołooperacyjnego ryzyka poważnych niepożądanych zdarzeń sercowych - potwierdzone w dokumencie (ulotce) producenta testu - dołączone przy dostawie | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 57 | test do oznaczania troponiny umożliwiający diagnostykę okołooperacyjnego zawału mięśnia sercowego (PMI) i urazów mięśnia sercowego po operacjach niekardiochirurgicznych (MINS) - potwierdzenie zapisem w ulotce metodycznej testu - dołączone przy dostawie | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 58 | test do oznaczania troponiny umożliwiający zastosowanie w skali ryzyka krwawienia ABC u pacjentów z migotaniem przedsionków (potwierdzenie zapisem w ulotce metodycznej testu) - dołączone przy dostawie | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 59 | możliwość oznaczania stężenia β-amyloidu oraz białka Tau w płynie mózgowo-rdzeniowym na zaoferowanym systemie analitycznym - potwierdzone w dokumencie (ulotce) producenta testu - dołączone przy dostawie | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 60 | możliwość oznaczania stężenia PTH testem 3 generacji (PTH 1-84) na zaoferowanym systemie analitycznym - potwierdzone w dokumencie (ulotce) producenta testu - dołączone przy dostawie | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 61 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru przez okres trwania umowy | TAK | – |  |
| 62 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać | – |  |
| 61 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK | – |  |
| 62 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim - przy dostawie | TAK | – |  |
| 63 | do oferty należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim | TAK, dołączyć do oferty | – |  |
| 64 | do oferty dołączona deklaracja zgodności dla oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim | TAK, dołączyć do oferty | – |  |
| Zastępczy (back-up) zintegrowany system analityczny - 1 sztuka |
| 65 | Zastępczy (back-up) zintegrowany system analityczny wykonujący oznaczenia w zakresie chemii klinicznej wraz z immunochemią o identycznych parametrach jak podstawowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2018 rok | TAK, podać producenta i model | – |  |
| 66 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru przez okres trwania umowy | TAK | – |  |
| 67 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać | – |  |

| PAKIET 2 - Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów do analiz koagulologicznych | CPV: 33696000-5 |
| --- | --- |
| Analizatory do analiz koagulologicznych - 2 sztuki |
| L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Parametry oferowanego urządzenia |
| Wymogi ogólne |
| 1 | Każdy z zaoferowanych analizatorów wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS o czasie podtrzymania pracy minimum 30 [minut] | TAK | – |  |
| 2 | Obowiązek zapewnienia w ramach oferty współpracy zaoferowanych analizatorów z siecią informatyczną Szpitala oraz systemem Infomedica Laboratorium firmy Asseco w zakresie minimum dwukierunkowej komunikacji umożliwiającej zlecanie wykonywania oznaczeń z jednostek działalności medycznej Szpitala oraz zwrotne przekazywanie wyników zleconych badań i wyników kontroli jakości badań do systemu Infomedica | TAK | – |  |
| 3 | Wykonawca zaoferuje analizatory, które będą w pełni kompatybilne z zaoferowanymi odczynnikami, materiałami kontrolnymi, kalibratorami, materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi podanymi w ofercie przez Wykonawcę w załączniku cenowym | TAK | – |  |
| 4 | Identyfikacja próbek badanych w oparciu o kody kreskowe poprzez czytnik kodów | TAK | – |  |
| 5 | Wykonawca zapewni materiały kontrolne do kontroli międzynarodowej w ilości i z częstotliwością umożliwiającą otrzymanie certyfikatu jakości przez cały okres obowiązywania umowy dzierżawy dla wszystkich oznaczanych parametrów (nie rzadziej niż 4 razy w roku) | TAK | – |  |
| 6 | Zamawiający wymaga dostarczenia chłodni do przechowywania odczynników, rok produkcji nie starszy niż 2020, o parametrach: energooszczędna, drzwi przeszklone, chłodnia o pojemności całkowitej około 400-500 l, szerokość ok. 600 mm, wysokość ok. 1850 mm, głębokość ok. 600 mm, ok. 6 półek z możliwością regulacji, zakres temp. 0 /+10 st C, wentylacyjny system chłodzenia, oświetlenie wewnętrzne, automatyczne odmrażanie, zewnętrzny wyświetlacz LCD pomiaru temperatury | TAK | – |  |
| 7 | Wykonawca do instalacji zaoferowanych analizatorów zapewni "pakiet startowy" zawierający odczynniki i wszelkie inne materiały niezbędne do uruchomienia analizatorów | TAK | – |  |
| 8 | Wykonawca na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej zobowiązany jest do dostosowania pomieszczeń Laboratorium Analitycznego do wymogów zaoferowanych analizatorów, jak również do zapewnienia właściwych warunków do prawidłowego działania oferowanych urządzeń w zakresie klimatyzacji pomieszczeń, odprowadzenia ścieków oraz dostosowania podłoża pomieszczeń do warunków pracy analizatorów. | TAK | – |  |
| 9 | Aktualne (zgodnie z obowiązującymi przepisami) karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla zaoferowanych odczynników w wersji papierowej lub elektronicznej dostarczone wraz z pierwszą dostawą analizatorów oraz w przypadku aktualizacji i na każde żądanie Zamawiającego w ciągu trwania umowy | TAK | – |  |
| 10 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu/podzespołu/modułu analizatora w okresie obowiązywania umowy – wymiana analizatora na nowy o identycznych parametrach jak zaoferowany, na koszt Wykonawcy | TAK | – |  |
| 11 | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania podczas trwania umowy (w razie dostępnej nowej wersji, np. interfejs) | TAK | – |  |
| 12 | Bezpłatne techniczne przeglądy okresowe dla zaoferowanych analizatorów zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie rzadziej niż raz w roku | TAK | – |  |
| 13 | Zgłaszanie awarii analizatora - telefonicznie i drogą elektroniczną (mail) | podać telefon, mail oraz dni i godziny | – |  |
| 14 | Czas reakcji serwisu z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 48 h od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego | TAK | – |  |
| 15 | Data ważności wszystkich odczynników (włącznie z kalibratorami i materiałami kontrolnymi) minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego | TAK | – |  |
| 16 | Zamawiający wymaga dostarczenia dwóch pipet zmiennopojemnościowych, z certyfikatem walidacji, typu Eppendorf, z wyrzutnikiem końcówek, o pojemności 100 - 1000 µl oraz 1000ul - 5000ul (do rozpuszczania materiałów kontrolnych i kalibratorów) z kompletem końcówek do pipet w ilości 5 000 sztuk oraz z zamykanym pojemnikiem na końcówki. | TAK | – |  |
| Analizator do analiz koagulologicznych - 1 sztuka |
| 17 | Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w pełni zautomatyzowany analizator koagulologiczny, rok produkcji nie wcześniej niż 2018 rok wraz z komputerem, z monitorem LCD, drukarką, czytnikiem kodów kreskowych (wewnętrzny, zewnętrzny) do sterowania systemem stanowiące jego integralną część | TAK, podać producenta i model | – |  |
| 18 | Zamawiający wymaga zainstalowania stacji uzdatniania wody o odpowiedniej wydajności współpracującej z zaoferowanym analizatorem, gdy jest taka konieczność i zalecenie producenta analizatora. Wykonawca zapewni materiały zużywalne (eksploatacyjne) do stacji uzdatniania wody przez cały okres obowiązywania umowy dzierżawy analizatora. | TAK | – |  |
| 19 | analizator pracujący w systemie otwartym | TAK | – |  |
| 20 | możliwość wykonywania równocześnie pomiarów metodami: koagulometryczną z odczytem optycznym, chromogenną i immunologiczną - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | – |  |
| 21 | wewnętrzny czytnik kodów kreskowych do identyfikacji próbek badanych | TAK | – |  |
| 22 | możliwość swobodnego doładowywania: odczynników, kuwet, próbek badanych i kontrolnych w trakcie pracy analizatora | TAK | – |  |
| 23 | system operacyjny umożliwiający pracę wielozadaniową - tj. podczas wykonywania serii pomiarów można przeprowadzać kalibrację | TAK | – |  |
| 24 | możliwość wykonywania oznaczeń w probówkach pierwotnych i naczynkach reakcyjnych typu "cups" | TAK | – |  |
| 25 | zautomatyzowany odczyt kodu kreskowego wszystkich już załadowanych odczynników | TAK | – |  |
| 26 | możliwość drukowania kodów paskowych z programu użytkownika | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 27 | system kontrolowania odczynników uwzględniający m.in. pomiar ich objętości, numery seryjne, terminy ważności | TAK | – |  |
| 28 | wbudowany program wewnętrznej kontroli jakości, stanowiący integralną część analizatora stosujący wykresy typu Levey - Jennings'a | TAK | – |  |
| 29 | funkcja podglądu przebiegu każdej reakcji, jak i jej odtworzenie w postaci wykresu | TAK | – |  |
| 30 | oznaczanie fibrynogenu metodą Clauss’a, minimalny zakres pomiarowy przy pierwszym oznaczeniu do 7 [g/l] | TAK, podać | [1,2] |  |
| 31 | odczynnik do oznaczania czasu protrombinowego w oparciu o tromboplastynę o ISI zbliżonym do 1,0 (+/- 0,1) | TAK | – |  |
| 32 | minimum 40 pozycji chłodzonych na odczynniki na pokładzie analizatora - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK, podać | [1,2] |  |
| 33 | temperatura chłodzenia odczynników na pokładzie analizatora 5-12 st. C | TAK/NIE | 5/0 |  |
| 34 | wydajność analiz APTT minimum 180 [test/h] | TAK, podać | [1,2] |  |
| 35 | wydajność analiz PT minimum 240 [test/h] | TAK, podać | [1,2] |  |
| 36 | wydajność analiz PT / APTT minimum 180 [test/h] - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK, podać | [1,3] |  |
| 37 | minimum 80 pozycji na próbki badane w statywach na pokładzie analizatora - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK, podać | [1,3] |  |
| 38 | poziom w poszczególnych osoczach deficytowych danego czynnika krzepnięcia nie większy niż 1% | TAK | – |  |
| 39 | możliwość bezpośredniego podłączenia do instalacji wodociągowej (woda i ścieki) | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 40 | możliwość automatycznego mieszania odczynników na pokładzie analizatora - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK/NIE | 5/0 |  |
| 41 | zabezpieczenie odczynników na pokładzie analizatora przed parowaniem np. dzięki użyciu zatyczek -potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK/NIE | 5/0 |  |
| 42 | wyposażenie w modem serwisowy | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 43 | certyfikat FDA dla D-Dimerów potwierdzający możliwość ich użycia dla wykluczenia żylnej choroby zatorowo - zakrzepowej (zarówno DVT i PE) - potwierdzone w dokumencie (ulotce) producenta testu - dołączone przy dostawie | TAK | – |  |
| 44 | system przebijający gumowe korki w probówkach zamkniętego systemu pobrania krwi - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 45 | możliwość detekcji skrzepu w próbce badanej - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 46 | ocena przedanalityczna próbki (pomiar interferencji HIL-hemoliza, bilirubina, lipemia) - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 47 | możliwość oznaczania i zaoferowania odczynnika do oznaczania Antytrombiny jako antygenu - na zaoferowanym analizatorze | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 48 | możliwość oznaczania i zaoferowania odczynnika do oznaczania Fibrynogenu jako antygenu - na zaoferowanym analizatorze | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 49 | zaoferowane odczynniki do oznaczania DOAC (apiksaban, rywaroksaban, dabigatran) producenta analizatora | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 50 | czas oznaczania stężenia D-Dimerów w czasie poniżej 10 minut | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 51 | liniowość D-Dimerów w [µg/l FEU] (w pierwszym badaniu) | podać | [1,2] |  |
| 52 | możliwość oznaczania agregacji płytek krwi (ADP, ASA) na zaoferowanym analizatorze | TAK/NIE | 3/0 |  |
| 53 | Wykonawca zaoferuje drukarkę laserową do wydruku wyników (format A5) i zapewni nieodpłatnie materiały zużywalne (tonery i bęben) na około 10 000 wydruków w okresie obowiązywania umowy | TAK | – |  |
| 54 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru przez okres trwania umowy | TAK | – |  |
| 55 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać | – |  |
| 54 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK | – |  |
| 55 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim - przy dostawie | TAK | – |  |
| 56 | do oferty należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim | TAK, dołączyć do oferty | – |  |
| 57 | do oferty dołączona deklaracja zgodności dla oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim | TAK, dołączyć do oferty | – |  |
| Analizator zastępczy (back-up) dla analizatora do analiz koagulologicznych - 1 sztuka |
| 58 | Wykonawca w ramach oferty zobowiązany jest zapewnić analizator zastępczy (back-up) w pełni zautomatyzowany składający się z: komputera sterującego, części pomiarowej, monitora, drukarki i UPS, rok produkcji nie wcześniej niż 2018 rok, pracujący w większości w oparciu o te same odczynniki co analizator podstawowy | TAK, podać producenta i model |  |  |
| 59 | jeżeli analizator typu "bench top" to wraz ze stołem na kółkach jako podstawą dla zaoferowanego analizatora | TAK |  |  |
| 60 | możliwość wykonywania równocześnie pomiarów metodami: koagulometryczną z odczytem optycznym, chromogenną i immunologiczną - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | – |  |
| 61 | wewnętrzny czytnik kodów kreskowych do identyfikacji próbek badanych | TAK | – |  |
| 62 | analizator pracujący w systemie otwartym | TAK |  |  |
| 63 | możliwość swobodnego doładowywania: odczynników, kuwet, próbek badanych i kontrolnych w trakcie pracy analizatora | TAK | – |  |
| 64 | system operacyjny umożliwiający pracę wielozadaniową - tj. podczas wykonywania serii pomiarów można przeprowadzać kalibrację | TAK | – |  |
| 65 | możliwość wykonywania oznaczeń w probówkach pierwotnych i naczynkach reakcyjnych typu "cups" | TAK | – |  |
| 66 | automatyczne powtarzanie pomiarów - w przypadku wystąpienia wyników poza liniowością metody | TAK | – |  |
| 67 | zautomatyzowany odczyt kodu kreskowego wszystkich już załadowanych odczynników | TAK | – |  |
| 68 | możliwość drukowania kodów paskowych z programu użytkownika | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 69 | system kontrolowania odczynników uwzględniający m.in. pomiar ich objętości, numery seryjne, terminy ważności | TAK | – |  |
| 70 | wbudowany program wewnętrznej kontroli jakości, stanowiący integralną część analizatora stosujący wykresy typu Levey - Jennings'a | TAK | – |  |
| 71 | funkcja podglądu przebiegu każdej reakcji, jak i jej odtworzenie w postaci wykresu | TAK | – |  |
| 72 | oznaczanie fibrynogenu metodą Clauss’a, minimalny zakres pomiarowy przy pierwszym oznaczeniu do 7 [g/l] | TAK | – |  |
| 73 | odczynnik do oznaczania czasu protrombinowego w oparciu o tromboplastynę o ISI zbliżonym do 1,0 (+/- 0,1) | TAK | – |  |
| 74 | minimum 20 pozycji chłodzonych na odczynniki na pokładzie analizatora - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK, podać | [1,2] |  |
| 75 | wydajność analiz APTT minimum 180 [test/h] | TAK, podać | [1,2] |  |
| 76 | wydajność analiz PT minimum 240 [test/h] | TAK, podać | [1,2] |  |
| 77 | wydajność analiz PT i APTT minimum 180 [test/h] - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK, podać | [1,2] |  |
| 78 | minimum 80 pozycji na próbki badane w statywach na pokładzie analizatora - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK, podać | [1,2] |  |
| 79 | poziom w poszczególnych osoczach deficytowych danego czynnika krzepnięcia nie większy niż 1% | TAK | – |  |
| 80 | możliwość bezpośredniego podłączenia do instalacji wodociągowej (woda i ścieki) | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 81 | wyposażenie w modem serwisowy | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 82 | certyfikat FDA dla D-Dimerów potwierdzający możliwość ich użycia dla wykluczenia żylnej choroby zatorowo - zakrzepowej (zarówno DVT i PE) - potwierdzone w dokumencie (ulotce) producenta testu - dołączone przy dostawie | TAK | – |  |
| 83 | możliwość detekcji skrzepu w próbce badanej - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 84 | zaoferowane odczynniki do oznaczania DOAC (apiksaban, rywaroksaban, dabigatran) producenta analizatora | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 85 | czas oznaczania stężenia D-Dimerów w czasie poniżej 10 minut | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 86 | Wykonawca zaoferuje drukarkę laserową do wydruku wyników (format A5) i zapewni nieodpłatnie materiały zużywalne (tonery i bęben) na około 10 000 wydruków w okresie obowiązywania umowy | TAK | – |  |
| 87 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru przez okres trwania umowy | TAK | – |  |
| 88 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać | – |  |
| 87 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK | – |  |
| 88 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim - przy dostawie | TAK | – |  |
| 89 | do oferty należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim | TAK, dołączyć do oferty | – |  |
| 90 | do oferty dołączona deklaracja zgodności dla oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim | TAK, dołączyć do oferty | – |  |

| PAKIET 3 - Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów do wykonywania oznaczeń z zakresu hematologii | CPV: 33696000-5 |
| --- | --- |
| Analizatory do wykonywania oznaczeń z zakresu hematologii - 2 sztuki |
| L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Parametry oferowanego urządzenia |
| Wymogi ogólne |
| 1 | Każdy z zaoferowanych analizatorów wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS o czasie podtrzymania pracy minimum 30 [minut] | TAK | – |  |
| 2 | Obowiązek zapewnienia w ramach oferty współpracy zaoferowanych analizatorów z siecią informatyczną Szpitala oraz systemem Infomedica Laboratorium firmy Asseco w zakresie minimum dwukierunkowej komunikacji umożliwiającej zlecanie wykonywania oznaczeń z jednostek działalności medycznej Szpitala oraz zwrotne przekazywanie wyników zleconych badań i wyników kontroli jakości badań do systemu Infomedica | TAK | – |  |
| 3 | Wykonawca zaoferuje analizatory, które będą w pełni kompatybilne z zaoferowanymi odczynnikami, materiałami kontrolnymi, kalibratorami, materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi podanymi w ofercie przez Wykonawcę w załączniku cenowym | TAK | – |  |
| 4 | Identyfikacja próbek badanych w oparciu o kody kreskowe poprzez czytnik kodów | TAK | – |  |
| 5 | Wykonawca zapewni materiały kontrolne do kontroli międzynarodowej w ilości i z częstotliwością umożliwiającą otrzymanie certyfikatu jakości przez cały okres obowiązywania umowy dzierżawy dla wszystkich oznaczanych parametrów ( nie rzadziej niż 4 razy w roku CBC, nie rzadziej niż 2 razy w roku DIFF i RET) | TAK | – |  |
| 6 | Wykonawca do instalacji zaoferowanych analizatorów zapewni "pakiet startowy" zawierający odczynniki i wszelkie inne materiały niezbędne do uruchomienia analizatorów | TAK | – |  |
| 7 | Wykonawca na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej zobowiązany jest do dostosowania pomieszczeń Laboratorium Analitycznego do wymogów zaoferowanych analizatorów, jak również do zapewnienia właściwych warunków do prawidłowego działania oferowanych urządzeń w zakresie klimatyzacji pomieszczeń, odprowadzenia ścieków oraz dostosowania podłoża pomieszczeń do warunków pracy analizatorów. | TAK | – |  |
| 8 | Aktualne (zgodnie z obowiązującymi przepisami) karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla zaoferowanych odczynników w wersji papierowej lub elektronicznej dostarczone wraz z pierwszą dostawą analizatorów oraz w przypadku aktualizacji i na każde żądanie Zamawiającego w ciągu trwania umowy | TAK | – |  |
| 9 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu/podzespołu/modułu analizatora w okresie obowiązywania umowy – wymiana analizatora na nowy o identycznych parametrach jak zaoferowany na koszt Wykonawcy | TAK | – |  |
| 10 | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania podczas trwania umowy (w razie dostępnej nowej wersji, np. interfejs) | TAK | – |  |
| 11 | Zgłaszanie awarii analizatora - telefonicznie i drogą elektroniczną (e'mail) | podać telefon, mail oraz dni i godziny | – |  |
| 12 | Czas reakcji serwisu z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 48 h od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego | TAK | – |  |
| 13 | Data ważności wszystkich odczynników minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego (z wyjątkiem materiału kontrolnego) | TAK | – |  |
| Analizator do wykonywania oznaczeń z zakresu hematologii - 1 sztuka |
| 14 | Wykonawca zobowiązany jest zapewnić analizator hematologiczny fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2021 r. - pracujący w systemie ciągłym (24h/dobę) | TAK, podać producenta i model | – |  |
| 15 | zaoferowany analizator wyposażony w wbudowany czytnik do automatycznego odczytu kodów kreskowych z probówek umieszczonych w podajniku | TAK | – |  |
| 16 | wydajność minimum 90 oznaczeń na godzinę w trybie CBC i CBC-DIFF - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK, podać |  |  |
| 17 | rozdział i różnicowanie krwinek białych za pomocą technologii cytometrii przepływowej przy wykorzystaniu światła lasera półprzewodnikowego - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | – |  |
| 18 | możliwość swobodnego wyboru profilu badania bez konieczności przełączania analizatora w specjalne tryby z oszczędnością odczynników w przypadku pracy w trybie CBC - osobny tryb dla próbek leukopenicznych z wydłużonym czasem zliczanie leukocytów (możliwość ręcznego wyboru tego trybu lub oznaczenie automatyczne) | TAK | – |  |
| 19 | parametry krwi obwodowej raportowane przez analizator m.in: RBC, HGB, HCT, PLT, WBC (6 parametrowy rozdział, tj.: NEUT[# i %], LYMPH[# i %], EOS[# i %], BASO[# i %], MONO[# i %] IG [# i %]), MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, MPV, P-LCR (lub L-PLT), PDW, PCT, NRBC [# i %] - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | – |  |
| 20 | pomiar erytroblastów (NRBC [# i %]) - bez powtórek i dodatkowego odczynnika (wynik raportowany) - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | – |  |
| 21 | możliwość oznaczania płytek krwi w optycznym kanale pomiarowym (PLT-O) jako parametr raportowany - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | – |  |
| 22 | automatyczna analiza retikulocytów z różnicowaniem w zależności od stopnia dojrzałości i raportowaniem indeksu retikulocytarnego i ekwiwalentem hemoglobiny w retikulocycie (wszystkie wyniki raportowane)- potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | – |  |
| 23 | program wewnętrznej kontroli jakości stanowiący integralną część analizatora, stosujący wykresy typu Levey - Jennings'a | TAK | – |  |
| 24 | możliwość weryfikacji płytek krwi metodą fluorescencyjnej cytometrii przepływowej (osobny tryb pomiarowy z wydłużonym czasem zliczania płytek i osobnym odczynnikiem) z oznaczeniem i raportowaniem na wyniku wartości młodych płytek (IPF w wartościach procentowych i bezwzględnych) - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | – |  |
| 25 | Wykonawca zaoferuje drukarkę laserową do wydruku wyników (format A5) i zapewni nieodpłatnie materiały zużywalne (tonery i bęben) na około 50 000 wydruków w okresie obowiązywania umowy | TAK | - |  |
| 26 | liniowość (bez rozcieńczania) dla WBC minimum do 400 x 103/μl - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | - |  |
| 27 | liniowość (bez rozcieńczania) dla płytek krwi (z materiału krew pełna) minimum do 3 500 x 103/μl - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | - |  |
| 28 | automatyczny podajnik z mieszalnikiem umożliwiający wstawienie jednocześnie do badania minimum 50 probówek oczekujących na analizę, dostosowany do probówek różnego rodzaju systemów zamkniętego pobierania krwi - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | - |  |
| 29 | pamięć minimum 10 000 ostatnich oznaczeń wraz z prezentacją graficzną oraz danymi pacjenta | TAK | - |  |
| 30 | możliwość bezpłatnego włączenia analizatora do systemu kontroli jakości wszystkich parametrów typu "on - line", gdzie wyniki kontroli dostępne są w internecie chwilę po ich wykonaniu z natychmiastową informacją w przypadku błędów | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 31 | aspirowana objętość próbki przez analizator do analizy CBC+DIFF w trybie podajnikowym/ zamkniętym maksymalnie 175 [μl] - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK, podać | [3,1] |  |
| 32 | aspirowana objętość próbki przez analizator do analizy w trybie manualnym maksymalnie 175 [μl] - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK, podać | [3,1] |  |
| 33 | pomiar NRBC w każdym trybie pracy w tym CBC | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 34 | ilość opakowań materiału kontrolnego do codziennej kontroli wewnątrzlaboratoryjnej oszacowana z uwzględnieniem terminu ważności fiolki na opakowaniu - jeden rodzaj materiału kontrolnego do wszystkich parametrów morfologii krwi, w tym retikulocytów | TAK | – |  |
| 35 | aplikacja dla parametrów zapalnych (możliwość sprawdzenia parametrów związanych ze stanem zapalnym, np. reaktywne limfocyty czy limfocyty produkujące przeciwciała) jako parametry raportowane - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK/NIE | 5/0 |  |
| 36 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru przez okres trwania umowy | TAK | – |  |
| 37 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać | – |  |
| 36 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK | – |  |
| 37 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim - przy dostawie | TAK | – |  |
| 38 | do oferty należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim | TAK, dołączyć do oferty | – |  |
| 39 | do oferty dołączona deklaracja zgodności dla oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim | TAK, dołączyć do oferty | – |  |
| Analizator zastępczy (back-up) dla analizatora do wykonywania oznaczeń z zakresu hematologii - 1 sztuka |
| 40 | Wykonawca w ramach oferty zobowiązany jest zapewnić analizator zastępczy, rok produkcji nie wcześniej niż 2014 r. - pracujący w systemie ciągłym (24h/dobę) w większości w oparciu o te same odczynniki co analizator podstawowy | TAK, podać producenta i model | – |  |
| 41 | automatyczny podajnik z mieszalnikiem umożliwiający wstawienie jednocześnie do badania minimum 20 probówek oczekujących na analizę, dostosowany do probówek różnego rodzaju systemów zamkniętego pobierania krwi - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK, podać | - |  |
| 42 | zaoferowany analizator wyposażony w wbudowany czytnik do automatycznego odczytu kodów kreskowych z probówek umieszczonych w podajniku | TAK | – |  |
| 43 | rozdział i różnicowanie krwinek białych za pomocą technologii cytometrii przepływowej przy wykorzystaniu światła lasera półprzewodnikowego - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | – |  |
| 44 | możliwość swobodnego wyboru profilu badania bez konieczności przełączania analizatora w specjalne tryby z oszczędnością odczynników w przypadku pracy w trybie CBC | TAK | – |  |
| 45 | parametry krwi obwodowej raportowane przez analizator m.in: RBC, HGB, HCT, PLT, WBC (6 parametrowy rozdział, tj.: NEUT[# i %], LYMPH[# i %], EOS[# i %], BASO[# i %], MONO[# i %] IG [# i %]), MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, MPV, P-LCR (lub L-PLT), PDW, PCT - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | – |  |
| 46 | oznaczanie leukocytów w płynie mózgowo - rdzeniowym w osobnym trybie pomiarowym, objętość aspiracji pmr poniżej 100 ul - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | – |  |
| 47 | tryb do oznaczania płynów z jam ciała bez dodatkowych odczynników - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | – |  |
| 48 | program wewnętrznej kontroli jakości stanowiący integralną część analizatora, stosujący wykresy typu Levey - Jennings'a | TAK | – |  |
| 49 | liniowość (bez rozcieńczania) dla WBC minimum do 400 x 10^3/μl - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | – |  |
| 50 | liniowość (bez rozcieńczania) dla płytek krwi (z materiału krew pełna) minimum do 3 500 x 10^3/μl - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | – |  |
| 51 | materiał kontrolny do oznaczeń płynów z jam ciała producenta odczynników (minimum dwa razy w roku) | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 52 | wydajność minimum 50 oznaczeń na godzinę w trybie CBC i CBC+DIFF - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK, podać | [1,3] |  |
| 53 | aspirowana objętość próbki przez analizator do analizy CBC+DIFF w trybie podajnikowym/ zamkniętym maksymalnie 30 [μl] - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK, podać | [3,1] |  |
| 54 | aspirowana objętość próbki przez analizator do analizy w trybie manualnym maksymalnie 30 [μl] - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK, podać | [3,1] |  |
| 55 | pamięć wewnętrzna analizatora minimum 300 ostatnich wyników wraz z histogramami | TAK | – |  |
| 56 | możliwość bezpłatnego włączenia analizatora do systemu kontroli jakości typu "on - line" | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 57 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru przez okres trwania umowy | TAK | – |  |
| 58 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać | – |  |
| 57 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK | – |  |
| 58 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim - przy dostawie | TAK | – |  |
| 59 | do oferty należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim | TAK, dołączyć do oferty | – |  |
| 60 | do oferty dołączona deklaracja zgodności dla oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim | TAK, dołączyć do oferty | – |  |

| PAKIET 4 - Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych do trzech analizatorów parametrów krytycznych ABL 835 będących w posiadaniu Zamawiającego i dzierżawa dwóch kompatybilnych analizatorów zastępczych back-up | CPV: 33696000-5 |
| --- | --- |
| Analizator zastępczy back-up - 2 sztuki |
| L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Parametry oferowanego urządzenia |
| Wymogi ogólne |
| 1 | Każdy z zaoferowanych analizatorów wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS o czasie podtrzymania pracy minimum 30 [minut] | TAK | – |  |
| 2 | Obowiązek zapewnienia w ramach oferty współpracy zaoferowanych analizatorów z siecią informatyczną Szpitala oraz systemem Infomedica Laboratorium firmy Asseco w zakresie minimum dwukierunkowej komunikacji umożliwiającej zlecanie wykonywania oznaczeń z jednostek działalności medycznej Szpitala oraz zwrotne przekazywanie wyników zleconych badań i wyników kontroli jakości badań do systemu Infomedica | TAK | – |  |
| 3 | Wykonawca zaoferuje analizatory, które będą w pełni kompatybilne z zaoferowanymi odczynnikami, materiałami kontrolnymi, kalibratorami, materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi podanymi w ofercie przez Wykonawcę w załączniku cenowym | TAK | – |  |
| 4 | Identyfikacja próbek badanych w oparciu o kody kreskowe poprzez czytnik kodów | TAK | – |  |
| 5 | Wykonawca zapewni materiały kontrolne do kontroli międzynarodowej w ilości i z częstotliwością umożliwiającą otrzymanie certyfikatu jakości przez cały okres obowiązywania umowy dzierżawy dla wszystkich oznaczanych parametrów ale nie rzadziej niż 4 razy w roku | TAK | – |  |
| 6 | Wykonawca do instalacji zaoferowanych analizatorów zapewni "pakiet startowy" zawierający odczynniki i wszelkie inne materiały niezbędne do uruchomienia analizatorów | TAK | – |  |
| 7 | Wykonawca na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej zobowiązany jest do dostosowania pomieszczeń Laboratorium Analitycznego do wymogów zaoferowanych analizatorów, jak również do zapewnienia właściwych warunków do prawidłowego działania oferowanych urządzeń w zakresie klimatyzacji pomieszczeń, odprowadzenia ścieków oraz dostosowania podłoża pomieszczeń do warunków pracy analizatorów. | TAK | – |  |
| 8 | Aktualne (zgodnie z obowiązującymi przepisami) karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla zaoferowanych odczynników w wersji papierowej lub elektronicznej dostarczone wraz z pierwszą dostawą analizatorów oraz w przypadku aktualizacji i na każde żądanie Zamawiającego w ciągu trwania umowy | TAK | – |  |
| 9 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu/podzespołu/modułu analizatora w okresie obowiązywania umowy – wymiana analizatora na nowy o identycznych parametrach jak zaoferowany, na koszt Wykonawcy | TAK | – |  |
| 10 | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania podczas trwania umowy (w razie dostępnej nowej wersji, np. interfejs) | TAK | – |  |
| 11 | Zgłaszanie awarii analizatorów - telefonicznie i drogą elektroniczną (e'mail) | podać telefon, mail oraz dni i godziny | – |  |
| 12 | Czas reakcji serwisu z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 48 h od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego | TAK | – |  |
| 13 | Data ważności wszystkich odczynników (włącznie z kalibratorami i materiałami kontrolnymi) minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego | TAK | – |  |
| Parametry ogólne |
| 14 | Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dwa zastępcze jednakowe analizatory parametrów krytycznych (back-up) do analizatorów ABL 835 będących w posiadaniu Zamawiającego . Jeden analizator zastępczy fabrycznie nowy -rok produkcji min. 2021, natomiast drugi - rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r. | TAK, podać producenta i model | – |  |
| 15 | automatyczny analizator pracujący w systemie ciągłym umożliwiający jednoczesne oznaczenie, min.: pH, pCO2, pO2, tHb, O2Hb, MetHb, HHb, COHb, sO2, Na+, K+, Ca2+, Cl–, glukozy, mleczanu - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | – |  |
| 16 | automatyczna detekcja pęcherzyków powietrza w podawanej próbce krwi do analizatora | TAK | – |  |
| 17 | automatyczny pomiar ciśnienia powietrza atmosferycznego z automatyczną korektą wyników pomiarowych | TAK | – |  |
| 18 | funkcja przerwania każdej kalibracji w celu wykonania badania CITO - dopuszczalna przez producenta analizatora | TAK | – |  |
| 19 | funkcja wykonania oznaczenia pH w płynie opłucnowym - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | – |  |
| 20 | gromadzenie zużytych odczynników do zamykanych pojemników | TAK | – |  |
| 21 | zaoferowane odczynniki i materiały zużywalne do analizatorów back-up kompatybilne do posiadanych analizatorów ABL 835 będących własnością Zamawiającego | TAK | – |  |
| 22 | możliwość korekty wyniku w zależności od temperatury pacjenta | TAK | – |  |
| 23 | odczynniki i kalibratory konfekcjonowane w oddzielne opakowania i wymieniane niezależnie od siebie | TAK | – |  |
| 24 | oprogramowanie w języku polskim | TAK | – |  |
| 25 | pomiar wszystkich parametrów zarówno w materiale badanym, jak i w kontrolnym w jednym torze pomiarowym | TAK | – |  |
| 26 | program wewnętrznej kontroli jakości, stanowiący integralną część analizatora, stosujący wykresy typu Levey - Jennings'a | TAK | – |  |
| 27 | wewnętrzne zabezpieczenie elektrod pomiarowych za pomocą membran przed zatkaniem mikroskrzepami | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 28 | przedstawianie wyników w formie graficznej wraz z ich interpretacją | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 29 | możliwość rozbudowy analizatora o pomiar bilirubiny całkowitej i kreatyniny | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 30 | sposób podawania próbki: bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 31 | wydajność analizatora minimum 20 [ozn/h] | TAK, podać | [1,3] |  |
| 32 | łączny czas wymaganych kalibracji w skali doby maksymalnie 70 [min] | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 33 | materiały kontrolne przechowywane na pokładzie analizatora i automatycznie pobierane do oznaczenia | TAK/NIE | 3/0 |  |
| 34 | trwałość membran elektrod elektrolitowych (Na, K, Ca, Cl) | podać w [miesiącach] | [1,3] |  |
| 35 | trwałość membran elektrod gazowych (pCO2, pO2) | podać w [miesiącach] | [1,3] |  |
| 36 | trwałość membrany elektrody glukozowej | podać w [miesiącach] | [1,3] |  |
| 37 | trwałość membrany elektrody mleczanowej | podać w [miesiącach] | [1,3] |  |
| 38 | możliwość zainstalowania automatycznego podajnika probówek z materiałem badanym do analizatora | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 39 | wbudowana drukarka | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 40 | nadzór nad analizatorami poprzez dedykowany program komputerowy umożliwiający zdalny dostęp przez sieć teleinformatyczną | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 41 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru przez okres trwania umowy | TAK | – |  |
| 42 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać | – |  |
| 41 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK | – |  |
| 42 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim - przy dostawie | TAK | – |  |
| 43 | do oferty należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim | TAK, dołączyć do oferty | – |  |
| 44 | do oferty dołączona deklaracja zgodności dla oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim | TAK, dołączyć do oferty | – |  |

| Pakiet 5 - Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów do analiz oksymetrycznych | CPV: 33696000-5 |
| --- | --- |
| Analizator do analiz oksymetrycznych - 2 sztuki |
| L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Parametry oferowanego urządzenia |
| Wymogi ogólne |
| 1 | Każdy z zaoferowanych analizatorów wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS o czasie podtrzymania pracy minimum 30 [minut] | TAK | – |  |
| 2 | Obowiązek zapewnienia w ramach oferty współpracy zaoferowanych analizatorów z siecią informatyczną Szpitala oraz systemem Infomedica Laboratorium firmy Asseco w zakresie minimum dwukierunkowej komunikacji umożliwiającej zlecanie wykonywania oznaczeń z jednostek działalności medycznej Szpitala oraz zwrotne przekazywanie wyników zleconych badań i wyników kontroli jakości badań do systemu Infomedica | TAK | – |  |
| 3 | Wykonawca zaoferuje analizatory, które będą w pełni kompatybilne z zaoferowanymi odczynnikami, materiałami kontrolnymi, kalibratorami, materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi podanymi w ofercie przez Wykonawcę w załączniku cenowym | TAK | – |  |
| 4 | Identyfikacja próbek badanych w oparciu o kody kreskowe poprzez czytnik kodów | TAK | – |  |
| 5 | Wykonawca zapewni materiały kontrolne do kontroli międzynarodowej w ilości i z częstotliwością umożliwiającą otrzymanie certyfikatu jakości przez cały okres obowiązywania umowy dzierżawy dla wszystkich oznaczanych parametrów ale nie rzadziej niż 2 razy w roku | TAK | – |  |
| 6 | Wykonawca do instalacji zaoferowanych analizatorów zapewni "pakiet startowy" zawierający odczynniki i wszelkie inne materiały niezbędne do uruchomienia analizatorów | TAK | – |  |
| 7 | Wykonawca na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej zobowiązany jest do dostosowania pomieszczeń Laboratorium Analitycznego do wymogów zaoferowanych analizatorów, jak również do zapewnienia właściwych warunków do prawidłowego działania oferowanych urządzeń w zakresie klimatyzacji pomieszczeń, odprowadzenia ścieków oraz dostosowania podłoża pomieszczeń do warunków pracy analizatorów. | TAK | – |  |
| 8 | Aktualne (zgodnie z obowiązującymi przepisami) karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla zaoferowanych odczynników w wersji papierowej lub elektronicznej dostarczone wraz z pierwszą dostawą analizatorów oraz w przypadku aktualizacji i na każde żądanie Zamawiającego w ciągu trwania umowy | TAK | – |  |
| 9 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu/podzespołu/modułu analizatora w okresie obowiązywania umowy – wymiana analizatora na nowy o identycznych parametrach jak zaoferowany, na koszt Wykonawcy | TAK | – |  |
| 10 | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania podczas trwania umowy (w razie dostępnej nowej wersji, np. interfejs) | TAK | – |  |
| 11 | Zgłaszanie awarii analizatora - telefonicznie i drogą elektroniczną (e'mail) | podać telefon, mail oraz dni i godziny | – |  |
| 12 | Czas reakcji serwisu z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 48 h od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego | TAK | – |  |
| 13 | Data ważności wszystkich odczynników minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego | TAK | – |  |
| Parametry ogólne |
| 14 | Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dwa identyczne analizatory (w oparciu o te same odczynniki) do pomiarów oksymetrycznych (rok produkcji nie wcześniej niż 2018) | TAK, podać producenta i model | – |  |
| 15 | automatyczny analizator pracujący w systemie ciągłym umożliwiający jednoczesne oznaczenie, min.: sO2, tHb, COHb, O2Hb, MetHb, HHb - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | – |  |
| 16 | możliwość wykonania badania we krwi pełnej heparynizowanej | TAK | – |  |
| 17 | oprogramowanie w języku polskim - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | – |  |
| 18 | pomiar wszystkich parametrów zarówno w materiale badanym jak i kontrolnym w jednym torze pomiarowym | TAK | – |  |
| 19 | program wewnętrznej kontroli jakości stanowiący integralną część analizatora, stosujący wykresy typu Levey - Jennings'a | TAK | – |  |
| 20 | automatyczna kalibracja analizatora | TAK | – |  |
| 21 | objętość próbki badanej maksymalnie 200 [µl] | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 22 | materiały kontrolne przechowywane na pokładzie analizatora i automatycznie pobierane do oznaczenia | TAK | – |  |
| 23 | ważność odczynników na pokładzie analizatora minimum 30 dni od daty zainstalowania | TAK/NIE | 3/0 |  |
| 24 | wbudowana drukarka do wydruku wyników próbek badanych i próbek kontrolnych | TAK | – |  |
| 25 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru przez okres trwania umowy | TAK | – |  |
| 26 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać | – |  |
| 25 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK | – |  |
| 26 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim - przy dostawie | TAK | – |  |
| 27 | do oferty należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim | TAK, dołączyć do oferty | – |  |
| 28 | do oferty dołączona deklaracja zgodności dla oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim | TAK, dołączyć do oferty | – |  |

| PAKIET 6 - Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do monitorowania poziomu leków | CPV: 33696000-5 |
| --- | --- |
| Analizator do monitorowania poziomu leków - 1 sztuka |
| L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Parametry oferowanego urządzenia |
| Wymogi ogólne |
| 1 | Analizator wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS o czasie podtrzymania pracy minimum 30 [minut] | TAK | – |  |
| 2 | Obowiązek zapewnienia w ramach oferty współpracy zaoferowanego analizatora z siecią informatyczną Szpitala oraz systemem Infomedica Laboratorium firmy Asseco w zakresie minimum dwukierunkowej komunikacji umożliwiającej zlecanie wykonywania oznaczeń z jednostek działalności medycznej Szpitala oraz zwrotne przekazywanie wyników zleconych badań i wyników kontroli jakości badań do systemu Infomedica | TAK | – |  |
| 3 | Wykonawca zaoferuje analizator, który będzie w pełni kompatybilny z zaoferowanymi odczynnikami, materiałami kontrolnymi, kalibratorami, materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi podanymi w ofercie przez Wykonawcę w załączniku cenowym | TAK | – |  |
| 4 | Identyfikacja próbek badanych w oparciu o kody kreskowe poprzez czytnik kodów | TAK | – |  |
| 5 | Wykonawca zapewni materiały kontrolne do kontroli międzynarodowej w ilości i z częstotliwością umożliwiającą otrzymanie certyfikatu jakości przez cały okres obowiązywania umowy dzierżawy dla wszystkich oznaczanych parametrów, ale nie rzadziej niż 4 razy w roku | TAK | – |  |
| 6 | Wykonawca do instalacji zaoferowanego analizatora zapewni "pakiet startowy" zawierający odczynniki i wszelkie inne materiały niezbędne do uruchomienia analizatora | TAK | – |  |
| 7 | Wykonawca na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej zobowiązany jest do dostosowania pomieszczeń Laboratorium Analitycznego do wymogów zaoferowanych analizatorów, jak również do zapewnienia właściwych warunków do prawidłowego działania oferowanych urządzeń w zakresie klimatyzacji pomieszczeń, odprowadzenia ścieków oraz dostosowania podłoża pomieszczeń do warunków pracy analizatorów. | TAK | – |  |
| 8 | Aktualne (zgodnie z obowiązującymi przepisami) karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla zaoferowanych odczynników w wersji papierowej lub elektronicznej dostarczone wraz z pierwszą dostawą analizatora oraz w przypadku aktualizacji i na każde żądanie Zamawiającego w ciągu trwania umowy | TAK | – |  |
| 9 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu/podzespołu/modułu analizatora w okresie obowiązywania umowy – wymiana analizatora na nowy o identycznych parametrach jak zaoferowany, na koszt Wykonawcy | TAK | – |  |
| 10 | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania podczas trwania umowy (w razie dostępnej nowej wersji, np. interfejs) | TAK | – |  |
| 11 | Zgłaszanie awarii analizatora - telefonicznie i drogą elektroniczną (e'mail) | podać telefon, mail oraz dni i godziny | – |  |
| 12 | Czas reakcji serwisu z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 48 h od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego | TAK | – |  |
| 13 | Data ważności wszystkich odczynników (włącznie z kalibratorami i materiałami kontrolnymi) minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego | TAK | – |  |
| 14 | Zamawiający wymaga dostarczenia dwóch pipet zmiennopojemnościowych, z certyfikatem walidacji, typu Eppendorf, z wyrzutnikiem końcówek, o pojemności 100 - 1000 µl oraz 1000ul - 5000ul (do rozpuszczania materiałów kontrolnych i kalibratorów) z kompletem końcówek do pipet w ilości 5 000 sztuk oraz z zamykanym pojemnikiem na końcówki | TAK | – |  |
| Parametry ogólne |
| 15 | Wykonawca zobowiązany jest zapewnić analizator do monitorowania poziomu leków, rok produkcji nie wcześniej niż 2018 r. | TAK, podać producenta i model | – |  |
| 16 | analizator wyposażony w oddzielną igłę próbkową i odczynnikową - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | – |  |
| 17 | automatyczna detekcja objętości odczynników - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | – |  |
| 18 | automatycznie myte kuwety pomiarowe wielokrotnego użytku lub kuwety pomiarowe jednorazowego użytku | TAK, podać | – |  |
| 19 | chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora | TAK | – |  |
| 20 | pomiar metodą EMIT lub równoważną (QMS, DRi i CEDIA) | TAK, podać | – |  |
| 21 | materiały kontrolne płynne, gotowe do użycia | TAK | – |  |
| 22 | opcja wyboru rodzaju kalkulacji krzywej kalibracyjnej | TAK | – |  |
| 23 | możliwość dostawiania próbek i odczynników w czasie pracy analizatora (analizator pracujący w trybie "random access") | TAK | – |  |
| 24 | program wewnętrznej kontroli jakości stanowiący integralną część analizatora, stosujący wykresy typu Levy - Jennings'a | TAK | – |  |
| 25 | wykonywanie oznaczeń w probówkach oraz naczynkach typu "sample cups" | TAK | – |  |
| 26 | automatyczne rozcieńczanie próbek badanych w przypadku przekroczenia liniowości | TAK | – |  |
| 27 | pozycje na materiał badany powyżej 50 miejsc - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK, podać | [1,2] |  |
| 28 | czas otrzymania pierwszego wyniku maksymalnie 15 minut - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK, podać | [2,1] |  |
| 29 | minimum 5 otwartych kanałów pomiarowych | TAK, podać | [1,2] |  |
| 30 | wydajność minimum 80 [ozn/h] - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK, podać | [1,2] |  |
| 31 | analizator wyposażony w automatyczną detekcję skrzepu w próbce badanej - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 32 | oprogramowanie w języku polskim - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 33 | zużycie wody maksymalnie 3 [l/h] | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 34 | stabilność odczynników do oznaczania poszczególnych testów po otwarciu minimum 45 dni | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 35 | W przypadku, gdy czas naprawy analizatora przekracza 48 godzin Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do transportu i przeprowadzenia badań w innych laboratoriach lub pokrycia kosztów wykonania badań (wymagany czas otrzymania wyników maksymalnie 24 godziny od momentu otrzymania próbki do badania) | TAK | – |  |
| 36 | Wykonawca zaoferuje drukarkę laserową do wydruku wyników (format A4) i zapewni nieodpłatnie materiały zużywalne (tonery i bęben) na około 5 000 wydruków w okresie obowiązywania umowy | TAK | – |  |
| 37 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru przez okres trwania umowy | TAK | – |  |
| 38 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać | – |  |
| 37 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK | – |  |
| 38 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim - przy dostawie | TAK | – |  |
| 39 | do oferty należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim | TAK, dołączyć do oferty | – |  |
| 40 | do oferty dołączona deklaracja zgodności dla oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim | TAK, dołączyć do oferty | – |  |

| PAKIET 7 - Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do analiz elektroforetycznych | CPV: 33696000-5 |
| --- | --- |
| Analizator do analiz elektroforetycznych - 1 sztuka |
| L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Parametry oferowanego urządzenia |
| Wymogi ogólne |
| 1 | Analizator wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS o czasie podtrzymania pracy minimum 30 [minut] | TAK | – |  |
| 2 | Obowiązek zapewnienia w ramach oferty współpracy zaoferowanego analizatora z siecią informatyczną Szpitala oraz systemem Infomedica Laboratorium firmy Asseco w zakresie minimum dwukierunkowej komunikacji umożliwiającej zlecanie wykonywania oznaczeń z jednostek działalności medycznej Szpitala oraz zwrotne przekazywanie wyników zleconych badań i wyników kontroli jakości badań do systemu Infomedica | TAK | – |  |
| 3 | Wykonawca zaoferuje analizator, który będzie w pełni kompatybilny z zaoferowanymi odczynnikami, materiałami kontrolnymi, kalibratorami, materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi podanymi w ofercie przez Wykonawcę w załączniku cenowym | TAK | – |  |
| 4 | Identyfikacja próbek badanych w oparciu o kody kreskowe poprzez czytnik kodów | TAK | – |  |
| 5 | Wykonawca zapewni materiały kontrolne do kontroli międzynarodowej w ilości i z częstotliwością umożliwiającą otrzymanie certyfikatu jakości przez cały okres obowiązywania umowy dzierżawy dla wszystkich oznaczanych parametrów ale nie rzadziej niż 4 razy w roku | TAK | – |  |
| 6 | Wykonawca do instalacji zaoferowanego analizatora zapewni "pakiet startowy" zawierający odczynniki i wszelkie inne materiały niezbędne do uruchomienia analizatora | TAK | – |  |
| 7 | Wykonawca na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej zobowiązany jest do dostosowania pomieszczeń Laboratorium Analitycznego do wymogów zaoferowanych analizatorów, jak również do zapewnienia właściwych warunków do prawidłowego działania oferowanych urządzeń w zakresie klimatyzacji pomieszczeń, odprowadzenia ścieków oraz dostosowania podłoża pomieszczeń do warunków pracy analizatorów. | TAK | – |  |
| 8 | Aktualne (zgodnie z obowiązującymi przepisami) karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla zaoferowanych odczynników w wersji papierowej lub elektronicznej dostarczone wraz z pierwszą dostawą analizatora oraz w przypadku aktualizacji i na każde żądanie Zamawiającego w ciągu trwania umowy | TAK | – |  |
| 9 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu/podzespołu/modułu analizatora w okresie obowiązywania umowy – wymiana analizatora na nowy o identycznych parametrach jak zaoferowany, na koszt Wykonawcy | TAK | – |  |
| 10 | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania podczas trwania umowy (w razie dostępnej nowej wersji, np. interfejs) | TAK | – |  |
| 11 | Zgłaszanie awarii analizatora - telefonicznie i drogą elektroniczną (e'mail) | podać telefon, mail oraz dni i godziny | – |  |
| 12 | Czas reakcji serwisu z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 48 h od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego | TAK | – |  |
| 13 | Data ważności wszystkich odczynników (włącznie z materiałami kontrolnymi) minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego | TAK | – |  |
| 14 | Zamawiający wymaga dostarczenia dwóch pipet zmiennopojemnościowych, z certyfikatem walidacji, typu Eppendorf, z wyrzutnikiem końcówek, o pojemności 10 - 100 µl oraz 100ul - 1000ul (do pipetowania odczynników i do rozpuszczania materiałów kontrolnych ) z kompletem końcówek do pipet w ilości 5 000 sztuk oraz z zamykanym pojemnikiem na końcówki. | TAK | – |  |
| Parametry ogólne |
| 15 | Wykonawca zobowiązany jest zapewnić analizator do rozdziału elektroforetycznego białek, rok produkcji nie starszy niż 2018 rok | TAK, podać producenta i model | – |  |
| 16 | wieloparametrowy w pełni automatyczny, jednomodułowy (rozdział + barwienie) analizator do elektroforezy białek na żelu agarozowym oraz komputer sterujący (z systemem operacyjnym min. Windows XP, monitorem min. LCD 19" i zewnętrzną drukarką laserową). Wykonawca zapewni materiały eksploatacyjne do drukarki laserowej (tonery, bęben) na około 12 000 wydruków (format A5) przez cały okres obowiązywania umowy | TAK | – |  |
| 17 | pełna automatyzacja elektroforezy białek i immunofiksacji: aplikacja próbki i antysurowic na żel, rozdział, utrwalanie, barwienie, odbarwianie, suszenie płytki - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | – |  |
| 18 | wykonywanie następujących oznaczeń: elektroforezy białek surowicy (5 frakcji), elektroforezy płynu mózgowo - rdzeniowego, immunofiksacji surowicy, immunofiksacji moczu (wykrywanie białka Bence - Jonesa) | TAK | – |  |
| 19 | wykrywanie białek monoklonalnych w klasach: IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, kappa, lambda, kappa wolne, lambda wolne | TAK | – |  |
| 20 | odczynniki wolne od substancji toksycznych i szkodliwych, takich jak kwas octowy i alkohol metylowy | TAK | – |  |
| 21 | rozdziały elektroforetyczne wykonywane z nierozcieńczonej surowicy | TAK | – |  |
| 22 | automatyczne skanowanie całej płytki (proteinogram oraz immunofiksacja) i tworzenie bazy danych pacjentów - wykresy i rozdziały | TAK | – |  |
| 23 | prezentacja wyników za pomocą min.: wykresów, obrazu zeskanowanego, stężenia białka całkowitego, frakcji (wartości procentowe i ilościowe) | TAK | – |  |
| 24 | informacje zawarte w liście roboczej obejmujące min. dane demograficzne pacjenta | TAK | – |  |
| 25 | półilościowe oznaczenie białka z zaznaczonego fragmentu wykresu krzywej (zawartość białka monoklonalnego) | TAK | – |  |
| 26 | funkcja porównywania rozdziałów tego samego pacjenta | TAK | – |  |
| 27 | automatyczne pobieranie materiału z próbek pierwotnych | TAK/NIE | 3/0 |  |
| 28 | najmniejsza objętość próbki niezbędna do wykonania elektroforezy białek surowicy, nie większa niż 30 [µl] | TAK, podać | [2,1] |  |
| 29 | proces utrwalania rozdziałów elektroforetycznych z wykorzystaniem metody termicznej | TAK/NIE | 3/0 |  |
| 30 | możliwość jednoczesnego rozdziału: 13-15 i 26-30 surowic | TAK | – |  |
| 31 | żele do immunofiksacji przystosowane do wykonywania badania dla pojedynczego pacjenta | TAK/NIE | 3/0 |  |
| 32 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru przez okres trwania umowy | TAK | – |  |
| 33 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać | – |  |
| 32 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK | – |  |
| 33 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim - przy dostawie | TAK | – |  |
| 34 | do oferty należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim | TAK, dołączyć do oferty | – |  |
| 35 | do oferty dołączona deklaracja zgodności dla oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim | TAK, dołączyć do oferty | – |  |

| PAKIET 8 - Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów do analizy moczu | CPV: 33696000-5 |
| --- | --- |
| Analizator do analizy moczu - 1 sztuka |
| L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Parametry oferowanego urządzenia |
| Wymogi ogólne |
| 1 | Każdy z zaoferowanych analizatorów wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS o czasie podtrzymania pracy minimum 30 [minut] | TAK | – |  |
| 2 | Obowiązek zapewnienia w ramach oferty współpracy zaoferowanych analizatorów z siecią informatyczną Szpitala oraz systemem Infomedica Laboratorium firmy Asseco w zakresie minimum dwukierunkowej komunikacji umożliwiającej zlecanie wykonywania oznaczeń z jednostek działalności medycznej Szpitala oraz zwrotne przekazywanie wyników zleconych badań i wyników kontroli jakości badań do systemu Infomedica | TAK | – |  |
| 3 | Wykonawca zaoferuje analizatory, które będą w pełni kompatybilne z zaoferowanymi odczynnikami, materiałami kontrolnymi, kalibratorami, materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi podanymi w ofercie przez Wykonawcę w załączniku cenowym | TAK | – |  |
| 4 | Identyfikacja próbek badanych w oparciu o kody kreskowe poprzez czytnik kodów | TAK | – |  |
| 5 | Wykonawca zapewni materiały kontrolne do kontroli międzynarodowej w ilości i z częstotliwością umożliwiającą otrzymanie certyfikatu jakości przez cały okres obowiązywania umowy dzierżawy dla wszystkich oznaczanych parametrów, ale nie rzadziej niż 4 razy w roku | TAK | – |  |
| 6 | Wykonawca do instalacji zaoferowanych analizatorów zapewni "pakiet startowy" zawierający odczynniki i wszelkie inne materiały niezbędne do uruchomienia analizatorów | TAK | – |  |
| 7 | Wykonawca na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej zobowiązany jest do dostosowania pomieszczeń Laboratorium Analitycznego do wymogów zaoferowanych analizatorów, jak również do zapewnienia właściwych warunków do prawidłowego działania oferowanych urządzeń w zakresie klimatyzacji pomieszczeń, odprowadzenia ścieków oraz dostosowania podłoża pomieszczeń do warunków pracy analizatorów. | TAK | – |  |
| 8 | Aktualne (zgodnie z obowiązującymi przepisami) karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla zaoferowanych odczynników w wersji papierowej lub elektronicznej dostarczone wraz z pierwszą dostawą analizatora oraz w przypadku aktualizacji i na każde żądanie Zamawiającego w ciągu trwania umowy | TAK | – |  |
| 9 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu/podzespołu/modułu analizatora w okresie obowiązywania umowy – wymiana analizatora na nowy o identycznych parametrach jak zaoferowany, na koszt Wykonawcy | TAK | – |  |
| 10 | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania podczas trwania umowy (w razie dostępnej nowej wersji, np. interfejs) | TAK | – |  |
| 11 | Zgłaszanie awarii analizatora - telefonicznie i drogą elektroniczną (e'mail) | podać telefon, mail oraz dni i godziny | – |  |
| 12 | Czas reakcji serwisu z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 48 h od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego | TAK | – |  |
| 13 | Data ważności wszystkich odczynników (włącznie z kalibratorami i materiałami kontrolnymi) minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego | TAK | – |  |
| Parametry ogólne |
| 14 | Wykonawca zobowiązany jest zapewnić analizator moczu, rok produkcji nie wcześniej niż 2018 r. z automatycznym odczytem pasków testowych | TAK, podać producenta i model | – |  |
| 15 | możliwość definiowania barwy moczu, klarowności moczu, kompensacja własnego zabarwienia moczu - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | – |  |
| 16 | automatyczne wykrywanie zabarwienia próbki moczu - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | – |  |
| 17 | flagowanie wyników nieprawidłowych | TAK | – |  |
| 18 | pasek kalibracyjny do codziennej autokalibracji umieszczony na stałe w analizatorze | TAK | – |  |
| 19 | odczyt na analizatorze nie mniej niż 10 parametrów fizykochemicznych moczu (SG, pH, LEU, NIT, PRO, GLU, KET, UBG, BIL, ERY) - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | – |  |
| 20 | automatyczne usuwanie zużytych pasków | TAK | – |  |
| 21 | przystawka osadowa umożliwiająca wprowadzanie wyników oceny mikroskopowej osadu moczu do laboratoryjnego systemu informatycznego | TAK | – |  |
| 22 | możliwość wyboru wyników raportowanych w wybranych jednostkach miar | TAK | – |  |
| 23 | możliwość tworzenia raportów wyników wymagających weryfikacji | TAK | – |  |
| 24 | dotykowy ekran ciekłokrystaliczny | TAK | – |  |
| 25 | czułość odczytu analizatora dla białka w moczu ≤ 18 [mg/dl] | TAK | – |  |
| 26 | czułość odczytu glukozy w moczu ≤ 40 [mg/dl] | TAK | – |  |
| 27 | eliminacja wpływu kwasu askorbinowego na wynik oznaczania glukozy | TAK | – |  |
| 28 | pamięć odczytów parametrów fizykochemicznych pacjenta, nie mniej niż 500 wyników | TAK, podać | [1,2] |  |
| 29 | zaoferowanie pasków testowych, w których pola testowe są zabezpieczone przed odklejaniem siateczką winylową - potwierdzone w dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK/NIE | 3/0 |  |
| 30 | wydajność teoretyczna minimum 400 [ozn/h] - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK, podać | [1,2] |  |
| 31 | Wykonawca użyczy bezpłatnie na okres trwania umowy kamerę wraz z niezbędnym zestawem (oprogramowaniem) do obrazowania cyfrowego preparatów osadu moczu z mikroskopu Olympus BX50 (będącym na wyposażeniu Laboratorium Analitycznego) | TAK/NIE | 5/0 |  |
| 32 | pojemność pamięci dla wyników kontroli jakości min. 200 wyników | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 33 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru przez okres trwania umowy | TAK | – |  |
| 34 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać | – |  |
| 33 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK | – |  |
| 34 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim - przy dostawie | TAK | – |  |
| 35 | do oferty należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim | TAK, dołączyć do oferty | – |  |
| 36 | do oferty dołączona deklaracja zgodności dla oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim | TAK, dołączyć do oferty | – |  |
| Zastępczy analizator do analizy moczu - 1 sztuka |
| 37 | Analizator zastępczy dla analizatora moczu o identycznych parametrach pracujący w oparciu o te same odczynniki (testy paskowe) jak analizator podstawowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2015 r. | TAK, podać producenta i model | – |  |
| 38 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru przez okres trwania umowy | TAK | – |  |
| 39 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać | – |  |

| PAKIET 9 - Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do diagnostyki mikrobiologicznej | CPV: 33696000-5 |
| --- | --- |
| Analizator do diagnostyki mikrobiologicznej - 1 sztuka |
| L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Parametry oferowanego urządzenia |
| Wymogi ogólne |
| 1 | Analizator wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS o czasie podtrzymania pracy min. 30 [min] | TAK | – |  |
| 2 | Podłączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego po stronie Wykonawcy. Obowiązek zapewnienia w ramach oferty współpracy zaoferowanego analizatora z systemem Infomedica Laboratorium firmy Asseco S.A. w zakresie automatycznej dwukierunkowej komunikacji umożliwiającej: - zlecanie wykonywania oznaczeń z jednostek działalności medycznej Szpitala - zwrotne przekazywanie wyników badań do systemu Infomedica Laboratorium oraz korekt wyników | TAK | – |  |
| 3 | Wykonawca do instalacji zaoferowanego analizatora zapewni "pakiet startowy" zawierający odczynniki i wszelkie inne materiały niezbędne do uruchomienia analizatora | TAK | – |  |
| 4 | Identyfikacja próbek badanych w oparciu o kody kreskowe poprzez czytnik kodów | TAK | – |  |
| 5 | Wykonawca zapewni surowice kontrolne do kontroli międzynarodowej w ilości (dwa razy w roku) z częstotliwością umożliwiającą otrzymanie certyfikatu jakości przez cały okres obowiązywania umowy dzierżawy dla wszystkich oznaczanych parametrów | TAK | – |  |
| 6 | Wykonawca (również na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej) zobowiązany jest do dostosowania wyposażenia pomieszczeń Pracowni Mikrobiologii do wymogów zaoferowanego analizatora jak również do zapewnienia właściwych warunków do prawidłowego działania oferowanych urządzeń w zakresie klimatyzacji pomieszczeń | TAK | – |  |
| 7 | Aktualne (zgodnie z obowiązującymi przepisami) karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla zaoferowanych odczynników w wersji papierowej lub elektronicznej dostarczone wraz z pierwszą dostawą analizatora oraz przypadku aktualizacji i na każde żądanie Zamawiającego w ciągu trwania umowy | TAK | – |  |
| 8 | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania podczas trwania umowy (w razie dostępnej nowej wersji, np. interfejs) | TAK | – |  |
| 9 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu/podzespołu/modułu analizatora w okresie obowiązywania umowy – wymiana analizatora na nowy o identycznych parametrach jak zaoferowany, na koszt Wykonawcy | TAK | – |  |
| 10 | Zgłaszanie awarii analizatora - telefonicznie i drogą elektroniczną (e'mail) | podać telefon, mail oraz dni i godziny | – |  |
| 11 | Czas reakcji serwisu z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 48 h od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego | TAK | – |  |
| 12 | Data ważności wszystkich odczynników (włącznie z kalibratorami i materiałami kontrolnymi) minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego | TAK | – |  |
| Parametry ogólne |
| 13 | Automatyczny analizator mikrobiologiczny składający się z części przeznaczonej do identyfikacji i określania lekowrażliwości bakterii i grzybów | TAK | – |  |
| 14 | Wykonawca zobowiązany jest zapewnić analizator (rok produkcji min. 2021) przeznaczony do automatycznej identyfikacji i określania lekowrażliwości bakterii i grzybów wraz z dwoma urządzeniami do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej oraz dwoma dozownikami do soli fizjologicznej | TAK, podać producenta i model | – |  |
| 15 | Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001;2015 w zakresie sprzedaży, dystrybucji, usługi serwisu technicznego oraz konsultacji i szkoleń w zakresie wyrobów do diagnostyki in vitro (odczynniki, aparaty, oprogramowanie) dla laboratoriów klinicznych - dołączone przy dostawie | TAK/NIE | 3/0 |  |
| 16 | Identyfikacja w pełni automatyczna drobnoustrojów w zakresie: Gram-ujemnych, Gram-dodatnich, bakterii z rodzaju Corynebacterium, bakterii beztlenowych, grzybów drożdżopodobnych i organizmów wymagających w tym Haemophilus influenzae, H. haemoliticus, Neisseria meningitidis, Eikenella corrodens, Kingella spp. Cardiobacterium spp., Capnocytophaga spp., Actinobacillus spp. itp. - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | – |  |
| 17 | W pełni automatyczne oznaczanie lekowrażliwości dla drobnoustrojów Gram-ujemnych (pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae, pałeczki niefermentujące), Gram-dodatnich (w tym Staphylococcus spp. Streptococcus pneumoniae, Streptococcus beta hemolityczny oraz Streptococcus z grupy viridans, Enterococcus spp.), grzybów drożdżopodobnych - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | – |  |
| 18 | Zaawansowany program do interpretacji wyników mikrobiologicznych (w tym graficznie), przygotowany w oparciu o aktualnie obowiązujące i stosowane we wszystkich krajach UE zalecenia EUCAST (ang. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing), z możliwością podawania wskazówek terapeutycznych | TAK | – |  |
| 19 | Pełna automatyzacja wykonywanych badań (identyfikacja, lekowrażliwość) obejmująca min. napełnianie testów, inkubacje, inokulacje zawiesiny do oceny lekowrażliwości w celu ograniczenia błędu, odczyt wyników i interpretację przez wbudowany system ekspercki dający możliwość tworzenia reguł - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK/NIE | 5/0 |  |
| 20 | Testy automatycznie zamykane w systemie, bez udziału użytkownika, całkowicie szczelne po napełnieniu, a po wykonaniu oznaczenia usuwane samoczynnie - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK/NIE | 4/0 |  |
| 21 | Brak konieczności dodawania jakichkolwiek innych odczynników w czasie przygotowania zawiesiny bakterii | TAK | – |  |
| 22 | Brak konieczności dodawania jakichkolwiek odczynników w celu otrzymania wyników końcowych | TAK | – |  |
| 23 | Wynik lekowrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii (S, I, R) | TAK | – |  |
| 24 | Alarmowanie o nietypowych wzorach oporności | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 25 | Możliwość oznaczenia testów identyfikacyjnych i antybiogramowych oddzielnie | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 26 | Kolorymetryczna metoda identyfikacji | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 27 | Manualne wprowadzanie danych demograficznych | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 28 | Testy identyfikacyjne i antybiogramowe oddzielnie pakowane | TAK | – |  |
| 29 | Testy identyfikacyjne i antybiogramowe zaopatrzone w kody kreskowe | TAK | – |  |
| 30 | Turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 31 | Identyfikacja mechanizmów oporności, min. takich jak: MRSA, MRSE, HLAR, ESBL, VRE, GISA, MLS, MBL | TAK, podać | [1,3] |  |
| 32 | Liczba miejsc pomiarowych w systemie, min. 60 | TAK, podać | [1,2] |  |
| 33 | Średni czas identyfikacji dla większości drobnoustrojów (ok. 80%), max. 8 [h] | TAK, podać | [3,1] |  |
| 34 | Średni czas oznaczania lekowrażliwości dla większości drobnoustrojów, max. 8 [h] | TAK, podać | [3,1] |  |
| 35 | Testy identyfikacyjne zawierające, min. 50 dołków | TAK, podać | [1,2] |  |
| 36 | Interfejs użytkownika oparty na standardzie WINDOWS | TAK | – |  |
| 37 | Serwis zdalny dający możliwość przeprowadzania aktualizacji oprogramowania, konserwacji oraz diagnostyki zakłóceń pracy urządzenia | TAK/NIE | 4/0 |  |
| 38 | Oprogramowanie aparatu wyposażone w oddzielny program do kontroli jakości | TAK | – |  |
| 39 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru przez okres trwania umowy | TAK | – |  |
| 40 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać | – |  |
| 39 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK | – |  |
| 40 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim - przy dostawie | TAK | – |  |
| 41 | do oferty należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim | TAK, dołączyć do oferty | – |  |
| 42 | do oferty dołączona deklaracja zgodności dla oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim | TAK, dołączyć do oferty | – |  |

| PAKIET 10 - Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do inkubacji próbek mikrobiologicznych | CPV: 33696000-5 |
| --- | --- |
| Analizator do inkubacji próbek mikrobiologicznych - 1 sztuka |
| L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Parametry oferowanego urządzenia |
| Wymogi ogólne |
| 1 | Analizator wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS o czasie podtrzymania pracy min. 30 [min] | TAK | – |  |
| 2 | Podłączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego po stronie Wykonawcy. Obowiązek zapewnienia w ramach oferty współpracy zaoferowanego analizatora z systemem Infomedica Laboratorium firmy Asseco S.A. w zakresie automatycznej dwukierunkowej komunikacji umożliwiającej: - zlecanie wykonywania oznaczeń z jednostek działalności medycznej Szpitala - zwrotne przekazywanie wyników badań do systemu Infomedica Laboratorium oraz korekt wyników. | TAK | – |  |
| 3 | Wykonawca do instalacji zaoferowanego analizatora zapewni "pakiet startowy" zawierający odczynniki i wszelkie inne materiały niezbędne do uruchomienia analizatora | TAK | – |  |
| 4 | Identyfikacja próbek badanych w oparciu o kody kreskowe poprzez czytnik kodów | TAK | – |  |
| 5 | Wykonawca zapewni surowice kontrolne do kontroli międzynarodowej w ilości (dwa razy w roku) z częstotliwością umożliwiającą otrzymanie certyfikatu jakości przez cały okres obowiązywania umowy dzierżawy dla wszystkich oznaczanych parametrów | TAK | – |  |
| 6 | Wykonawca (również na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej) zobowiązany jest do dostosowania wyposażenia pomieszczeń Pracowni Mikrobiologii do wymogów zaoferowanego analizatora jak również do zapewnienia właściwych warunków do prawidłowego działania oferowanych urządzeń w zakresie klimatyzacji pomieszczeń | TAK | – |  |
| 7 | Aktualne (zgodnie z obowiązującymi przepisami) karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla zaoferowanych odczynników w wersji papierowej lub elektronicznej dostarczone wraz z pierwszą dostawą analizatora oraz przypadku aktualizacji i na każde żądanie Zamawiającego w ciągu trwania umowy | TAK | – |  |
| 8 | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania podczas trwania umowy (w razie dostępnej nowej wersji, np. interfejs) | TAK | – |  |
| 9 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu/podzespołu/modułu analizatora w okresie obowiązywania umowy – wymiana analizatora na nowy o identycznych parametrach jak zaoferowany, na koszt Wykonawcy | TAK | – |  |
| 10 | Zgłaszanie awarii analizatora - telefonicznie i drogą elektroniczną (e'mail) | podać telefon, mail oraz dni i godziny | – |  |
| 11 | Czas reakcji serwisu z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 48 h od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego | TAK | – |  |
| 12 | Data ważności wszystkich odczynników (włącznie z kalibratorami i materiałami kontrolnymi) minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego | TAK | – |  |
| 13 | Dokumenty kwalifikacji operacyjnej, instalacyjnej i końcowej dla zaoferowanego analizatora - dołączone przy dostawie | TAK | – |  |
| 14 | Wykonawca zapewni niezbędne materiały do przeprowadzenia kwalifikacji procesowej analizatora (szczepy wzorcowe, dodatkowy pakiet podłóż do posiewów produktów przygotowywanych aseptycznie) w okresie obowiązywania umowy | TAK | – |  |
| Parametry ogólne |
| 15 | Analizator mikrobiologiczny składający się z części przeznaczonej do inkubacji posiewów krwi i jałowych płynów ustrojowych z modułem do detekcji prątka gruźlicy | TAK | – |  |
| 16 | Manualne wprowadzanie danych demograficznych | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 17 | Wykonawca zobowiązany jest zapewnić analizator (rok produkcji min. 2021) przeznaczony do posiewów krwi i płynów ustrojowych z modułem do detekcji prątka gruźlicy z krwi | TAK, podać producenta i model | – |  |
| 18 | Hodowla i detekcja wzrostu drobnoustrojów oraz prątków gruźlicy z krwi w obrębie jednego aparatu | TAK | – |  |
| 19 | Analizator z możliwością powiększenia o kolejne moduły inkubacyjne bez konieczności zakupu nowego analizatora w przypadku zwiększenia ilości badań | TAK | – |  |
| 20 | Wykrywanie bakterii z krwi i innych płynów ustrojowych na podłożach z inhibitorami antybiotyków dla drobnoustrojów tlenowych, beztlenowych, podłożach pediatrycznych, których przeznaczenie potwierdzono w instrukcji producenta w języku polskim - dołączone przy dostawie | TAK | – |  |
| 21 | Hodowla i detekcja wzrostu drobnoustrojów w produktach (substancjach) wytwarzanych aseptycznie - podłoża tlenowe i beztlenowe dedykowane do posiewu takich produktów, których przeznaczenie potwierdzono w instrukcji producenta w języku polskim - dołączone przy dostawie | TAK | – |  |
| 22 | Minimum trzy algorytmy odczytu wzrostu drobnoustrojów dające możliwość uzyskania wyniku dodatniego, w tym algorytm progowy umożliwiający sygnalizację o dodatniej próbie - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK/NIE | 4/0 |  |
| 23 | Możliwość oceny wizualnej (widocznej dla operatora) ewentualnego wzrostu drobnoustrojów w podłożu w celu przyspieszenia procesu diagnostycznego | TAK/NIE | 5/0 |  |
| 24 | Sygnalizacja obecności próbki dodatniej w analizatorze (sygnał dźwiękowy i świetlny) | TAK | – |  |
| 25 | Identyfikacja inkubowanych podłóż na podstawie kodu kreskowego | TAK | – |  |
| 26 | Możliwość dostosowania/zmiany czasu inkubacji przez użytkownika np. dla indywidualnego podłoża | TAK | – |  |
| 27 | Interfejs graficzny do komunikacji Użytkownika z aparatem w formie wbudowanej w aparat wraz z ekranem dotykowym ułatwiającym prace operatorowi | TAK | – |  |
| 28 | Opcja dowolnego konfigurowania modułów w kierunku hodowli prątków gruźlicy lub możliwość umieszczenia w dowolnym module podłoża hodowlanego w kierunku prątków gruźlicy z krwi | TAK | – |  |
| 29 | Wbudowany komputer wraz z oprogramowaniem w wersji graficznej (min. rejestracja i wprowadzanie prób, podgląd prób - tworzenie zestawień i ich wydruk, podgląd wykresu próby w trakcie wzrostu) | TAK | – |  |
| 30 | Hodowla bakterii i grzybów drożdżopodobnych na tym samym podłożu - potwierdzone w dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | – |  |
| 31 | Analizator przystosowany do pracy z podłożami kompletnymi, zawierającymi inhibitory antybiotyków (podłoża tlenowe, beztlenowe i pediatryczne) | TAK | – |  |
| 32 | Możliwość pracy z podłożami pediatrycznymi | TAK | – |  |
| 33 | Podłoża hodowlane stanowią jednocześnie podłoża transportowe | TAK | – |  |
| 34 | Butelki z tworzywa sztucznego zapobiegające zranieniu, zachlapaniu itp. incydentom w razie uszkodzenia. Lekkie, tanie w utylizacji | TAK | – |  |
| 35 | Ilość miejsc w analizatorze min. 240 | TAK, podać | [1,2] |  |
| 36 | Stałe uaktualnianie wersji oprogramowania w czasie obowiązywania umowy | TAK | – |  |
| 37 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru przez okres trwania umowy | TAK | – |  |
| 38 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać | – |  |
| 37 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK | – |  |
| 38 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim - przy dostawie | TAK | – |  |
| 39 | do oferty należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim | TAK, dołączyć do oferty | – |  |
| 40 | do oferty dołączona deklaracja zgodności dla oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim | TAK, dołączyć do oferty | – |  |

| PAKIET 11 – Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do oznaczania parametrów serologicznych | CPV: 33696000-5 |
| --- | --- |
| Automatyczny analizator do oznaczania parametrów serologicznych - 1 sztuka |
| L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Parametry oferowanego urządzenia |
| Wymogi ogólne |
| 1 | Analizator wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS o czasie podtrzymania pracy min. 30 [min] | TAK | – |  |
| 2 | Podłączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego po stronie Wykonawcy. Obowiązek zapewnienia w ramach oferty współpracy zaoferowanego analizatora z systemem Infomedica Laboratorium firmy Asseco S.A. w zakresie automatycznej dwukierunkowej komunikacji umożliwiającej: - zlecanie wykonywania oznaczeń z jednostek działalności medycznej Szpitala - zwrotne przekazywanie wyników badań do systemu Infomedica Laboratorium oraz korekt wyników | TAK | – |  |
| 3 | Wykonawca do instalacji zaoferowanego analizatora zapewni "pakiet startowy" zawierający odczynniki i wszelkie inne materiały niezbędne do uruchomienia analizatora | TAK | – |  |
| 4 | Identyfikacja próbek badanych w oparciu o kody kreskowe poprzez czytnik kodów | TAK | – |  |
| 5 | Wykonawca zapewni surowice kontrolne do kontroli międzynarodowej w ilości (dwa razy w roku) z częstotliwością umożliwiającą otrzymanie certyfikatu jakości przez cały okres obowiązywania umowy dzierżawy dla wszystkich oznaczanych parametrów | TAK | – |  |
| 6 | Wykonawca (również na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej) zobowiązany jest do dostosowania wyposażenia pomieszczeń Pracowni Mikrobiologii do wymogów zaoferowanego analizatora jak również do zapewnienia właściwych warunków do prawidłowego działania oferowanych urządzeń w zakresie klimatyzacji pomieszczeń | TAK | – |  |
| 7 | Aktualne (zgodnie z obowiązującymi przepisami) karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla zaoferowanych odczynników w wersji papierowej lub elektronicznej dostarczone wraz z pierwszą dostawą analizatora oraz przypadku aktualizacji i na każde żądanie Zamawiającego w ciągu trwania umowy | TAK | – |  |
| 8 | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania podczas trwania umowy (w razie dostępnej nowej wersji, np. interfejs) | TAK | – |  |
| 9 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu/podzespołu/modułu analizatora w okresie obowiązywania umowy – wymiana analizatora na nowy o identycznych parametrach jak zaoferowany, na koszt Wykonawcy | TAK | – |  |
| 10 | Zgłaszanie awarii analizatora - telefonicznie i drogą elektroniczną (e'mail) | podać telefon, mail oraz dni i godziny | – |  |
| 11 | Czas reakcji serwisu z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 48 h od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego | TAK | – |  |
| 12 | Data ważności wszystkich odczynników (włącznie z kalibratorami i materiałami kontrolnymi) minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego | TAK | – |  |
| Parametry ogólne |
| 13 | Wykonawca zobowiązany jest zapewnić analizator (rok produkcji min. 2021) przeznaczony do oznaczania poziomu prokalcytoniny metodą BHRAMS oraz poziomu D-Dimeru metodą ELFA | TAK, podać producenta i model | – |  |
| 14 | Brak możliwości kontaminacji między próbkami | TAK | – |  |
| 15 | Możliwość wykonywania pojedynczych testów (nie w seriach) | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 16 | Czas wykonywania oznaczenia prokalcytoniny nie dłuższy niż 30 min. | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 17 | Automatyczne pipetowanie próbek pacjentów | TAK | – |  |
| 18 | Możliwość wykonywania testów anty HAV IgM | TAK | – |  |
| 19 | Rekalibracja, kontrola nie częściej niż co 28 dni | TAK/NIE | 3/0 |  |
| 20 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru przez okres trwania umowy | TAK | – |  |
| 21 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać | – |  |
| 22 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK | – |  |
| 23 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim - przy dostawie | TAK | – |  |
| 24 | do oferty należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim | TAK, dołączyć do oferty | – |  |
| 25 | do oferty dołączona deklaracja zgodności dla oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim | TAK, dołączyć do oferty | – |  |

| PAKIET 12 – Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatu do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych metodą magnetyczną | CPV: 33696000-5 |
| --- | --- |
| Aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych metodą magnetyczną - 2 sztuki |
| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr wymagany | Punktacja | Parametry oferowanego urządzenia |
| Wymogi ogólne |
| 1 | nazwa | podać | – |  |
| 2 | producent | podać | – |  |
| 3 | numer katalogowy/model | podać | – |  |
| 4 | rok produkcji, min. 2020 | TAK, podać | – |  |
| 5 | oferowany aparat - do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych metodą magnetyczną, obsługiwany przez min. 7" ekran dotykowy, zapewniający pełną automatyzację czynności manualnych | TAK, podać | – |  |
| 6 | aparat wyposażony w filtr HEPA oraz lampę UV do sterylizacji wewnątrz aparatu | TAK | – |  |
| 7 | izolacja automatyczna w zakresie min. 1 - 48 próbek | TAK | [1,2] |  |
| 8 | w oferowanym aparacie zastosowana technologia wirujących końcówek magnetycznych - zwiększająca wydajność wiązania się kwasów nukleinowych | TAK | – |  |
| 9 | prędkość mieszania min. 3000 obr./min. | TAK, podać | – |  |
| 10 | indukcja magnetyczna końcówek, min. 3500 Gs | TAK, podać | [1,3] |  |
| 11 | obsługiwane objętości próbek w zakresie, min. 50 - 1600 µl | TAK, podać | – |  |
| 12 | czas wykonania izolacji 48 próbek max. 60 minut | TAK, podać | – |  |
| 13 | 12 bloków grzewczych | TAK | – |  |
| 14 | możliwość wykonywania izolacji na całych płytkach (po 16 izolacji) oraz na pojedynczych kartridżach (1 izolacja) | TAK/NIE | 5/0 |  |
| 15 | waga oferowanego aparatu max. 45 kg | TAK, podać | – |  |
| 16 | zasilanie: 230 V, 50 Hz | TAK | – |  |
| 17 | wymiary aparatu max. 60 cm x 50 cm x 45 cm | TAK, podać | – |  |
| 18 | Wykonawca zapewni "pakiet startowy" zawierający niezbędne materiały eksploatacyjne do uruchomienia oferowanego izolatora | TAK | – |  |
| 19 | oferowany izolator wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS o czasie podtrzymania pracy min. 15 [min] | TAK, podać | – |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |
| 20 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru przez okres trwania umowy | TAK | – |  |
| 21 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać | – |  |
| 22 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy w dni robocze | TAK, podać | – |  |
| 23 | gwarantowany czas naprawy max. 48 [h] godzin od daty przystąpienia do naprawy w dni robocze | TAK, podać | – |  |
| 24 | telefoniczna dostępność serwisu 7 dni w tygodniu w godzinach 8-17 | TAK | – |  |
| 25 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać | – |  |
| Informacje dodatkowe |
| 26 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK | – |  |
| 27 | Wykonawca zapewni próbki kontrolne w ilości (dwa razy w roku) z częstotliwością umożliwiającą otrzymanie certyfikatu jakości przez cały okres obowiązywania umowy dzierżawy dla wybranych parametrów (SARS-CoV2) | TAK | – |  |
| 28 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim - przy dostawie | TAK | – |  |
| 29 | Wykonawca zapewni surowice kontrolne do kontroli międzynarodowej w ilości (dwa razy w roku) z częstotliwością umożliwiającą otrzymanie certyfikatu jakości przez cały okres obowiązywania umowy dzierżawy dla wszystkich oznaczanych parametrów | TAK | – |  |
| 30 | do oferty należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim | TAK, dołączyć do oferty | – |  |
| 31 | do oferty dołączona deklaracja zgodności dla oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim | TAK, dołączyć do oferty | – |  |

Załącznik nr 4 – Wartość oferty

| Pakiet 1 |
| --- |
| Lp. | Nazwa badania | Ilość | Nr katalogowy | Ilość testów w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena opakowania [zł] netto | StawkaVAT % | Cena opakowania [zł] brutto | Wartość brutto [zł] | Wartość netto [zł] |
|  | Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do analiz z zakresu chemii klinicznej z immunochemią | Ilość testów wykonywanych w okresie 3 lat, włącznie z kontrolą jakości (dodać niezbędną ilość testów do wykonania kalibracji) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Alfa-fetoproteina AFP | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Alfa1- antytrypsyna | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Albumina w moczu (mikroalbuminuria) | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Albumina w płynie mózgowo-rdzeniowym | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Albumina w surowicy | 35 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Aminotransferaza alaninowa ALT | 150 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Aminotransferaza asparaginianowa AST | 150 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Amoniak | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Amylaza | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Antygen CA 125 | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Antygen CA 19-9 | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Antygen HBe | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Antygen HBs | 40 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Antygen HBs - test potwierdzenia | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Antygen karcynoembrionalny CEA | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Antygen sterczowy PSA całkowity | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Antygen sterczowy PSA wolny | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Białko C - reaktywne | 130 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Białko C - reaktywne metodą ultraczułą | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Białko całkowite w moczu | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Białko całkowite w PMR | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Białko całkowite w surowicy krwi | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Bilirubina całkowita | 60 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Bilirubina bezpośrednia | 4 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ceruloplazmina | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Cholesterol całkowity | 80 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Cholesterol HDL (met. bezpośrednia) | 70 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Cholesterol LDL | 70 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Cyklosporyna | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Cystatyna C | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Cytomegalia - przeciwciała IgG | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Cytomegalia - przeciwciała IgM | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Dehydrogenaza mleczanowa LDH (wg.IFCC) | 13 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Dopełniacz C3 | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Dopełniacz C4 | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Elektrolity (Na, K, Cl) w surowicy, w moczu, w PMR | 300 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Ferrytyna | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Fosfataza alkaliczna ALP | 23 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Fosfor nieorganiczny | 13 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | FT3 wolna trijodotyronina | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | FT4 wolna tyroksyna | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Gamma glutamylotranspeptydaza GGTP | 32 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Glukoza w surowicy | 150 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Haptoglobina | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | HCG beta | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Hemoglobina glikowana HbA1c | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | HIV (przeciwciała anty HIV 1/2 +subtyp O i antygen p 24) | 7 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Homocysteina | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | IgA w surowicy krwi | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | IgE w surowicy krwi | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | IgG w surowicy krwi | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | IgM w surowicy krwi | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Interleukina 6 | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Kalprotektyna | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Kinaza kreatynowa CK | 80 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Kinaza kreatynowa izoenzym CK-MB - aktywność | 78 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Kinaza kreatynowa izoenzym CK-MB mass (pomiar stężenia) | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Kreatynina (met. Jaffe) w surowicy krwi | 300 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Kreatynina (met. Jaffe) w moczu | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Kwas foliowy | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Kwas moczowy | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Kwasy żółciowe | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Lipaza | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Lipoproteina (a) | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Magnez | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Mioglobina | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Mocznik | 120 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | NT–pro BNP | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Przeciwciała anty-CCP | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Przeciwciała anty HBc | 5 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Przeciwciała anty HBe | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Przeciwciała anty HBs | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Przeciwciała anty HCV | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Przeciwciała anty-SARS-CoV-2 - ilościowo (w oparciu o antygen S wirusa) | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Przeciwciała anty-TG | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Przeciwciała anty-TPO | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Przeciwciała anty-TSH (TRAB) | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | PTH - parathormon | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | RF - czynnik reumatoidalny | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Toxoplazmoza - przeciwciała klasy IgG | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Toxoplazmoza - przeciwciała klasy IgM | 2 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Toxoplazmoza - IgG awidność | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Triglicerydy | 70 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Troponina HS STAT | 90 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | TSH hormon tyreotropowy | 90 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | UIBC/TIBC | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Wapń całkowity | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Witamina B12 | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Żelazo | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | AMH | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Amylaza trzustkowa | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Antygen CA 15-3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Antygen HBS -ilościowo | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | CMV IgG Awidność | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | C-Peptyd | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | DHEA-S | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Estradiol | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Etanol | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | FSH | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | HE4 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Insulina | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Kortyzol | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Kreatynina - met. enzymatyczna | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Kwas mlekowy | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Kwas mykofenolowy | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | LH | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | NGAL | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Prokalcytonina | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Prolaktyna | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Przeciwciała anty-SARS-CoV-2 (w oparciu o antygen N wirusa) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Rozpuszczalny receptor transferyny | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Takrolimus | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Testosteron | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Transferyna | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Witamina D total | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Witamina B 12 - aktywna | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uwaga: 1. Zamawiający dla testów z pozycji 91-117 przewiduje zamówienie odczynników jeden raz w ciągu 3 lat w ilości podanej w swz (tj. 100 testów jednorazowo). Wykonawca w ofercie winien oszacować i podać ilość wyrobów (kalibratorów, materiałów kontrolnych, innych niezbędnych materiałów) po jednym opakowaniu do wykonania tych oznaczeń. 2. Zamawiający wymaga oszacowania dodatkowej ilości odczynników (testów) na kalibrację testów z poz. 1-90 zgodnie z harmonogramem pracy: - na analizator podstawowy testy z poz. 1-90 oraz dodatkowo na analizator back-up testy poz. 5,6,7,18,22,23,26,27,28,36,38,39,42,43,56,57,59,66,68,69,84,85,88. |
|  | Kalibratory do oznaczeń biochemicznych i immunochemicznych (zapewnić niezbędne ilości do wykonania kalibracji testów zgodnie z zaleceniami producenta): na analizator podstawowy oszacować kalibratory dla testów z poz. 1-90 oraz dodatkowo na analizator back-up dla testów poz.5,6,7,18,22,23,26,27,28,36,38,39,42,43,56,57, 59,66,68,69,84,85,88. Natomiast dla badań z ilością 100 testów zapewnić kalibratory do jednorazowego użycia na jeden system analityczny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały kontrolne do oznaczeń chemia kliniczna wraz z immunochemią: dla badań z poz.5,6,7,18,22,23,26,27,28,36,38,39,42,43,56,57, 59,66,68,69,84,85,88 zapewnić materiały kontrolne na wykonanie 1250 oznaczeń na każdym poziomie (oznaczenia kontrolne codzienne na każdym poziomie). Dla badań z pozostałych pozycji zapewnić materiały kontrolne na wykonanie 250 oznaczeń na każdym poziomie (oznaczenia kontrolne raz w tygodniu na każdym poziomie). Dla testu Antygen HBs - test potwierdzenia zapewnić materiały kontrolne na wykonanie 50 oznaczeń na każdym poziomie. Dla badań z ilością 100 testów zapewnić materiały kontrolne do jednorazowego użycia. Wszystkie materiały kontrolne oszacować dla jednego systemu analitycznego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne odczynniki potrzebne do wykonania podanej ilości oznaczeń chemia kliniczna wraz z immunochemią (uwzględnić codzienną 24 godzinną pracę obu systemów analitycznych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały zużywalne potrzebne do wykonania podanej ilości oznaczeń chemia kliniczna wraz z immunochemią (uwzględnić codzienną 24 godzinną pracę obu systemów analitycznych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały eksploatacyjne potrzebne do wykonania podanej ilości oznaczeń chemia kliniczna wraz z immunochemią (uwzględnić codzienną 24 godzinną pracę obu systemów analitycznych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały eksploatacyjne i odczynniki potrzebne do wykonania pomiaru interferencji (hemoliza, lipemia, ikteria) na obu systemach analitycznych dla 350 000 próbek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, zużywalnych i eksploatacyjnych |  |  |
|  | Dzierżawa systemów analitycznych do analiz z zakresu chemii klinicznej z immunochemią | Łączna ilość systemów /analizatorów | Producent | Model/Nr katalogowy | Ilość miesięcy dzierżawy | Cena jednostkowa miesięcznej dzierżawy netto[zł] | StawkaVAT % | Cena jednostkowa miesięcznej dzierżawy brutto[zł] | Wartość dzierżawy brutto za okres 36 miesięcy | Wartość dzierżawy netto za okres 36 miesięcy |
| 1 | Zintegrowany system analityczny | 1 |  |  | 36 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Zastępczy zintegrowany system analityczny | 1 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość dzierżawy |  |  |
| Łączna wartość pakietu nr 1 (dostawa+dzierżawa) |  |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- - mikro przedsiębiorstwem

- - małym przedsiębiorstwem

- - średnim przedsiębiorstwem

- - dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

| Pakiet 2 |
| --- |
| Lp. | Nazwa badania | Ilość | Nr katalogowy | Ilość testów w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena opakowania [zł] netto | StawkaVAT % | Cena opakowania [zł] brutto | Wartość brutto [zł] | Wartość netto [zł] |
|  | Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do analiz koagulologicznych | Ilość testów wykonywanych w okresie 3 lat włącznie z kontrolą jakości (dodać niezbędną ilość testów do wykonania kalibracji) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Antytrombina - metoda oparta o FIIa | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Antytrombina - metoda oparta o FXa (zaoferować zestawy z odczynnikami konfekcjonowanymi w możliwie małych objętościach) | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | APTT – czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (odczynnik wrażliwy na LA) | 120 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | APTT – czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (odczynnik niewrażliwy lub małowrażliwy na LA) | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | D – Dimer produkt rozpadu fibryny | 60 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Fibrynogen | 40 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | PT- czas protrombinowy | 130 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Antykoagulant toczniowy dRVVT (test przesiewowy) | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Antykoagulant toczniowy dRVVT (test potwierdzający) | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Antykoagulant toczniowy APTT (test przesiewowy) | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Antykoagulant toczniowy APTT (test potwierdzający) | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Aktywność anty Xa (LMWH) | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Białko C (met. chromogenna) | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Białko S wolne | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | APCR -oporność na aktywowane białko C | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | VII czynnik krzepnięcia | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | VIII czynnik krzepnięcia (met. krzepnięciowa) | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | VIII czynnik krzepnięcia (met. chromogenna) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | II czynnik krzepnięcia | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | V czynnik krzepnięcia | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | IX czynnik krzepnięcia | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | X czynnik krzepnięcia | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | XI czynnik krzepnięcia | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | XII czynnik krzepnięcia | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | XIII czynnik krzepnięcia | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Czynnik von Willebranda (aktywność) - met.anty GPIb | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Czynnik von Willebranda (aktywność RCo) | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Czynnik von Willebranda (antygen) | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | α2-antyplazmina | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Czas trombinowy | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Czas reptilazowy | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Plazminogen | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Białko C (met. krzepnięciowa) | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Białko S całkowite (met. krzepnięciowa) | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Dabigatran | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Apiksaban | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Rywaroksaban | 1 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uwaga: Badania z poz. 1,3,5,6,7 będą wykonywane codziennie. Badania poz. 8,9,10,11,13,14,17 - będą wykonywane łącznie średnio jeden raz w tygodniu. Pozostałe zostaną wykonane w różnych terminach niezależnie od siebie (średnio 1-2 razy w tygodniu). Dla badań z ilością 100 testów oszacować po 1 opakowaniu odczynnika, kalibratora i materiału kontrolnego. Dla parametru z poz. 1 (Antytrombina) oraz z poz. 6 (Fibrynogen) , jeśli Oferent posiada dodatkowo testy oznaczające stężenie (antygen) to zaoferuje je w ilościach po 1 opakowaniu niezależnie od pozostałego zapotrzebowania Zamawiającego. |  |
|  | Kalibratory do analiz koagulologicznych- zapewnić niezbędne ilości do wykonania kalibracji testów zgodnie z zaleceniami producenta: - dla badań z poz. 1,3,5,6,7 zapewnić kalibratory w ilości uwzględniającej codzienne wykonywanie oznaczeń na analizatorze podstawowym oraz zapewnienie kalibracji (gotowości do pracy) na analizatorze back-up - dla badań poz. 8,9,10,11,13,14,17 zapewnić kalibratory w ilości uwzględniającej wykonywanie oznaczeń łącznie raz na tydzień na jednym analizatorze - dla pozostałych badań zapewnić kalibratory w ilości uwzględniającej wykonywanie oznaczeń średnio 1-2 razy w tygodniu na jednym analizatorze. Dla badań z ilością 100 testów oszacować po jednym opakowaniu kalibratora. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały kontrolne do oznaczeń koagulologicznych: -dla badań poz. 1,3,5,6,7 zapewnić materiały kontrolne do codziennej kontroli na każdym z dwóch poziomów na jednym analizatorze - dla badań poz.8,9,10,11,13,14,17 zapewnić materiały kontrolne do wykonania po 200 oznaczeń na każdym z dwóch poziomów kontroli na jednym analizatorze - - dla pozostałych testów zapewnić materiały kontrolne do wykonania 150 oznaczeń na każdym z dwóch poziomów na jednym analizatorze. W przypadku posiadania przez Wykonawcę oprócz materiału kontrolnego "normalnego" dwóch materiałów kontrolnych patologicznych (niskopatologiczny oraz wysokopatologiczny) Wykonawca zapewni możliwość zamówienia obu tych materiałów kontrolnych. Dla badań z ilością 100 testów oszacować po jednym opakowaniu materiału kontrolnego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne odczynniki potrzebne do wykonania podanej ilości oznaczeń koagulologicznych (uwzględnić 24 godzinną pracę głównego analizatora oraz gotowość do pracy drugiego analizatora back-up) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały zużywalne potrzebne do wykonania podanej ilości oznaczeń koagulologicznych (uwzględnić 24 godzinną pracę głównego analizatora oraz gotowość do pracy drugiego analizatora back-up) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały eksploatacyjne potrzebne do wykonania podanej ilości oznaczeń koagulologicznych (uwzględnić 24 godzinną pracę głównego analizatora oraz gotowość do pracy drugiego analizatora back-up) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, zużywalnych i eksploatacyjnych |  |  |
|  | Dzierżawa analizatorów do analiz koagulologicznych | Łączna ilość analizatorów | Producent | Model/Nr katalogowy | Ilość miesięcy dzierżawy | Cena jednostkowa miesięcznej dzierżawy netto[zł] | StawkaVAT % | Cena jednostkowa miesięcznej dzierżawy brutto[zł] | Wartość dzierżawy brutto za okres 36 miesięcy | Wartość dzierżawy netto za okres 36 miesięcy |
| 1 | Analizator koagulologiczny | 1 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zastępczy analizator koagulologiczny | 1 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość dzierżawy |  |  |
| Łączna wartość pakietu nr 2 (dostawa+dzierżawa) |  |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- - mikro przedsiębiorstwem

- - małym przedsiębiorstwem

- - średnim przedsiębiorstwem

- - dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

| Pakiet 3 |
| --- |
| Lp. | Nazwa badania | Ilość | Nr katalogowy | Ilość testów w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena opakowania [zł] netto | StawkaVAT % | Cena opakowania [zł] brutto | Wartość brutto[zł] | Wartość netto[zł] |
|  | Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do analiz hematologicznych | Ilość testów wykonywanych w okresie 3 lat, włącznie z kontrolą jakości |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analizator główny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Morfologia CBC 5 diff + płytki krwi | 160 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Morfologia CBC + płytki krwi | 63 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płytki krwi (metoda optyczna) | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Retikulocyty | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Płytki krwi (metoda fluorescencyjna) - IPF | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analizator back-up |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Morfologia CBC 5 diff + płytki krwi | 70 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Morfologia CBC + płytki krwi | 27 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibratory do analiz hematologicznych: uwzględnić codzienne wykonywanie analiz na obu analizatorach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały kontrolne do analiz hematologicznych: zapewnić materiały kontrolne do codziennej kontroli na 3 poziomach na oba analizatory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | poziom 1 | 2 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | poziom 2 | 2 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | poziom 3 | 2 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały kontrolne do analiz płynów z jam ciała (minimum 1 oznaczenie na pół roku na co najmniej 2 poziomach) - dla jednego analizatora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | poziom 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | poziom 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne odczynniki potrzebne do wykonania podanej ilości analiz hematologicznych (uwzględnić 24 godzinną gotowość do pracy jednego z analizatorów) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały zużywalne potrzebne do wykonania podanej ilości analiz hematologicznych (uwzględnić 24 godzinną gotowość do pracy jednego z analizatorów) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały eksploatacyjne potrzebne do wykonania podanej ilości analiz hematologicznych (uwzględnić 24 godzinną gotowość do pracy jednego z analizatorów) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, zużywalnych i eksploatacyjnych |  |  |
|  | Dzierżawa analizatorów do analiz hematologicznych | Łączna ilość analizatorów | Producent | Model/Nr katalogowy | Ilość miesięcy dzierżawy | Cena jednostkowa miesięcznej dzierżawy netto[zł] | StawkaVAT % | Cena jednostkowa miesięcznej dzierżawy brutto[zł] | Wartość dzierżawy brutto za okres 36 miesięcy | Wartość dzierżawy netto za okres 36 miesięcy |
| 1 | Analizator hematologiczny główny | 1 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zastępczy analizator hematologiczny (back-up) | 1 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość dzierżawy |  |  |
| Łączna wartość pakietu nr 3 (dostawa+dzierżawa) |  |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- - mikro przedsiębiorstwem

- - małym przedsiębiorstwem

- - średnim przedsiębiorstwem

- - dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

| Pakiet 4 |
| --- |
| Lp. | Nazwa badania | Ilość | Nr katalogowy | Ilość testów w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena opakowania [zł] netto | StawkaVAT % | Cena opakowania [zł] brutto | Wartość brutto[zł] | Wartość netto[zł] |
|  | Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych do analiz parametrów krytycznych | Ilość testów wykonywanych w okresie 3 lat, włącznie z kontrolą jakości (50% na analizatory posiadane przez Zamawiającego i 50% na analizatory back-up - dzierżawione) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Równowaga kwasowo - zasadowa, elektrolity (Na, K, Cl, Ca), mleczany, glukoza, COHb, MetHb, O2Hb, Hb | 280 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibratory do analiz parametrów krytycznych (uwzględnić codzienne wykonywanie analiz oraz 24 godzinną gotowość do pracy analizatorów) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały kontrolne do analiz parametrów krytycznych: zapewnić materiały kontrolne do codziennej kontroli na wszystkich analizatorach przynajmniej na 1 poziomie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | poziom 1 | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | poziom 2 | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | poziom 3 | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | poziom 4 | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne odczynniki potrzebne do wykonania podanej ilości analiz parametrów krytycznych (uwzględnić 24 godzinną gotowość do pracy analizatorów) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały zużywalne potrzebne do wykonania podanej ilości analiz parametrów krytycznych (uwzględnić 24 godzinną gotowość do pracy analizatorów) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały eksploatacyjne potrzebne do wykonania podanej ilości analiz parametrów krytycznych (uwzględnić 24 godzinną gotowość do pracy analizatorów) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, zużywalnych i eksploatacyjnych |  |  |
|  | Dzierżawa analizatorów (back-up) do analiz parametrów krytycznych do posiadanych przez Zamawiającego analizatorów | Łączna ilość analizatorów | Producent | Model/Nr katalogowy | Ilość miesięcy dzierżawy | Cena jednostkowa miesięcznej dzierżawy netto[zł] | StawkaVAT % | Cena jednostkowa miesięcznej dzierżawy brutto[zł] | Wartość dzierżawy brutto za okres 36 miesięcy | Wartość dzierżawy netto za okres 36 miesięcy |
| 1 | Zastępczy analizator parametrów krytycznych | 1 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zastępczy analizator parametrów krytycznych | 1 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość dzierżawy |  |  |
| Łączna wartość pakietu nr 4 (dostawa+dzierżawa) |  |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- - mikro przedsiębiorstwem

- - małym przedsiębiorstwem

- - średnim przedsiębiorstwem

- - dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

| Pakiet 5 |
| --- |
| Lp. | Nazwa badania | Ilość | Nr katalogowy | Ilość testów w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena opakowania [zł] netto | StawkaVAT % | Cena opakowania [zł] brutto | Wartość brutto[zł] | Wartość netto[zł] |
|  | Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do analiz oksymetrycznych | Ilość testów wykonywanych w okresie 3 lat, włącznie z kontrolą jakości |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Saturacja krwi żylnej | 90 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibratory do analiz oksymetrycznych: uwzględnić codzienne wykonywanie analiz oraz 24 godzinną gotowość do pracy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały kontrolne do analiz oksymetrycznych: zapewnić materiały kontrolne do codziennej kontroli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | poziom 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | poziom 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne odczynniki potrzebne do wykonania podanej ilości analiz: uwzględnić codzienne wykonywanie analiz oraz 24 godzinną gotowość do pracy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały zużywalne potrzebne do wykonania podanej ilości analiz: uwzględnić codzienne wykonywanie analiz oraz 24 godzinną gotowość do pracy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały eksploatacyjne potrzebne do wykonania podanej ilości analiz: uwzględnić codzienne wykonywanie analiz oraz 24 godzinną gotowość do pracy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, zużywalnych i eksploatacyjnych |  |  |
|  | Dzierżawa analizatorów do analiz oksymetrycznych | Łączna ilość analizatorów | Producent | Model/Nr katalogowy | Ilość miesięcy dzierżawy | Cena jednostkowa miesięcznej dzierżawy netto[zł] | StawkaVAT % | Cena jednostkowa miesięcznej dzierżawy brutto[zł] | Wartość dzierżawy brutto za okres 36 miesięcy | Wartość dzierżawy netto za okres 36 miesięcy |
| 1 | Analizator do analiz oksymetrycznych | 1 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zastępczy analizator do analiz oksymetrycznych | 1 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość dzierżawy |  |  |
| Łączna wartość pakietu nr 5 (dostawa+dzierżawa) |  |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- - mikro przedsiębiorstwem

- - małym przedsiębiorstwem

- - średnim przedsiębiorstwem

- - dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

| Pakiet 6 |
| --- |
| Lp. | Nazwa badania | Ilość | Nr katalogowy | Ilość testów w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena opakowania [zł] netto | StawkaVAT % | Cena opakowania [zł] brutto | Wartość brutto[zł] | Wartość netto[zł] |
|  | Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do monitorowania leków | Ilość testów wykonywanych w okresie 3 lat, włącznie z kontrolą jakości (dodać ilość testów na wykonanie kalibracji) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cyklosporyna | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Digoksyna | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Fenobarbital (Luminal) | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Karbamazepina (Tegretol) | 1 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kwas mykofenolowy (MPA, CELL – CEPT) | 1 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kwas walproinowy (Depakina) | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Takrolimus (Prograf) | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Wankomycyna | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Gentamycyna | 1 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Lamotrigina | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Everolimus | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Topiramat | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Amikacyna | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Tobramycyna | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Teicoplanina | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibratory do monitorowania leków: dla odczynników z poz. 2, 4-8 uwzględnić codzienne wykonywanie analiz; dla testów poz. 1,3,9,10 uwzględnić oznaczanie 1 raz w tygodniu; dla pozostałych testów uwzględnić 1 zestaw kalibratora. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały kontrolne do monitorowania leków: poz.2, 4-8 zapewnić codziennie 2 poziomy, poz. 1,3,9,10 raz na tydzień 2 poziomy, dla pozostałych testów po 1 zestawie każdego z poziomów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne odczynniki potrzebne do wykonania podanej ilości testów do monitorowania leków (nie uwzględniać metanolu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały zużywalne potrzebne do wykonania podanej ilości testów do monitorowania leków (nie uwzględniać naczynek i probówek typu eppendorf) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały eksploatacyjne potrzebne do wykonania podanej ilości testów do monitorowania leków bez wytrząsarki i mikrowirówki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, zużywalnych i eksploatacyjnych |  |  |
|  | Dzierżawa analizatora do monitorowania poziomu leków | Łączna ilość analizatorów | Producent | Model/Nr katalogowy | Ilość miesięcy dzierżawy | Cena jednostkowa miesięcznej dzierżawy netto[zł] | StawkaVAT % | Cena jednostkowa miesięcznej dzierżawy brutto[zł] | Wartość dzierżawy brutto za okres 36 miesięcy | Wartość dzierżawy netto za okres 36 miesięcy |
| 1 | Analizator do monitorowania poziomu leków | 1 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość pakietu nr 6 (dostawa+dzierżawa) |  |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- - mikro przedsiębiorstwem

- - małym przedsiębiorstwem

- - średnim przedsiębiorstwem

- - dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

| Pakiet 7 |
| --- |
| Lp. | Nazwa badania | Ilość | Nr katalogowy | Ilość testów w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena opakowania [zł] netto | StawkaVAT % | Cena opakowania [zł] brutto | Wartość brutto[zł] | Wartość netto[zł] |
|  | Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do analiz elektroforetycznych | Ilość testów wykonywanych w okresie 3 lat włącznie z kontrolą jakości |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Elektroforeza białek na: żelach na 13-15 surowic | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroforeza białek na: żelach na 26-30 surowic | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Diagnostyka białka monoklonalnego | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Immunofiksacja (Białko Bence -Jones'a) w moczu | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Elektroforeza białek płynu mózgowo-rdzeniowego w kierunku prążków oligoklonalnych | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibratory do analiz elektroforetycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały kontrolne do analiz elektroforetycznych (uwzględnić wykonywanie jednego poziomu kontroli raz dziennie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | poziom 1 | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | poziom 2 | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne odczynniki potrzebne do wykonania podanej ilości analiz elektroforetycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały zużywalne potrzebne do wykonania podanej ilości analiz elektroforetycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały eksploatacyjne potrzebne do wykonania podanej ilości analiz elektroforetycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, zużywalnych i eksploatacyjnych |  |  |
|  | Dzierżawa analizatora do analiz elektroforetycznych | Łączna ilość analizatorów | Producent | Model/Nr katalogowy | Ilość miesięcy dzierżawy | Cena jednostkowa miesięcznej dzierżawy netto[zł] | StawkaVAT % | Cena jednostkowa miesięcznej dzierżawy brutto[zł] | Wartość dzierżawy brutto za okres 36 miesięcy | Wartość dzierżawy netto za okres 36 miesięcy |
| 1 | Analizator do analiz elektroforetycznych | 1 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość pakietu nr 7 (dostawa+dzierżawa) |  |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- - mikro przedsiębiorstwem

- - małym przedsiębiorstwem

- - średnim przedsiębiorstwem

- - dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

| Pakiet 8 |
| --- |
| Lp. | Nazwa badania | Ilość | Nr katalogowy | Ilość testów w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena opakowania [zł] netto | StawkaVAT % | Cena opakowania [zł] brutto | Wartość brutto[zł] | Wartość netto[zł] |
|  | Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do analizy ogólnej moczu | Ilość testów wykonywanych w okresie 3 lat, włącznie z kontrolą jakości |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mocz – badanie ogólne (testy paskowe) | 40 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibratory do wykonania podanej ilości badań moczu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały kontrolne do badania ogólnego moczu: zapewnić 2 poziomy raz na tydzień na oba analizatory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | poziom 1 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | poziom 2 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne odczynniki potrzebne do wykonania podanej ilości badania ogólnego moczu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały zużywalne potrzebne do wykonania podanej ilości badania ogólnego moczu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały eksploatacyjne potrzebne do wykonania podanej ilości badania ogólnego moczu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, zużywalnych i eksploatacyjnych |  |  |
|  | Dzierżawa analizatorów do analizy moczu | Łączna ilość analizatorów | Producent | Model/Nr katalogowy | Ilość miesięcy dzierżawy | Cena jednostkowa miesięcznej dzierżawy netto[zł] | StawkaVAT % | Cena jednostkowa miesięcznej dzierżawy brutto[zł] | Wartość dzierżawy brutto za okres 36 miesięcy | Wartość dzierżawy netto za okres 36 miesięcy |
| 1 | Analizator do analizy moczu | 1 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zastępczy analizator do analizy moczu | 1 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość dzierżawy |  |  |
| Łączna wartość pakietu nr 8 (dostawa+dzierżawa) |  |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- - mikro przedsiębiorstwem

- - małym przedsiębiorstwem

- - średnim przedsiębiorstwem

- - dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

| Pakiet 9 |
| --- |
| L.p. | Nazwa badania | Ilość | Nr katalogowy | Ilość testów w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena opakowania [zł] netto | StawkaVAT % | Cena opakowania [zł] brutto | Wartość brutto[zł] | Wartość netto[zł] |
|  | Dostawa - testy i podłoża do identyfikacji i określania lekowrażliwości bakterii i grzybów oraz testy mikrobiologiczne do wykrywania antygenów wirusów oraz wykrywania karbapenemaz | Ilość testów wykonywanych w okresie 3 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | panel do oznaczania lekowrażliwości pałeczek fermentujących, Gram ujemnych, wyhodowanych z wszystkich materiałów klinicznych z wyjątkiem moczu | 3 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | panel do oznaczania lekowrażliwości pałeczek fermentujących, Gram ujemnych, wyhodowanych z moczu | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | panel do oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram ujemnych niefermentujących do wszystkich materiałów klinicznych | 3 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | panel do oznaczanie lekowrażliwości bakterii Gram dodatnich z rodzaju Enterococcus spp. do wszystkich materiałów klinicznych | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | panel do oznaczanie lekowrażliwości bakterii Gram dodatnich z rodzaju Staphylococcus spp. do wszystkich materiałów klinicznych | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | panel do oznaczania lekowrażliwości bakterii Streptococcus pneumoniae, Streptococcus beta-hemolizujący, Streptococcus Viridans dla wszystkich materiałów klinicznych | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | oznaczanie lekowrażliwości grzybów | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | identyfikacja drobnoustrojów Gram ujemnych | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | identyfikacja drobnoustrojów Gramdodatnich | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | identyfikacja grzybów | 1 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | identyfikacja Neisseria/Haemophilus | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | identyfikacja beztlenowców | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Podłoże chromogrnne, transparentne do wykrywania nabytej oporności Enterokoków na vankomycynę z jednoczesną wstępną identyfikacją do gatunku E.faecalis i E. Faecium | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Podłoże chromogrnne, do izolacji i bezpośredniej identyfikacji w kierunku S. areus | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Podłoże chromogenne do skryningu w kierunku nosicielstwa MRSA | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Podłoże chromogenne transparentne do wykrywania C. albicans | 1 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Podłoże chromogenne, transparentne do izolacji i oceny ilościowej drobnoustrojów w moczu | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Mueller Hinton 2 Agar | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Columbia Agar + 5% krwi baraniej | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Podłoże RPMI | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Mueller Hinton Agar + 5% krwi końskiej + NAD | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Podłoże do hodowli Salmonella, Shigella | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | MacConkey agar z fioletem krystalicznym | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Podłoże z eskuliną do wykrywania szczepów enterokoków | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Schaedler agar z 5% krwią baranią | 2 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Agar czekoladowy do hodowli Haemophilus spp. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Podłoże Saburaud z gentamycyną i chloramfenikolem | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Podłoże kontaktowe do badania czystości powierzchni | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | woda peptonowa | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | bulion seleninowy | 1 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | bulion tryptozowo- sojowy (probówki) | 1 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | podłoże bulionowe Schaedlera z wit. K3 do hodowli bakterii beztlenowych | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | podłoże chromogenne dzielone do wykrywania karbapenemaz (KPC, MBL) i OXA-48 | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Podłoże izolacyjne Columbia Agar (CNA) + 5% krwi baraniej do wybiórczej hodowli bakterii Gram dodatnich i innych drobnoustrojów wymagających | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Podłoże podwójne, dzielone: chromogenne + columbia z 5 % krwią baranią (CNA) do wykrywania i izolacji drobnoustrojów w moczu | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Hodowla drobnoustrojów w środowisku (badanie czystości powierzchni, badanie czystości powietrza) - Agar tryptozowo-sojowy | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | podłoże wybiórcze do izolacji N.meningitidis i N.gonorrhoeae | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Mueller Hinton z Koloksacyliną | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Agar Brucella z krwią do izolacji organizmów beztlenowych oraz określania wartości MIC przy użyciu metody Etest | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | torebki do wytwarzania atmosfery CO2 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | torebki do wytwarzania atmosfery beztlenowej | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Podłoże transportowe do posiewu moczu | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne odczynniki potrzebne do wykonania podanej ilości badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Roztwór soli fizjologicznej (3x500ml) | nd |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0,45 % sól w workach do aparatu | nd |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały kontrolne potrzebne do wykonania innej ilości badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kit Densichek Plus Standards | nd |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały zużywalne potrzebne do wykonania podanej ilości badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pipetter accs kit | nd |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Plastikowe probówki | nd |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, zużywalnych i eksploatacyjnych |  |  |
| Dotyczy pozycji 13,14,15,16,17, 33, 35 Podłoża chromogenne jednego producenta, zwalidowane i posiadające certyfikat kompatybilności z testami do automatycznej identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości, z możliwością wykonania testów identyfikacji i lekowrażliwości bezpośrednio z kolonii wyhodowanych na podłożach chromogennych. Dotyczy pozycji od 13 do 39. Każda partia płytek (podłóż) powinna być zabezpieczona dodatkowym tekturowym opakowaniem zewnętrznym. Dotyczy pozycji od 1 do 12. Data ważności produktów min. 6 m-cy od daty dostarczenia do użytkownika. |  |
|  | Dzierżawa automatycznego analizatora do diagnostyki mikrobiologicznej | Łączna ilość analizatorów | Model/Nr katalogowy | Producent | Ilość miesięcy dzierżawy | Cena jednostkowa miesięcznej dzierżawy netto[zł] | StawkaVAT % | Cena jednostkowa miesięcznej dzierżawy brutto[zł] | Wartość dzierżawy brutto za 36 m-cy | Wartość netto |
| 1 | Analizator do diagnostyki mikrobiologicznej | 1 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość pakietu nr 9 (dostawa+dzierżawa) |  |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- - mikro przedsiębiorstwem

- - małym przedsiębiorstwem

- - średnim przedsiębiorstwem

- - dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

| Pakiet 10 |
| --- |
| L.p. | Nazwa badania | Ilość | Nr katalogowy | Ilość testów w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena opakowania [zł] netto | StawkaVAT % | Cena opakowania [zł] brutto | Wartość brutto [zł] | Wartość netto |
|  | Dostawa - podłoża płynne do posiewów krwi, innych jałowych płynów ustrojowych i produktów przygotowywanych aseptycznie oraz do detekcji prątka gruźlicy | Ilość testów wykonywanych w okresie 3 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Podłoże w butelce z tworzywa sztucznego z inhibitorem antybiotyków do posiewów krwi i innych normalnie jałowych płynów ustrojowych przeznaczone dla bakterii tlenowych i grzybów drożdżopodobnych | 17 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Podłoże w butelce z tworzywa sztucznego z inhibitorem antybiotyków do posiewów krwi i innych normalnie jałowych płynów ustrojowych przeznaczone dla bakterii beztlenowych | 17 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Podłoże w butelce z tworzywa sztucznego pediatryczne z inhibitorem antybiotyków do posiewów krwi i innych normalnie jałowych płynów ustrojowych | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Podłoże w butelce z tworzywa sztucznego do posiewów produktów przygotowywanych aseptycznie w kierunku bakterii tlenowych i grzybów | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Podłoże w butelce z tworzywa sztucznego do posiewów produktów przygotowywanych aseptycznie w kierunku bakterii beztlenowych | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne odczynniki potrzebne do wykonania podanej ilości badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały zużywalne niezbędne do wykonywania badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zhemolizowana krew końska 100 ml | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały kontrolne potrzebne do wykonania podanej ilości badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały eksploatacyjne potrzebne do wykonania podanej ilości badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, zużywalnych i eksploatacyjnych |  |  |
| dotyczy podłoży z pozycji od 1 do 5 - podłoża do hodowli są równocześnie podłożami transportowymi z inhibitorami antybiotyków, możliwość suplementacji podłóż - możliwość przechowywania podłóż w temperaturze pokojowej, podłoża w butelkach z tworzywa sztucznego - zabezpieczającego przed stłuczeniem |  |
|  | Dzierżawa analizatora do inkubacji próbek mikrobiologicznych | Łączna ilość analizatorów | Model/Nr katalogowy | Producent | Ilość miesięcy dzierżawy | Cena jednostkowa miesięcznej dzierżawy netto[zł] | StawkaVAT % | Cena jednostkowa miesięcznej dzierżawy brutto[zł] | Wartość dzierżawy brutto za 36 m-cy | Wartość netto |
| 1 | Analizator do inkubacji próbek mikrobiologicznych | 1 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość pakietu nr 10 (dostawa+dzierżawa) |  |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- - mikro przedsiębiorstwem

- - małym przedsiębiorstwem

- - średnim przedsiębiorstwem

- - dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

| Pakiet 11 |
| --- |
| L.p. | Nazwa badania | Ilość | Nr katalogowy | Ilość testów w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena opakowania [zł] netto | StawkaVAT % | Cena opakowania [zł] brutto | Wartość brutto [zł] | Wartość netto |
|  | Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do oznaczenia parametrów serologicznych | Ilość testów wykonywanych w okresie 3 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Prokalcytonina (metodą BRAHMS) | 18 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | HAV IgM | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | HAV Total | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Vitamina D | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | D-dimer | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne odczynniki potrzebne do wykonania podanej ilości badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały zużywalne niezbędne do wykonywania badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Assay Dilution Cup x44 | n.d |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sample Tip x2304 | n.d |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Free Sera | n.d |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Clean Liner x50 | n.d |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały kontrolne potrzebne do wykonania podanej ilości badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały eksploatacyjne potrzebne do wykonania podanej ilości badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, zużywalnych i eksploatacyjnych | 1 194 470,28 zł |  |
|  | Dzierżawa automatycznego analizatora do oznaczenia parametrów serologicznych | Łączna ilość analizatorów | Model/Nr katalogowy | Producent | Ilość miesięcy dzierżawy | Cena jednostkowa miesięcznej dzierżawy netto[zł] | StawkaVAT % | Cena jednostkowa miesięcznej dzierżawy brutto[zł] | Wartość dzierżawy brutto za 36 m-cy | Wartość netto |
| 1 | Automatyczny analizator do oznaczania parametrów serologicznych | 1 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość pakietu nr 11 (dostawa+dzierżawa) |  |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- - mikro przedsiębiorstwem

- - małym przedsiębiorstwem

- - średnim przedsiębiorstwem

- - dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

| Pakiet 12 |
| --- |
| L.p. | Nazwa badania | Ilość | Nr katalogowy | Ilość testów w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena opakowania [zł] netto | StawkaVAT % | Cena opakowania [zł] brutto | Wartość brutto [zł] | Wartość netto |
|  | Dostawa odczynników do autoamtycznej izolacji metodą magnetyczną | Ilość testów wykonywanych w okresie 3 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Odczynniki z CE/IVD dedykowane do izolacji próbek w kierunku COVID-19 i innych wirusów w formie pojedynczych kartridży - możliwa izolacja pojedynczych próbek | 14 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynniki z CE/IVD dedykowane do izolacji próbek w kierunku COVID-19 oraz innych wirusów w formie płytki - możliwa izolacja większej ilości próbek na jednej płytce | 28 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Odczynniki z CE/IVD dedykowane do izolacji próbek w celu pozyskania kwasów nukleinowych bakterii w formie pojedynczych kartridży - możliwa izolacja pojedynczych próbek | 384 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Odczynniki z CE/IVD dedykowane do izolacji kwasów nukleinowych z próbek krwi w formie pojedynczych kartridży - możliwa izolacja pojedynczych próbek | 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne odczynniki potrzebne do wykonania podanej ilości badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały zużywalne niezbędne do wykonywania badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Proteinaza K | n.d |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały kontrolne potrzebne do wykonania podanej ilości badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały eksploatacyjne potrzebne do wykonania podanej ilości badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, zużywalnych i eksploatacyjnych |  |  |
|  | Dzierżawa aparatu do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych metodą magnetyczną | Łączna ilość analizatorów | Model/Nr katalogowy | Producent | Ilość miesięcy dzierżawy | Cena jednostkowa miesięcznej dzierżawy netto[zł] | StawkaVAT % | Cena jednostkowa miesięcznej dzierżawy brutto[zł] | Wartość dzierżawy brutto za 36 m-cy | Wartość netto |
| 1 | Aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych metoda magnetyczną | 1 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
| 2 | Aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych metoda magnetyczną | 1 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto dzierżawy |  |  |
| Łączna wartość brutto pakietu nr 12 (dostawa+dzierżawa) |  |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- - mikro przedsiębiorstwem

- - małym przedsiębiorstwem

- - średnim przedsiębiorstwem

- - dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć