## .
Załącznik nr 2 do SWZ |  |  |  | 3/ZP/2024
Opis przedmiotu zamówienia - kryterium oceny ofert - punktowane parametry
Parametry jakościowe zamkniętego systemu próżniowego (punktowane)
Lp. | Parametry jakościowe zamkniętego systemu próżniowego | Punktacja (maksymalnie 40 punktów) | Parametr oferowany: odpowiedź TAK/NIE (wpisać)
1 | Probówki zakręcane z gwintem. | TAK – 20 pkt, NIE - 0 pkt
2 | Probówki pakowane po 50 szt. w oryginalnych opakowaniach producenta. | TAK – 20 pkt, NIE - 0 pkt
Lp. | Wymagania Zamawiającego (parametry wymagane) | Warunek graniczny | Odpowiedź Wykonawcy - szczegółowy opis
1 | Oferowany zamknięty system pobierania krwi musi być tak skonstruowany, by wszystkie elementy systemu były wzajemnie dopasowane a proces pobierania krwi w 100 % był bezpieczny dla pacjenta i osoby pobierającej. Wszystkie elementy systemu muszą pochodzić od jednego producenta, w przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć oświadczenia producentów oferowanych systemów o wzajemnej kompatybilności oferowanych produktów | TAK |  |  | 1
2 | Każda probówka zaopatrzona w etykietę z następującymi danymi: producent, nr katalogowy, symbol dodatku, data ważności, nr serii, znak CE. | TAK
3 | Oferowane probówki muszą być zapakowane w statywy plastikowe lub styropianowe, zabezpieczone folią, co umożliwia przechowywanie w pozycji pionowej i prawidłowy transport | TAK
4 | Wszystkie probówki finalnie sterylizowane, oznakowanie sterylności na probówkach | TAK
5 | Czas wykrzepiania w probówkach z trombiną 5 min., potwierdzone dokumentem producenta | TAK
6 | Data ważności minimum 6 miesięcy od dnia dostawy do Zamawiającego. Data nie ulega skróceniu po otwarciu najmniejszego opakowania handlowego. W przypadku probówek z trombiną dopuszcza się krótszy termin ważności. Probówki do koagulologii, po otwarciu najmniejszego jednostkowego opakowania zbiorczego z minimum 4 - miesięcznym terminem ważności | TAK
7 | Na uchwycie do igieł Zamawiający wymaga nazwę systemu lub logo producenta/nazwę producenta. Oznakowanie jednorazowości na pojedynczym uchwycie lub na najmniejszym opakowaniu zbiorczym uchwytów | TAK
8 | System posiada deklarację zgodności CE | TAK
Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.