## Arkusz1
„Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET” nr projektu POIR.04.04.00-00-1792/18-00 Projekt realizowany w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | [7 empty] | Załącznik nr 4
lp | opis przedmiotu zamówienia | ilość | j.m. | producent | numer katalogowy | cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN | uwagi
1 | Bagietka magnetyczna do wyjmowania mieszadełek, z polietylenu, z uchwytem pierścieniowym, z magnesem na jednym końcu i praktycznym uchwytem do zawieszania na drugim końcu, dł. nie mniej niż 305 mm | 4 | szt. |  |  |  | 0
2 | Bibuła jakościowa średnia, dł. 60 cm, szer. 60 cm (pakowane po 100 arkuszy; łącznie 200 arkuszy bibuły)* | 2 | op. |  |  |  | 0
3 | Butla na wodę destylowaną 10 l z zaworem, z polietylenu, o wysokiej gęstości, z szyją gwintowaną, z nakrętką z uszczelnieniem typu „O”- ring | 8 | szt. |  |  |  | 0
4 | Chwytak ochronny wykonany z grubej gumy silikonowej, odporny na temperatury do ok. 250°C z otworami chwytającymi na kciuk, palce pasują do każdej wielkości dłoni. Powierzchnia chwytająca zaopatrzona w wypustki zabezpieczające przed ślizganiem. Produkt posiadający znak CE | 2 | szt. |  |  |  | 0
5 | Cylinder pomiarowy z polipropylenu, wysoki, klasa B, z niebieską skalą, sześciokątna podstawa
| a. pojemność 25 ml | 2 | szt. |  |  |  | 0
| b. pojemność 50 ml | 2 | szt. |  |  |  | 0
| c. pojemność 100 ml | 7 | szt. |  |  |  | 0
| d. pojemność 250 ml | 2 | szt. |  |  |  | 0
| e. pojemność 500 ml | 2 | szt. |  |  |  | 0
| f. pojemność 1000 ml | 2 | szt. |  |  |  | 0
6 | Detergent do mycia szkła laboratoryjnego, uniwersalny, łatwy do wypłukania z czyszczonych powierzchni, niepozostawiający zmętnień, zacieków, nieniszczący skóry dłoni, biodegradowalny (zamawiający dopuszcza opakowania o pojemności 1 i 5 l) | 30 | litr |  |  |  | 0
7 | Fiolka szklana z termoutwardzalną zakrętką i uszczelką PTFE, pojemność 15-16 ml (pakowane po 100 szt.; łącznie 300 szt.)* | 3 | op. |  |  |  | 0
8 | Fiolka szklana przeźroczysta z zakrętką gwintowaną wyposażoną w septę z gumy/teflonu, zakrętka autoklawowalna, pojemność od 12 ml do 15 ml | 200 | szt. |  |  |  | 0
9 | Folia aluminiowa w rolce do zastosowań laboratoryjnych/profesjonalnych, grubość folii 0,030 mm, szer. 60 cm, dł. 100 m | 10 | szt. |  |  |  | 0
10 | Folia aluminiowa w arkuszach - w pudełku dozującym, grubość folii 13 µm, wymiary pojedynczego arkusza 230 x 270 mm (pakowane po 200 szt.; łącznie 2600 arkuszy)* | 13 | op. |  |  |  | 0
11 | Folia laboratoryjna do zabezpieczania probówek i innych naczyń reakcyjnych, uniwersalna, odporna na roztwory solne, kwasy nieorganiczne i ługi do 48 godzin, dająca się rozciągnąć do 200%, przylegająca szczelnie nawet do nieregularnych kształtów, dł. 38 m, szer. 100 mm | 10 | szt. |  |  |  | 0
12 | Gilza ekstrakcyjna celulozowa 30x80 mm, ścianka 1,5/2,0 mm (pakowane po 25 szt.; łącznie 500 szt. gilz)* | 20 | op. |  |  |  | 0
13 | Kolba filtracyjna ze szklanym tubusem, pojemność 2000 ml (tubus do węży o średnicy wew.: 8-10 mm) | 8 | szt. |  |  |  | 0
14 | Kolba miarowa ze szkła borokrzemowego typu 3.3 o wysokiej odporności chemicznej i fizycznej, kl. A, z niebieską skalą i korkiem z polipropylenu, kalibrowana na “In”. Zgodna z normą DIN EN ISO 1042 | [5 empty] | 0
| a. pojemność 100 ml | 2 | szt. |  |  |  | 0
| b. pojemność 500 ml | 2 | szt. |  |  |  | 0
| c. pojemność 1000 ml | 2 | szt. |  |  |  | 0
15 | Kolba stożkowa Erlenmeyera ze szkła borokrzemowego typu 3.3 (o niskim współczynniku liniowej rozszerzalności cieplnej oraz dużej wytrzymałości w przypadku stosowania wodnych roztworów kwasów i zasad, czy roztworów organicznych), szeroka szyja, podziałka w kolorze białym, autoklawowalna. Zgodna z normami DIN 12385 i ISO 24450 | [5 empty] | 0
| a. pojemność 100 ml | 20 | szt. |  |  |  | 0
| b. pojemność 300 ml | 100 | szt. |  |  |  | 0
| c. pojemność 500 ml | 100 | szt.. |  |  |  | 0
16 | Kolba stożkowa Erlenmeyera ze szkła borokrzemowego typu 3.3, wąska szyja, z podziałką i wywiniętym brzegiem | [5 empty] | 0
| a. pojemność 50 ml | 20 | szt. |  |  |  | 0
| b. pojemność 250 ml | 50 | szt. |  |  |  | 0
| c. pojemność 500 ml | 20 | szt. |  |  |  | 0
| d. pojemność 1000 ml | 75 | szt. |  |  |  | 0
| e. pojemność 2000 ml | 5 | szt. |  |  |  | 0
| f. pojemność 3000 ml | 60 | szt. |  |  |  | 0
| g. pojemność 5000 ml | 60 | szt. |  |  |  | 0
17 | Komora zliczeniowa Malassez do zliczania komórek w płynie, z podwójną siatką o wymiarach dużych kwadratów wynoszącą 0,05 mm2, głębokość komory 0,2 mm, w zestawie z dwoma szkiełkami nakrywkowymi | 5 | szt. |  |  |  | 0
18 | Korki celulozowe jednorazowego użytku do sterylnego zamykania probówek, kolb Erlenmeyera, kolb do hodowli kultur, autoklawowalne w temp. do 200°C, przepuszczalne dla powietrza | [5 empty] | 0
| a. średnica dolna 21 mm, średnica górna 38 mm (pakowane po 100 szt.; łącznie 3000 szt. korków)* | 30 | op. |  |  |  | 0
| b. średnica dolna 30 mm, średnica górna 42 mm (pakowane po 100 szt.; łącznie 3000 szt. korków)* | 30 | op. |  |  |  | 0
| c. średnica dolna 42 mm, średnica górna 52 mm (pakowane po 50 szt.; łącznie 1000 szt. korków)* | 20 | op. |  |  |  | 0
19 | Końcówki do pipety automatycznej wykonane z polipropylenu, posiadające zwężone zakończenie, autoklawowalne, dostarczane w worku, kompatybilne z pipetami Eppendorf | [5 empty] | 0
| a. 10 µl (pakowane po 1000 szt.; łącznnie 20000 szt. Końcówek do pipety)* | 20 | op. |  |  |  | 0
| b. 200 µl (pakowane po 1000 szt.; łącznie 30000 szt. Końcówek do pipety)* | 30 | op. |  |  |  | 0
| c. 1000 µl (pakowane po 1000 szt.; łącznie 35000 szt. Koncówek do pipety)* | 35 | op. |  |  |  | 0
| d. 5000 µl (pakowane po 1000 szt.; łącznie 35000 szt. końcówek do pipety)* | 35 | op. |  |  |  | 0
20 | Kuweta spektrofotometryczna typ 100-OS , pojemność 7000 µL, pokrywka ze szwem, wymiary 45 mm x 12,5 mm x 22,5 mm, szer. wewnętrzna 9,5 mm, grubość podstawy 1,5 mm, długość drogi optycznej 20 mm | 6 | szt. |  |  |  | 0
21 | Kuweta UV ze szkła kwarcowego, z płaską pokrywką, pojemność 3,5 ml | 10 | szt. |  |  |  | 0
22 | Kuweta laboratoryjna z melaminy, odporna na działanie temperatury w zakresie od -40 do +110°C | [5 empty] | 0
| a. dł. 190 mm, szer. 150 mm, wys. 40 mm (± 5%) | 3 | szt. |  |  |  | 0
| b. dł. 290 mm, szer. 160 mm, wys. 60 mm (± 5%) | 5 | szt. |  |  |  | 0
| c. dł. 350 mm, szer. 250 mm, wys. 40 mm (± 5%) | 5 | szt. |  |  |  | 0
| d. dł. 340 mm, szer. 245 mm, wys. 100 mm (± 5%) | 5 | szt. |  |  |  | 0
23 | Lejek Büchnera porcelanowy, glazurowany na biało, pojemność 600 ml, średnica papieru filtr. 125 mm | 8 | szt. |  |  |  | 0
24 | Łopatki szklane do mieszania ze szkła borokrzemowego, masywne, wykonane w jednej części, wysoka jakość, dł. 100 mm (± 10 mm), wymiary łopatki 6 x 4 mm (± 1 mm) (pakowane po 10 szt.; łącznie 100 szt. Łopatek szklanych)* | 10 | op. |  |  |  | 0
25 | Łopatki do proszku zakrzywione z zagłębieniami z chromowo-niklowej stali szlachetnej, z bezpiecznym i wygodnym do trzymania uchwytem z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, długość całkowita 150 mm (± 10 mm), zestaw 4 łopatek o długości ostrza z zagłębieniem 45 mm i szerokościach: 3 mm, 4 mm, 5 mm i 6 mm | 22 | zest. |  |  |  | 0
26 | Marker laboratoryjny o grubości linii 1 mm, szybkoschnący, odporny na wodę, do pisania po takich powierzchniach jak: szkło, metal, folia, plastik, permanentny, czarny | 60 | szt. |  |  |  | 0
27 | Markery permanentne o grubości linii 0,3 mm, wodoodporne, prawie bezwonne, szybkoschnące, do pisania po takich powierzchniach jak: szkło, folia, plastik, różne kolory: czarny, czerwony, niebieski, zielony | 80 | szt. |  |  |  | 0
28 | Maska przeciwpyłowa wykonana z miękkiego i elastycznego materiału z zaworem wydechowym ułatwiającym wydychanie powietrza i redukującym wzrost temperatury pod maską, dopasowująca się do każdego kształtu twarzy, nie odkształcająca się pod wpływem wilgotnego i ciepłego otoczenia | 100 | szt. |  |  |  | 0
29 | Mieszadełko magnetyczne z teflonową powłoką, dł. 25 mm, średnica 8 mm | 50 | szt. |  |  |  | 0
30 | Naczynka wagowe sześciokątne jednorazowego użytku wykonane z polistyrenu, ze stabilnym brzegiem, białe, lekko przeźroczyste, przeznaczone do substancji stałych i ciekłych, antystatyczne, pojemność 50 ml (pakowane po 500 szt.; łącznie 15000 szt. naczynek)* | 30 | op. |  |  |  | 0
31 | Naklejki na rolce do opisywania ręcznego, wykonane z chemicznie obojętnego poliestru, prostokątne, bardzo trwałe, nieodklejające się w czasie sterylizacji parą wodną, nieodpadające w zamrażarkach i wirówkach, nieulegające wyschnięciu, do probówek o pojemności 1,5/2 ml, dł. 32-33 mm, szer. 12-13 mm (min. 3 różne kolory) (op. 1000 naklejek)* | 25 | rolek |  |  |  | 0
32 | Narzędzia preparacyjne w praktycznym etui zamykanym na zamek błyskawiczny, zestaw składający się z: nożyczek - dł. 130-140 mm, nożyczek - dł. 105-115 mm, uchwytu skalpela nr 4, 5 ostrzy skalpeli typ 23, 2 spiczastych igieł preparacyjnych, pincety - dł. 130-140 mm, pincety spiczastej - dł. 110-130 mm | 6 | zestaw |  |  |  | 0
33 | Okulary ochronne wykonane z poliwęglanu, przeźroczyste, odporne na zarysowania i zachodzenie mgłą, do noszenia w połączeniu z maskami do ochrony dróg oddechowych, z osłonkami bocznymi i wąskimi noskami. Zgodne z normą EN 166:2001 | 5 | szt. |  |  |  | 0
34 | Pęseta prosta z cienką końcówką, ze stali szlachetnej 18/10, szlifowana końcówka, autoklawowalna, dł. 115-125 mm | 3 | szt. |  |  |  | 0
35 | Pęseta zagięta z cienką końcówką, ze stali szlachetnej 18/10, szlifowana końcówka, autoklawowalna, dł. 115-125 mm | 3 | szt. |  |  |  | 0
36 | Pipety Pasteura z polietylenu (karton - 500 szt.)* | [5 empty] | 0
| a. pojemność 1 ml (łącznie 4000 szt. pipet) | 8 | op. |  |  |  | 0
| b. pojemność 3 ml (łącznie 2500 szt. pipet) | 5 | op. |  |  |  | 0
37 | Pipety Pasteura z polietylenu, sterylne, pakowane indywidualnie (karton - 500 szt.)* | [5 empty] | 0
| a. pojemność 1 ml (łącznie 10000 szt. pipet) | 20 | op. |  |  |  | 0
| b. pojemność 3 ml - (łącznie 10000 szt. pipet) | 20 | op. |  |  |  | 0
38 | Pipety Pasteura szklane bez zatyczki, z wysokogatunkowego szkła, dł. 150 mm zapakowane w praktycznym kartonie dozującym, chroniącym przed kurzem i zanieczyszczeniami (pakowane po 250 szt.; łącznie 1250 szt. pipet) | 5 | op. |  |  |  | 0
39 | Pipety serologiczne z polistyrenu, sterylne, pakowane indywidualnie | [5 empty] | 0
| a. pojemność 10 ml (opakowanie 250 szt.; łącznie 500 szt. pipet)* | 2 | op. |  |  |  | 0
| b. pojemność 25 ml (opakowanie 200 szt.; łącznie 600 szt. pipet)* | 3 | op. |  |  |  | 0
40 | Płyn do szybkiej dezynfekcji powierzchni z etanolem (min. 70%) przeznaczony do małych powierzchni, niezawierający substancji drażniących, działanie wirusobójcze, bakteriobójcze, grzybobójcze i prątkobójcze, posiadający dobrą tolerancję materiałową i niepozostawiający zacieków na czyszczonych powierzchniach, pojemność 1 l | 50 | litr |  |  |  | 0
41 | Płyn do szybkiej dezynfekcji rąk z etanolem (min. 70 %), niezawierający substancji drażniących, posiadający właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze (wobec HIV, HBV, HCV, herpes simplex viruses, rota, noro, adeno, polio, vaccinia i SARS), posiadający właściwości natłuszczające i nawilżające - nie przesusza dłoni, bez barwników i substancji zapachowych, przebadany dermatologicznie, pojemność 1 l | 60 | litr |  |  |  | 0
42 | Pojemniki wysyłkowe na szkiełka mikroskopowe, na 5 szkiełek 76x26 mm, ze specjalnymi prowadnicami wewnątrz oddzielającymi szkiełka od siebie, mocno zamykane wieczko, wymiary pojemnika 80x17x30 mm (± 3 mm) | 250 | szt. |  |  |  | 0
43 | Preparat dezynfekcyjny do wody i powierzchni z aktywnym chlorem w tabletkach, niewyczuwalny zapach, nie ulega krystalizacji w przewodach i instalacji, działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze, prątkobójcze, sporobójcze (pakowany po ok. 48 tab.; łącznie 960 tabletek)* | 20 | op. |  |  |  | 0
44 | Pojemniki z poliwęglanu z gwintowaną zakrętką z przejrzystego poliwęglanu, do przechowywania proszków, past, ciał stałych, duża odporność termiczna (-135°C do 135°C), znaczna odporność mechaniczna, możliwość zamrażania oraz autoklawowania (pakowane po 4 szt.)* | [5 empty] | 0
| a. pojemność 30 ml | 120 | szt. |  |  |  | 0
| b. pojemność 60 ml | 120 | szt. |  |  |  | 0
| c. pojemność 125 ml | 120 | szt. |  |  |  | 0
| d. pojemność 250 ml | 120 | szt. |  |  |  | 0
45 | Probówki typu Eppendorf do wirówek wykonane z polipropylenu, z dnem stożkowym i płaskim korkiem, z dużym matowym polem do opisu, możliwość otwierania i zamykania probówki jedną ręką, możliwość autoklawowania, pojemność 2 ml (pakowane po 500 szt.; łącznie 30000 szt. probówek)* | 60 | op. |  |  |  | 0
46 | Probówki typu Eppendorf, PCR Clean o pojemności 5 ml wykonane z wysokiej jakości polipropylenu, bez dodatku biocydów i plastyfikatorów, z dużym matowym polem do opisu, możliwość otwierania i zamykania probówki jedną ręką, odporne na temperatury w zakresie od -86°C do 80°C, odporne na wirowanie do 25.000 x g (pakowane po 100 szt.; łącznie 6000 szt. probówek)* | 60 | op. |  |  |  | 0
47 | Probówki wirówkowe typu Falcon z PP o pojemności 15 ml z zakrętką do przechowywania i odwirowywania próbek, o wysokiej odporności chemicznej, wytrzymujące temperatury od -80°C do 121°C, z białym polem opisowym i nadrukowaną skalą, przeźroczyste ściany probówek, stożkowodenne, autoklawowalne (pakowane po 500 szt.; łącznie 30000 szt. probówek )* | 60 | op. |  |  |  | 0
48 | Probówki wirówkowe typu Falcon z PP o pojemności 50 ml z zakrętką do przechowywania i odwirowywania próbek, o wysokiej odporności chemicznej, wytrzymujące temperatury od -80°C do 121°C, z białym polem opisowym i nadrukowaną skalą, przeźroczyste ściany probówek, samostojące, autoklawowalne (pakowane po 500 szt.; łącznie 30000 szt. probówek) | 60 | op. |  |  |  | 0
49 | Probówki stożkowe typu Falcon z polipropylenu, z zakrętką i podziałką, autoklawowalne, z białym polem opisowym | [5 empty] | 0
| a. pojemność 15 ml (pakowane po 500 szt.; łącznie 1000 szt. probówek)* | 2 | op. |  |  |  | 0
| b. pojemność 50 ml (pakowane po 100 szt.; łłącznie 1000 szt. probówek)* | 10 | op. |  |  |  | 0
50 | Probówki z wysokiej jakości szkła szkła borokrzemowego 3.3 o pojemności 15 ml z plastikową zakrętką z gumową uszczelką, wykorzystywane do hodowli i transportu kultur komórkowych, grube ścianki 1,1 mm, szeroka szyjka, możliwość autoklawowania, wymiary 16 x 98 mm (± 3 mm) (pakowane po 100 szt., łącznie 1000 szt. probówek) | 10 | op. |  | \ |  | 0
51 | Probówki szklane z okrągłymi brzegami i prostymi ściankami, grubościenne, średnica zewnętrzna 16 mm, wys. 100 mm, grubość ścianki 0,8 mm (± 0,1 mm) | 100 | szt. |  |  |  | 0
52 | Rozdzielacze gruszkowe, cylindryczne z kurkiem z teflonu i korkiem z polietylenu, ze szkła borokrzemowego 3.3, z podziałką: | [5 empty] | 0
| a) poj. 100 ml | 2 | szt. |  |  |  | 0
| b) poj. 250 ml | 2 | szt. |  |  |  | 0
53 | Rozpylacz ciśnieniowy z polietylenu, z krótką dyszą o pojemności 1 l, do roztworów wodnych, z odkręcaną butelką, wbudowaną pompką pompującą powietrze do pojemnika i przyciskiem umożliwiającym dozowanie i łatwe oddawanie rozpryskiwanej cieczy, możliwość wyboru między rozpylaniem mgiełką a pryskaniem strumieniem | 10 | szt. |  |  |  | 0
54 | Rękawice laboratoryjne, bezpudrowe, nitrylowe, jednorazowego użytku, przyjazne dla dłoni - bardzo miękkie i komfortowe, teksturowana powierzchnia na końcach palców, uniwersalny kształt pasujący zarówno na prawą jak i na lewą dłoń (minimum 100 szt. w kartonie) | [5 empty] | 0
| a) rozmiar S | 120 | op. |  |  |  | 0
| b) rozmiar M | 200 | op. |  |  |  | 0
| c) rozmiar L | 60 | op. |  |  |  | 0
55 | Sączki filtracyjne z bibuły, bezfosforanowe, twarde, średnica 125 mm (pakowane po 100 szt., łącznie 3000 szt. sączków)* | 30 | op. |  |  |  | 0
56 | Sączki/filtry z mikrowłókien szklanych bez spoiwa, klasa GF/C, o średnicy 47 mm, retencja cząstek 1,2 µm, grubość 260 µm, (pakowane po 100 szt.; łącznie 1000 szt. sączków)* | 10 | op. |  |  |  | 0
57 | Skrobaki do komórek, prążkowany uchwyt z ABS, ostrze z giętkiego TPE, pakowane pojedynczo, sterylne, umożliwiają zbieranie komórek z dna butelek, ruchome ostrze z możliwością poziomego i pionowego obracania, dł. 240-250 mm, dł. ostrza 20-25 mm | 300 | szt. |  |  |  | 0
58 | Statyw na krioprobówki z polistyrenu z wewnętrzną blokadą (wewnątrz otworów) do krioprobówek z gwiezdną stopką, numerowane miejsca, 40 miejsc, szer. 100-110 mm, dł. 200-215 mm, wys. 25 mm (± 2 mm) | 20 | szt. |  |  |  | 0
59 | Statyw na probówki typu Falcon wykonany z wysokiej jakości polipropylenu medycznego, kształt statywów zapewniający stabilność oraz wygodę użytkowania, autoklawowalne. Przeznaczony do probówek typu Falcon o pojemności 15 i 50 ml: | [5 empty] | 0
| a. pojemność 15 ml, min. 50 miejsc | 30 | szt. |  |  |  | 0
| b. pojemność 50 ml, min. 25 miejsc | 30 | szt. |  |  |  | 0
60 | Statywy na standardowe probówki lub probówki wirówkowe o średnicy do 12 lub do 17 mm, ze stali szlachetnej, polerowane. Możliwość mycia w zmywarkach oraz sterylizacji. Ilość miejsc 4x12. | 6 | szt. |  |  |  | 0
61 | Strzykawka jednorazowego użytku, jałowa, niepirogenna, sterylizowana | [5 empty] | 0
| a. pojemność 10 ml | 500 | szt. |  |  |  | 0
| b. pojemność 50 ml | 500 | szt. |  |  |  | 0
62 | Szalki Petri’ego z wysokiej jakości polistyrenu, sterylne | [5 empty] | 0
| a. średnica w zakresie 55-60 mm, pakowane w szczelnie zamknięte rękawy foliowe (po 15 szt.; karton - 1005 szt.; łącznie 2010 szt. szalek Petriego)* | 2 | op. |  |  |  | 0
| b. średnica w zakresie 90-95 mm, pakowane w szczelnie zamknięte rękawy foliowe po 25 szt. (karton - 600 szt., karton- 600 szt.; łącznie 1200 szt szalek Petriego)* | 2 | op. |  |  |  | 0
63 | Szczotka z pędzlem do czyszczenia probówek, butelek, zlewek, cylindrów, pipet i innych naczyń laboratoryjnych, z mocną, naturalną szczeciną i ocynkowanym, drucianym trzonkiem, do stosowania ze wszystkimi koncentratami czyszczącymi i środkami dezynfekującymi | [5 empty] | 0
| a. dł. w zakresie 30-35 cm | 5 | szt. |  |  |  | 0
| b. dł. w zakresie 45-50 cm | 5 | szt. |  |  |  | 0
64 | Szczotka z drucianym trzonkiem do czyszczenia zlewek, kolb, cylindrów, butelek i innych naczyń laboratoryjnych, z naturalną szczeciną, podczas czyszczenia dopasowuje się do każdego kształtu, średnica główki 50 mm, dł. całkowita szczotki 30-40 cm | 5 | szt. |  |  |  | 0
65 | Szczotki do czyszczenia naczyń laboratoryjnych, wyposażone w druciany trzonek pokryty tworzywem sztucznym, chroniący szkło przed zarysowaniami, zestaw z 10 najpotrzebniejszymi szczotkami o średnicy 10 - 80 mm, m. in. ze szczotki z drewnianym trzonkiem i szczotki zmywającej | 10 | szt. |  |  |  | 0
66 | Szkiełka zegarkowe ze szkła sodowo-wapniowego, średnica 50 mm | 100 | szt. |  |  |  | 0
67 | Ściereczki laboratoryjne wielokrotnego użytku, wykonane z polipropylenu, min. gramatura 85g/m2, autoklawowalne, wytrzymałe i uniwersalne, niepozostawiające śladów, do powierzchni mokrych i suchych z wykorzystaniem środków czyszczących i rozpuszczalników | 200 | szt. |  |  |  | 0
68 | Środek czyszczący, płynny, biologiczny, dla wszystkich powierzchni zmywalnych i odpornych na działanie wody, usuwający oleje, tłuszcze, zabrudzenia i plamy z powierzchni metalowych, ceramicznych, wykonanych z tworzyw sztucznych oraz z tekstyliów, łagodnie alkaliczny i wolny od fosforanów, ulegający biodegradacji, wykazujący silne działanie rozpuszczające wobec tłuszczów, niepowodujący uszkodzeń czyszczonego materiału (kanister 5 l) – typu Labosol B lub równoznaczny | 10 | szt. |  |  |  | 0
69 | Tacka transportowa na szkiełka mikroskopowe na szkiełka mikroskopowe o wym. 76x26 mm, na 20 szkiełek, dł. 340 mm, szer. 190 mm (± 5%) | 10 | szt. |  |  |  | 0
70 | Tacka z melaminy, stopki na spodzie | [5 empty] | 0
| a. dł. 190 mm, szer. 150 mm, wys. 17 mm (± 5%) | 2 | szt. |  |  |  | 0
| b. dł. 240 mm, szer. 180 mm, wys. 17 mm (± 5%) | 2 | szt. |  |  |  | 0
| c. dł. 268 mm, szer. 208 mm, wys. 17 mm (± 5%) | 2 | szt.. |  |  |  | 0
| d. dł. 355 mm, szer. 240 mm, wys. 17 mm (± 5%) | 2 | szt. |  |  |  | 0
| e. dł. 428 mm, szer. 288 mm, wys. 17 mm (± 5%) | 2 | szt. |  |  |  | 0
71 | Taśma w rolce do opisywania szklanych i plastikowych naczyń laboratoryjnych (np. probówek), przyklejająca się do czystych powierzchni, także tych z powłoką antyadhezyjną, nie pozostawiająca śladów po oderwaniu, odporne na wilgoć i rozpuszczalniki, wytrzymała na wielokrotne podgrzewanie oraz temperatury do -73°C, szer. w zakresie 18-20 mm, dł. rolki min. 35 m (różne kolory) | 6 | szt. |  |  |  | 0
72 | Tryskawka z polipropylenu z wąską szyją, bardzo dobra odporność na stężone i rozcieńczone kwasy, autoklawowalna | [5 empty] | 0
| a. pojemność 250 ml | 5 | szt. |  |  |  | 0
| b. pojemność 500 ml | 5 | szt. |  |  |  | 0
73 | Tryskawka z polietylenu z wentylem bezpieczeństwa, z szerokim otworem do napełniania, zakrętką gwintową i dyszą rozpryskującą, wentyl bezpieczeństwa gwarantuje równomierne oddawanie cieczy w każdej dowolnej pozycji i zapobiega wyciekaniu płynu przy zmianach temperatury lub ciśnienia atmosferycznego, pojemność 500 ml | 6 | szt. |  |  |  | 0
74 | Tryskawka z mlecznego polietylenu, ze skalą, w komplecie z nasadką tryskającą umieszczoną na korku u góry, pojemność 250 ml | 20 | szt. |  |  |  | 0
75 | Wąż do pomp laboratoryjnych i perystaltycznych, o wyjątkowo gładkich ściankach wewnętrznych zapobiegających osadzaniu się cząsteczek i zmniejszających ryzyko kontaminacji, przezroczysty, bez zmiękczaczy, średnica zewnętrzna 6,4 mm, średnica wewnętrzna 3,2 mm, grubość ścianki 1,6 mm, dł. 15 m | 10 | szt. |  |  |  | 0
76 | Worki na odpady, PP, grubość 40 µm, autoklawowalne, odporne na temperaturę do +145°C (pakowane po 100 szt.) | [5 empty] | 0
| a. szer. 200 mm, dł. 300 mm (± 5%) (łącznie 500 szt. worków) | 5 | op. |  |  |  | 0
| b. szer. 305 mm, dł. 660 mm (± 5%) (łącznie 500 szt. worków) | 5 | op. |  |  |  | 0
77 | Worki strunowe na próbki wykonane z trwałego materiału LDPE, przeźroczyste, z zamknięciem strunowym, z białym polem do opisu (pakowane po 100 szt.)* | [5 empty] | 0
| a. 4x6 cm | 1 | op. |  |  |  | 0
| b. 6x8 cm | 1 | op. |  |  |  | 0
| c. 8x12 cm | 1 | op. |  |  |  | 0
| d. 10x15 cm | 1 | op. |  |  |  | 0
| e. 12x17 cm | 1 | op. |  |  |  | 0
| f. 16x22 cm | 1 | op. |  |  |  | 0
| g. 35x45 cm | 1 | op. |  |  |  | 0
78 | Zaciski śrubowe wg Hoffmanna, metalowe, chromowane, precyzyjnie regulowane z możliwością otwarcia dolnej poprzeczki, szer. 12 mm, wys. 11 mm, (pakowane po 5 szt.; łącznie 25 szt. zacisków)* | 5 | op. |  |  |  | 0
79 | Zlewka laboratoryjna szklana, niska z wylewem, ze szkła borokrzemowego typu 3.3, z podziałką w kolorze białym, duża odporność mechaniczna, równomierna grubość ścianek | [5 empty] | 0
| a. pojemność 1000 ml | 5 | szt. |  |  |  | 0
| b. pojemność 2000 ml | 5 | szt. |  |  |  | 0
| c. pojemność 3000 ml | 10 | szt. |  |  |  | 0
| d. pojemność 5000 ml | 10 | szt. |  |  |  | 0
80 | Zlewka pomiarowa z polipropylenu z wylewem i uchwytem, skala pomiarowa tłoczona w kolorze niebieskim | [5 empty] | 0
| a. pojemność 500 ml | 2 | szt. |  |  |  | 0
| b. pojemność 1000 ml | 2 | szt. |  |  |  | 0
| c. pojemność 5000 ml | 3 | szt. |  |  |  | 0
81 | Zlewki laboratoryjne niskie, ze szkła wysokiej jakości, zestaw zawierający 7 zlewek o pojemnościach 50 ml, 100 ml, 150 ml, 250 ml, 400 ml, 600 ml i 1000 ml | 20 |  |  |  |  | 0
Razem | [6 empty] | 0
*1. W opisie przedmiotu zamówienia podano standardowe, preferowane ilości w opakowaniu. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów w innych ilościach w opakowaniu, odpowiednio przeliczonych i skalkulowanych, jednak tak, aby zgadzała się ogólna wymagana ilość. 2. W opisie przedmiotu zamówienia, w przypadku płynów do dezynfekcji, podano opakowania z preferowaną pojemnością. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie płynów w opakowaniach o większej pojemności, odpowiednio przeliczonych i skalkulowanych, jednak tak, aby zgadzała się ogólna wymagana ilość. Wówczas Zamawiający wymaga także dostarczenia odpowiednio oznakowanych butelek z atomizerem o poj. 1 litra.