## Podsumowanie
nr części | Nazwa części | Cena oferty [PLN]
1 | Izolacja komórek | 0
2 | Western blot | 0
3 | Elektronowa | 0
4 | PCR | 0
5 | Oznaczenia białek | 0

## część 1
Lp. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. E x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | A: Izolacja komórek; B: Medium wolne od surowicy do namnażania ludzkich limfocytów T; C: Nr katalogowy 10981 (STEMCELL Technologies) lub równoważne: Pożywka do stymulacji hodowli i namnażania ludzkich limfocytów T izolowanych z krwi obwodowej. Nie zawiera surowicy ani żadnych komponentów ksenogenicznych (innego gatunku). Przeznaczony do zastosowań badawczych terapii komórkowej zgodnie z zaleceniami USP<1043> . Długi okres przydatności (> 9 miesięcy); D: 500 mL; E: 5
2 | A: Izolacja komórek; B: Medium do mrożenia komórek krwi; C: Nr katalogowy 7930 (STEMCELL Technologies) lub równoważny: Bez składników zwierzęcych, zdefiniowana pożywka do kriokonserwacji z 10% DMSO, odpowiedni do konserwacji komórek w środowiskach o niskiej temperaturze (-80°C do -196°C).; D: 100 ml; E: 2
3 | A: Izolacja komórek; B: Zestaw do izolacji limfocytów T gamma delta.; C: Nr katalogowy 19255 STEMCELL Technologies lub równoważny: zestaw do bezkolumnowej, negatywnej, immunomagnetycznej selekcji ludzkich komórek limfocytów T gamma delta, ze świeżych lub wcześniej zamrożonych jednojądrzastych komórek krwi obwodowej (PBMC). Oznakowane komórki oddziela się za pomocą magnesu bez użycia kolumn.; D: 1op. Do wyizolowania 1x10^9 komórek; E: 2
4 | A: Izolacja komórek; B: Zestaw do izolacji ludzkich komórek CD34+; C: Nr katalogowy 15086 (STEMCELL Technologies) lub równoważny: Zestaw do pozytywnej selekcji immunomagnetycznej komórek CD34 z ludzkiej krwi pełnej, do przetwarzania 120 ml pełnej krwi, bez użycia kolumn.; D: 1op. Do wyizolowania 5x10^9 komórek; E: 1
5 | A: Izolacja komórek; B: Zestaw przeciwciał do negatywnej izolacji ludzkich komórek hematopoetycznych (CD34+); C: Nr katalogowy 17936 (STEMCELL Technologies) lub równoważny: Zestaw do negatywnej selekcji immunomagnetycznej hematopoetycznych komórek progenitorowych zawierajacy odpowiednie przeciwciała, bez użycia kolumn; do procesowania 1x10^9 komórek; D: 1 zestaw; E: 1
6 | A: Izolacja komórek; B: Zestaw do selekcji komórek CD3+; C: Nr katalogowy 17751 (STEMCELL Technologies) lub równoważne: Zestaw immunomagnetyczny do pozytywnej selekcji komórek CD3+, z możliwością uwalniania komórek od cząstek magnetycznych, bez użycia kolumn.; D: 1op. Do wyizolowania 1x10^9 komórek; E: 2
7 | A: Izolacja komórek; B: Zestaw do usuwania limfocytów T alfa/beta; C: Nr katalogowy 17847 (STEMCELL Technologies) lub równoważny: Zestaw do usuwania ludzkich komórek limfocytów T alfa/beta+ (TCRab+) z próbek pobranych podczas leukaferezy lub namnażanych w hodowli. Zawiera przeciwciała przeciwko komórkom TCRab+ oraz magnetyczne cząsteczki powleczone dekstranem. Nie wymaga użycie kolumn. Pozytywna selekcja komórek Tab+.; D: 1op. Do wyizolowania 1x10^9 komórek; E: 2
8 | A: Izolacja komórek; B: Zestaw do izolacji komórek wyznakowanych APC (allofikocyjanina); C: Nr katalogowy 17661 (STEMCELL Technologies) lub równoważny: Zestaw immunomagnetyczny do pozytywnej selekcji ludzkich komórek znakowanych przeciwciałami skoniugowanymi z allofikocyjaniną (APC). Nie wymaga użycia kolumn.; D: 1op. Do wyizolowania 1x10^9 komórek; E: 1
9 | A: Izolacja komórek; B: Zestaw do izolacji komórek wyznakowanych FITC (izotiocyjanian fluoresceiny); C: Nr katalogowy 17662 (STEMCELL Technologies) lub równoważny: Zestaw immunomagnetyczny do pozytywnej selekcji ludzkich komórek znakowanych przeciwciałami skoniugowanymi z izotiocyjanian fluoresceiny (FITC). Nie wymaga użycia kolumn.; D: 1op. Do wyizolowania 1x10^9 komórek; E: 1
10 | A: Izolacja komórek; B: Zestaw do izolacji komórek wyznakowanych PE (fikoerytryna); C: Nr katalogowy 17664 (STEMCELL Technologies) lub równoważny: Zestaw immunomagnetyczny do pozytywnej selekcji ludzkich komórek znakowanych przeciwciałami skoniugowanymi z fikoerytryną (PE). Nie wymaga użycia kolumn.; D: 1op. Do wyizolowania 1x10^9 komórek; E: 1
11 | A: Izolacja komórek; B: Kit to izolacji komórek wyznakowanych przeciwciłem sprzężonym z APC (allofikocyjanina); C: Nr katalogowy 100-0031 (STEMCELL Technologies) lub równoważny: Kompletny zestaw odczynników do izolacji komórek z zawiesiny, wyznakowanych przeciwciałem sprzężonym z APC. Możliwe uwalnianie cząteczek magnetycznych. Nie wymaga użycia kolumn.; D: 1 zestaw; E: 1
12 | A: Izolacja komórek; B: Kit to izolacji komórek wyznakowanych przeciwciłem sprzężonym z PE (fikoerytryna); C: Nr katalogowy 17654 (STEMCELL Technologies) lub równoważny: Kompletny zestaw odczynników do izolacji komórek z zawiesiny, wyznakowanych przeciwciałem sprzężonym z PE. Możliwe uwalnianie cząteczek magnetycznych. Nie wymaga użycia kolumn.; D: 1 zestaw; E: 1
13 | A: Suma wartości dla część 1 (Σ poz. 1 ÷ 12); G: 0; J: 0

## część 2
Lp. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. E x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | A: Western blot; B: Marker, drabinka do chemiluminescencji; C: 1610374 (Biorad) lub równoważny: Mieszanina 10 rekombinowanych białek o wielkościach 10, 15, 20, 25, 37, 50, 75, 100, 150, 250 kDa przeznaczonych do rozdziału na żelu poliakrylamidowym. Wielkości 25 i 75 kDa wyznakowane różowym barwnikiem, pozostałe prążki niebieskim. Objętość min 500ul.; D: 1 op. (500 ul); E: 2
2 | A: Western blot; B: Żel poliakrylamidowy; C: 4561025 (Biorad) lub równoważny: Żel poliakrylamidowy z grzebieniem, pakowany pojedynczo, w buforze. Wymiary żelu: 8,6x6,7cm. Kompatybilny z urządzeniami do elektroforezy Mini-Protean Electrophoresis. Procentowość żelu: 7,5%. Ilość studzienek: 12 (obj. 20ul).; D: 1 op. (10szt.); E: 10
3 | A: Western blot; B: Żel poliakrylamidowy; C: 4561035 (Biorad) lub równoważny: Żel poliakrylamidowy z grzebieniem, pakowany pojedynczo, w buforze. Wymiary żelu: 8,6x6,7cm. Kompatybilny z urządzeniami do elektroforezy Mini-Protean Electrophoresis. Procentowość żelu: 10%. Ilość studzienek: 12 (obj. 20ul).; D: 1 op. (10szt.); E: 10
4 | A: Western blot; B: Substrat do Western blot; C: 1705061 (Biorad) lub równoważny: Zestaw dwóch odczynników do zmieszania w proporcji 1:1. Umożiwia detekcję białek na membranie PVDF lub nitrocelulozowej z użyciem chemiluminescencji; D: 1 op. (2x250ml); E: 2
5 | A: Western blot; B: Bufor do transferu TG; C: 1610734 (Biorad) lub równoważny: 10x stężony bufor do transferu rozdzielonych białek z żelu poliakrylamidowego na membranę PVDF. Zawiera 25mM Tris, 192mM glicynę. pH 8.3. Do rozcieńczania wodą.; D: 1l; E: 5
6 | A: Western blot; B: Bufor do elektroforezy TGS; C: 1610732 (Biorad) lub równoważny: 10x stężony bufor do elektroforetycznego rozdziału białek na żelu poliakrylamidowym. Zawiera 25mM Tris, 192mM glicynę. 0,1% SDS pH 8.3. Do rozcieńczania wodą.; D: 1l; E: 10
7 | A: Western blot; B: Bufor obciążający; C: 1610747 (Biorad) lub rówoważny: 4x stężony bufor obciążający do homogenatów białkowych. Może być ogrzewany do 98oC. I używany do rozdziału białek na żelach poliakrylamidowych Mini-Protean Electrophoresis.; D: 10ml; E: 2
8 | A: Western blot; B: Bufor do płukania membran TBS; C: 1706435 (Biorad) lub rówanoważny: 10x stężony bufor TBS (z ang. Tris Buffered Saline) do płukania membran PVDF i nitrocelulozowych w metodzie Western blot; D: 1l; E: 10
9 | A: Western blot; B: Detergent Polisorbat 20 (Tween20); C: Nr katalogowy 1706531 (Biorad) lub równoważny: 100% detergent używany do ekstrakcji białek, blokowania oraz płukania membran po rozdziale elektroforetycznym w metodzie Western blot. Waga molekularna 1228g.; D: 100ml; E: 1
10 | A: Western blot; B: Odczynnik do izolacji RNA; C: Odczynnik do izolacji RNA pozbawionego obecności DNA i białek. Zawiera dołączoną wodę wolną od Rnaz.; D: 100ml; E: 2
11 | A: Western blot; B: Mix do reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkrypcją RT-PCR; C: Nr katalogowy 1725271 (Biorad) lub równoważny: Mieszanina odczynników do przeprowadzenia reakcji qPCR. Zawiera oligonukleotydy (dNTP), polimerazę, MgCl2, barwnik typu SYBR Green. Kompatybilna z termocyklerami CFX Real-Time PCR Detection Systems.; D: 1 op. (5 x 1 ml); E: 3
12 | A: Western blot; B: Agaroza; C: Nr katalogowy 1613102 (Biorad) lub równoważny: Agaroza w postaci sypkiej do elektroforezy kwasów nukleinowych, wolna od inhibitorów i nukleaz; D: 500g; E: 1
13 | A: Western blot; B: Bufor TBE; C: Nr katalogowy 1610733 (Biorad) lub równoważny: Bufor TBE (Tris/Boric Acid/EDTA) do elektroforezy kwasów nukleinowych, pH 8.3, zawierający w skadzie Tris, kwas borowy i EDTA.; D: 1L; E: 3
14 | A: Suma wartości dla część 2 (Σ poz. 1 ÷ 13); G: 0; J: 0

## część 3
Lp. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | CAS | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. FxG | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. H x I | Cena brutto [PLN] kol. H + J | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1 | A: Elektronowa; B: PFA 16% (paraformaldehyd); C: 16% roztwór paraformaldehydu, wolny od metanolu, do zastosowania w mikroskopii elektronowej, w ampułkach; D: 30525-89-4; E: 1 op. (10 x 10 ml); F: 3
2 | A: Elektronowa; B: Aldehyd glutarowy 25%; C: roztwór 25 %, klasa do zastosowań w mikroskopii elektronowej; D: 111-30-8; E: 500 ml; F: 4
3 | A: Elektronowa; B: Czterotlenek osmu 4%; C: roztwór wodny 2% lub 4% do zastosowania w mikroskopii elektronowej, w szczelnych ampułkach; D: 20816-12-0; E: 1 op. (5 szt. x 5 ml); F: 3
4 | A: Elektronowa; B: BARWNIK do transmisyjnej mikroskopii elektronowej, zamiennik octanu uranylu; C: Nr katalogowy 29-005035 (Leica Microsystems) lub równoważny: barwnik do transmisyjnej mikroskopii elektronowej, zamiennik octanu uranylu, mieszanina lantanowców, roztwór gotowy do użycia. Bez uranu. Do kontrastowania próbek do transmisyjnej mikroskopii elektronowej. pH 6,8-7. Opakowanie 200ml.; E: 200 ml; F: 2
5 | A: Elektronowa; B: BARWNIK do transmisyjnej mikroskopii elektronowej zamiennik octanu uranylu; C: Nr katalogowy AGR1000 (Agar Scientific) lub równoważny: barwnik do transmisyjnej mikroskopii elektronowej, zamiennik octanu uranylu, roztwór gotowy do użycia. Bez uranu. Do kontrastowania próbek do transmisyjnej mikroskopii elektronowej. pH 6,8-7. Opakowanie 25ml.; E: 25 ml; F: 15
6 | A: Elektronowa; B: kwas fosforowolframowy; C: Czysty, klasa do zastosować w mikroskopii elektronowej, do barwienia próbek do transmisyjnej mikroskopii elektronowej pozytywowego i negatywowego; D: 12501-23-4; E: 25 g; F: 1
7 | A: Elektronowa; B: Żywica do zatapiania próbek do mikroskopii elektronowej i świetlnej; C: Nr katalogowy E14115 (Electron Microscopy Supplies) lub równoważny: żywica o niskiej lepkości; do mikroskopii elektronowej, do próbek delikatnych, zwiększona twardość bloczka, stabilna pod wiązką elektronową, zestaw zawierający: żywicę, utwardzacz, przyspieszacz; E: 1 op.; F: 1
8 | A: Elektronowa; B: Żywica do zatapiania próbek do mikroskopii elektronowej i świetlnej; C: Nr katalogowy AGR1078 (Agar Scientific) lub równoważny: żywica o bardzo niskiej lepkości; do mikroskopii elektronowej, szybka penetracja, stabilna pod wiązką elektronową, zestaw zawierający: żywicę, utwardzacz dwa typy, przyspieszacz; E: 1 op.; F: 1
9 | A: Elektronowa; B: Żywica do zatapiania próbek do mikroskopii elektronowej; C: Nr katalogowy 14380 LR (Electron Microscopy Supplies) lub równoważny: żywica o bardzo niskiej lepkości (8 cps) do mikroskopii świetlnej i elektronowej. Polarna, polihydroksylowana akromatyczna żywica akrylowa. Utwardzalna ciepłem i światłem ultrafioletowym. Łatwa penetracja odczynników immunocytochemicznych. Zestaw składający się z żywicy i utwardzacza. Średnia twardość.; E: 1 op.; F: 1
10 | A: Elektronowa; B: Żywica do zatapiania próbek do mikroskopii elektronowej; C: Nr katalogowy AGB8830 i AGB8831 zestaw (Agar Scientific) lub równoważny: żywica przewodząca, dwukomponentowa, oparta o metakrylan metylu i węgiel przewodzący (grafit). Do skaningowej mikroskopii elektronowej, mikroskopii ze zogniskowana wiązką jonów galu (mikroskopia FIB) i mikroanalizy rentgenowskiej (spektroskopia EDS). Do zatapiania na zimno, kolor czarny. W płynie.; E: 1 zestaw; F: 1
11 | A: Elektronowa; B: Pasta srebrna; C: Pasta srebrna, silnie przewodząca, płatki srebra z akrylowym środkiem wiążącym, butelka z aplikatorem w formie pędzelka. Do mocowania próbek SEM. Dedykowany rozpuszczalnik - aceton. Zawartość srebra min. 60%; E: 15 g; F: 2
12 | A: Elektronowa; B: Pasta węglowa; C: Pasta węglowa, silnie przewodząca, płatki grafitu z akrylowym środkiem wiążącym, butelka z aplikatorem w formie pędzelka. Do mocowania próbek do skaningowej mikroskopii elektronowej. Dedykowany rozpuszczalnik - aceton. Zawartość grafitu min. 20%; E: 15 g; F: 1
13 | A: Elektronowa; B: Mieszanina barwników błękit toluidynowy/fuksyna; C: Nr katalogowy 14950 (Electron Microscopy Supplies) lub równowazny: mieszanina barwników błękit toluidynowy i fuksyna. Do barwienia skrawków półcienkich do transmisyjnej mikroskopii elektronowej w żywicy epoksydowej. Roztwór gotowy do użycia.; E: 100 ml; F: 1
14 | A: Suma wartości dla część 3 (Σ poz. 1 ÷ 13); H: 0; K: 0

## część 4
Lp. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. E x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | A: PCR; B: Mix do odwrotnej transkrypcji; C: Nr katalogowy E0801-01 (EurX) lub równoważny: Zestaw do syntezy pierwszej nici cDNA w dwuetapowej reakcji RT-PCR. Zawiera: enzym odwrotną transkryptazę, inhibitor Rnaz A, B i C, 5x stężony bufor, mieszaninę oligonukleotydów oligo(dT) 50mM, wodę wolną od RNaz. Wydajność: 25 reakcji.; D: 1 zestaw; E: 5
2 | A: PCR; B: Woda ultraczysta; C: Nr katalogowy E0212-01 (EurX) lub równoważny: Oczyszczona, dejonizowana woda do zastosowania w genomice, wolna odnukleaz,odpowiednia do reakcji PCR i RT-PCR; D: 100ml; E: 2
3 | A: Suma wartości dla część 4 (Σ poz. 1 ÷ 2); G: 0; J: 0

## część 5
Lp. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. E x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | A: Oznaczenia białek; B: Przeciwciałko drugorzędowe z HRP; C: Drugorzędowe kozie przeciwciało skierowane przeciwko króliczym ciężkim i lekkim łańcuchommysich IgG, adsorbowane, skoniugowane z HRP, liofilizat do rozpuszczenia w wodzie destylowanej dający końcowe stężenie 0.8 mg/mL; D: 1,5 ml; E: 2
2 | A: Oznaczenia białek; B: Przeciwciałko drugorzędowe z peroksydazą chrzanową (horseradish peroxidase, HRP); C: Drugorzędowe kozie przeciwciało skierowane przeciwko mysim ciężkim i lekkim łańcuchommysich IgG, adsorbowane, skoniugowane z peroksydazą chrzanową (horseradish peroxidase, HRP), liofilizat do rozpuszczenia w wodzie destylowanej dający końcowe stężenie 0.8 mg/mL; D: 1,5 ml; E: 2
3 | A: Suma wartości dla część 5 (Σ poz. 1 ÷ 2); G: 0; J: 0