Wrocław, 28 kwietnia 2021 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ ORAZ MODYFIKACJA SWZ

Nr sprawy: MED/146/2021

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę materiałów do diagnostyki laboratoryjnej dla WOMP Wrocław.

W związku z wpłynięciem zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) o poniższej treści:

Cześć 1

Zadanie 5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie asortymentu z zadania nr 5 
z terminem ważności  min. 12 miesięcy w dniu dostawy.

W przypadku asortymentu z zadania 5, poz. 7-14 jako jedyny producent surowic Shigella na terenie Polski, oświadczamy, że możliwy będzie zakup surowic Shigella z terminem ważności min. 
12 miesięcy w dniu dostawy.

Zadanie 4

Jako producent asortymentu z zadania nr 4 zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego 
o dopuszczenie asortymentu z terminem ważności  min. 12 miesięcy w dniu dostawy.

Cześć 2

Uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień odnośnie treści SIWZ: Zadanie 3 - Prosimy Zamawiającego wyjaśnienie czy poprzez określenie: „probówki do analizy parazytologicznej (…) zawierające filtr” - rozumie pionowy, trójwymiarowy filtr przesiewowy. Tylko tak specjalistyczna budowa filtra zapobiega osiadaniu materiału na sicie i umożliwia równomierne filtrowanie materiału. Dzięki temu uzyskiwany jest czysty, klarowny materiał z jednoczesnym zachowaniem pełnej morfologii jaj, cyst, oocyst pasożytów.

Cześć 3

Prosimy o wyjaśnienia dot. zadania nr 8

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 testów pakowanych pojedynczo 
po 20 szt. w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego?

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2 testów pakowanych pojedynczo 
po 20 szt. w opakowaniu (20 testów i 20 buforów) z odpowiednim przeliczeniem ilości zgodnie 
z zapotrzebowaniem Zamawiającego?

Cześć 4

Zwracamy się z zapytaniami dotyczącymi zadania nr 17 oraz wzoru umowy:

1. W związku z panującą obecnie ogólnoświatową epidemią COVID, firma NWRI Canada, produkująca wzorce odpowiadające przedmiotowi zamówienia z zadania nr 17, ograniczyła swoją działalność i wstrzymała wszystkie dostawy produktów do Europy na czas nieokreślony. W związku 
z powyższym istnieje ryzyko, że w przypadku utrzymania się obecnej sytuacji nie będziemy w stanie zrealizować dostawy w wymaganym terminie z powodu okoliczności, na które nie mamy wpływu.
Czy w związku z powyższym, w celu ewentualnego uniknięcia konsekwencji finansowych w postaci kar związanych z opóźnieniami w dostawie, Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie w umowie 
zapisu: „Zamawiający dopuszcza zmiany niniejszej umowy na zasadach i warunkach (w tym 
z zachowaniem obowiązku niezwłocznego informowania o wpływie okoliczności związanych 
z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić) określonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020 poz. 1842 z późn. zm.).”

Cześć 5

Zwracamy się z prośbą o odpowiedzi na poniższe pytania do zadania nr 9

1.	Czy Zmawiający wyrazi zgodę na dodanie w formularzu cenowym dodatkowej kolumny 
z nr katalogowym (w celu prawidłowej identyfikacji produktu procesie realizacji zamówień)?

Pytania do projektu umowy (Załącznik nr 2 do SWZ ):

2.	§ 3 ust. 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Odbiór dostawy zostanie potwierdzony pisemnie przez osobę odpowiedzialną o której mowa w ust. 7 poprzez sporządzenie zgodnie z załącznikiem nr 2 protokołu odbioru dostawy. Za potwierdzenie doręczenia dostawy Strony uznają również podpisanie przez Zamawiającego listu przewozowego.”?

Uzasadnienie: Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o rozszerzenie zapisu o sformułowanie umożliwiające potwierdzenia faktu realizacji dostawy poprzez podpisanie przez Zamawiającego jeszcze innego dokumentu. Standardowo potwierdzenie faktu realizacji zamówienia stanowi podpisany przez Odbiorcę list przewozowy przekazany przez kuriera. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z uprzejmą prośbą o przychylne rozpatrzenie zadanego pytania.

3.	§ 4 ust. 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Warunkiem dokonania odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego będzie dostarczenie przez Dostawcę towaru zgodnie z warunkami niniejszej umowy wraz z dowodem dostawy (tj. dokumentem wydania z magazynu WZ lub fakturą bądź innym dokumentem uzasadniającym fakt realizacji zamówienia) oraz w zależności od rodzaju towaru:”?

4.	§ 6 ust. 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„W przypadku stwierdzenia wady dostarczonego towaru Zamawiający zawiadomi Dostawcę o rodzaju wady w terminie 7 dni od jej wykrycia na adres e-mail…………………….”?

Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu jako środka komunikacji. W bezpieczeństwie o poprawne i sprawne odbieranie korespondencji przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia.

5.	§ 6 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Dostawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych wad, na swój koszt, w terminie

7 /30 dni dla zadania 17/ dni roboczych od zawiadomienia o ich stwierdzeniu, a jeśli wad nie będzie można usunąć, to do wymiany towaru na taki sam towar wolny od wad w terminie 7 /30 dni 
dla zadania 17/dni roboczych.”?

6.	§ 10 ust. 1 pkt 1) – Czy Zamawiający wyraża zgodę obniżenie wysokości kary umownej do 10%?

7.	§ 10 ust. 1 pkt 2) – Czy Zamawiający wyraża zgodę obniżenie wysokości kary umownej do 5%?

8.	§ 10 ust. 1 pkt 4) – Czy Zamawiający wyraża zgodę obniżenie wysokości kary umownej do 1%?

9.	§ 10 ust. 1 pkt 5) – Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie postanowienia umownego z uwagi na udostępnienie dokumentów w formie elektronicznej?

10.	§ 10 ust. 1 pkt 5) – W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie czy Zamawiający wyraża zgodę obniżenie wysokości kary umownej do 10%?

11.	§ 10 ust. 1 pkt 5) – W przypadku braku zgody na wykreślenie tego zapisu, czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na dostarczenie wymaganej dokumentacji do 3 lub 
4 dni roboczych?

12.	§ 10 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości łącznych kar umownych 
do 15%?

Cześć 6

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Uzasadnienie:

W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających 
do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi odręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.

- Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 10 wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto.

Uzasadnienie:

VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

- (§ 10 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej umowy?

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. 
W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

4. (§ 10 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wynagrodzenia netto należnego za niewykonane lub nienależycie wykonane zadania?

5. (§ 10 ust. 1 pkt 4 wzoru umowy) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 0,5% ?

6. (§ 10 ust. 1 pkt 5 wzoru umowy) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% ?

7. (§ 10 wzoru umowy) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"?”

Uzasadnienie:

Terminy „opóźnienie” i „zwłoka” mają walor prawny, przy czym „zwłoka” oznacza opóźnienie zawinione. W sytuacji objętej niniejszą umową dowodzenie winy Wykonawcy przez Zamawiającego byłoby niecelowe a po części niemożliwe. Zwracamy uwagę, iż Wykonawca, realizując przedmiot umowy, ponosi zwykłe ryzyko biznesowe prowadzonej przez siebie działalności.

8. Prosimy o modyfikację § 3 wzoru umowy poprzez dopisanie, iż wartość pojedynczej dostawy nie może być mniejsza niż 150,00 zł netto.

Uzasadnienie:

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł koszty transportu, na które składają 
się min. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie wartości brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT?

10. Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

11. Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

12. Czy Zamawiający dopuści aneksowanie ze względu na zamianę oferowanego produktu na produkt równoważny w przypadku zmiany produktu lub producenta sprzętu?

13. Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie problemów 
z dostawą związaną z obecną sytuacją tj., opóźnienia w dostawach wynikające z sił wyższych – 
tj. zagrożenie Koronawirusem - możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta, termin dostaw jest wydłużony, trwają wydłużone kontrole w zakresie dostarczanych produktów od Producentów/ Dostawców? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.

Uzasadnienie:

Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych.

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie we wzorze umowy następujące postanowienia, 
iż dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w tym poszczególnych zamówień, gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrola stron, których działając 
z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Dotyczy 
to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach
i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. Siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za wykonanie Umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje 
się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych 
z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

Uzasadnienie:

Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARC-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym:

Potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym 
do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki 
in vitro oraz podejmowanie przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic, ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów 
i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia , stanowiące okoliczności o charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie lub w odbiegającej od zamówienia liczbie produktów. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

15. Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość dostarczania dokumentacji produktowej do dostaw (specyfikacje produktów, MSDS) w formie elektronicznej?

Uzasadnienie:

Pozwoli to Zamawiającemu na szybkie odnalezienie wymaganych dokumentów, bez konieczności wykonywania wydruku.

16. W związku z obecnie obowiązującymi przepisami pozwalającymi na stosowanie faktur elektronicznych (art. 2 pkt 32 oraz art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług) oraz planowanym w sierpniu br. upowszechnieniem stosowania elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych dzięki obowiązkowi przyjmowania e-faktur przez Zamawiających (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. 
w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych), zwracamy się z prośbą 
o wskazanie w umowie w § 2 adresu e-mail, na który Wykonawca może przesyłać fakturę w formie elektronicznej.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, udziela następujących odpowiedzi:

Ad. Część 1:

Zamawiający dopuści asortyment o zaoferowanym terminie ważności.

Ad. Część 2:

Zamawiający, używając określenia „probówki do analizy parazytologicznej (…) zawierające filtr” 
w zadaniu nr 3, miał na myśli pionowy, trójwymiarowy filtr przesiewowy.

Ad. Część 3:

Zamawiający dopuści zaproponowaną formę konfekcjonowania z odpowiednim przeliczeniem pierwotnie zapotrzebowanej ilości.

Ad. Część 4:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy.

Ad. Część 5:

- Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w formularzu cenowym dla zadania nr 1 dodatkowej kolumny z nr katalogowym.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy.

- Zamawiający wskazał w § 6 ust. 1 wzoru umowy możliwość powiadomienia o reklamacji 
na nr faks lub adres e-mail.

- Zamawiający modyfikuje zapisy§ 6 ust. 2 wzoru umowy.

6-8; 10;12 – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy.

9;11 – W sytuacji podania w § 4 ust. 1 adresu e-mail, pod którym będą dostępne dane, zapis § 10 ust. 1 pkt 5 nie ma zastosowania.

Ad. Część 6:

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy w formie elektronicznej.

2.-11. – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy.

12.	Zamawiający modyfikuje zapisy wzoru umowy.

13.-14. Zamawiający informuje, że dopuszcza zmiany w umowie, w tym produktu na produkt równoważny o nie gorszych parametrach opierając się wyłącznie na przesłankach obowiązującej Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych art. 15r. Dostawca każdorazowo powinien zwrócić się z wnioskiem 
do Zamawiającego o zmianę w umowie powołując się na przesłanki zawarte w art. 15 r ww. ustawy. Zamawiający każdorazowo będzie weryfikować zasadność przedmiotowego wniosku.

15.	Zamawiający w § 4 ust. 1 lit A wzoru umowy wskazał możliwość dostarczenia wymaganej dokumentacji produktu w formie elektronicznej.

16.	Zamawiający modyfikuje zapisy wzoru umowy. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zwróci się do Dostawcy z prośbą o zadeklarowanie jednego z przytoczonych we wzorze umowy sposobu rozliczania umowy.

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp modyfikuje załącznik nr 2 do SWZ – wzór umowy.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert 
i modyfikuje treść SWZ w poniższym zakresie:

POWINNO BYĆ:

XVI: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć poprzez platformę do dnia 07.05.2021 r. 
do godz. 9:00.

XVI: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2021 r. o godzinie 09:15.

XVIII: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 05.06.2021 r.

Ponadto, zgodnie z art. 271 oraz art. 286 ust. 7 ustawy Pzp, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie 
o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie przedmiotowego postępowania wraz z załącznikiem nr 2 do SWZ – po modyfikacji.

KOMENDANT

płk Bogdan DRĄG

Karolina RUŠKULYTĖ

28.04.2021 r.

a/a T:2712

Sekcja Zamówień Publicznych