- Zbiornik na benzynę

-  zbiornik o pojemności 190 litrów  dopuszczony do transportu  zgodnie z a ADR

(pojemnik z wysoce usieciowanego polietylenu )

2. Wyposażenie

- wkładka przeciwybuchowa 
- uchwyty do przenoszenia 
- napełniacz z wentylacją, 
- pompa elektryczna samozasysająca 12 V 40/lmin 
- pistolet automatyczny 
- wąż do napełniania 15 m 
- kabel elektryczny 4m do podłączenia do akumulatora 
- zintegrowany uchwyt pistoletu 
- zintegrowane wgłębienie do mocowania za pomocą paska mocującego podczas transportu 
- licznik K24

Maksymalne  rozmiary zbiornika 120x80x71 cm

Zbiornik musi spełniać wszelki normy ADR i inne przepisy i normy umożliwiające mobilny transport powyższych paliw w pojeździe Np Ducato, Transit, paka dostawczaka