Szp/FZ – 66/        /2021					 	            Wrocław, dnia 29.10.2021r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp,  jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia  do postępowania pn.: „dostawa rękawic diagnostycznych, podkładów higienicznych oraz prześcieradeł na stół operacyjny”

INFORMACJA NR 1

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 5

Prosimy o podanie minimalnych parametrów produktów w poz. 1 i 2 (wymiary, surowce, gramatura, chłonność)?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznik nr 1.1 -1.6 - formularz asortymentowo cenowy dla Pakietu nr 5 poz. 1 i 2 tj.:

Było:

| L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Prześcieradło na stół operacyjny Protego XL | szt. | 7 000 |
| 2. | Prześcieradło do przykrycia pacjenta Woobie | szt. | 300 |

Jest:

| L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Prześcieradło na stół operacyjny Protego XL, kolor biały o wymiarach 100x230cm (+/-5cm) z wkładem chłonnym , niesterylne - wymiary strefy absorpcyjnej min 90x205cm (+/-5cm) - absorpcja >3000ml NaCl 0,9% (roztwór soli fizjologicznej) - wykonane z paroprzepuszczalnego , nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego, wewnątrz którego znajduje się rdzeń chłonny - warstwa prześcieradła która ma bezpośrednią styczność ze stołem operacyjnym wykonana z mocnej wytrzymałej na uszkodzenia mechaniczne włókniny polipropylenowej typu spunbond - warstwa prześcieradła "od pacjenta" trwale spojona z rdzeniem chłonnym wykonana z miękkiej pikowanej, hydrofilnej oraz przyjemnej dla skóry włókniny polipropylenowej - rdzeń chłonny przy kontakcie z płynami pozostaje suchy w przeciągu 5min - nośność do 150kg (+/-5 kg) | szt. | 7 000 |
| 2. | Prześcieradło do przykrycia pacjenta Woobie, kolor biały o wymiarach 100x200 (+/- 5 cm) wykonane z miękkiej wytrzymałej na uszkodzenia mechaniczne włókniny o min. gramaturze 80g/m2, pakowane w torę z foli PE, niesterylne | szt. | 300 |

Zmodyfikowany Załącznik nr 1.1-1.6 w załączeniu.

- Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści ubrania wykonane z włókniny typu SMS?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ubrań wykonanych z włókniny typu SMS. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.