**ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ**

**Zestawienie parametrów technicznych – wymaganych**

**w postępowaniu D25M/251/N/40-63rj/21**

**Zadanie nr 2 – Osłony RTG – 16 kompletów**

|  |
| --- |
|  **Osłony RTG – 16 Kompletów****PRODUCENT -** **MODEL -** **KRAJ POCHODZENIA -** **NAZWA KATALOGOWA -** **ROK PRODUKCJI - 2021 r. (fabrycznie nowy)** |
| **PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI** |
| **L.p.** | **Opis parametru** | **Parametr wymagany****TAK/NIE\*** | **Opis oferowanego parametru\*\******Uwaga: W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia.*** |
|  | **Parametry i cechy wymagane:** |  |  |
|  | Garsonka składająca się z kamizelki oraz spódnicy – 16 kompletów |  |  |
|  | **Kamizelka:**- zakładana na zakładką z możliwością regulacji poprzez naramienny rzep. - Zapinana na szeroki rzep. - Posiada kieszonkę do umieszczenia dozymetru. - Zatrzaski z możliwością zamocowania rękawków - kamizelka wykonana z materiału bezołowiowego, dwuwarstwowego antymonowo – bizmutowy - kamizelka pokryty materiałem łatwo zmywalnym, poddającym się dezynfekcji, na którym po zmyciu nie zostają plamy z krwi i kontrastu **Spódnica:****-**  zakładana na zakładkę- zapinana na rzepy oraz pas biodrowy- spódnica wykonana z materiału bezołowiowego, dwuwarstwowego antymonowo – bizmutowy - spódnica pokryty materiałem łatwo zmywalnym, poddającym się dezynfekcji, na którym po zmyciu nie zostają plamy z krwi i kontrastu  | TAK |  |
|  | Osłona tarczycy – 16 sztuk |  |  |
|  | **Osłona tarczycy o parametrach:**- Osłona o wymiarach: długość 12cm, szerokość 24 cm, rozmiar kołnierza do 48 cm. - Ochrona 0,5 mm Pb. - Zapięcie magnetyczne (magnes). - Osłona wyposażona w dwa zatrzaski, które dopinają się do fartucha, dzięki temu osłony nie przesuwają się. - Osłona wykonana z materiału bez winylowego, zawierającego ołów materiał kompozytowy na bazie ołowiu i naturalnego kauczuku- Osłona pokryta materiałem łatwo zmywalnym, na którym po zmyciu nie zostają plamy z krwi i kontrastu i który poddaje się dezynfekcji. - Materiał zawierający włókna węglowe działające anty statycznie oraz jony srebra z działaniem antybakteryjnym.  | TAK |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie: wieszaki 2 stuki.Mobilny wieszak na 12 fartuchów ochronnych. Metalowy, w kolorze - „biały medyczny”. Wieszak wykonany ze stali, zawierający 4 skrętne kółka. |  |  |

**Uwaga:**

**\*WPISANIE „NIE” W PARAMETRACH TECHNICZNYCH WYMAGANYCH SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY JAKO NIEZGODNEJ Z WYMOGAMI ZAMAWIAJĄCEGO,**

**\*\*NALEŻY WYPEŁNIĆ PODAJĄC SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA**

|  |
| --- |
| **Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy**  |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |
|  |  |  |
|  |  |  |