Numer sprawy: ZP 08/23	Załącznik nr 2 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	Wymagane warunki (parametry)	warunek graniczny / i / parametry oceniane	Oferowane przez Wykonawcę parametry / podać, opisać, TAK/NIE
1	2	3	4
I.	PAKIET 1 - STOLARKA OKIENNA - 51 szt.*
1.	Okna PCV, dzielone wg schematu (stałe – fix / otwierane z klamką z kluczykiem / otwierane z pozycji podłogi w systemie hautau), stolarka w kolorze białym. / Pakiet szybowy: 4STD/18/4/16/33.1STD U=0,5 . / Współczynnik przenikalności ciepła dla okna nie więcej niż 0,9. / Grubość profila min. 80 mm / Wymiary: / rys. 1) 1360 x 1950 – ilość: 2 szt. / rys. 2) 2190 x 1950 – ilość: 28 szt. / rys. 3) 1050 x 1950 – ilość 5 szt. / rys. 4) 950 x 1650 – ilość 8 szt. / rys. 5) 1150 x 1750 -ilość: 8 szt.	TAK

* Zamawiający wymaga aby przed rozpoczęciem realizacji zamówienia (dla pakietu 2) Wykonawca dokonał wszelkich niezbędnych pomiarów w celu prawidłowej realizacji zamówienia.

        rys.1	rys. 2

rys.3	rys. 4

rys.5