Wronki, dnia 26 kwietnia 2021 roku

NIiPP.271.9.2021

Wyjaśnienie i zmiana nr 2 do treści

specyfikacji warunków zamówienia

dotyczy: postępowania **o udzielenie zamówienia** prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji   
(art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na wykonanie zadania pn. „Zakup, dostawa i montaż klimatyzacji w budynkach gminnych”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września   
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie:**

Oferent zwraca się z prośbą o dalszą zmianę wymaganych parametrów, ze względu na to, iż wymagane parametry urządzeń (wymiar oraz masa) w dalszym ciągu są spełniane wyłącznie przez jednego producenta urządzeń. Jaki jest powód konieczności zastosowania urządzeń o minimalnych parametrach wyszczególnionych w Zalacznik nr 14a\_Formularz param.techn.-uzytk.\_cz.1\_Powst.Wlkp oraz Zalacznik nr 14b\_Formularz param.techn.-uzytk.\_cz.2\_Jasionna ?

**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający dokonał modyfikacji treści załącznika nr 14a pn. **„Formularz parametrów techniczno – użytkowych na część 1 zamówienia”:**

1. Kk1: Maksymalna waga:

* było: 15 kg
* jest: 20 kg

1. Kk2: Maksymalna waga:

* było: 15 kg
* jest: 20 kg

1. Ks1: Maksymalna waga:

* było: 11 kg
* jest: 15 kg

1. Ks2: Maksymalna waga:

* było: 11 kg
* jest: 15 kg

1. Ks3: Maksymalna waga:

* było: 11 kg
* jest: 15 kg

1. Ks4: Maksymalna waga:

* było: 11 kg
* jest: 18 kg

1. Ks5: Maksymalna waga:

* było: 11 kg
* jest: 15 kg

1. VRF1 i VRF3:

a) Maksymalna waga:

* było: 138 kg
* jest: 150 kg

b) Wymiary maksymalne [mm]:

* było: 1050x360x1338
* jest: 1500x400x1100

c) Usunięto pozycję pn. „Maksymalny prąd MCA: 19,0 A”

1. VRF2:
2. Maksymalna waga:

* było: 94 kg
* jest: 110 kg

1. Wymiary maksymalne [mm]:

* było: 1050x370x981
* jest: 1400x400x1100

**c)** Usunięto pozycję pn. „Maksymalny prąd MCA: 13,0 A”

1. VRF4: Maksymalna waga:
2. Maksymalna waga:

* było: 94 kg
* jest: 110 kg

1. wymiary maksymalne [mm]:

* było: 1050x370x981
* jest: 1400x400x1100

**c)** Usunięto pozycję pn. „Maksymalny prąd MCA: 13,0 A”

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich treścią a treścią dokumentu zamówienia, Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza **zmiany do Specyfikacji warunków zamówienia**, tj. zmodyfikowany został formularz parametrów techniczno – użytkowych (załącznik nr 14a dla części nr 1), który Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty.

**Zamawiający informuje ponadto, że zmianie ulega termin składania ofert:**

* było: do dnia 4 maja 2021 r.
* jest: do dnia 5 maja 2021 r.

W związku z powyższym zmianie uległa treść SWZ:

1. Dział XVIII ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl/wronki> **do dnia 5 maja 2021 r. do godziny 08:00.**
2. Dział XIX ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert   
   tj. w **dniu 5 maja 2021 r. o godzinie 08:30.**
3. Dział XVII ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **3 czerwca 2021 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Ponadto Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą treści Specyfikacji warunków zamówienia prowadzącej do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu, w dniu 26.04.2021 r. opublikowane zostało   
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00040010/01 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia*.*

Zamawiający informuje, że dokonane wyjaśnienia oraz zmiany treści SWZ stają się jej integralną częścią i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pozostałe zapisy specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Załączniki:

1. Załącznik nr 14a - Formularz parametrów techniczno – użytkowych – dot. części 1 (po zmianach).
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 2021/BZP 00040010/01 z dnia 26.04.2021 r.