Szczecin, 29.05.2023 r. 
Znak Sprawy: ZP/220/34/23                            
Dostawa narzędzi chirurgicznych wielorazowego użytku dla SPSK-2 w Szczecinie 

WYJAŚNIENIE NR 1
Wykonawca nr 1 
Szanowni Państwo,

1.	Pak. 1, poz. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki dł. 170, lub 190 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
2.	Pak. 1, poz. 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na pęsetę 2,8 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
3.	Pak. 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozwórkę 15 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rozwórki o takich wymiarach.
4.	Pak. 5, poz. 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kosz 246 x 246 x 50 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
5.	Pak. 5, poz. 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę na łyżeczkę 170 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
6.	Pak. 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kontener 587 279 x 146 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
7.	Pak. 7, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kontener 297 x 279 x 131 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
8.	Pak 2, poz. 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wymiary łopatki 40x18 mm, pozostałe parametry bez zmian
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza różnicę długości  do 5 mm
9.	Pak 2, poz. 9: Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak dł. 310 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, dopuszczamy różnicę długości do 5 mm.
10.	Pak 2, poz. 31: Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło dł. 240 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, dopuszczamy różnicę długości do 5 mm.
11.	Pak 2, poz. 32: Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło nazwa własna Derf Wright, dł. 120 mm,  pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyżej opisane imadło, dopuszczamy różnicę długości  do 5 mm.
12.	Pak 2, poz. 34: Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło dł.180  mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, dopuszczamy różnicę długości do 5 mm.
13.	Pak 2, poz. 37: Czy Zamawiający wyraża zgodę na klem dł. 185 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, dopuszczamy różnicę długości  do 5 mm.
14.	Pak 2, poz. 39: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszcze nazwa własna Collin Duval, dł. 200 mm szerokość 14 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyżej opisane kleszcze, dopuszczamy różnicę długości  do 5 mm.
15.	Pak 2, poz. 40: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszcze nazwa własna Forester Ballanger, dł. 250 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, dopuszczamy różnicę długości do 5 mm.
16.	Pak. 2, poz. 41: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszcze nazwa własna Gross Maier, dł. 250 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, dopuszczamy różnicę długości do 5 mm.
17.	Pak 2, poz. 43: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki nazwa własna De Bakey, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, narzędzie jest niezgodne z potrzebami Kliniki.
18.	Pak 2, poz. 44: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki nazwa własna De Bakey, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, narzędzie jest niezgodne z potrzebami Kliniki.
19.	Pak. 2, poz. 46: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki dł.220 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, dopuszczamy różnicę długości do 5 mm.
20.	Pak 2, poz. 48: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki dł. 130 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, dopuszczamy różnicę długości do 5 mm.
21.	Pakiet 2, poz. 49: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki nazwa własna Fuchsig, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyżej opisane kleszczyki.
22.	Pakiet 2, poz. 50: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszcze dł. 200 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, dopuszczamy różnicę długości do 5 mm.
23.	Pakiet 2, poz. 52: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki dł. 220 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, dopuszczamy różnicę długości do 5 mm.
24.	Pakiet 2, poz.53: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki nazwa własna Holzbach, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, narzędzie jest niezgodne z potrzebami Kliniki.
25.	Pakiet 2, poz. 54: Czy zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki nazwa własna Ochsner-Kocher, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyżej opisane kleszczyki
26.	Pakiet 2, pozy. 55: Czy zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki nazwa własna Ochsner-Kocher, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyżej opisane kleszczyki
27.	Pakiet 2, poz. 56: Czy zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki nazwa własna Ochsner-Kocher, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyżej opisane kleszczyki
28.	Pakiet 2, poz. 62: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki nazwa własna Holzbach, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, dopuszczamy różnicę długości do 5 mm.
29.	Pakiet 2, poz. 65: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki nazwa własna Overholt, dł. 210 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, dopuszczamy różnicę długości do 5 mm.
30.	Pakiet 2, poz. 66: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki nazwa własna Overholt, dł. 220 mm, pozostałe parametry bez zmian
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, dopuszczamy różnicę długości do 5 mm.
31.	Pak 2, poz. 68: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki nazwa własna Pean, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyżej opisane kleszczyki
32.	Pak 2, poz. 69: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki dł. 220 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, dopuszczamy różnicę długości do 5 mm.
33.	Pakiet 2, poz. 73: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kulociąg dł. 240 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, dopuszczamy różnicę długości do 5 mm.
34.	Pakiet 2, poz. 74: Czy zamawiający wyraża zgodę na wymiary miski 250x140x40 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, dopuszczamy różnicę długości do 5 mm.
35.	Pakiet 2, poz. 75: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wymiary miski 170x100x35 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, dopuszczamy różnicę długości do 5 mm.
36.	Pakiet 2, poz. 76: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki dł. 140 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, dopuszczamy różnicę długości do 5 mm.
37.	Pakiet 2, poz. 78: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki nazwa własna Dandy, dł. 170 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, dopuszczamy różnicę długości do 5 mm.
38.	Pakiet 2, poz. 80: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki nazwa własna Mayo, dł. 190 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, dopuszczamy różnicę długości do 5 mm .
39.	Pakiet 2, poz. 100: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wymiary wziernika 130x35 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, dopuszczamy różnicę długości do 5 mm
40.	Pakiet 2, poz. 101: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wymiary wziernika 180x40 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymiary niezgodne  z warunkami zamówienia.

Wykonawca nr 2 
Szanowni Państwo,
W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem, niniejszym zwracamy się z prośbą
o odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy w Pakiecie nr 4 Zamawiający dopuści rozwórkę tytanową otwartą 14mm, o długości całkowitej 76mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rozwórki o takich wymiarach.

Wykonawca nr 3 
Dotyczy zadania nr 6
Czy Zamawiający dopuści kontener o wymiarach 600x272x138?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na kontener o wymiarach  600x272x138.

Czy Zamawiający dopuści kontener o wymiarach 600x272x190?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na kontener o ww. parametrach, gdyż jest za wysoki.

Wykonawca nr 4 
Pytanie dot. zadania nr 1 
Czy zamawiający dopuści narzędzia alternatywne do wymienionych w zadaniu: 
1.	Igłotrzymacz typu DE BAKEY prosty, z twardą wkładką, dł. 177 mm 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2.	Nożyczki chirurgiczne typu MAYO-STILLE odgięte, dł. 170 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

6. Pinceta atraumatyczna typu DE BAKEY, dł. 240 mm, czubek zwężany 3 mm, 1x2 ząbki, długość przefrezowania typu DE BAKEY od czubka na długości 20-25 mm, prosta

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie dot. zadania nr 5 
Czy zamawiający dopuści narzędzia alternatywne do wymienionych w zadaniu: 
4. Koszyk do sterylizacji z siatki i blachy perforowanej, z uchwytami, wymiary 240 x 250 x 50 mm

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
5. Łyżeczka kostna typu BRUNS, rozmiar 000, szer. 3 mm, dł. 170 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
6. Cążki do paznokci, odgięte, dł. 120 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
7. Pinceta epilacyjna z wąskimi końcami, dł. 80 mm, czubek 2 mm, prosta

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie dot. zadania nr 3 
Czy zamawiający dopuści narzędzia alternatywne do wymienionych w zadaniu: 
6. Kleszczyki naczyniowe typu PEAN odgięte, dł. 140 mm 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
10. Kleszczyki do macicy typu BRAUN, proste, 1x1 zęby, dł. 250 mm

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

15. Sonda maciczna typu MARTIN, dł. 300 mm

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

           Z poważaniem 
                                                                                                 podpis w oryginale 
                                                                                                DYREKTOR SPSK2 PUM