## ciężki 10m3
Załącznik nr 14 do SWZ
Samochód ratowniczo - gaśniczy - klasa ciężka (S) 10 m3, kategoria 2 (uterenowiona) - (załoga 1+1+1, zbiornik wody 10 000 dm3) Zestawienie ilościowo – wartościowe sprzętu pożarniczego, stanowiącego sprzęt naliczeniowy zgodnie z Decyzją Nr 442/MON z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania wojskowych straży pożarnych oraz dodatkowego wyposażenia specjalistycznego jednostek organizacyjnych Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej (Dz. Urz. MON z dn. 27.12.2013 r. poz. 395).
Lp. | Pozycja WTU | Nazwa sprzętu | Jm | Norma wyposażenia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | 3.1 | Aparat powietrzny jedno butlowy nadciśnieniowy do ochrony dróg oddechowych: - butla kompozytowa o pojemności min. 6,8 l/300 bar w osłonie z 30-letnim okresem użytkowania, - dodatkowo w komplecie dla każdego aparatu butla zapasowa na wymianę; - noszak z regulowaną długością płyty min. 3 pozycje; - z aparatem w komplecie maska twarzowa (w pokrowcu); | kpl. | 2
2 | 3.2 | Kamizelka ostrzegawcza odblaskowa | Szt. | 2
3 | 3.3 | Gaśnica proszkowa o masie środka gaśniczego 12 kg przeznaczona do gaszenia pożarów typu ABC | szt. | 1
4 | 3.4 | Gaśnica mgłowa o masie środka gaśniczego 6 dm3 | szt. | 1
5 | 3.5 | Aerozol gaśniczy | szt. | 5
6 | 3.6 | Koc gaśniczy | szt. | 1
7 | 3.7 | Środek pianotwórczy | dm3 | pojemność zbiornika na środek pianotwórczy
8 | 3.8 | Klucz do hydrantu nadziemnego | szt. | 2
9 | 3.9 | Klucz do hydrantu podziemnego | szt. | 1
10 | 3.10 | Klucz do łączników pożarniczych | szt. | 2
11 | 3.11 | Klucz do otwierania pokryw kanałowych | szt. | 2
12 | 3.12 | Kosz do smoka ssawnego | szt. | 1
13 | 3.13 | Linka do węży ssawnych | szt. | 2
14 | 3.14 | Łącznik kątowy 75 | szt. | 1
15 | 3.15 | Mostek przejazdowy | para | 1
16 | 3.16 | Pływak do smoka ssawnego | szt. | 1
17 | 3.17 | Prądownica pianowa PP 2-12 | szt. | 1
18 | 3.18 | Prądownica pianowa PP 4-12 | szt. | 1
19 | 3.19 | Prądownica wodna 52 z możliwością regulacji strumienia prądu gaśniczego i możliwością podania piany gaśniczej. Nakładka do piany dedykowana do zastosowanej prądownicy. | szt. | 2
20 | 3.20 | Prądownica wodna 75 z możliwością regulacji strumienia prądu gaśniczego i możliwością podania piany gaśniczej. Nakładka do piany dedykowana do zastosowanej prądownicy | szt. | 1
21 | 3.21 | Przełącznik 75/52 | szt. | 2
22 | 3.22 | Przełącznik 110/75 | szt. | 1
23 | 3.23 | Rozdzielacz 75/52-75-52 | szt. | 1
24 | 3.24 | Siodełko wężowe | szt. | 1
25 | 3.25 | Smok ssawny 110 | szt. | 1
26 | 3.26 | Stojak hydrantowy 80 | szt. | 1
27 | 3.27 | Wąż do zasysacza | odc. | 1
28 | 3.28 | Wąż do zasysania środka pianotwórczego 52 | odc. | 1
29 | 3.29 | Wąż ssawny 110-1600 Ł lub 110-2500 Ł | odc. | 6/4
30 | 3.30 | Wąż tłoczny W-52-20-ŁA | odc. | 6
31 | 3.31 | Wąż tłoczny W-75-20-ŁA | odc. | 8
32 | 3.32 | Wytwornica pianowa WP 2 – 75 | szt. | 1
33 | 3.33 | Wytwornica pianowa WP 4 – 75 | szt. | 1
34 | 3.34 | Zasysacz liniowy Z-2 | szt. | 1
35 | 3.35 | Zasysacz liniowy Z-4 | szt. | 1
36 | 3.36 | Zatrzaśnik mały | szt. | 2
37 | 3.37 | Zbieracz 2x75/110 | szt. | 1
38 | 3.38 | Linka strażacka ratownicza | szt. | 2
39 | 3.39 | Nóż do przecinania taśm i pasów | szt. | 2
40 | 3.40 | Przebijak do szyb | szt. | 2
41 | 3.41 | Szelki bezpieczeństwa z amortyzatorem bezpieczeństwa | kpl | 2
42 | 3.42 | Zestaw ratunkowy PSP – R 1 dla wsp, w tym: | kpl. | 1
43 | 3.43 | Rurka ustno – gardłowa typu „GUEDELA” | szt. | 6
44 |  | Ssak ręczny pistoletowy | szt. | 1
45 |  | Pojemnik do ssaka | szt. | 2
46 |  | Cewnik do ssaka (dla dorosłych i dzieci) | szt. | 2
47 |  | Worek samorozprężalny silikonowy | szt. | 1
48 |  | Maska twarzowa do worka dla dorosłych | szt. | 1
49 |  | Maska twarzowa do worka dla dzieci | szt. | 1
50 |  | Zastawka pacjenta umożliwiająca obrót maski | szt. | 1
51 |  | Rezerwuar tlenu min. 2500 ml | szt. | 1
52 |  | Przewód tlenowy niezałamujący min. dł. 2 m | szt. | 1
53 |  | Filtry antybakteryjne | szt. | ≥ 5
54 |  | Reduktor łączący butlę tlenową z zestawem do tlenoterapii | szt. | 1
55 |  | Butla tlenowa poj. min. 400 l | szt. | 1
56 |  | Zestaw do tlenoterapii biernej | szt. | 2
57 |  | Maska tlenowa inhalacyjna dla dorosłych | szt. | 1
58 |  | Maska tlenowa inhalacyjna dla dzieci | szt. | 1
59 |  | Kołnierz szyjny dla dorosłych | szt. | 1
60 |  | Kołnierz szyjny dla dzieci | szt. | 1
61 |  | Szyna typu KRAMERA o różnych wymiarach | szt. | 13
62 |  | Opatrunek osobisty | szt. | 2
63 |  | Kompres gazowy jałowy | szt. | 10
64 |  | Gaza opatrunkowa jałowa | szt. | 4
65 |  | Opaska opatrunkowa dziana | szt. | 12
66 |  | Chusta trójkątna tekstylna | szt. | 4
67 |  | Bandaż elastyczny | szt. | 6
68 |  | Siatka opatrunkowa | szt. | 8
69 |  | Opatrunek hydrożelowy schładzający | szt. | 8
70 |  | Żel opatrunkowy | g | ≥ 100
71 |  | Aparat do płukania oka z jałowym płynem | szt. | 1
72 |  | Rękawiczki gumowe jednorazowe nr 8 | para | 5
73 |  | Worek plastikowy z zamknięciem na odpady min. 20 l | szt. | 2
74 |  | Płyn do dezynfekcji rąk | ml | ≥ 250
75 |  | Nożyczki ratownicze | szt. | 1
76 |  | Nóż do cięcia pasów | szt. | 1
77 |  | Folia izotermiczna | szt. | 5
78 |  | Folia do przykrywania zwłok | szt. | 1
79 |  | Torba transportowa | szt. | 1
80 |  | Defibrylator zautomatyzowany (AED) (bateria/baterie o żywotności min. 6 lat i możliwości min.300 wyładowań, defibrylator powinien być ze względów praktycznych przechowywany w zestawie gotowym do użycia tj. podłączonymi elektrodami do urządzenia oraz umieszczoną baterią główną wewnątrz urządzenia, bez wpływu na skrócenie jej żywotności) | szt. | 1
81 |  | Maska krtaniowa | szt. | 3
82 |  | Rurki krtaniowe | szt. | 3
83 |  | Jednorazowy wskaźnik CO2 | szt. | 3
84 |  | Resuscytator pediatryczny | szt. | 1
85 |  | Zestaw do unieruchomienia pediatrycznego | szt. | 1
86 |  | Żel schładzający 120 ml | szt. | 2
87 |  | Opatrunek wentylowy | szt. | 2
88 |  | Opaska zaciskowa taktyczna | szt. | 2
89 |  | Extractor – aspirator jadu | szt. | 1
90 |  | Okulary ochronne | szt. | 2
91 |  | Sól fizjologiczna 0,9 % NaCl 10 ml | szt. | 5
92 |  | Sól fizjologiczna 0,9 % NaCl 250 ml | szt. | 2
93 |  | Worek na amputowane części ciała | szt. | 2
94 |  | Rękawice nitrylowe | par. | 10
95 |  | Zestaw do segregacji poszkodowanych | kpl. | 1
96 | 3.44 | Zestaw ochrony ortopedycznej, w tym: | kpl. | 1
97 | 3.45 | Kamizelka unieruchamiająca | szt. | 1
98 |  | Materac próżniowy | szt. | 1
99 |  | Nosze typu deska ortopedyczna | szt. | 1
100 |  | Pasy bezpieczeństwa do deski ortopedycznej | szt. | 4
101 |  | Stabilizator głowy | szt. | 1
102 | 3.46 | Agregat prądotwórczy przenośny 230/400V o mocy min.5 kW | szt. | 1
103 | 3.47 | Zestaw ostrzegawczo-oświetleniowy akumulatorowy w walizce z jedną głowicą LED o mocy minimum 12000 lumenów. | kpl. | 1
104 | 3.48 | Latarka akumulatorowa wielofunkcyjna LED typu szperacz. | szt. | 3
105 | 3.49 | Ładowarka samochodowa do latarek akumulatorowych typu LED | kpl. | 1
106 | 3.50 | Radiotelefon przewoźny – szczegółowe wymagania zostały opisane w pkt. II | szt. | 1
107 | 3.51 | Radiotelefon przenośny Ex z zestawem słuchawkowym do hełmu strażackiego | szt. | 3
108 | 3.52 | Radiotelefon przewoźny systemu TETRA – szczegółowe wymagania zostały opisane w pkt. III | szt. | 1
109 | 3.53 | Radiotelefon przenośny systemu TETRA – szczegółowe wymagania zostały opisane w pkt. IV | szt. | 3
110 | 3.54 | Programator do radiotelefonów wraz z licencjonowanym oprogramowaniem, umożlwiający zaprogramowanie urządzeń przez obsługę. | szt. | 1
111 | 3.55 | Rozgałęziacz elektryczny 3-pozycyjny 230 V. (wymaga się rozdzielacza o stopniu ochrony minimum IP67). | szt. | 1
112 | 3.56 | Statyw do taśmy odgradzającej z podstawkami | szt. | 10
113 | 3.57 | Zestaw flar elektronicznych LED ( min. 5 szt.) (odporne na warunki atmosferyczne, czas pracy: min. 5 – 50 godzin, tryb pracy: ciągły, pulsacyjny, kolor flar: czerwony, zgodność elektromagnetyczna). | kpl. | 1
114 | 3.58 | Taśma odgradzająca miejsce akcji | mb | 250
115 | 3.59 | Lizak odblaskowy do kierowania ruchem | szt. | 2
116 | 3.60 | Bosak podręczny | szt. | 1
117 | 3.61 | Kanister na paliwo 10 l | szt. | 1
118 | 3.62 | Łom uniwersalny do prac burzących i ratownictwa technicznego | szt. | 1
119 | 3.63 | Łopata uniwersalna | szt. | 2
120 | 3.64 | Piła poprzeczna | szt. | 1
121 | 3.65 | Worki foliowe czarne min.120 litrów | szt. | 10
122 | 3.66 | Detektor prądu przemiennego | szt. | 1
123 | 3.67 | Tłumica | szt. | 4
124 | 3.68 | Urządzenie gaśnicze – środek gaśniczy spray – szczegółowe wymagania zostały opisane w pkt V | szt. | 3