## Zestawienie robót

| Element | Ilość/ jednostka (mb; kpl.) | Koszt jednostkowy netto (zł/mb,zł/kpl) | Koszt całkowity elementu (zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Starościńskiej w Stawiszynie oraz w miejscowościach Stary Kiączyn, Petryki, Łyczyn, Zbiersk” |  |  |  |
| 1. Rurociąg kanalizacyjny grawitacyjny PVCø200mm uzbrojony w studzienki rewizyjne - Stawiszyn ul. Starościńska – 685 mb - Stary Kiączyn – 2 980 mb - Petryki – 5 910 mb - Łyczyn – 780 mb - Zbiersk – 145 mb Długość rurociągu: 10 500 mb | 1 mb |  |  |
| 2. Rurociąg kanalizacyjny tłoczny PEHD100 PN10 ø90-110mm - Stawiszyn ul. Starościńska – 130 mb - Stary Kiączyn – 690 mb - Petryki – 525 mb - Łyczyn – 960 mb - Zbiersk – 175 mb Długość rurociągu: 2 480 mb | 1 mb |  |  |
| 3. Odgałęzienia kanalizacyjne PVCø160mm ilość: 162 szt. Długość: 850 mb | 1 mb |  |  |
| 4. Przepompownie ścieków Ilość: 9 szt. | 1 kpl |  |  |
| 5. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | 1 kpl |  |  |
| 6. Dokumentacja projektowa | 1 kpl |  |  |
| 7. Nadzór inwestorski | 1 kpl |  |  |
| Netto |  |  |  |
| VAT |  |  |  |
| Brutto |  |  |  |