Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

Wrocław, dn. 05.11.2025r.

Sygnatura postępowania: ZZ-ZP-2375 – 21/25

Dot.: przetargu nieograniczonego na ,, Dostawę aparatu USG ginekologiczno-położniczego dla Poradni Ginekologiczno-Położniczej do Szpitala SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. ( t.j.: Dz. U. z 2024 poz.1320 ze zm.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu zawiadamia, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia dotyczący ww. postępowania:

Pytanie nr 1

Dot. zał. nr 2 do OPZ

Czy Zamawiający będzie wymagał integracji oferowanego urządzenia z systemem PACS/RIS?

Prosimy o informację czy koszty zakupu niezbędnych licencji i usług serwisowych w tym zakresie poznosić będzie Wykonawca czy Zamawiający? Prosimy również o podanie producentów aplikacji medycznych aktualnie pracujących w pracownik ZDO.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga integracji oferowanego urządzenia z systemem PACS/RIS. W tej chwili Zamawiający nie przewiduje kosztów zakupu niezbędnych licencji i usług serwisowych. Aktualnie w ZDO Zamawiający posiada system PACS firmy Synektik S.A. oraz RIS firmy Kamsoft S.A.