## Arkusz1
	Formularz asortymentowo-cenowy					Załącznik nr 1

	ZADANIE 1
	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Narzędzie do podwiązywania żylaków przełyku (wielorazowego użytku) metodą zaciskania pętli nylonowych , długość narzędzia 165 cm , minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm ; w zestawie 1 narzędzie składające się z osłonki zwojowej i rurkowej	szt	10
2	Wielorazowy zestaw wprowadzający , składający się z cewnika pchającego ,cewnika prowadzącego , portu iniekcyjnego do protez żółciowych o średnicy 8,5 ; 10 Fr (do wyboru)	szt	10
3	Wielorazowy koszyk do usuwania złogu z dróg żółciowych , wymagany port oraz miękkie druty , 4 ramienny	szt	30
	Razem:

	ZADANIE 2
	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
	Proteza trzustkowa prosta i S-kształtna 7 Fr długość 4 ,6 , 8, 10 ,12 cm (do wyboru)	szt	20

	ZADANIE 3
	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
	Proteza trzustkowa prosta i S-kształtna 5 Fr długość 2 ,4 ,6, 8, 10 ,12 cm (do wyboru) lub proteza trzustkowa prosta 5 Fr długość 3 , 4 ,6 , 8, 10 ,12 (do wyboru) lub protezy trzustkowej jednorazowej typu Geenena 7Fr, dł. 4, 6, 8, 10, 12cm z podwójnymi listkami na obu końcach *	szt	30

	* właściwe zaznaczyć

	ZADANIE 4
	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
	Stent do tamowania krwotoków z żylaków przełyku – samorozprężalny stent wykonany z nitinolu , pokrywany na całej długości , materiał pokrycia stentu -silikon , oba końce stentu poszerzone , przeznaczony do tamowania krwotoków z żylaków przełyku , średnica stentu w części roboczej – 25 mm lub 24 mm , długość stentu – 135 mm lub 140 mm wraz z zestawem do bezpiecznego usuwania stentu do tamowania krwotoków z żylaków. Możliwość KOMISU.	szt	2

	ZADANIE 5
	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
	Kleszczyki endoskopowe biobsyjne służące do pobierania wycinków z przełyku żołądka , dwunastnicy i brodawki Vatera. Długość robocza 1600 mm i 2400 mm lub 1800 mm i 2300 mm lub 1600 mm i 2300 mm, posiadające igłę , do wyboru przez zamawiającego. Wielorazowe*		60
	* sterylizacja zgodna z normami europejskimi

	ZADANIE 6
	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
	Szczotka cytologiczna do pobierania próbek z przewodu trzustkowego i przewodów żółciowych , z portem iniekcyjnym , po prowadnicy 0,035’ , oczko umożliwiające umocowanie i prowadzenie końcówki (szczoteczki) z możliwością jej schowania do osłonki	szt	100