1Załącznik nr 6 do SWZ

ZP.382.JW.12.2024

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NA KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

dla Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu          Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 52, 66-235 Torzym

- Aktualny budynek – siedziba Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno – Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 52, 66-235 Torzym.

- Pomiar poboru mocy maksymalnej będzie przeprowadzony na podstawie bieżących wskazań wskaźnika mocy maksymalnej układu pomiarowo – rozliczeniowego, wg. stawek opłat wynikających z Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Taryfy Sprzedawcy.

II. Ustalenia wspólne dla zasilania i odbioru energii elektrycznej .

- Dopuszczalny czas trwania przerwy w dostarczeniu energii elektrycznej nie przekroczy:

- przy planowanej przerwie jednorazowej, liczonej od momentu otwarcia wyłącznika do czasu wznowienia dostarczania energii 16 godziny.

- przy nieplanowanej przerwie jednorazowej, liczonej od momentu uzyskania przez Wykonawcę informacji o jej wystąpieniu  do czasu wznowienia dostarczania energii 24 godziny.

- Dopuszczalny łączny czas trwania wyłączeń w ciągu roku kalendarzowego nie przekroczy:

- wyłączeń planowanych liczonych od momentu otwarcia wyłącznika do czasu wznowienia dostarczania energii - 35 godziny.

- wyłączeń nieplanowanych, liczonych od momentu uzyskania przez Wykonawcę informacji o jej wystąpieniu  do czasu wznowienia dostarczania energii 48 godzin.

- Informację o przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej, Zamawiający zgłasza bezpośrednio do Przedstawiciela Zamawiającego, Damiana Nowaczyka nr telefonu 605 843 092

- Prognozowane roczne zużycie energii elektrycznej wynosi 1100 MWh

- Grupa taryfowa B23

- Moc umowna 451 kW