[image: image1][image: image2.jpg](X"

1924-2024
Lasow Panstwowych



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




[image: image1]


OPZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa obsługi Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego, prowadzenia obserwacji przeciwpożarowej obszarów leśnych znajdujących się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Niepołomice za pomocą urządzeń techniki wizyjnej, oraz usługa pomiaru wilgotności ścioły leśnej (punkt poboru ścioły oddalony o 1,1 km od biura nadleśnictwa). Szczegóły dotyczące realizacji usług zawarte są w instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu (2020r.) oraz zarządzeniu nr 8/2024 Nadleśniczego Nadleśnictwa Niepołomice z dnia 19.01.2024 r oraz zarządzeniu nr 48/2024 Nadleśniczej Nadleśnictwa Niepołomice z dnia 25.07.2024 r.

Zgodnie z poniższą instrukcją prowadzenia pomiarów ścioły:
1. Wartość wilgotności ściółki powinna być ustalana dla próbki pobranej w drzewostanie

sosnowym III klasy wieku, rosnącym na siedlisku boru świeżego lub boru mieszanego świeżego. W przypadku Nadleśnictwa Niepołomice jest to oddział 95 c w Leśnictwie Sitowiec

2. Do pomiaru należy pobierać próbkę uśrednioną pochodzącą z 9 miejsc. Trzy z nich powinny znajdować się w odległości do 0,5 m od pnia drzewa, 3 w odległości większej niż 0,5 m od drzewa, lecz w rzucie pionowym koron, i 3 w luce w drzewostanie. 

3. Należy pobierać wyłącznie nierozłożone igły z górnej warstwy ściółki. Przed pomiarem próbka ściółki powinna być pozbawiona zanieczyszczeń, wymieszana i pocięta na kawałki o długości około 1 cm. 

4. Dla najczęściej stosowanych typów wagosuszarek należy stosować następujące parametry pomiaru: Radwag WPS (30, 70, 110)

– tryb pracy – 4,

– czas próbkowania – 10 s,

– maksymalny czas suszenia – 20 min,

– temperatura suszenia – 112°C 

Radwag MAC, MAX

– tryb pracy – 5,

– temperatura suszenia – 120°C.
Z poważaniem

/podpisano elektronicznie/

str. 1
Nadleśnictwo Niepołomice

ul. Myśliwska 41, 32-005 Niepołomice

tel.: +48 12 281-15-66, fax.: +48 12 281-28-12, e-mail: niepolomice@krakow.lasy.gov.pl

1
str. 2

