 **Mikołajki Pomorskie, 2024-04-04**

**Uczestnicy postepowania o udzielenie zamówienia**

**Strona internetowa prowadzonego postępowania**

[**https://platformazakupowa.pl/pn/mikolajkipomorskie**](https://platformazakupowa.pl/pn/mikolajkipomorskie)

Wyjaśnienia nr 2/2024 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dot.: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym przewidzianym art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), na „Remont oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich., znak sprawy: ZP.271.6.2024.BP

Pytanie 1

Zgodnie zapisem pkt 3.1 w Projekcie Technicznym drugi wers jest napisane „dokonać ponownych oględzin zbiornika w celu stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń wewnątrz zbiornika”, Wykonawca stwierdza iż na wizji lokalnej nie można było stwierdzić stanu skorodowania zbiornika wypełnionego ściekami , w związku z tym prosimy o potwierdzenie , iż po opróżnieniu zbiornika ze ścieków i dokonaniu ponownych oględzin zostanie stwierdzona większa ilość korozji zbiornika stalowego niż była zakładana przez Zamawiającego, owe zwiększenie korozji zbiornika zostanie zapłacone tytułem robót dodatkowych..

Odpowiedź:

Wykonawca winien przyjąć zakres prac opisanych w dokumentacji projektowej.

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

Maria Pałkowska-Rybicka