## zał.nr 1 - hemostaza PG
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ) na dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz dzierżawę analizatorów i dodatkowego sprzętu do medycznego laboratorium diagnostycznego Zamawiającego przez okres 18 miesięcy; nr sprawy: ZP/N/09/24
Załącznik Nr 1
CZĘŚĆ NR 5 - SYSTEM DO BADANIA HEMOSTAZY
Lp. | ANALIZATOR – parametry graniczne | Wymóg przedmiotowy do spełnienia (warunek graniczny) | OPIS OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (podaje Wykonawca) LEGENDA: TAK – wykonawca winien potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK , podać - wykonawca winien potwierdzić spełnienie wymogów i dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
I | Nazwa, model analizatora | podać
1 | Aparat używany, rok produkcji – nie starszy niż 2019 lub 2020 | TAK - podać
2 | Wydajność : PT - 90 ozn./godz. | TAK
3 | Identyfikacja statywów i prób badanych za pomocą kodów kreskowych. | TAK
4 | Możliwość wstawiania prób osocza w probówkach pierwotnych ( strzykawko-probówki i probówki próżniowe ). | TAK
5 | Pozycje pilne ( minimum 2 dodatkowe pozycje ) lub możliwość oznaczenia każdej próbki jako pilnej. | TAK - podać
6 | Identyfikacja odczynników za pomocą kodów kreskowych. | TAK
7 | Możliwość dostawiania i wymiany odczynników w trakcie pracy analizatora. | TAK
8 | Możliwość dostawiania pilnych próbek w trakcie pracy analizatora. | TAK
9 | Możliwość dostawiania i usuwania statywów z próbkami w trakcie pracy analizatora. | TAK
10 | Możliwość oznaczeń metodami krzepnięciowymi i chromogennymi. Możliwość podglądu krzywych reakcji. | TAK
11 | Chłodzone miejsca na odczynniki. | TAK
12 | Monitorowanie ilości odczynników na pokładzie analizatora. | TAK
13 | Analizator posiada dotykowy kolorowy wyświetlacz LCD sterujący pracą aparatu. | TAK
14 | Komunikacja (menu) w języku polskim. | TAK
15 | Wbudowany system kontroli jakości. | TAK
16 | Dostępna funkcje REFLEX TEST. | TAK
17 | Funkcja RERUN, automatyczne powtarzanie testu po przekroczeniu zadanej wartości. | TAK
18 | Analizator zabezpieczony oddzielna jednostką UPS. | TAK
19 | Oprogramowanie analizatora zawiera moduł kontroli jakości. | TAK
20 | Dwukierunkowa komunikacja z systemem informatycznym laboratorium – szpitala. | TAK
21 | Bezpłatna dostawa i instalacja systemu oraz włączenie do systemu informatycznego laboratorium. | TAK
22 | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK
23 | Odczynniki, kalibratory i kontrole muszą pochodzić od jednego producenta. | TAK
24 | Bezpłatna dostawa i instalacja systemu oraz włączenie do systemu informatycznego laboratorium. | TAK
25 | Bezpłatne przeszkolenie personelu z zakresu obsługi analizatora i interpretacji wyników (minimum 2 szkolenia po 3 godziny) | TAK - podać ilość szkoleń
26 | Pełen zakres bezpłatnych autoryzowanych usług serwisowych w okresie trwania umowy, w tym przegląd serwisowy raz w roku (akcesoria zużywalne, części zamienne, praca, dojazd serwisu). | TAK
27 | Przegląd serwisowy zakończony wydaniem świadectwa sprawdzenia stanu technicznego i określeniem terminu kolejnego przegladu. | TAK
28 | Ciągła możliwość kontaktu z inżynierem serwisowym (zdalna pomoc w wypadku awarii ) – 7 dni w tygodniu 24h/dobę. | TAK
29 | W terminie 72 godzin od momentu zgłoszenia awarii (telefonicznie, faxem, drogą elektroniczną) w dni robocze, Wykonawca dokona koniecznych napraw. W przypadku utraty płynności wykonywanych badań- koszty związane z przekazaniem badań do innych jednostek pokrywa Wykonawca. | TAK
II | WYPOSAŻENIE
1 | Analizator wyposażony w zewnętrzny komputer i monitor 21 Cali, klawiaturę i mysz USB. | TAK
2 | Analizator wyposażony w zewnętrzną drukarkę laserową i czytnik kodów kreskowych. | TAK
UWAGA
| Wewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości aparatu będzie przeprowadzona 1 X dziennie na dwóch poziomach (N, P) przez cały okres trwania umowy. | TAK
Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.
Wyżej wymienione parametry uważa się za konieczne do spełnienia.
Niespełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.
Data, podpis i pieczęć Wykonawcy ...........................................

## zał.nr 2 - badania
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ) na dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz dzierżawę analizatorów i dodatkowego sprzętu do medycznego laboratorium diagnostycznego Zamawiającego przez okres 18 miesięcy; nr sprawy: ZP/N/09/24
Załącznik Nr 2
CZĘŚĆ NR 5 - SYSTEM DO BADANIA HEMOSTAZY
LP | RODZAJ BADANIA | LICZBA BADAŃ NA 18 MIESIĘCY
1 | PT | 7148
2 | aPTT | 8147
UWAGA
Wewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości aparatu będzie przeprowadzona 1 X dziennie na dwóch poziomach (N, P) przez cały okres trwania umowy.
Wypełniony arkusz ofertowo cenowy musi zawierać wszystkie niezbędne odczynniki, płyny płuczące, materiały kontrolne i zużywalne.
Data, podpis i pieczęć Wykonawcy ...........................................

## zał.nr 3 - dostawa
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ) na dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz dzierżawę analizatorów i dodatkowego sprzętu do medycznego laboratorium diagnostycznego Zamawiającego przez okres 18 miesięcy; nr sprawy: ZP/N/09/24
Załącznik Nr 3
CZĘŚĆ NR 5 - SYSTEM DO BADANIA HEMOSTAZY
ARKUSZ OFERTOWO-CENOWY - DOSTAWA
Tabela nr 1 - ODCZYNNIKI
Lp. | Nazwa parametru | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania ( liczba testów / ilość mL ) | Sugerowana liczba opakowań na 18 m-cy | Cena jednego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN na 18 m-cy | Stawka VAT % | Cena jednego opakowania brutto PLN | Wartość brutto PLN na 18 m-cy
1 | PT | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2 | aPTT | [5 empty] | 0 |  |  | 0
… | [6 empty] | 0 |  |  | 0
| suma | [5 empty] | 0 | x | x | 0
Tabela nr 2 - KALIBRATORY
Lp. | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania ( liczba testów / ilość mL ) | Sugerowana liczba opakowań na 18 m-cy | Cena jednego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN na 18 m-cy | Stawka VAT % | Cena jednego opakowania brutto PLN | Wartość brutto PLN na 18 m-cy
1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
3 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
… | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| suma |  |  |  |  | 0 | x | x | 0
Tabela nr 3 - MATERIAŁY KONTROLNE
Lp. | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania ( liczba testów / ilość mL ) | Sugerowana liczba opakowań na 18 m-cy | Cena jednego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN na 18 m-cy | Stawka VAT % | Cena jednego opakowania brutto PLN | Wartość brutto PLN na 18 m-cy
1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
3 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
… | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| suma |  |  |  |  | 0 | x | x | 0
Tabela nr 4 - MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
Lp. | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania ( szt. / liczba testów / ilość mL ) | Sugerowana liczba opakowań na 18 m-cy | Cena jednego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN na 18 m-cy | Stawka VAT % | Cena jednego opakowania brutto PLN | Wartość brutto PLN na 18 m-cy
1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
3 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
… | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| suma |  |  |  |  | 0 | x | x | 0
| Łączna wartość | wartość netto | wartość brutto
| Załącznik nr 3 - (tabela nr 1-4) | 0 | 0
Data, podpis i pieczęć Wykonawcy ...........................................

## zał.nr 4 - najem
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ) na dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz dzierżawę analizatorów i dodatkowego sprzętu do medycznego laboratorium diagnostycznego Zamawiającego przez okres 18 miesięcy; nr sprawy: ZP/N/09/24
Załącznik Nr 4
CZĘŚĆ NR 5 - SYSTEM DO BADANIA HEMOSTAZY
ARKUSZ OFERTOWO-CENOWY - NAJEM / DZIERŻAWA
Lp. | Przedmiot umowy najmu-dzierżawy ( nazwa, producent ) | Miesięczna cena netto | Wartość netto na 18 m-cy | % VAT | Wartość brutto na 18 m-cy
1 |  |  | 0 |  | 0
2 |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  | 0 |  | 0
… |  |  | 0 |  | 0
|  | suma | 0 | x | 0
Data, podpis i pieczęć Wykonawcy ...........................................