## Arkusz1
Załącznik nr 1a do SWZ - formularz asortymentowo-cenowy | [11 empty] | 5/ZP/2023
UWAGA! Wyliczenia ceny dokonuje się z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Wartość z pozycji "RAZEM" należy przenieść do Formularza Ofertowego – załącznik nr 1 do SWZ.
Nr części | Nr pozycji | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Zakres działania | Zawartość opakowania | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (Wartość netto = ilość x cena jedn. netto) | Stawka VAT % | Wartość VAT (Wartość VAT = Wartość netto x Stawka VAT) | Wartość brutto (Wartość brutto = Wartość netto + Wartość VAT) | Dodatkowe informacje – wypełnić (producent, nr katalogowy, ilość w opakowaniu zbiorczym) | Cena jedn. brutto
CZĘŚĆ NR 1 - Maszynowa dezynfekcja, mycie narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego
1 | 1. | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych w stężeniu od 2 do 10 ml/l w temp. do 60C. Spełnia wymagania Instytutu Robeta Kocha w zakresie minimalizowania ryzyka przeniesienia nowego wariantu choroby Creuztfeldta Jacoba. Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2log. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. Posiadający w swoim składzie: niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne. enzymy, aloksylowane alkohole tłuszczowe. Nie zawierający glicerolu, oraz niesklasyfikowany jako środek niebezpieczny PH 10,4-10,8 | - | 5 L | 45
| 2. | Płynny środek do neutralizacji w myjniach -dezynfektorach. Temperatura stosowania 40C-60C. Możliwość stosowania w czasie 1-2min.Skład oparty o kwas cytrynowy ,pH roztworu 2,0-3,0 | - | 5 L | 8
| 3. | Płynny środek płuczący zawierający środki powierzchniowo czynne, polikarboksylany oraz środki konserwujące. Do użycia w myjniach dezynfektorach niezawierający oleju parafinowego oraz alkoholu i związków alkoholowych. Do szybkiego bezzaciekowego płukania Preparat posiadający rekomendacje producenta lub serwisu myjni Matachana, kompatybilny z preparatem 1 i 2 (ten sam producent) ZNACZNIE przyśpieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji. dozowanie 0,3-1,0ml/l. | - | 5 L | 6
Razem od poz. 1 do poz. 3 | [7 empty] | x |  |  | x | x
CZĘŚĆ NR 2 - Dezynfekcja, mycie i pielęgnacja narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego i powierzchni
2 | 1. | Preparat w postaci proszku, bez zawartości chloru, pochodnych benzenu, fenolu, aldehydu, przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów, sprzętu anestezjologicznego, pełne spektrum w czasie 15 minut bez konieczności dodawania aktywatora. Pozytywna opinia Olympusa.Możliwość sprawdzenia aktywności preparatu przy użyciu pasków testowych. | B, F, Tbc, V, S – 15min. | 6 KG | 6
| 2. | Gotowy do użycia preparat na bazie alkoholu i amfoterycznych związków powierzchniowo-czynnych, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych., wyrób medyczny, z końcówką do spryskiwania. | B, Tbc, F, V (HBV, HCV, adeno) - 1 minuta | 1 L | 250
| 3. | Preparat do maszynowego mycia i płukania basenów, kaczek, misek, butelek na mocz etc. pH =2,1-3,1. Zawierający związki powierzchniowo-czynne, kwasy organiczne, inhibitory korozji. Dozowanie: 0,5 ml na każde 5 st. twardości wody. | - | 5 L | 25
| 4. | Sterylny preparat do manualnej konserwacji i pielęgnacji narzędzi chirurgicznych, bez zawartości freonu. Oparty na bazie oleju parafinowego. | - | 400 ML | 2
| 5. | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu w pomieszczeniach kuchennych. Skład: QAV – dwa różne związki. Bez zawartości NTA, EDTA, środków barwiących i zapachowych. | B zgodnie z normą EN 1276 i EN 13697 w stężeniu 1% w czasie 5 minut, F zgodnie z normą EN 1650 w stężeniu 0,5% w czasie 15 minut, F zgodnie z normą EN 13697 w stężeniu 0,5% w czasie 5 minut. | 5 L | 3
| 6. | Preparat zawierający kompleks trójenzymatyczny (lipaza, amylaza, proteza) zawierający propionian didecylodimetylo-amoniowy, polihexanid. W postaci piany, przeznaczony do nawilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych. Gotowy do użycia. Wymagana możliwość pozostawienia piany preparatu na powierzchni narzędzi przez 72h. Preparat o potwierdzonej niskiej wartości potencjału korozyjności oraz wysokiej kompatybilności materiałowej. | B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV) -5 min | 750 ml z końcówką spieniającą | 20
| 7. | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych. Na bazie QAV, Wymagana pozytywna opinia kliniczna IMiDz lub placówki równoważnej. Możliwość stosowania w urządzeniu do mycia pianowego. | B (B, Tbv, F, V,(Hiv, HCV, HBV,Rota) – 15 min w stężeniu do 1 % w czasie 15 min | 6 L | 1
| 8. | Preparat do mycia i dezynfekcji precyzyjnych narzędzi obrotowych. Nie zawierają aldehydów, chloru. Preparat alkaliczny ( pH=12,0-13,0). Roztwór gotowy do użycia. Możliwość stosowania aktywatora. Przeznaczony do użycia w myjce ultradźwiękowej. | BF | 2 L | 1
| 9. | Preparat w postaci aktywnej piany do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, inkubatorów i małych powierzchni roboczych wrażliwych na działanie alkoholu. Zawierający propionian didecylodimetylo-amoniowy , bez zawartości etanolu i substancji żrących, Preparat gotowy do użycia z końcówką spieniającą. | B,Tbc,F,V - 5 min | 750 ml ze spryskiwaczem | 1
| 10. | Preparat na bazie aktywnego chloru w postaci tabletek, do mycia i dezynfekcji powierzchni. Możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością oraz w obecności pacjentów. | B, F,Tbc (avium, terrae), V (Polio, Adeno, HIV, HBV, HCV), S (Clostridium Difficile). Działanie wobec Clostridium Difficile w warunkach brudnych w stężeniu do 2000 ppm w czasie do 15 minut. | puszka a 200 tabletek | 20
| 11. | Inkrustowane chlorem chusteczki do mycia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni, wyposażenia, miejsc zanieczyszczonych organicznie oraz usunięcia plam krwi. | - | opakowanie 25 sztuk | 60
| 12. | Gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki , o właściwościach dezynfekcyjno-myjacych, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych w tym nieodpornych na działanie alkoholi (łącznie z głowicami USG). Minimalny wymiar pojedynczej chusteczki w wiaderku 20 cm x30 cm. | B, Tbc, F(drożdżaki i pleśniowe), V (HBV, HCV, noro, polio) S | puszki 125 chusteczek | 220
|  |  |  | wiaderko 225 chusteczek | 30
| 13. | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni , wyrobów medycznych. Stężenie : do 0,5%. Bez zawartości aldehydów ,substancji utleniających ,alkoholi oraz pochodnych fenolowych Możliwość stosowania w obecności pacjentów. | B (aktywny wobec Legionella pneumophila oraz Salmonella), F,Tbc,V ( HIV , HBV ,HCV, H5N1,AH1N1)-15 min | 5 L | 8
| 14. | Środek nabłyszczający, neutralny, niskopieniący, przeznaczony do stosowania w myjniach dezynfektorach do butów, Niebieski płyn o wartości pH 6 zawierający w składzie > 30% niejoniczne tensydy oraz < 5% środki konserwujące. Nie zawiera chloru, fosfatów oraz NTA. Okres ważności 4 lata. Rekomendowany przez producenta posiadanej przez Zamawiającego myjni Topclean 60. |  | kanister 10 L | 6
| 15. | Środek myjący, wysokoalkaliczny, przeznaczony do stosowania w myjniach dezynfektorach do butów. Bezbarwny płyn o wartości pH 14, zawierający w składzie wodorotlenek potasu. Nie zawiera chloru, fosfatów oraz NTA. Okres ważności 4 lata. Rekomendowany przez producenta posiadanej przez Zamawiającego myjni Topclean 60. |  | kanister 5 L | 8
Razem od poz. 1 do poz. 15 | [7 empty] | x |  |  | x | x
CZĘŚĆ NR 3 - Manualna dezynfekcja, mycie narzędzi i sprzętu endoskopowego w myjce ultradźwiękowej
3 | 1. | Preparat w formie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów. Zawiera kompleks trój enzymatyczny (amylazy, lipazy ,proteazy) stężenie roztworu roboczego 0.5% możliwość użycia w myjce ultradźwiękowej. Kompatybilny z preparatem z pozycji numer 2 | B,V,F,Tbc | 5 L | 12
| 2. | Preparat w formie płynnego koncentratu do sporobójczej dezynfekcji wysokiego poziomu narzędzi i endoskopów.w czasie 5 minut. Możliwość kontroli roztworu paskami testowymi. Kompatybilny z preparatem z pozycji numer 1 | B V F Tbc, spory | 1 L | 10
| 3. | Preparat do mycia narzędzi ,endoskopów do procesu manualnego i myjek ultradźwiękowych. Zawiera enzymy proteolityczne. Stężenie użytkowe od 0.3%.Kompatybilny z preparatem nr 1 i 2 | B | 1 L | 10
Razem od poz. 1 do poz. 3 | [7 empty] | x |  |  | x | x
CZĘŚĆ NR 4 - Preparaty do mycia i dezynfekcji skóry, błon śluzowych i ran
4 | 1. | Alkoholowy płyn do dezynfekcji skóry, zawiera octenidynę, zapewnia właściwą przyczepność folii po wyschnięciu. Wskazany do dezynfekcji skóry przed wkłuciami, produkt leczniczy |  | 1 L | 21
| 2. | Płyn do oczyszczania i nawilżania (irygacji) ran przewlekłych zawierający octenidyne, lawaseptyk |  | 350 ml | 75
| 3. | Preparat- antyseptyk mający zastosowanie w procesie gojenia ran zawierający octenidynę, zarejestrowany jako lek do leczenia ran. |  | 20 ml, żel | 130
| 4. | Preparat do dezynfekcji błon śluzowych zawierający oktenidynę. Bez zawartości chlorheksydyny, jodu i jego związków | B, F, V, (Herpes, HIV, HBV), pierwotniaki | 250 ml spray | 350
|  |  |  | 1 L | 150
Razem od poz. 1 do poz. 4 | [7 empty] | x |  |  | x | x
CZĘŚĆ NR 5 - Preparaty do płukania, nawilżania ran, błon śluzowych
5 | 1. | Płynny hydrożel do nawilżenia ran, błon śluzowych o właściwościach antyseptycznych o neutralnym pH. Preparat usuwa biofilm, redukuje stany zapalne i nieprzyjemny zapach z rany. Jałowy nietoskyczny dla tkanek. |  | 60g | 10
|  |  |  | 120g | 15
|  |  |  | 250g | 30
| 2. | Roztwór do płukania, nawilżania ran, błon śluzowych o właściwościach antyseptycznych o neutralnym pH. Może być stosowany w ranach penetrujących, bez odpływu. Usuwa biofilm, redukuje stan zapalny, nieprzyjemny zapach z ran, przyspiesza proces gojenia. Jałowy nietoksyczny dla tkanek |  | 250 ml spray | 80
|  |  |  | 500 ml | 45
|  |  |  | 990 ml | 25
Razem od poz. 1 do poz. 2 | [7 empty] | x |  |  | x | x
CZĘŚĆ NR 6 - Preparaty do dezynfekcji, mycia i pielęgnacji rąk oraz dezynfekcji skóry
6 | 1. | Delikatna pianka myjące bez zawartości substancji barwiących i zapachowych przeznaczona do mycia noworodków od 1-dnia życia, pozytywna opinia IMiDZ. |  | 400 ml z pompką dozującą | 5
| 2. | Preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Preparat bez zawartości substancji zapachowych oraz barwników, o pH neutralnym dla skóry, przebadany dermatologicznie. Substancja czynna: 100 g żelu zawiera min.80 g etanolu. Pasujący do dozowników łokciowych i typu ,,koszyk" na łóżko lub dermados | B, Tbc, F, V (polio, Adeno, noro) do 30 s. | 500 ml z pompką | 10
| 3. | Preparat do dezynfekcji skóry stosowany przy wkłuciach centralnych 2% chlorheksydyny | B, Tbc, F, V (HBV, HIV, HCV, Rota) do 3 min. | 250ml | 3
| 4. | Preparat do dezynfekcji zewnętrznych części centralnych i obwodowych cewników dożylnych na bazie alkoholu i 2% chlorheksydyny | B, Tbc, F, V (HBV, HIV, HCV, Rota) - 1 min. | 250ml z atomizerem | 3
| 5. | Preparat na bazie alkoholu etylowego i 3-4% chlorheksydyny, przeznaczony do dekontaminacji ciała pacjentów przed zabiegami chirurgicznymi | B, F, V (HBV, HIV) | 500 ml | 170
| 6. | Preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk do systemu zamkniętego pojemność 750 ml, na bazie 89g etanolu, bez zawartości barwników , konserwantów oraz pochodnych fenolowych. Konfekcjonowany do dozowników systemu Nexa. |  | 750 ml | 40
| 7. | Preparat bezbarwny do odkażania i odtłuszczania skóry, oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru, bez zawartości pochodnych fenolowych, jodu i jego związków. Możliwość stosowania u dzieci i noworodków. Pozytywna opinia IMiDz. | B (MRSA), Tbc, F, V (Adeno, Rota, Herpes, HBV, HIV) | 350ml z atomizerem | 300
|  |  |  | 1 L | 250
| 8. | Preparat barwiony do odkażania, odtłuszczania , zabarwiania skóry, oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru, bez zawartości pochodnych fenolowych, jodu i jego związków. | B (MRSA), Tbc, F, V (Adeno, Rota, Herpes, HBV, HIV | 350 ml z atomizerem | 10
|  |  |  | 1 l | 110
| 9. | Alkoholowy preparat do dezynfekcji błon śluzowych jamy ustnej, zawierający etanol, chlorheksydynę, o pH ok. 6, bez zawartości jodu o smaku miętowym. | B, F, V (HIV, opryszczki) | 300ml | 230
Razem od poz. 1 do poz. 9 | [7 empty] | x |  |  | x | x
CZĘŚĆ NR 7 - Gaziki do dezynfekcji skóry
7 | 1. | Gazik wykonany z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączony 70% alkoholem izopropylowym, (nasączenie 2g na gazik), rozmiar gazika złożonego 4x4,5cm, a rozłożonego 9 x 12cm, gazik złożony trzykrotnie, sześć warstw włókniny, pakowane pojedynczo w saszetki, 100 szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym – kartoniku. Wyrób medyczny klasa I. | - | 1 op = 100 sztuk | 100
| 2. | Gazik wykonany z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączony 70% alkoholem izopropylowym, 0,5 % glukonianu chlorheksydyny (nasączenie 2g na gazik), rozmiar gazika złożonego 4x4,5cm, a rozłożonego 9 x 12cm, gazik złożony trzykrotnie, sześć warstw włókniny, pakowane pojedynczo w saszetki, 100 szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym – kartoniku. Wyrób medyczny klasa I. | - | 1 op = 100 sztuk | 50
Razem od poz. 1 do poz. 2 | [7 empty] | x |  |  | x | x
CZĘŚĆ NR 8 - Maszynowa dezynfekcja i mycie sprzętu endoskopowego Uwaga: Zamawiający stawia wymóg aby zaoferowane środki chemiczne były kompatybilne z urządzeniami producenta Choyang, myjniami – dezynfektorami serii CYW.
8 | 1. | Roztwór do sterylizacji i dezynfekcji wysokiego poziomu, gotowy do użycia, o szybkim działaniu zarodnikobójczym, prątkobójczym, bakteriobójczym, wirusobójczym, grzybobójczym, przeznaczony do reprocesowania i dezynfekcji wyrobów medycznych (inwazyjnych i nieinwazyjnych), tj. narzędzi chirurgicznych, cewników i sond, aparatury anestezjologicznej, inhalatorów, maszyn do hemodializy, endoskopów, urządzeń urologicznych i stomatologicznych, itp. W przypadku stosowania w automatycznych urządzeniach do reprocesowania endoskopów i myjniach ultradźwiękowych należy odnieść się instrukcji obsługi producenta. Skład: Roztwór aktywny (A+B); substancje czynne: kwas nadoctowy 0,180 g; Isazone (C20H20ON2) 0,010 g; składniki obojętne i aqua purificata q.s. do 100 ml. Paski testowe w zestawie kompatybilne z roztworem, służące do sprawdzenia stężenia roztworu aktywnego | S, Tbc, BVF | 5 L | 170
| 2. | Skuteczny detergent multienzymatyczny do dekontaminacji i dezynfekcji inwazyjnych i nieinwazyjnych wyrobów medycznych, które wymagają dokładnego czyszczenia w kanałach i wgłębieniach. Produkt zawiera enzymy o wysokiej czystości, które powodują natychmiastowe rozpuszczanie tłuszczów, skrobi, białek i innych materiałów, zgromadzonych w trudno dostępnych miejscach. Środek odkażający wykazuje potwierdzone właściwości bakteriobójcze, wirusobójcze i grzybobójcze, które są efektem synergii działania poszczególnych składników produktów, zgodnie z normą CENTC/216 oraz włoskim rozporządzeniem ministerialnym nr 98-9-90. Skład: enzymy całkowite 8,0 g - kationowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne 51,0 g - DPTA 0,3 g - składniki obojętne 13,0 g - woda oczyszczona, stosownie do potrzeb, maks. 100 ml | BVF | 1 L | 80
Razem od poz. 1 do poz. 2 | [7 empty] | x |  |  | x | x
CZĘŚĆ NR 9 - Spirytus medyczny 70% skażony
9. | 1. | Spirytus medyczny 70% skażony chlorheksydyną |  | 1 L | 300
Razem: | [7 empty] | x |  |  | x | x