ZAPYTANIE i ODPOWIEDZI

Dotyczy przetargu nieograniczonego: „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla

WSO w Krakowie”.

Znak sprawy: ZP-2710-6/21

Pytanie 1 - dotyczy pakietu nr 10 :

Czy zamawiający dopuści również barwnik  o parametrach wymienionych poniżej:

Roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,15% oraz brillant blue G o stężeniu 0,025%,

polietylenoglikol o stężeniu 4% rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku

sodowego stosowany do barwienia i wizualizacji błon epiretinalnych i błony granicznej

wewnętrznej,  pakowany w szklane ampułko-strzykawki o pojemności 0,5ml, sterylny.

Opakowanie 1 sztuka?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie 2 - dotyczy pakietu nr 11 :

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr 6 i 7 z pakietu 11co pozwoli większej ilości wykonawców na udział w niniejszym postępowaniu.

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie 3 - dotyczy pakietu nr11 pozycji 6 :

Czy zamawiający dopuści również pierścień  o parametrach wymienionych poniżej:

Fabryczne załadowany w jednorazowym iniektorze, torebkowy pierścień napinający, wykonany z bezbarwnego polimetakrylanu metylu o jakości klinicznej (PMMA). Stosowany do poprawy ustawienia obluzowanej albo oderwanej obwódki rzęskowej dla przeciwdziałania sile obkurczającej torebki. Pierścień utrzymuje tylna ścianę torebki w pełnym napięciu, co zapobiega jej fałdowaniu.

• materiał: PMMA CQ z filtrem UV

• rozmiar (stan rozprężony) : 12.45 mm

• rozmiar (stan sprężony) : 11.00 mm

• końcowa średnica kaniuli iniektora: 1.2 mm

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie 4 - dotyczy pakietu nr 11 pozycji 7 :

Czy zamawiający dopuści również pierścień  o parametrach wymienionych poniżej:

Retraktory pozwalające skutecznie rozciągnąć tęczówkę, jednorazowego użytku zbudowany z

niebieskiego elastycznego  haczyka wykonanego z polypropylenu oraz z przeźroczystego

silikonowego  stopera. Sterylne, pięć sztuk w opakowaniu?

Odp. Zgodnie z SWZ