Zmiana Załączników Nr 2.11 – 2.50  z dn. 03.09.2021r.

Załącznik nr 2.11– Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wykaz urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy Czas obowiązywania umowy – 3 lata (A) | Wartość brutto za jeden przegląd (B)* | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy* (A) X (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Videokolonoskop, typ EC-250W15, s/n 4C311A301 | 6 |  |  |
| 2 | Videoduodenoskop, typ ED-250XT8, s/n 7D088B002 | 6 |  |  |
| 3 | Videogastroskop, typ EG-250WR5, s/n 8G202A003 | 3 |  |  |
| 4 | Fiberogastroskop, typ FG-100CT, s/n 2G124D019 | 3 |  |  |
| 5 | Procesor, typ EPX-2200, s/n 2V382B912 | 3 |  |  |
| 6 | Monitor, typ X-190, s/n C3X19K1670500062 | 3 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

* wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Producent   FUJINON

- W zakresie przeglądów okresowych:

  - Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem certyfikatu sprawności : gastroskopy, procesor i monitor – jeden przegląd w roku, videokolonoskop, videoduodenoskop – dwa przeglądy rocznie;

  - Terminy przeglądów – uzgodnione z Zamawiającym;

  - Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producentów urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

  - Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

  - Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

  - Inspekcja zużycia części;

  - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku;

  - Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wpisem do paszportu technicznego oraz wystawieniem raportu serwisowego, jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego;

- W zakresie części zamiennych :

  - Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów;

- Wystawianie raportów serwisowych i opinii technicznych;

- Wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę aparatu.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.12– Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wykaz urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy Czas obowiązywania umowy – 3 lata (A) | Wartość brutto za jeden przegląd (B)* | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy* (A) X (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroskop laboratoryjny, typ CX40F, s/n 3K 10163, szt. 1 | 3 |  |  |
| 2 | Mikroskop laboratoryjny, typ CX41RFs/n 1C08106, 1E06808, 1J07876, OE30265, 1E07000, szt. 5 | 3 x 5 szt. = 15 |  |  |
| 3 | Mikroskop hematologiczny, typ BX 43, s/n 5B44656, szt. 1 | 3 |  |  |
| 4 | Mikroskop do badań histopatologicznych, typ BX 46F, s/n SH44479, szt. 1 | 3 |  |  |
| 5 | Mikroskop do badań histopatologicznych, typ BX 46, s/n 5G42904, 5G42986, 5G42987, 5G42989, 5G43124, szt. 5, | 3 x 5 szt. = 15 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

** wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Producent :  OLYMPUS

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producentów urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Dostawa w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.

- Koszty dojazdu w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Sporządzanie opinii technicznych, orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.13– Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wykaz urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy Czas obowiązywania umowy – 3 lata (A) | Wartość brutto za jeden przegląd (B)* | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy* (A) X (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor tkankowy,Typ STP-120-3, producent MYR, s/n STP-2218 | 3 |  |  |
| 2 | Mikrotom Rotacyjny Półautomatyczny, Typ Microtom HM340E, producent Microm, s/n 60587 | 3 |  |  |
| 3 | Wirówka cytologiczna, Typ Cytospin 4, producent Thermo Shandon, s/n CY93951403 | 3 |  |  |
| 4 | Płyta grzewcza, Typ HP-3, producent Kunz,Hogbloms AB, s/n 2484 | 3 |  |  |
| 5 | Łaźnia wodna, Typ LW70/55, producent ANGA, s/n 194 | 3 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

** wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu -świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producentów urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Dostawa w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.

- Koszty dojazdu w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Sporządzanie opinii technicznych, orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.14– Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wykaz urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy Czas obowiązywania umowy – 3 lata (A) | Wartość brutto za jeden przegląd (B)* | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy* - X (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ultrasonograf Hawk 2102 XDI, s/n 1835794 | 3 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

** wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Producent   BK Medical

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producentów urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Dostawa w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.

- Koszty dojazdu w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Sporządzanie opinii technicznych, orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.15– Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wykaz urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy Czas obowiązywania umowy – 3 lata (A) | Wartość brutto za jeden przegląd (B)* | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy* (A) X (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor hemodynamiczny, typ EV 1000A s/n EV071020 , EV087551 , EV087582, szt. 3 | 3 x 3 szt. = 9 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

** wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Producent   EDWARDS  Lifesciences

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu -świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producentów urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Dostawa w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.

- Koszty dojazdu w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Sporządzanie opinii technicznych, orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.16– Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wykaz urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy Czas obowiązywania umowy – 3 lata (A) | Wartość brutto za jeden przegląd (B)* | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy* (A) X (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół operacyjny, typ TruSystem 7500 szt. 7 s/n 102573854, 102575160, 102575163, 102575164, 102575166, s/n 102575167, 102589585 | 3 x 7 szt. = 21 |  |  |
| 2 | Blat stołu operacyjnego, typu TruSystem 7500 szt. 10 s/n 102544865, 102544866, 102544869, 102550810, 102551275, 102551284, 102551285, 102562659, 102562660, 102562666 | 3 x 10 szt. = 30 |  |  |
| 3 | Transporter blatów „A”, typu TruSystem 7500 szt. 4 s/n 102546356, 102550468, 102567277, 102571305 | 3 x 4 szt. = 12 |  |  |
| 4 | Transporter blatów „B”, typu TruSystem 7500 szt. 3 s/n 102565152, 102575291, 102582727 | 3 x 3 szt. = 9 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

** wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Producent :  TRUMPH

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producentów urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Dostawa w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.

- Koszty dojazdu w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Sporządzanie opinii technicznych, orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.17– Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wykaz urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy Czas obowiązywania umowy – 3 lata (A) | Wartość brutto za jeden przegląd (B)* | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy* (A) X (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kardiomonitor, typ SL2700, s/n 1387-015894 | 3 |  |  |
| 2 | Kardiomonitor, typ SL2700, s/n 1387-015895 | 3 |  |  |
| 3 | Kardiomonitor, typ SL2700, s/n 1387-015896 | 3 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

** wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Producent   SPACELABS  Healthcare

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producentów urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Dostawa w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.

- Koszty dojazdu w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Sporządzanie opinii technicznych, orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.18– Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wykaz urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy Czas obowiązywania umowy – 3 lata (A) | Wartość brutto za jeden przegląd (B)* | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy* (A) X (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Detektor promieniowania, typ Gamma Finder II szt. 1 s/n 040040 | 3 |  |  |
| 2 | Detektor promieniowania, typ Gamma Finder II szt. 2 s/n 040494, 040495 | 3 x 2 szt. = 6 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

** wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Producent   World of Medicine GMBH

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producentów urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Dostawa w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.

- Koszty dojazdu w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Sporządzanie opinii technicznych, orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.19– Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wykaz urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy Czas obowiązywania umowy – 3 lata (A) | Wartość brutto za jeden przegląd (B)* | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy* (A) X (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikrotom rotacyjny, producent PFM, typ 3005E, s/n 300307 | 3 |  |  |
| 2 | Łaźnia wodna szt. 2 , producent PFM, typ WB1000, s/n 300601, 300606 | 3 x 2 szt. = 6 |  |  |
| 3 | Zatapiarka parafinowa, producent Bio-Optica, typ CD1000, s/n DP500 / 231540528 | 3 |  |  |
| 4 | Płyta chłodząca, producent Bio-Optica, typ PF100, s/n 411815705 | 3 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

** wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producentów urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Dostawa w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.

- Koszty dojazdu w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Sporządzanie opinii technicznych, orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.20– Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wykaz urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy Czas obowiązywania umowy – 3 lata (A) | Wartość brutto za jeden przegląd (B)* | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy* (A) X (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do koagulacji, typ Maxium, s/n ME 402M0603155776 | 3 |  |  |
| 2 | Stymulator nerwów, typ Nervscout, s/n MN 4020100140111 | 3 |  |  |
| 3 | Diatermia mała zabiegowa dla chirurgii plastycznej, typ Minicutter, s/n MMC 800000152784 | 3 |  |  |
| 4 | Wiertarka chirurgiczna, typ Bos Drill, s/n 600/0615/075/V02 | 3 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

** wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Producent :  KLS Martin

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producentów urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Dostawa w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.

- Koszty dojazdu w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Sporządzanie opinii technicznych, orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.21– Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wykaz urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy Czas obowiązywania umowy – 3 lata (A) | Wartość brutto za jeden przegląd (B)* | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy* (A) X (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laser Co 25W ze skanerem frakcyjnym, typ MCO 25 plus, s/n MCO 25P0202150367 | 3 |  |  |
| 2 | Laser diodowy, typ DIOMAX, s/n MDL 200304150215 | 3 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

** wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Producent   KLS Martin

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producentów urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Dostawa w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.

- Koszty dojazdu w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Sporządzanie opinii technicznych, orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.22– Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wykaz urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy Czas obowiązywania umowy – 3 lata (A) | Wartość brutto za jeden przegląd (B)* | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy* (A) X (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laser CO2, typ Unilas Touch One, s/n TCH1-030-1055-0035 | 3 |  |  |
| 2 | Laser diodowy, typ Leonardo Dual, s/n 10357 | 3 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

** wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Producent   SHAR-POL

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producentów urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Dostawa w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.

- Koszty dojazdu w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Sporządzanie opinii technicznych, orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.23– Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wykaz urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy Czas obowiązywania umowy – 3 lata (A) | Wartość brutto za jeden przegląd (B)* | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy (A) X (B)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroskop operacyjny Opmi Pico, s/n 6811501107 | 3 |  |  |
| 2 | Mikroskop operacyjny mały Opmi Movena, s/n 6628186129 | 3 |  |  |
| 3 | Mikroskop operacyjny z torem wizyjnym Opmi Vario 700, s/n 6636161048 | 3 |  |  |
| 4 | Mikroskop do montażu na unicie Opmi Pico,szt. 2 s/n 6627300475, 6627300476 | 3 x 2 szt. = 6 |  |  |
| 5 | Mikroskop laboratoryjny, s/n 658564 | 3 |  |  |
| 6 | Mikroskop z aparatem cyfrowym, typ Axloskop ZEISS 40, s/n 3308004286 | 3 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

** wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Producent   CARL  ZEISS

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producentów urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Dostawa w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.

- Koszty dojazdu w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Sporządzanie opinii technicznych, orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.24– Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wykaz urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy Czas obowiązywania umowy – 3 lata (A) | Wartość brutto za jeden przegląd (B)* | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy* (A) X (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Artroskop diagnostyczno-terapeutyczny : - Wózek artroskopowy z osłoną kabli Synergy Standard, s/n 2015-037 - Konsola shavera Shaver PS II, s/n 635083 - Kamera endoskopowa autoklawowalna Synergy HD3, s/n AA5157 - Rejestrator kamery HD3 z tabletem HD3 Synergy , s/n AAE0009 - Monitor HD LCD, 32", s/n D32014270 - Pompa artroskopowa Continuous Wave III, s/n NX5551UB - Optyka 30st. HD, 0,4 mm x 152,5 mm szt. 2 s/n 1013743, 1020033 | 3 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

** wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Producent   ARTHREX Inc.

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producentów urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Dostawa w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.

- Koszty dojazdu w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Sporządzanie opinii technicznych, orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.25– Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wykaz urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy Czas obowiązywania umowy – 3 lata (A) | Wartość brutto za jeden przegląd* (B) | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy* - X (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laserowy przepływomierz Dopplera, typ Peri Flux System 5000, s/n 5001-02688 szt. 1 | 3 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

** wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producentów urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Dostawa w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.

- Koszty dojazdu w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Sporządzanie opinii technicznych, orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.26– Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wykaz urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy Czas obowiązywania umowy – 3 lata (A) | Wartość brutto za jeden przegląd* (B) | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy* (A) X (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do badań urodynamicznych, typ URODYN Plus, s/n 1505 szt. 1 | 3 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

** wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Producent   MEDIWATCH

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producentów urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Dostawa w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.

- Koszty dojazdu w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Sporządzanie opinii technicznych, orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.27– Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wykaz urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy Czas obowiązywania umowy – 3 lata (A) | Wartość brutto za jeden przegląd* (B) | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy* (A) X (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do badań urodynamicznych, typ Solar Silver BD, s/n 1575159 szt. 1 | 3 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

** wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Producent   MMS

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producentów urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Dostawa w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.

- Koszty dojazdu w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Sporządzanie opinii technicznych, orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.28– Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wykaz urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy Czas obowiązywania umowy – 3 lata (A) | Wartość brutto za jeden przegląd* (B) | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy* (A) X (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Densytometr rentgenowski, typ DEXUM T , s/n AH1FE 1502022 szt. 1 | 3 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

** wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Producent   OSTEOSYS

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producentów urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Dostawa w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.

- Koszty dojazdu w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Sporządzanie opinii technicznych, orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.29– Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wykaz urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy Czas obowiązywania umowy – 3 lata (A) | Wartość brutto za jeden przegląd* (B) | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy* (A) X (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wstrzykiwacz Optivantage DH s/n CI0610B516 szt. 1 | 3 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

** wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Producent   COVIDIEN

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producentów urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Dostawa w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.

- Koszty dojazdu w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Sporządzanie opinii technicznych, orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.30– Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wykaz urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy Czas obowiązywania umowy – 3 lata (A) | Wartość brutto za jeden przegląd* (B) | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy* (A) X (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mammotome revolve, typ MSCM1, s/n MSCM1000585 | 3 |  |  |
| 2 | Mammotome revolve, typ MSCM1, s/n MSCM1001475 | 3 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

** wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Producent   MAMMOTOME

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producentów urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Dostawa w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.

- Koszty dojazdu w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Sporządzanie opinii technicznych, orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.31– Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wykaz urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy Czas obowiązywania umowy – 3 lata (A) | Wartość brutto za jeden przegląd* (B) | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy* (A) X (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respirator do wentylacji z użyciem wysokich częstotliwości, typ Monsoon +, s/n ACU 553 szt. 1 | 3 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

** wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Producent :  Acutronic Medical Systems

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producentów urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Dostawa w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.

- Koszty dojazdu w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Sporządzanie opinii technicznych, orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.32– Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wykaz urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy Czas obowiązywania umowy – 3 lata (A) | Wartość brutto za jeden przegląd* (B) | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy* (A) X (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa wielofunkcyjna, typ APUH 302 szt. 3 s/n 1412CE194, 1412CE195, 1412CE196 | 3 x 3 szt. = 9 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

** wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Producent   World of Medicine GmbH

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producentów urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Dostawa w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.

- Koszty dojazdu w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Sporządzanie opinii technicznych, orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.33– Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wykaz urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy Czas obowiązywania umowy – 3 lata (A) | Wartość brutto za jeden przegląd* (B) | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy* (A) X (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do wykonywania elektrokardiologicznego badania wysiłkowego serca BTL-770 M typ BTL – 08 Cardio Point , s/n 116A14 | 3 |  |  |
| 2 | Rower wysiłkowy , typ Ergoselect 100P, s/n 2014005729 | 3 |  |  |
| 3 | Monitor ciśnienia krwi, typ Tango M2, s/n M00053473 | 3 |  |  |
| 4 | Defibrylator Life- Point, typ Pro AED , s/n 14LPA6123 | 3 |  |  |
| 5 | Aparat EKG, typ BTL-08 SD ECG , s/n 071D-B-04664 | 3 |  |  |
| 6 | Aparat EKG, typ BTL-08 LT ECG , s/n 073T-B-01295 | 3 |  |  |
| 7 | Aparat EKG, typ BTL-08 SD LC , s/n 073C0B001462 | 3 |  |  |
| 8 | Holter EKG, szt. 3 , s/n 08AE00025458, 08AE00025460, 08AE00025462 | 3 x 3 szt. = 9 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

** wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Producent :  BTL Industries Limited

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producentów urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Dostawa w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.

- Koszty dojazdu w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Sporządzanie opinii technicznych, orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.34– Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wykaz urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy Czas obowiązywania umowy – 3 lata (A) | Wartość brutto za jeden przegląd* (B) | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy* (A) X (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defibrylator, typ Corpuls 08/16 szt. 3 s/n 850141, 850143, 9591601 | 3 x 3szt. = 9 |  |  |
| 2 | Defibrylator, typ Corpuls 3 , s/n 9800142 szt. 1 | 3 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

** wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Producent :  GS Elektromed. Geräte G. Stemple GmbH

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu -świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producentów urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Dostawa w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.

- Koszty dojazdu w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Sporządzanie opinii technicznych, orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.35– Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wykaz urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy Czas obowiązywania umowy – 2 lata (A) | Wartość brutto za jeden przegląd* (B) | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy* - X (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do chirurgicznego oczyszczania ran, typ Versajet II, s/n AWHA160023 szt. 1 | 2 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

** wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Producent :  Smith&Nephew

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producentów urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Dostawa w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.

- Koszty dojazdu w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Sporządzanie opinii technicznych, orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.36– Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wykaz urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy Czas obowiązywania umowy – 3 lata (A) | Wartość brutto za jeden przegląd* (B) | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy* (A) X (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolposkop z opcją video, typ SmartOPTIC szt. 2 s/n LED100R012015E0253, LED100R012015E0284 | 3 x 2 szt. = 6 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

** wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Producent :  Seliga Microscopes

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producentów urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Dostawa w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.

- Koszty dojazdu w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Sporządzanie opinii technicznych, orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.37– Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wykaz urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy Czas obowiązywania umowy – 3 lata (A) | Wartość brutto za jeden przegląd* (B) | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy* (A) X (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osmometr, typ 800CLG, s/n OG-0069 szt. 1 | 3 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

** wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Producent :  Trident Med s.c.

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producentów urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Dostawa w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.

- Koszty dojazdu w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Sporządzanie opinii technicznych, orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.38– Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wykaz urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy Czas obowiązywania umowy – 3 lata (A) | Wartość brutto za jeden przegląd* (B) | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy* (A) X (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autorefkeratometr, typ RC 5000, producent TOMEY, s/n 763411 | 3 |  |  |
| 2 | Perymetr, typ HFA745i, producent ZEISS , s/n 7451-7174 | 3 |  |  |
| 3 | Dioprtiomierz, typ TL-100, producent TOMEY , s/n 087703 | 3 |  |  |
| 4 | Tonometr, typ NT530, producent NIDEK , s/n 230222 | 3 |  |  |
| 5 | Tonometr, typ Improved, producent SCHIOETZ , s/n 0367 | 3 |  |  |
| 6 | Lampa szczelinowa, typ YZ5X1(NSL-5Z NM) , producent NETZ , s/n 288002550912 | 3 |  |  |
| 7 | Oftalmoskom, typ Keeler Proffessional, producent KEELER | 3 |  |  |
| 8 | Exophthalmometr, typ TMI-90, producent HERTEL | 3 |  |  |
| 9 | Rzutnik optotypów, typ TMI-90, producent UNICOS , s/n JCD1CA | 3 |  |  |
| 10 | Unit okulistyczny, typ ECO-2 - MDT, producent MDT , s/n 6002ART | 3 |  |  |
| 11 | Oftalmoskom, typ Keeler Specjalist, producent KEELER | 3 |  |  |
| 12 | Ekran Hessa, typ EH-1, s/n 394 | 3 |  |  |
| 13 | Tonometr aplanacyjny, typ Z800, s/n 110 | 3 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

** wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu –świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producentów urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Dostawa w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.

- Koszty dojazdu w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Sporządzanie opinii technicznych, orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.39– Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wykaz urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy Czas obowiązywania umowy – 3 lata (A) | Wartość brutto za jeden przegląd* (B) | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy* (A) X (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Napęd elektryczny, typ Electric Pen Drive, producent SYNTHES GmbH, s/n 100195 - Konsola podstawowa d/EPD+SED - EPD 60000rpm - Nasadka do wiertła J-Lath d/EPD+APD - Nasadka piły oscylacyjnej d/EPD+ APD - Nasadka piły posuwisto-zwrotnej d/EPD+ AP | 3 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

** wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Producent :  SYNTHES GmbH

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producentów urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Dostawa w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.

- Koszty dojazdu w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Sporządzanie opinii technicznych, orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.40– Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wykaz urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy Czas obowiązywania umowy – 3 lata (A) | Wartość brutto za jeden przegląd* (B) | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy* (A) X (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do kriochirurgii, typ Cryo-S Classic, s/n CSC 2782 FL | 3 |  |  |
| 2 | Aparat do kriochirurgii, typ Cryo-S Mini, s/n CSM 0778 CL | 3 |  |  |
| 3 | Aparat do krioterapii, typ Cryo-T, s/n CT1324BD | 3 |  |  |
| 4 | Laser CO2, typ ML 030-CE, s/n 2572, 2573 szt. 2 | 3 x 2 szt. =6 |  |  |
| 5 | Ewakuator dymu, typ SAFE System, s/n SS-1411-4015, SS-1411-4018 szt. 2 | 3 x 2 szt. =6 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

** wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Producent :  Metrum Cryoflex

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producentów urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Dostawa w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.

- Koszty dojazdu w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Sporządzanie opinii technicznych, orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

.............................................................
podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.41– Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wykaz urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy Czas obowiązywania umowy – 3 lata (A) | Wartość brutto za jeden przegląd* (B) | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy* (A) X (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podgrzewacz płynów infuzyjnych, typ EmTherm 2D, szt. 8 s/n 1520-00072, 1520-00073, 1520-00074, 1520-00075, 1520-00076, 1520-00077, 1520-00078, 1520-00079 | 3 x 8 szt. = 24 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

** wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Producent :   EM-MED

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producentów urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Dostawa w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.

- Koszty dojazdu w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Sporządzanie opinii technicznych, orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.42– Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wykaz urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy Czas obowiązywania umowy – 3 lata (A) | Wartość brutto za jeden przegląd* (B) | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy* (A) X (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uniwersalny podgrzewacz medyczny, typ Termobial Warm UPM01-S szt. 3 s/n UPM01S012016009, UPM01S012016010, UPM01S012016011 | 3 x 3 szt. = 9 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

** wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Producent :   Termobial Warm

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producentów urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Dostawa w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.

- Koszty dojazdu w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Sporządzanie opinii technicznych, orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.43– Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wykaz urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy Czas obowiązywania umowy – 3 lata (A) | Wartość brutto za jeden przegląd* (B) | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy* (A) X (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podgrzewacz płynów infuzyjnych, typ Hotline HL-90 szt. 5 s/n S101B04702, S101B04703, S101B06494, S101B06495, S101B06496 | 3 x 5 szt. = 15 |  |  |
| 2 | Podgrzewacz płynów infuzyjnych, typ Hotline HL-90 szt. 5 s/n S101B06158, S101B06159, S101B06160, S101B06161, S101B06162 | 3 x 5 szt. = 15 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

** wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Producent :   SMITHS MEDICAL

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu -świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producentów urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Dostawa w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.

- Koszty dojazdu w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Sporządzanie opinii technicznych, orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.44– Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wykaz urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy Czas obowiązywania umowy – 3 lata (A) | Wartość brutto za jeden przegląd* (B) | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy* (A) X (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat EKG, typ E600G szt. 5 s/n 2018-07077, 2018-07080, 2018-07081, 2018-07082, 2018-07083 | 3 x 5 szt. = 15 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

** wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Producent :   FARUM

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu -świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producentów urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Dostawa w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.

- Koszty dojazdu w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Sporządzanie opinii technicznych, orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.45– Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wykaz urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy Czas obowiązywania umowy – 3 lata (A) | Wartość brutto za jeden przegląd* (B) | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy* - X (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat EKG, typ M-Trace szt. 1 s/n 4059, | 3 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

** wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Producent :   M4Medical

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu -świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producentów urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Dostawa w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.

- Koszty dojazdu w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Sporządzanie opinii technicznych, orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.46 – Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wykaz urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy Czas obowiązywania umowy – 3 lata (A) | Wartość brutto za jeden przegląd* (B) | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy* - X (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defibrylator-kardiowerter, typ D500M-LSH, s/n 160818090004, szt. 1 | 3 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

** wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Producent :   Mediana

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu -świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producentów urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Dostawa w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.

- Koszty dojazdu w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Sporządzanie opinii technicznych, orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.47 – Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wykaz urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy Czas obowiązywania umowy – 3 lata (A) | Wartość brutto za jeden przegląd* (B) | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy* - X (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wstrzykiwacz, typ Mark 7 Arterion, s/n 20789 | 3 |  |  |
| 2 | Wstrzykiwacz, typ Spectris Solaris EP MR, s/n 46152 | 3 |  |  |
| 3 | Wstrzykiwacz, typ Stellant CT Dual, s/n 34445 | 3 |  |  |
| 4 | Wstrzykiwacz, typ Vistron CT, s/n 544571 | 3 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

** wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Producent   MEDRAD

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producentów urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Dostawa w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.

- Koszty dojazdu w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Sporządzanie opinii technicznych, orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.48– Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wykaz urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy Czas obowiązywania umowy – 3 lata (A) | Wartość brutto za jeden przegląd* (B) | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy* - X (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator Parametrów Krytycznych, typ ABL90 FLEX PLUS, s/n I393-092R0180N0013 szt. 1 | 3 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

** wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Producent :   Radiometer

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu -świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producentów urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Dostawa w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.

- Koszty dojazdu w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Sporządzanie opinii technicznych, orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.49– Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wykaz urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy Czas obowiązywania umowy – 3 lata (A) | Wartość brutto za jeden przegląd* (B) | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy* (A) X (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator, typ Rotem Delta, s/n 3594 szt. 1 | 3 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

** wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Producent   TEAM  INNOVATIONS GmbH

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu -świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producentów urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Dostawa w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.

- Koszty dojazdu w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Sporządzanie opinii technicznych, orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2.50– Kosztorys ofertowy

| Lp. | Wykaz urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy Czas obowiązywania umowy – 3 lata (A) | Wartość brutto za jeden przegląd* (B) | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy* - X (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Separator komórkowy, typ Com.Tec , s/n 8AZT3172 szt. 1 | 3 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

** wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Producent :   Fresenius

Przeglądy okresowe urządzeń :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu- świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producentów urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Dostawa w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów.

- Koszty dojazdu w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Sporządzanie opinii technicznych, orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy