## Arkusz
Zamawiający podał w tabelach optymalne wielkości opakowań i wielkość zapotrzebowania. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia, gdzie w opakowaniach wycenianych jest inna od żądanej przez Zamawiającego ilość, na Wykonawcy spoczywa obowiązek prawidłowego przeliczenia ilości opakowań. Przykładowo: Zamawiający podał wielkość opakowania - 1 op. x 100 szt. i zapotrzebowanie (kolumna nr 3 – ilość) = 10 opakowań, co daje ilość 1000 sztuk, a Wykonawca posiada opakowania zawierające 200 sztuk, to w ofercie winien podać 1 op. x 200 sztuk (kolumna nr 4 – nazwa handlowa, dawka oraz inne parametry np. wielkość opakowania…) i zapotrzebowanie = 5 opakowań. (kolumna nr 5 – ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Wykonawcę). Oferty nie zawierające dokładnie żądanej ilości przedmiotu zamówienia w poszczególnych pozycjach będą oceniane i dopuszczalna jest wycena takich pozycji w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. Do porównania brana będzie wartość całego pakietu. Ceny wyrażone w zł. (0,00 dwa miejsca po przecinku) i zaokrąglone do drugiego miejsca po przecinku.
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ODPOWIEDZI NA PYTANIA- ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ - FORMULARZ CENOWY WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 1- Rękawiczki diagnostyczne nitrylowe niejałowe bezpudrowe CPV 18424300-0
Lp. | Nazwa towaru oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość opakowań | Nazwa handlowa, parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Wykonawcę | Ilość opakowań o wielkości zaproponowanej przez Wykonawcę | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa, nazwa producenta, nr katalogowy
1. | Rękawiczki diagnostyczno - ochronne bezpudrowe, nitrylowe, pasujące na obie dłonie, z równomiernie rolowanym mankietem, teksturowane, w kolorze innym niż biały czy kremowy. Wymagania: AQL≤1,0. Polimeryzowane. Średnia długość rękawiczki minimum 240 mm, Grubość na palcu od 0,09 mm, Grubość na dłoni od 0,07 mm, Grubość na mankiecie od 0,05 mm, Siła zrywu przed starzeniu minimum 6,5 N, Produkt bezlateksowy. Opakowanie dyspenser typu kartonik, umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk, bez dotykania pozostałych. Zamawiający wymaga opakowań w ilości 100 sztuk rękawic w jednostkowym opakowaniu. Zamawiający nie dopuszcza innej ilości rękawic w opakowaniu jednostkowym. Zamawiający dopuszcza rękawice mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Okres ważności: min.3 lata od daty dostawy. KLASYFIKACJA: wyrób medyczny klasa I, reguła 1 zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745. Rękawice muszą być zarejestrowane jako Środek Ochrony Indywidualnej kategoria III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Wymagana zgodność z normami PN-EN 455-1+A1:2022-07, PN- EN 455-2:2015-07, EN 455-3:2015-07, EN ISO 374-1:2017-01, EN 374-2:2020-03, EN 374-4:2020-03, EN ISO 374-5:2017-02, EN 16523-1+A1:2018 lub równoważne. Parametry techniczne oraz zgodność z normami potwierdzona kartą techniczną producenta z kraju pochodzenia lub niezależnymi badaniami. Na opakowaniu jednostkowym trwałe znakowanie zgodnie z MDR 2017/745, Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej, PN-EN ISO 15223-1:2022-01 Wyroby medyczne -Symbole do stosowania wraz z informacjami dostarczanymi przez producenta -Część 1: Wymagania ogólne. Zamawiający dopuszcza normy równoważne. | 45000 | Nazwa handlowa - .......... 1 op.= ….szt | ….. op.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji do 30% wartości brutto zamówienia.
Pakiet nr 2- Niesterylne jednorazowe ubranie chirurgiczne - komplet CPV 35113400-3
Lp. | Nazwa towaru oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość kompletów | Cena jednostkowa netto za komplet | Cena jednostkowa brutto za komplet | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa, nazwa producenta, nr katalogowy, wielkość zbiorczego opakowania
1. | Jednorazowy komplet chirurgiczny wykonany z antystatycznej i nieprześwitującej włókniny polipropylenowej typu SMS lub SMMS o gramaturze minimum 45 g/m². Komplet składa się z bluzy i spodni. Bluza z krótkim rękawem, pod szyją wycięcie w kształcie „V” obszyte lamówką z identycznej włókniny jak cały komplet. Bluza posiada trzy kieszenie; górna kieszeń wymiary 15 cm x 17 cm (+/- 2 cm), dolne kieszenie wymiary 18 x 20 cm (+/- 1 cm). Spodnie luźne o prostym kroju bez ściągaczy i podszycia, w pasie tasiemka do zawiązania. Komplet posiada oznaczenia rozmiaru na metce w bluzie i spodniach. Rozmiar: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. Komplet niesterylny, wykonany z włókniny niepowodującej podrażnień i uczuleń. Komplet bluza i spodnie pakowane razem w opakowane foliowe z etykietą. Komplet w kolorze niebieskim lub zielonym. Okres ważności: min.3 lat od daty dostawy. KLASYFIKACJA: wyrób medyczny klasy I, reguła 1 zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745. Zgodność z normą PN- EN 13795-2:2019-09 lub równoważną. Parametry techniczne oraz zgodność z normami potwierdzona kartą techniczną producenta z kraju pochodzenia lub niezależnymi badaniami. Na opakowaniu jednostkowym trwałe znakowanie zgodnie z MDR 2017/745, PN-EN ISO 15223-1:2022-01 Wyroby medyczne -Symbole do stosowania wraz z informacjami dostarczanymi przez producenta -Część 1: Wymagania ogólne. Zamawiający dopuszcza normy równoważne. | 17000 | [5 empty] | Nazwa- ….. Nazwa producenta - …. Nr katalogowy - …. Wielkość op. zbiorczego - …...
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji do 30% wartości brutto zamówienia
Pakiet nr 3- Jednorazowe maski medyczne CPV 33141000-0
Lp. | Nazwa towaru oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość opakowań | Nazwa handlowa, parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Wykonawcę | Ilość opakowań o wielkości zaproponowanej przez Wykonawcę | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa, nazwa producenta, nr katalogowy
1. | Maska chirurgiczna trójwarstwowa mocowana za uszy. Maska niesterylna, jednorazowego użytku, bezwonna, nie zawiera lateksu, nie powodująca podrażnień skóry, wykonana z włókniny niepylącej. Maska mocowana za uszy za pomocą nieuciskających, elastycznych uchwytów o długości min. 17 cm (+/- 1 cm). Wszystkie trzy warstwy maski na brzegach zgrzewane szwem ultradźwiękowym. Wkładka modelująca do formowania maski na nosie o długości 10 cm (+/- 1 cm). W części środkowej "zakładki" umożliwiające dopasowanie do twarzy. Wymiary maski "na płasko" 17,0 cm -19,0 cm x 9,0 cm -10,0 cm. Elastyczne uchwyty zamocowane do maski szwem ultradźwiękowym. Maska w kolorze niebieskim lub zielonym. Minimalny poziom filtracji mikrobiologicznej BFE ≥ 98% dla maski typ II i BFE ≥ 99% typ IIR. Zamawiający wymaga 50 sztuk masek w jednostkowym opakowaniu. Opakowanie dyspenser typu kartonik, umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk, bez dotykania pozostałych. Zamawiający nie dopuszcza innej ilości masek w opakowaniu jednostkowym. Zamawiający nie dopuszcza doszywanych elastycznych uchwytów mocujących do maski w sposób inny niż techniką ultradźwiękową. Okres ważności: min 3 lata od daty dostawy. KLASYFIKACJA: wyrób medyczny klasa I, reguła 1 zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745. Wymagana zgodność z normami: EN 14683:2019+AC:2019-09,PN EN ISO 13485:2016-04 lub równoważne. Parametry techniczne oraz zgodność z normami potwierdzona kartą techniczną producenta z kraju pochdzenia lub niezależnymi badaniami. Na opakowaniu jednostkowym trwałe znakowanie zgodnie z MDR 2017/745, PN-EN ISO 15223-1:2022-01 Wyroby medyczne -Symbole do stosowania wraz z informacjami dostarczanymi przez producenta -Część 1: Wymagania ogólne. Zamawiający dopuszcza normy równoważne. | 6000 | Nazwa handlowa - .......... 1 op.= ….szt | ….. op.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji do 30% wartości brutto zamówienia
Pakiet nr 4- Jednorazowy fartuch barierowy CPV 35113400-3
Lp. | Nazwa towaru oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Cena jednostkowa brutto za sztukę | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa, nazwa producenta, nr katalogowy
1. | Fartuch chirurgiczny antystatyczny z włókniny typu SMS o gramaturze minimum 35 g/m². Fartuch niesterylny, bez lateksu, wykonany z włókniny niepowodującej podrażnień i uczuleń wg PN-EN ISO 10993-10 lub równoważną. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym elastycznym mankietem o długości min. 8 cm. Fartuch wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo. Troki o szerokości min. 3 cm (+/- 1cm), zewnętrzne o długości min. 70 cm i min. 54 cm i wewnętrzne o długości min. 54 cm. Troki zewnętrzne dodatkowo zabezpieczone w specjalnym kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, wycięcie pod szyją obszyte lamówką, w części tylnej na szyi zapięcie na rzep o szerokości 2 cm i długości min. 13 cm i 5 cm, (+/- 0,5 cm). Tylne części fartucha muszą zachodzić na siebie w sposób owijający tworząc dwie warstwy. Fartuch posiada widoczne oznaczenia na metce: rozmiar, rodzaj fartucha. Fartuch pakowany pojedynczo. Dopuszcza się opakowanie zbiorcze nie więcej niż 10 sztuk fartuchów w jednostkowym opakowaniu. Rozmiar: M, L, XL, XXL. Fartuch w kolorze niebieskim. Okres ważności: min.3 lat od daty dostawy. KLASYFIKACJA: wyrób medyczny klasa I, reguła 1 zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745. Zgodność z normą PN-EN 13795-1:2019 lub równoważną. Parametry techniczne oraz zgodność z normami potwierdzona kartą techniczną producenta z kraju pochodzenia lub niezależnymi badaniami. Na opakowaniu jednostkowym trwałe znakowanie zgodnie z MDR 2017/745, PN-EN ISO 15223-1:2022-01 Wyroby medyczne -Symbole do stosowania wraz z informacjami dostarczanymi przez producenta -Część 1: Wymagania ogólne. Zamawiający dopuszcza normy równoważne. | 50000 | [5 empty] | Nazwa- ….. Nazwa producenta - …. Nr katalogowy - …. Wielkość op. zbiorczego - …...
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji do 30% wartości brutto zamówienia
Pakiet nr 5- Jednorazowy fartuch flizelinowy CPV 35113400-3
Lp. | Nazwa towaru oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość sztuk | Cena jednostkowa za sztukę | Cena jednostkowa brutto za sztukę | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa, nazwa producenta, nr katalogowy
1. | Fartuch flizelinowy- jednorazowego użycia, niejałowy. Wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20-25 g/m2, stanowiącej barierę dla cząstek, jednocześnie o dobrej przepuszczalności powietrza. Wiązany z tyłu na troki, rękawy wykończone gumką, nie pylący. Wielkość op. zbiorczego nie większa niż 50 sztuk. Dopuszcza się opakowanie zbiorcze nie więcej niż 10 sztuk fartuchów w jednostkowym opakowaniu. Rozmiar: M, L, XL, XXL. Fartuch w kolorze niebieskim. Okres ważności: min.3 lat od daty dostawy. KLASYFIKACJA: wyrób medyczny klasa I, reguła 1 zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745. Zgodność z normą PN-EN 13795-1:2019 lub równoważną. Zamawiający dopuszcza normy równoważne. | 25000 | [5 empty] | Nazwa- ….. Nazwa producenta - …. Nr katalogowy - …. Wielkość op. zbiorczego - …...
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji do 30% wartości brutto zamówienia
Pakiet nr 6- Bluzy chirurgiczne CPV 35113400-3
Lp. | Nazwa towaru oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Cena jednostkowa brutto za sztukę | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa, nazwa producenta, nr katalogowy
1. | Ubranie chirurgiczne – bluza – wykonana z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 50g/m2 (+/-5g/m2) , 100% polipropylenu, antystatyczna, niepaląca, oddychająca, przeznaczona do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Bluza – krótki rękaw, pod szyją wyposażona w nap, kieszeń na piersi, dwie kieszenie boczne na dole bluzy. Sposób pakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru – oddzielnie pakowane bluzy. Rozmiary XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL. Kolor niebieski, zielony lub fioletowy. Rozmiar ubrania deklarowany przy składaniu zamówienia. Okres ważności: min.3 lat od daty dostawy. KLASYFIKACJA: wyrób medyczny klasy I, reguła 1 zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745. Zgodność z normą PN- EN 13795-2:2019 lub równoważną. Parametry techniczne oraz zgodność z normami potwierdzona kartą techniczną producenta z kraju pochodzenia lub niezależnymi badaniami. Na opakowaniu jednostkowym trwałe znakowanie zgodnie z MDR 2017/745, PN-EN ISO 15223-1:2022-01 Wyroby medyczne -Symbole do stosowania wraz z informacjami dostarczanymi przez producenta -Część 1: Wymagania ogólne. Zamawiający dopuszcza normy równoważne. | 5400 | [5 empty] | Nazwa- ….. Nazwa producenta - …. Nr katalogowy - …. Wielkość op. zbiorczego - …...
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji do 30% wartości brutto zamówienia
Pakiet nr 7- Spodnie chirurgiczne CPV 33113400-3
Lp. | Nazwa towaru oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Cena jednostkowa brutto za sztukę | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa, nazwa producenta, nr katalogowy
1. | Ubranie chirurgiczne – spodnie – wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 50g/m2 (+/-5g/m2) , 100% polipropylenu, antystatycznej, niepalącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Spodnie – ściągane tasiemką, kieszeń boczna na nogawce z klapką wyposażoną w nap. Sposób pakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru – oddzielnie pakowane spodnie . Rozmiary XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL. Kolor niebieski, zielony lub fioletowy. Rozmiar ubrania deklarowany przy składaniu zamówienia. Okres ważności: min.3 lat od daty dostawy. KLASYFIKACJA: wyrób medyczny klasy I, reguła 1 zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745. Zgodność z normą PN- EN 13795-2:2019 lub równoważną. Parametry techniczne oraz zgodność z normami potwierdzona kartą techniczną producenta z kraju pochodzenia lub niezależnymi badaniami. Na opakowaniu jednostkowym trwałe znakowanie zgodnie z MDR 2017/745, PN-EN ISO 15223-1:2022-01 Wyroby medyczne -Symbole do stosowania wraz z informacjami dostarczanymi przez producenta -Część 1: Wymagania ogólne. Zamawiający dopuszcza normy równoważne. | 5400 | [5 empty] | Nazwa- ….. Nazwa producenta - …. Nr katalogowy - …. Wielkość op. zbiorczego - …...
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji do 30% wartości brutto zamówienia