|  |  |
| --- | --- |
| DZP/PN/119/1/2023  | Zawiercie,01.03.2024r |
|  |  |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

**dotyczy: Dostawa jednorazowego sprzętu do endoskopii**

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły pytania do SWZ. Poniżej ich treść (pisownia oryginalna) oraz udzielone odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad przedmiotu dostawy, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy a Wykonawca zobowiązany będzie, po wcześniejszym uznaniu reklamacji wymienić przedmiot dostawy na nowy, wolny od wad.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 2**

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wszelkie wady przedmiotu dostawy oraz reklamacje dotyczące niezgodności co do ilości dostarczonego przedmiotu dostawy zgłaszane będą drogą elektroniczną na adres ………. w ciągu 5 dni roboczych od wykrycia wady. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 2 dni robocze od momentu otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, natomiast termin na wykonanie obowiązków gwarancyjnych – dostarczenie przedmiotu umowy wolnego od wad i w ilości zgodnie z zamówieniem wynosi ……. dni robocze od momentu uznania reklamacji. Wykonawca będzie realizował obowiązki wynikające z gwarancji na własny koszt i ryzyko.”

**Odpowiedź**:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 3**

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę dostawy w terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1,2 lub w przypadku nie dochowania terminu, o którym mowa w § 4 ust. 3 Zamawiający ma prawo nabyć przedmiot dostawy od podmiotu trzeciego, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną obowiązującą u podmiotu trzeciego a ceną wynikającą z Załącznika nr 1 do niniejszej umowy. W takim przypadku za dzień zrealizowania dostawy przyjmuje się dzień jej zrealizowania przez podmiot trzeci. Postanowienia powyższe nie pozbawiają Zamawiającego żadnych innych praw wynikających z umowy lub przepisów prawa.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 4**

Dotyczy warunków umowy § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy załącznika nr 4 do SWZ – PPU.

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów § 4 załącznika nr 4 do SWZ - PPU poprzez dodanie nowego zapisu w pkt 6, który otrzymuje następujące brzmienie:

*“6. Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”*

**Pytanie 5**

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 1 a, b, c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych odpowiednio z 10% na 5%, z 1% na 0,5% oraz z 20% na 10%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy załącznika nr 4 do SWZ – PPU.

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów § 6 ust. 1 lit. a), b), c) Projektowanych postanowień umowy, które otrzymują brzmienie:

*“a) w przypadku zwłoki w stworzeniu depozytu, o którym mowa**w § 2 ust. 1 pkt. 1
w wysokości 5 % wartości netto brakującego w depozycie przedmiotu dostawy za każdy dzień zwłoki;*

*b) w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2 -
w wysokości 0,5% wartości netto brakujących w depozycie przedmiotów dostawy za każdą godzinę zwłoki;*

*c) w przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;”*

**Pytanie 6**

Dot. Załącznika nr 2 do SWZ, Pakiet - Akcesoria do zabiegów ECPW, poz. 4

Czy Zamawiający oprócz jednorazowych koszy do litotrypsji dopuści również jednorazowe koszyki do ekstrakcji, czterodrutowe, z portem do wstrzykiwania kontrastu, śr. 2,35 mm, dł. 200 cm, rozmiar kosza 20x40 mm i 25x50 mm? Zamawiający zyskałby tym samym możliwość zamawiania szerszego wachlarza asortymentu

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, jednak wymaga odnotowaniatego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 7**

Dot. Załącznika nr 2 do SWZ, Pakiet - Akcesoria do zabiegów ECPW, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści nowe, ulepszone protezy samorozprężalne (stenty) do dróg żółciowych o prawie identycznych parametrach tj. również w wersji pokrytej silikonem, z możliwością wielokrotnego chowania do osłonki i wysuwania częściowo rozprężonego stentu, z dobrze widocznymi znacznikami, aplikator o dł. 175 cm i śr. Fr. 9,0, możliwość pracy z prowadnikiem 0,035 cala, średnica stentu po rozprężeniu 10 mm, dł. protezy 60 mm i 80 mm? Dodatkowo stenty charakteryzuje osłonka aplikatora zbrojona wewnętrznie co powoduje, że cewnik jest całkowicie odporny na załamania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, jednak wymaga odnotowaniatego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie 8**

Dot. Załącznika nr 2 do SWZ, Pakiet - Akcesoria do zabiegów ECPW

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w zakresie numeracji pozycji pakietu? Pierwszy produkt w tabeli (jednorazowy sfinkterotom) ma przyporządkowaną liczę porządkową „2” (zamiast „1”), następny „3”itd

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe i dokonuje poprawy omyłki pisarskiej w załączniku nr 2 do SWZ – Formularza asortymentowo-cenowego.

**Załączniki:**

- Załącznik nr 4 do SWZ – PPU

- Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy