## Arkusz1
"Strefa Edukacyjno -Wypoczynkowa na Ósemkowym Wzgórzu"
Lp. | Nazwa elementu | Ilość elementów/pow./obj. | Pow. m2/szt | wartość 1/m2 /szt/m3 | Wartość | Wartość elementu łącznie
1. | Betonowy plenerowy stół do gry w tenis stołowy | 1 | 1 |  | 0 | 0
2. | Betonowy stół do gier (szachy,chińczyk) z ławeczkami-wykończenie ławki drewno | 2 | 2 |  | 0 | 0
3. | Betonowy stół do gry w piłkarzyki | 1 | 1 |  | 0 | 0
4. | Leżak betonowy wyłożenie części użytkowej z listew drewnianych | 2 | 2 |  | 0 | 0
5. | Wykonanie, dostawa i zabudowanie altany na fundamencie betonowym, o konstrukcji drewnianej, dach z blachodachówki wraz z wyposażeniem w stoły i ławki (szczególy w załączniku) | 1 | 1 |  | 0 | 0
6. | Przebudowa istniejącego ogrodzenia - montaż furtki wejściowej | 1 | 1 |  | 0 | 0
7. | Zagospodarowanie skarp ziemnych poprzez wyłożenie włókniną ekologiczną oraz wykonaniem nasadzeń roślinnych bezpiecznych dla dzieci (nie trujących) | 76.5 | 76.5 |  | 0 | 0
8. | Wykonanie lini kablowej ziemnnej do zasilania lamp oświetlenia terenu strefy eduk.-wyp. z istniejącej instalacji SP Nr 8 | 150 | 150 |  | 0 | 0
9. | Wykonania lini kablowej ziemnej do monitoringu wizyjnego od rejestratora w budynku SP nr 8 do strefy eduk-wyp. | 150 | 150 |  | 0 | 0
10. | Montaż dwóch słupów dla oświetlenia i monitoringu strefy eduk.-wyp. | 2 | 2 |  | 0 | 0
11. | Dostawa i montaż na słupach 2 szt lamp oświetlenia - naświetlacz LED 100W | 2 | 2 |  | 0 | 0
12. | Dostawa i montaż na słupach 2 szt kamer monitoringu wizyjnego jw. | 2 | 2 |  | 0 | 0
13. | Wykonanie ogrodzenia strefy eduk.-wyp. Zgodnie z obowiązującymi przepisami | 40 | 40 |  | 0 | 0
14. | Dostawa i montaż tbalicy informacyjnej i regulaminu strefy eduk.wyp. | 1 | 1 |  | 0 | 0
15. | Chodnik - dojście do strefy - betonowa kostka brukowa br. 6cm na podbudowie z kruszywa, w obrzeżu betonowym | 160 | 160 |  | 0 | 0
16. | Nawierzchnia placu Strefy - betonowa kostka brukowa gr. 6cm na podbudowie z kruszywa, w obrzeżu betonowym | 140 | 140 |  | 0 | 0
17. | Roboty przygotowawcze oraz ziemne | 160 | 160 |  | 0 | 0
18. | Opracowanie dokumentacji projektowej | 1 | 1 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  |  | 0
Razem wartość zamówienia | [5 empty] | 0