## Arkusz1
1. Odczynniki do badań immunologicznych
L.p | Asortyment | Ilość oznaczeń na 24 m-ce | Ilość opakowań na 24 m-ce | cena jednostkowa netto za opakowanie | wartość netto | VAT [%] | cena jednostkowa brutto za opakowanie | wartość brutto | nazwa odczynnika, nr katalogowy, wielkość opakowania, producent
1. | AFP | 750
2. | Anty - TPO | 2500
3. | ahbc | 750
4. | Anty-HBs | 900
5. | Anty-HCV | 2000
6. | Anty-HIV (combo) - test HIV 4 generacji wykrywający jednocześnie antygen p24 i przeciwciała HIV1 i HIV2 | 1900
7. | NT-proBNP | 4750
8. | CA-125 | 1000
9. | CEA | 1850
10. | Estradiol | 750
11. | Ferrytyna | 2750
12. | FSH | 200
13. | wankomycyna | 200
14. | F-T3 (Trijodotyronina wolna) | 5000
15. | F-T4 (Tyroksyna wolna) | 8000
16. | HBs - antygen | 2500
17. | HCG-gonadotropina kosmówkowa | 2250
18. | Prokalcytonina na licencji firmy Brahms | 5000
19. | Progesteron | 500
20. | Prolaktyna | 1000
21. | PSA | 3500
22. | Toxoplazmoza IgG | 1000
23. | Toxoplazmoza IgM | 1500
24. | Troponina | 12500
25. | TSH (hormon tyreotropowy) | 17500
26. | PTH (parathormon) | 200
27. | Testosteron | 650
28. | B 12 - vit. | 2500
29. | Anty – Tg | 200
30. | Ca-19—9 | 200
31. | He-4 | 200
32. | gentamycyna | 200
33. | Witamina D total | 3750
34. | anty – CCP | 200
35. | LH | 200
36. | kortyzol | 200
37. | cytomegalia IgG | 200
38. | cytomegalia IgM | 200
RAZEM:
Schemat wykonywania kontroli immunochemiczych:
TNI i TSH codziennie na jednym poziomie
panel wirusów:dwa razy w tygodniu na jednym poziomie
AFP, PTH, TESTOSTERON, WIT.D3, B12, kortyzol, aTG, CA19-9, LH, a-CCP, wankomycyna, gentamycyna dwa razy w tygodniu na jednym poziomie
pozostałe parametry nie wymienione powyżej trzy razy w tygodniu na jednym poziomie
Każdy parametr jest sprawdzany po kalibracji
2. Kalibratory i kontrole do prawidłowej pracy analizatora immunochemicznego *
Lp. | Asortyment |  | Ilość opakowań na 24 m-ce | cena jednostkowa netto za opakowanie | wartość netto | VAT [%] | cena jednostkowa brutto za opakowanie | wartość brutto | nazwa odczynnika, nr katalogowy, wielkość opakowania, producent
RAZEM
3. Materiały eksploatacyjne do prawidłowej pracy analizatora immunochemicznego *
Lp. | Asortyment |  | Ilość opakowań na 24 m-ce | cena jednostkowa netto za opakowanie | wartość netto | VAT [%] | cena jednostkowa brutto za opakowanie | wartość brutto | nazwa odczynnika, nr katalogowy, wielkość opakowania, producent
RAZEM
UWAGA!!
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć wszelkie konieczne do wykonania badań kalibratory, materiały kontrolne, materiały zużywalne (kuwety, naczynka, naczynka do mikro oznaczeń, końcówki itp. w zależności od wymagań systemu) w ilości zgodnej z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi oferowanego systemu analitycznego. W przypadku zaniżenia przez Wykonawcę ilości kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych (eksploatacyjnych), Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć brakującą ilość na własny koszt. W razie konieczności proszę o rozszerzenie arkusza.
4. Odczynniki do badań biochemicznych
L.p | Asortyment | Ilość oznaczeń na 24 m-ce | Ilość opakowań na 24 m-ce | cena jednostkowa netto za opakowanie | wartość netto | VAT [%] | cena jednostkowa brutto za opakowanie | wartość brutto | nazwa odczynnika, nr katalogowy, wielkość opakowania, producent
1. | Albumina | 5000
2. | ALP | 4250
3. | ALT | 22500
4. | Amylaza | 7500
5. | AST | 21000
6. | Białko | 5000
7. | Białko w moczu | 5500
8. | Bilirubina całkowita | 13500
9. | Bilirubina direct | 750
10. | Cholesterol | 13500
11. | CK | 850
12. | CRP | 50000
13. | Fosfor | 1750
14. | Glukoza | 47500
15. | GTP | 8000
16. | HbA1c | 7000
17. | HDL Cholesterol | 12500
18. | Kreatynina | 55000
19. | Kwas moczowy | 8000
20. | LDH | 2250
21. | Mocznik | 30000
22. | Triglicerydy | 12500
23. | Wapń | 6000
24. | Żelazo | 6500
25. | Transferyna | 400
26. | Magnez | 2400
27. | Etanol | 1500
28. | Bile Acids | 200
29. | Lipaza | 3750
30. | Homocysteina | 200
31. | Na, K ,CL (ISE) | 50000
32. | Mleczany | 200
33. | Albumina w moczu | 200
RAZEM:
Schemat wykonywania kontroli biochemiczych:
biochemia codziennie na dwóch poziomach za wyjątkiem: alkoholu etylowego, hemoglobiny glikowanej, białka w moczu (jeden raz dziennie na jednym poziomie)
transferyna, mleczany, bile acids jeden raz w tygodniu na jednym poziomie
Każdy parametr jest sprawdzany po kalibracji
5. Kalibratory i kontrole do prawidłowej pracy analizatora biochemicznego *
Lp. | Asortyment |  | Ilość opakowań na 24 m-ce | cena jednostkowa netto za opakowanie | wartość netto | VAT [%] | cena jednostkowa brutto za opakowanie | wartość brutto | nazwa odczynnika, nr katalogowy, wielkość opakowania, producent
1.
RAZEM
6. Materiały eksploatacyjne do prawidłowej pracy analizatora biochemicznego *
Lp. | Asortyment |  | Ilość opakowań na 24 m-ce | cena jednostkowa netto za opakowanie | wartość netto | VAT [%] | cena jednostkowa brutto za opakowanie | wartość brutto | nazwa odczynnika, nr katalogowy, wielkość opakowania, producent
1.
RAZEM
UWAGA!!
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć wszelkie konieczne do wykonania badań kalibratory, materiały kontrolne, materiały zużywalne (kuwety, naczynka, naczynka do mikro oznaczeń, końcówki itp. w zależności od wymagań systemu) w ilości zgodnej z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi oferowanego systemu analitycznego. W przypadku zaniżenia przez Wykonawcę ilości kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych (eksploatacyjnych), Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć brakującą ilość na własny koszt. W razie konieczności proszę o rozszerzenie arkusza.
7. Dzierżawa systemu do badań immunobiochemicznych
Lp. | Asortyment | jm | Ilość | czynsz dzierżawny netto za 1 m-c | wartość netto | VAT [%] | czynsz dzierżawny brutto za 1 m-c | wartość brutto | nazwa, typ i rok produkcji analizatora, wartość brutto
1. | Zintegrowany system immuno-biochemiczny umożliwiający wykonanie badań z tej samej próbki, bez potrzeby manualnego przenoszenia próbki między modułami – biochemicznym i immunochemicznym, nie starszy niż 2019 r. | m-c | 24
2. | Back-up do badań immunochemicznych pod względem odczynników kompatybilny z analizatorem podstawowym, z podajnikiem, nie starszy niż 2014 r., po przeglądzie technicznym | m-c | 24
3. | Back-up do badań biochemicznych identyczny z analizatorem podstawowym, nie starszy niż 2014 r., po przeglądzie technicznym, z osobną stacją uzdatniania wody | m-c | 24
RAZEM
KOSZT STOSOWANIA SYSTEMU (1+2+3+4+5+6+7) |  |  |  | netto: |  |  | brutto:
UWAGA !
1. Ryzyko poprawnego dostosowania wielkości opakowania do ilości badań spoczywa na Wykonawcy uwzględniając stabilność odczynników.
2. W przypadku zaniżenia przez Wykonawcę ilości odczynników będzie zobowiązany on dostarczyć brakującą ilość na własny koszt.
3. Podana ilość oznaczeń nie uwzględnia kontroli.
8. Dzierżawa innego sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia
Lp. | Asortyment | jm | Ilość | czynsz dzierżawny netto za 1 m-c | wartość netto | VAT [%] | czynsz dzierżawny brutto za 1 m-c | wartość brutto | nazwa, typ i rok produkcji urządzenia
1. | Wirówka do przygotowywania materiału do badań (rotor na 24 probówki) 2 szt. | m-c | 24
2. | Chłodziarko-zamrażarka do przechowywania odczynników 3 szt. Parametry: zamrażarka na dole, kolor biały, system no- frost, wysokość od 170 do 180 cm, szerokość od 54 do 59,5 cm, głębokość od 57 do 65,5 cm | m-c | 24
3. | Pipeta nastawna o poj. 20-200 mikrolitrów 2 szt. | m-c | 24
4. | Pipeta nastawna o poj. 2-20 mikrolitrów 1 szt. | m-c | 24
RAZEM
Sprzęt wymieniony w tabeli "Dzierżawa innego sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia" Wykonawca dostarczy na własny koszt, bezpośrednio do miejsca użytkowania z usługą wniesienia, nie później niż w terminie 4 tygodni od podpisania umowy. Sprzęt po zakończeniu realizacji umowy przechodzi na własność Zamawiającego.
Zestawienie parametrów systemu immuno-biochemicznego
Lp. | Parametry / funkcje wymagane |  |  |  | Parametry / funkcje oferowane - proszę opisać
1. | Zintegrowany system immuno-biochemiczny umożliwiający wykonanie badań z tej samej próbki, bez potrzeby manualnego przenoszenia próbki między modułami – biochemicznym i immunochemicznym nie starszy niż 2019 r.
2. | Stacja uzdatniania wody jako wyposażenie systemu– jeśli jest wymagana do pracy systemu - nie starsza niż 2019 r. Koszt zamontowania stacji po stronie Wykonawcy. Konserwacja, wymiana filtrów w stacji uzdatniania wody zgodnie z zaleceniami producenta na koszt Wykonawcy (osobna dla każdego systemu)
3. | System wyposażony w komputery zewnętrzne i drukarki zewnętrzne (z możliwością zamawiania kompatybilnych tonerów)
4. | Automatyczna detekcja skrzepu w próbce badanej przy aspiracji materiału w systemie zintegrowanym
5. | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora w temperaturze zgodnej z rekomendacjami producenta
6. | Automatyczne wykonywanie oznaczeń pilnych przed rutynowymi
7. | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów eksploatacyjnych w analizatorach
8. | Ilość pozycji dla próbek badanych minimum 150, z możliwością ciągłego ich dostawiania
9. | Automatyczne rozcieńczanie próbek po przekroczeniu liniowości metody
10. | Wydajność łączna części biochemicznej minimum 600 oznaczeń/h wraz z ISE
11. | Wydajność części immunochemicznej minimum 150 oznaczeń/h
12. | Gotowość do pracy 24 godz., zasilacze UPS jako wyposażenie systemu - jeśli zaoferowany model / typ urządzenia tego wymaga
13. | Możliwość wykonywania badań z próbek pierwotnych i wtórnych (naczynek do zawieszania surowicy), a także wykonywanie badań tzw. mikro
14. | Bezobsługowe elektrody do oznaczania Na, K, Cl
15. | Możliwość oznaczania hemoglobiny glikowanej z krwi pełnej, automatycznie na pokładzie analizatora
Oświadczam, że zaoferowany system spełnia wszystkie wyżej wymienione wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.