Zał. Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie okresowych konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej SAP w obiektach Policji wg poniższego wykazu.

Umowa zawarta jest na czas określony od 01.10.2019r. do 30.09.2021r. i obejmuje 8 konserwacji kwartalnych (w tym 2 konserwacje roczne).

| ZADANIE NR 7. KPP w Siemiatyczach przy ul. Zielonej 3 |  | szt. |
| --- | --- | --- |
|  | Centrala konwencjonalna ośmioliniowa typ FC1008-A | 1 |
|  | Czujka optyczno-temperaturowa typ OH320C | 6 |
|  | Adapter pod SO320 typ. SOA322 | 4 |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy typ DM1131/MTE320C | 3 |
|  | Dwudiodowy wskaźnik alarmu mały typ AI320 | 4 |
|  | Akumulator do centrali 12V/7Ah | 2 |
|  | Sygnalizator nadtynkowy akustyczno-optyczny S.A.K7 | 2 |
|  | Przekaźnik typ Z3B171 | 3 |
|  | Klapa dymowa punktowa systemu Prima-Lux wyposażona w: - Centralę sterowania systemami oddymiania typu RZN 4201 - Przycisk oddymiania RT 42-PL - Czujkę dymu sufitową | 1 2 1 |