## Arkusz1
Zadanie nr 1
Lp. | Nazwa towaru | ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto* | Numer katalogowy | Nazwa handlowa
1 | Igła do iniekcji jednorazowego użytku, Opakowanie zbiorcze po 100 szt. Opakowanie pojedyncze, sterylne w następujących rozmiarach:
| 0.45 | 42
| 0.5 | 860
| 0,6x40 | 35
| 0,6 x 30 | 150
| 0,7 x 40 | 130
| 0, 7x30 | 200
| 0.8 | 1400
| 0.9 | 600
| 1.1 | 1500
| 1.2 | 2300
| 1.4 | 1
| 1.6 | 2
| Igły motylki rozm. 24G, 23G, 22G, 20 (rozmiar do wyboru zamawiającego | 300
3 | Igły do penów
| 0,3x8mm | 3000
| 0,3x6mm | 5000
4 | nakłuwacze jednorazowe do pobrania poziomu cukru z palca minimalilzujące bol, głębokość nakłucia 1,8mm igła 21G | 92500
Razem wartość:
* Sposób obliczenia wartości brutto= Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość Vat = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 2
Lp. | Nazwa towaru | ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto* | Numer katalogowy | Nazwa handlowa
1 | kaniula dozylna posiadająca min. 4 paski kontrastujące w promieniach RTG
| 26G, 24G bez portu | 1500
| 26G, 24G z portem | 6000
| 22g | 28800
| 20G | 60800
| 18G | 12000
| 16G | 300
| 14G | 1050
2 | Korek do kaniul Luer-Lock posiadający trzpień chowany poniżej krawędzi korka | 270000
Razem wartość:
* Sposób obliczenia wartości brutto= Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość Vat = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 3
Lp. | Nazwa towaru | ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto* | Numer katalogowy | Nazwa handlowa
1 | Igły do pobrania szpiku kostnego z mostka jednorazowe z mechanizmem blokującym pozwalającym na bezpieczną penetrację rozmiar do wyboru zamawiającego | 720
2 | Igły do znieczul. podpajęczynk.
| Pencil Point 25 G z prowadnicą | 1400
| Pencil Point 26 G z prowadnicą | 2850
| Pencil Point 27 G z prowadnicą | 500
| Pencil Point 25 G z prowadnicą (0,5x120) | 150
| Pencil Point 27 G z prowadnicą (0,4x120) | 150
3 | Igły do nakłuć lędźwiowych
| 26G | 120
| 24G | 100
| 22G | 1500
| 20G | 200
| 19G | 90
| 18G | 10
Razem wartość:
* Sposób obliczenia wartości brutto= Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość Vat = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 4
Lp. | Nazwa towaru | ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto* | Numer katalogowy | Nazwa handlowa
1 | Strzykawka dwuczęściowa, posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną podwójną rozszerzoną skale pomiarową , posiadająca podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka . Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku zawartości ftalanów, op. 100 szt.
| 2ml – skala do 3 ml | 2650
| 5ml- skala do 6ml | 1950
| 10 ml – skala do 12 ml | 1950
| 20 ml – skala do 24 ml | 2800
2 | Strzykawki Janeta 100 | 8550
3 | Strzykawki Janeta 50 | 1000
4 | Strzykawki do pomp infuz. 50/60 ml z końcówką Luer Lock | 11550
5 | Strzykawki do pomp infuz. 50/60 ml z końcówką Luer Lock bursztynowe | 9300
6 | Strzykawki do pomp infuz. 20 ml z końcówką Luer Lock bursztynowe | 2550
7 | Strzykawki turberkulinowe z igłą | 9500
8 | Strzykawki insulinówki z igłą | 1050
Razem wartość:
* Sposób obliczenia wartości brutto= Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość Vat = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 5
Lp. | Nazwa towaru | ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto* | Numer katalogowy | Nazwa handlowa
1 | Przyrząd do przetacz. płynów z możliwością pomiaru OCŻ | 100
2 | Przyrząd do przetaczania płynów | 330000
3 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa bez PVC o długości min. 60mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym),igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włoknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, dren długości minimum 180 cm , nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | 3000
4 | Przyrząd bursztynowy wraz z workiem w kolorze zielonym o wymiarach 210mmx310mm, komora kroplowa bez PVC o długości min. 50mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, dren o dł. min 180 cm, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | 600
5 | Przyrząd do przetaczania krwi | 11500
6 | Przyrząd do przetaczania krwi, komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | 1500
7 | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi | 20
8 | Przedłużacz do pomp infuz. dł. 150 cm czarny lub bursztynowy (nieprzezroczysty) typ Ascor lub Margomed | 9150
9 | Przedłużacze do pomp infuzyjnych bez ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, dł. drenu 150 cm\burszynowe lub czarne | 300
10 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej 150 cm (przezroczysty) typ Ascor lub Margomed | 12000
11 | Przedłużacze do pomp infuzyjnych bez ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, dł. drenu 150 cm\ | 300
12 | Przedłużacze do pomp infuzyjnych i kroplówek (różnoimienne) z kranikiem trójdrożnym dł 15 cm, dopuszcza się długość 10 cm | 540
13 | Przedłużacze do pomp infuzyjnych i kroplówek(różnoimienne) z kranikiem trójdrożnym dł 30 cm , dopuszcza się długość 25 cm | 450
14 | Kranik trójdrożny | 9500
15 | Rozdzielacz pięciokranikowy | 120
Razem wartość:
* Sposób obliczenia wartości brutto= Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość Vat = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 6
Lp. | Nazwa towaru | ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto* | Numer katalogowy | Nazwa handlowa
1 | Pojemnik na odpady medyczne
| 0,2 l | 1000
| 0,7 l | 2000
| 1,0 l | 18300
| 2,0 l | 2400
| 3,0 l | 30
| 5,0 l | 1950
| 6,0 l (długie na igły biopsyjne) | 20
Razem wartość:
* Sposób obliczenia wartości brutto= Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość Vat = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 7
Lp. | Nazwa towaru | ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto* | Numer katalogowy | Nazwa handlowa
1 | Kieliszek jednorazowy na leki | 180000
2 | Kieliszki do leków czerw. | 10500
3 | Nerki j.u. | 47700
4 | Myjka do mycia chorych | 84000
5 | Maszynki do golenia | 10000
6 | kaczory - kaczka męska ( przystosowany do mycia w myjce -dezyfektorze produkcji Getinge i Informer (do wyboru zamawiającego) | 150
7 | Basen ( przystosowany do mycia w myjce -dezyfektorze produkcji Miele | 30
8 | Kubek do pojenia pacjentów z dzióbkiem – pojnik, umożliwiający pojenie pacjentów w pozycji poziomej | 10
9 | Słuchawki lekarskie | 15
10 | Zaciskacz do pępowiny | 2700
11 | rozcinacz klamer do pępowiny | 15
12 | Opaski identyf.dla noworodków z tworzywa sztucznego, nietoksyczne, miękkie, kolorowe, jednorazowe., z papierową wkładką umożliwiającą wpisanie danych, odporne na kontakt z wodą zapinane na zatrzaski. Po zapieciu zatrzasku brak mozliwosci przypadkowego wysuniecia papierowej wkładki | 9000
13 | Opaski do identyfikacji doroslych z tworzywa sztucznego, nietoksyczne, miękkie, przeźroczyste , jednorazowe, z papierową wkladką umożliwiającą wpisanie danych, odporne na kontakt z wodą zapinane na zatrzaski. Po zapieciu zatrzasku brak mozliwosci przypadkowego wysuniecia papierowej wkładki | 30600
14 | Fartuchy foliowe | 27000
15 | koc izotermiczny | 150
16 | Łopatka drewniana ( szpatułka) | 33300
17 | Szczotki chirurgiczne jednorazowe suche sterylne, pakowane pojedynczo, dopuszcza się ale nie wymaga pilniczek do paznokci | 300
18 | Szczotki chirurgiczne jednorazowe ze środkiem dezynfekcyjnym (PCMX 12 ml, POVIDONE IODYNE 12 ml lub 4% GLUKONIAN CHLORHEKSYDYNY) pakowane pojedynczo, dopuszcza się ale nie wymaga pilniczek do paznokci | 15000
19 | Woreczek do pobierania próbek moczu
| dla dziewczynek | 6600
| dla chłopców | 5100
20 | Worki do moczu o poj. 2L z zastawką i odpływem sterylny | 51000
21 | wieszak do worków na mocz | 300
22 | pojemnik z podziałką i nakrętką do dobowej zbiórki moczu poj. 3 l | 5
23 | utrwalacz cytologiczny | 30
24 | Przyłbica ochronna wielorazowego użytku | 100
25 | google | 100
26 | Kanki do odbytu ( rozmiar do wyboru zamawiającego) | 1800
27 | szyna do palców 400 x 18mm | 2000
28 | opaska uciskowa jednorazowa | 2400
29 | Czyścik elektrod sterylny | 7500
Razem wartość:
* Sposób obliczenia wartości brutto= Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość Vat = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 8
Lp. | Nazwa towaru | ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto* | Numer katalogowy | Nazwa handlowa
1 | Cewnik Foley silikonowany wielkość balonu do wyboru zamawiającego
| "6" | 240
| "8" | 150
| "10" | 60
| "12" | 75
| "14" | 700
| "16" | 1500
| "18" | 4650
| "20" | 2000
| "22" | 200
| "24" | 180
2 | Cewnik Nelatona
| "8" | 100
| "10" | 200
| "12" | 100
| "14" | 200
| "16" | 50
| "18" | 50
| "20" | 100
3 | Cewnik Tiemann
| "12" | 40
| "14" | 80
| "16" | 80
| "18" | 80
| "20" | 100
4 | Cewnik do podawania tlenu przez nos typ :wąsy" dla dorosłych | 19500
5 | Dren sterylny łączący do odsysania z łącznikiem standardowym do ssaków i drenaży (rozmiar do wyboru zamawiającego) | 1100
6 | Cewnik do embolectomii rozm. 2F, 3F,4F,5F, 6F ( do wyboru zamawiającego) | 120
7 | zestaw do odsysania pola operacyjnego dł 210 cm bez kontroli ssania z odsysaniem centralnym rozmiar do wyboru zamawiającego (bez otwprów bocznych) | 600
8 | zestaw do odsysania pola operacyjnego dł 210 cm z kontrolą ssania z odsysaniem centralnym - bez otworów bocznych ( rozmiar do wyboru zamawiajacego) | 600
9 | zestaw do odsysania pola operacyjnego dł 210 cm z kontrolą ssania ( rozmiar do wyboru zamawiajacego) | 1950
10 | Butle Redona
| 200ml | 4500
| 400 ml | 7300
11 | Dren perforowany Redona
| 12 | 150
| 14 | 300
| 16 | 1200
| 18 | 1100
12 | Cewniki do płukania naczyń rozmiar do wyboru zamawiającego | 30
13 | Dreny Kehra rozmiar do wyboru zamawiającego | 30
Razem wartość:
* Sposób obliczenia wartości brutto= Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość Vat = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 9
Lp. | Nazwa towaru | ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto* | Numer katalogowy | Nazwa handlowa
1 | Silikonowe Sondy Sengstakena rozmiar do wyboru zamawiającego | 25
2 | Zatyczki do sond jałowe | 2100
Razem wartość:
* Sposób obliczenia wartości brutto= Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość Vat = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 10
Lp. | Nazwa towaru | ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto* | Numer katalogowy | Nazwa handlowa
1 | Zestaw z przetwornikiem do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną: linia do krwawego pomiaru ciśnienia, pojedyncza, zawierająca podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h) obsługiwany jedna ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustki. Budowa kompletnej linii dającą wysoką częstotliwość własną >49Hz -zapewniająca wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe bez dodatkowych eliminatorów ( typu róża). Linie ciśnieniowe grubościenne, bez barwnych pasków, z dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi w formie naklejek, dodatkowy komplet koreczków w kolorze żółtym w celu ułatwienia przepłukiwania systemu. Połączenie przetwornika z kablami interfejsowymi monitora wodoszczelnymi, bezpinowymi, kablami. Dł. linii 152 cm (122 + 30 cm). Łatwość wyjęcia z opakowania fabrycznego i wypełnienia. Linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii. Produkt jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo. | 300
2 | Zestaw z przetwornikiem do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną: linia do krwawego pomiaru ciśnienia z przetwornikiem i płuczką 3ml/h wyposażona w zestaw do bezpiecznego pobierania krwi SafeSet – pojedyncza linii ze zintegrowaną strzykawką o pojemności 12 ml do odciągania krwi i portem bezigłowym do poboru próbek. Strzykawka zabezpieczona przed przypadkowym odciągnięciem tłoka poprzez zatrzaskowe skrzydełka. Linia i jej elementy wykonane z materiału apyrogennego i nietrombogennego. Stałe płukanie z szybkością 3ml/h przy 300mmHg, szybkie płukanie z szybkością >70ml/h. Biureta zabezpieczona filtrem. Dwa kraniki trójdrożne na linię. Długość linii ciśnieniowych 150 cm. Częstotliwość własna przetwornika >200, kompletnej linii >45. Bezpinowe połączenie przetwornika z kablem interfejsowym; zatrzaskowe połączenie przetwornika z kablem zabezpieczone wodoszczelnym kołnierzem. W zestawie wymienne żółte koreczki i kolorowe naklejki do oznaczenia linii. Produkt sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Do każdego zestawu dołączona jednorazowa nasadka na port bezigłowy, zabezpieczona koreczkiem, pakowana pojedynczo. | 105
Razem wartość:
* Sposób obliczenia wartości brutto= Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość Vat = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 11
Lp. | Nazwa towaru | ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto* | Numer katalogowy | Nazwa handlowa
1 | Kaniula wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu ( PTFE ), nazwa materiału z którego wykonana jest kaniula podana na opakowaniu, bez portu bocznego, ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi, widoczne w USG. Pakowane w opakowania typu Tyvek - zabezpieczające przed wilgocią. Oznaczenie producenta na opakowaniu o braku lateksu w kaniuli. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu. Rozmiar 24G dł.19 mm, przepływ 13ml/min, 26G dł 19 mm, przepływ 13 ml/min do wyboru zamawiajacego | 300
| strzykawki bezpieczne ler lock 3,5,10 ml do wyboru Zamawiającego umozliwiajce schowanie igly | 1000
| Igły do iniekcji z zabezpieczeniem przed zakłuciem po użytkowaniu w postaci plastikowej osłonki aktywowanej poprzez nacisk kciukiem, zapewniające szczelne połączenie ze strzykawką , nasadka igły integralnie połączona z osłoną bez możliwości odłączenia, ostrze zorientowane w kierunku osłony zabezpieczajacej, ramię osłony zabezpieczajacej jednoelementowe, w kolorze identyfikujacym rozmiar igły zgodnie z kodem kolorystycznym , ramię ruchome w zakresie 180˚ , które nie zasłania miejsca iniekcji. Opakowanie jednostkowe z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne).Sterylizowane tlenkiem etylenu, opakowanie 100 szt. | 15
| bezpieczna igła do pena z automatyczną, podwójną ochroną przed zakłuciami igła , komaptybilna ze wszystkimi wstrzykiwaczami di stosowania w ramach leczenia cukrzycy 0,3 mm x 5mm (op. 100 igieł) do wyceny naley przyjąć 10 op. Po 100 szt. | 30
| Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , przepływ min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć) . Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. z przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze pozbawione części metalowych,do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Neutralne ciśnienie . Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. | 450
2 | Kaniula bezpieczna - wyposażona w skrzydełka i automatyczny, plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem, aktywowany i widoczny dopiero po całkowitym wysunięciu mandrynu. Wykonana z FEP, posiadająca paski kontrastujące w RTG, samodomykający się korek portu do wstrzyknięć oraz filtr hydrofobowy w porcie głównym. Korpus z korkiem kodyfikowany kolorystycznie według rozmiaru. Opakowanie typu „Tyvec”. Rozm. : 16G 1,7x45mm przepływ 200ml/min, 18G 1,3x45mm, prze­pływ 95m/min, 20G 1,1x32mm, przepływ 65ml/min, 22G 09x25mm, przepływ 36ml/min,24G 0,7x19mm, przepływ 23ml/min. | 16800
3 | Okulary do fototerapii dla niemowląt jednorazowe | 60
4 | Ostrza z trzonkiem "11" | 150
| Skalpele oprawy (trzonki) do wyboru zamawiającego | 30
Ostrza do skalpeli op. 100 szt z wygrawerowaną nazwą producenta i rozmiarem na ostrzu
| "10" | 135
| "15" | 60
| "18" | 60
| "20" | 120
| "22" | 30
| "24" | 45
5 | Prowadnik J 0,35 x 60 cm do kateterów do dializy, kaniulacji dużych naczyń | 45
6 | Łącznik drenów z kontrolą odsysania | 8300
7 | Zestaw infuzyjny do pomp infuzyjnych ARSENA ALARIS z filtrem 15 µm w komorze kroplowej, zaciskiem rolkowym i zaworem sprawdzenia zwrotnego typu Luer (210 cm) Odpowiedni do przprowadzenia infuzji grawitacyjnej | 2100
8 | Zestaw infuzyjny do pompy Alaris GP z filtrem 15 µm w komorze kroplowej, komora kroplowa z spike wentylowana lub niewentylowana, długość 265 cm, objętość wypełnienia 24 ml,średnica dreny 3 mm, zacisk rolkowy, z PCV, bez DEHP, bez latexu,sterylny | 1680
| Zestaw do przetoczeń do pompy Alaris GP - do żywienia pozajelitowego , długość 275 cm , objętość wypełnienia 27 ml, średnica 3 mm, ko mora kroplowa z filtrem 15 µm z spikem wentylowana lub niewentylowana, filtr hydrofobowy 1,2 µm, filtr w lini infuzyjnej, zacisk rolkowy, 2 smartsite, z PCV, bez DEHP, bez lateksu, sterylny | 1680
| Zestaw do przetoczeń do pompy Alaris GP -światłoczuły do płynów infuzyjnych z filtrem 15 µm w komorze kroplowej, komora kroplowa z spikem wentylowana lub niewentylowana, długość 250 cm, objętość wypełnienia 23 ml, średnica drenu 3 mm, zacisk rolkowy, z PCV, bez DEHP, bez latksu, sterylny | 720
| Zestaw do przetoczeń do pompy Alaris GP - do krwi i preparatów krwiopochodnych , długość 270 cm , objętość wypełnienia 26 ml, średnica 3 mm, komora kroplowa z filtrem 200 µm z spikem niewentylowana, filtr hydrofobowy , zacisk rolkowy, z PCV, bez DEHP, bez lateksu, sterylny | 270
9 | Zestaw przeźroczysty do pomp infuzyjnych strzykawkowych ALARIS CC z wbudwanym w linię dyskiem Alaris, kompatybilny z niniejszymi pompami. Produkt jednorazowego użycia, sterylny. Pozbawiony latexu i DEHP. | 200
| Strzykawka trzyczęściowa LL 50 ml przeźroczysta do pomp infuzyjnych strzykawkowych ALARIS CC. Produkt jednorazowego użycia, sterylny. Pozbawiony latexu i DEHP. | 200
10 | szczoteczki do wymazów cytologicznych, sterylne, w kształcie stożka | 1500
11 | szczoteczki do wymazów cytologicznych, sterylne, typu Cervex-Brush (w kształcie wachlarza ) | 300
12 | Ratunkowy zestaw do bezpiecznej konikotomii | 2
13 | Zestaw do cewnikowania żył do hemodializy z powłoką bakteriobójczą i strzykawką z otworem w tłoku rozmiar do wyboru zamawiającego | 120
14 | zestaw cewnikow naczyniowych pernamentnych wykonanych z karbonatu, z mufka dakronową , kanały podwójne D z okienkami bocznymi i wycinanymi laserowo. Różne długości cewników od 19 do 55 cm | 45
15 | jednorazowy kateter do histerografii i histerosalpingosonografii CH 8 | 15
| kateter do wprowadzania kontastu w HSG Ø 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35mm ( rozmiar do wyboru zamawiającego) | 15
| ruchomy kateter do wprowadzania kontastu w HSG Ø 20 mm, 25 mm 30 mm, 35mm ( rozmiar do wyboru zamawiającego) | 15
16 | endobagi 200 ml | 240
17 | endobag 400 ml | 180
18 | aspiratory do biopsji endometrium | 30
19 | jednorazowe przegubowe urzadzenie mocujące do siatek przepuklinowych z możliwością ponownego ładowania | 30
20 | igla doszpikowa do pistoletu EZO-IO
| dla doroslych, | 15
| dla dzieci | 15
| dla otyłych | 15
21 | Dren z tropkarem tępym o oznaczeniu rozmiaru w 3 miejscach: na drenie, na chwycie trokara i łączniku. Dren wykonany ze sztywnego, odpornego na załamania i gładko wykończonego PCV z niebieska linią radiologiczną z zaoblonym końcem i gładko wykończonym, z otworem bocznym , znacznikiem głębokości co 2 cm, z intergalnym łącznikiem schodkowym o dużej średnicy wewnętrznej. Trocar z tępą końcówka , z ergonomicznym płaskim uchwytem ułatwiajacym wprowadzanie i manipulowanie drenem. Całość w sterylnym opakowaniu z zabezpieczeniem przed przekłuciem. Rozmiar do wyboru zamawiającego | 180
22 | Kaniula dotętnicza 20 G 1,1 x 45 mm, przepływ 49 ml/min., cewnik z PTFE, z zaworem odcinającym - suwakowo-kulkowym typu Floswitch w kolorze czerwonym , ze skrzydełkami z otworami do przyszycia do skóry pacjenta, sterylne, jednorazowego użytku, pakowane w TYVEK, opk./25 szt. z systemem mocowania z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h), z wycięciem na zawór Floswitch 10mm x 15 mm, z 3 paskami do prowadzenia linii, z opatrunkiem | 1200
23 | jednorazowy zestaw drenów do pompy ssąco płuczącej , końcówka luer lock z nakłuwaczem op. zbiorcze 10 szt. | 18
24 | jednorazowe nożyczki do nacięcia krocza | 30
25 | Wziernik j.u.COUSCO (dopuszcza się dwułyżkowe) sterylny rozmiar do wyboru zamawiającego ( XS; S; M; L ) | 12000
26 | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej typ I | 30
| Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej typ II | 60
27 | zestaw do leczenia zatok nosa | 30
28 | Tamponada do nosa
| o średnicy wewnętrznej 5,0 mm, rozmiar (FR) 22, długość 12,0 cm | 20
| o średnicy wewnętrznej 4,5 mm, rozmiar (FR) 21, długość 9,7 cm | 20
29 | Przyrząd do pobierania i aspiracji leków( Spike z filtrem bakteryjnym i cząsteczkowym, o długości igły 21,5mm i średnicy igły 5,6 mm) kompatybilny ze wszstkimi butelkami na rynku | 35000
30 | Pojemnik z PS na próbki chirurgiczne , szeroki otwór, odporne na formalinę
| poj. 15 ml | 11700
| poj. 200 ml | 1200
| poj.2500ml | 50
| poj. 4000ml | 100
| poj. 100 ml | 450
| poj. 30 ml | 7800
| poj.1000 ml | 200
| poj.500 ml | 450
| poj. 5,6 l | 10
| poj.10,6 l | 10
31 | System do kontrolowanej zbiórki stolca o konsystencji płynnej lub półpłynnej w postaci silikonowego, transparentnego drenu wyposażonego w marker aplikacji, sygnalizator prawidłowości wypełnienie uszczelnienia, oznakowany tor{przewód} z portem do irygacji, trzy wymienne worki kolekcyjne z filtrami węglowymi poj. 1000 ml, skalowane, z zatyczką na uwięzi, port do worków kolekcyjnych oraz fiksator do łóżka pacjenta.System posiada port umożliwiający doodbytnicze podawanie leków oraz port do pobierania próbek stolca z zastawka antyzwrotną. W zestawie załączona strzykawka o poj. nie większej niż max. poziom wypełnienia zalecany przez producenta. System winien posiadać opublikowane badania kliniczne. System posiada niebieską kieszonkę na palec prowadzący | 12
| Zestaw wymiennych worków kolekcyjnych z filtrami węglowymi o poj. 1000 ml, skalowanych, z zatyczką na uwięzi. Zestaw zawiera 10 sztuk. Do wyceny należy przyjąć 30 zestawów po 10 szt | 30
| worek do zbiórki stolca z hydrokolidowym przylepcem do zbiórki stolca płynnego oraz zagęszczonego, składający się z worka z przylepcem hydrokolidowym , zakończonym kranikiem służącym do opróżniania. Worek ma ograniczać kontakt skóry z treścią jelitwą. Czas utrzymania worka 48 h. Opakowanie zawiera 10 szt. Do wyceny należy przyjąc 1 op. 10 szt. | 1
32 | worki stomijne średnie | 240
33 | Podkłady pod elektrody do zabiegów fizjoterapeutycznych 12x16 cm | 400
34 | Dia Stop Eco Pneumatyczny system uciskowy | 60
35 | osłonka do termometru Genius 2 op. 96 szt. | 1200
36 | kapturki ochronne do termometru elektronicznego ThermoScan PRO4000 , | 96000
37 | wziernik do otoskopu 5 mm | 2100
| wziernik do otoskopu 3 mm | 2100
38 | worki do upustu krwi 450 ml - worki pojedyncze, z płynem | 200
39 | kleszcze biopsyjne jednorazowe HMM, 2,3 mm/120cm, pokrywane | 300
| szczoteczki cytologiczne do bronchoskopu FB-19.TV | 300
40 | Cewniki do odsysania wykonane z medycznego PCV pow. satynowa (zmrożona) Cewniki mają posiadać dwa otwory naprzeciwległe lub naprzemianległe.
| "6" (6/50) zamawiający dopuszcza dł. 40 cm | 9800
| "8" ( 8/50) zamawiający dopuszcza dł. 40 cm | 6700
| "10"( 10/50) zamawiający dopuszcza dł. 40 cm | 5300
| "12" (12/50) | 20200
| "14" (14/50) | 28300
| "16" (16/50) | 7500
| "18" (18/50) | 300
| "10" (10/60) | 1000
| "12" (12/60) | 39500
| "14" (14/60) | 45500
| "16" (16/60) | 11100
| "18" (18/60) | 5500
| "20" | 100
| "22" | 100
| Cewnik do odsysania bez ftalanów 8/60 | 1500
41 | mankiety do senkwecyjnego masażu kończyn do aparatu SCD | 90
42 | Pończochy samonośne do profilaktyki przeciwzakrzepowej w rozmiarach S,M,L,XL i XXL,pięta wzmocniona, ciśnienie w okolicy kostki 13-18 mmHg zmniejszające się w górę, nieścieralna informacja o rozmiarze na stopie pończochy, ze srebrem bakteryjnym | 150
43 | Igła ze szlifem Hubera do długich przetoczeń: umieszczona centralnie względem korpusu, z przezroczystym drenem o długości min.20cm, z zaciskiem do przerw w infuzji, z wygodnymi, odpinanymi skrzydełkami, z korpusem wykonanym z przejrzystego materiału, pozwalającego na ciągłą obserwację miejsca wkłucia, z miękką poduszką do strony kontaktu ze skórą pacjenta, o rozmiarach 19, 20, 22G, o długościach 19, 25, 32mm, z kodowaniem rozmiarów za pomocą koloru zacisku, dostępne z portem bocznym lub bez portu | 2400
44 | igła do znieczuleń szczęki górnej i dolnej w stomatologii 25 i 27 G | 1800
45 | igła do znieczuleń 20G x 23/4' ;0,9 x 70 mm | 600
46 | igła do biopsji cienkoigłowej CHIBA 18Gx200 | 50
47 | igła półautomatyczna do biopsji tkanek miękkich 18G | 100
48 | igła do biopsji tkanek miękkich kompatybilna z pistoletem MEDGUN rozmiar do wyboru zamawiajacego | 1000
49 | strzykawka flocare enfit 60 ml | 6000
50 | gruszka z miękim końcem nr 2 | 100
51 | zestawy jednorazowe One Day Set do lactiny
| lejek - rozmiar 24 | 1560
| butelki o pojemności 80 ml | 3400
52 | taca na kieliszki do leków ( na 24) | 10
53 | materiały zużywalne do systemu terapii ran Genadyne A4
| Gąbka antybakteryjna 15x17 cm | 20
| dren silkonowy 20 cm x 7 mm | 20
| opatrunek przeźroczysty Epsil 15x 20cm | 20
| przewod ssący NPWT | 20
| zbiornik jednorazowy 800 ml | 20
54 | kołnierz ortopedyczny jednoczęściowy z możliwością ustawienia 16 różnych szerokości kolnierza z otworem na wysokości krtani umozliwiającym sprawdzenie tętna | 400
55 | akcesoria do PICCO
| cewnik tętniczy standardowy do stosowania u dorosłych tętnica udowa, prowadnica wykonanaz nitinolu, złącze luer wykonane z trogamidu, średnica zewnętrzna 5F, długość użyteczna 20 cm | 15
| cewnik tętniczy do stosowania u dorosłych tętnica ramienna ok.. Łokciowa, prowadnica wykonana z nitinolu, złżcze luer wykonane z trogamidu, średnica zewnętrzna 4F, długość użyteczna 22 cm, | 15
| zestaw monitorujący PICCO zawierający czujnik temperatury, linia czerwona przetwornik do krwawego ciśnienia tętnicznego | 15
| obudowa czujnika cieczy wstrzykiwanej | 15
56 | System do wielokrotnego odsysania do: rurek intubacyjnych w układzie zamkniętym składajacy się z:
| Cewniki do odsysania w systemie zamkniętym do użytku na 72 godziny bez wymiany cewnika z 12 fiolkami soli fizjologicznej w rozm. Ch14, Ch16 INTUBACYJNY z podwójnie obrotowym łącznikiem od strony pacjenta i obwodu oddechowego, z portem do płukania i portem MDI z samodomykającą się zastawką komory płuczącej oddzielający samoistnie cewniki od pacjenta. | 50
| Zestaw łączników: Y do rozdwojenia drenów i prosty z bezkontaktową kontrolą ssania. | 50
| Fiolki soli fizjologicznej poj. 15 ml. kompatybilne z cewnikami do ossysania w systemie zamkniętym pakowane w komplet po 6 szt. | 50
57 | System do wielokrotnego odsysania do: rurek tracheostomijnych w układzie zamkniętym składajacy się z:
| Cewniki do odsysania w systemie zamkniętym do użytku na 72 godziny bez wymiany cewnika z 12 fiolkami soli fizjologicznej w rozm. Ch14, Ch16 TRACHEOSTOMIJNY z podwójnie obrotowym łącznikiem od strony pacjenta i obwodu oddechowego, z portem do płukania i portem MDI z samodomykającą się zastawką komory płuczącej oddzielający samoistnie cewniki od pacjenta. | 50
| Zestaw łączników: Y do rozdwojenia drenów i prosty z bezkontaktową kontrolą ssania. | 50
58 | Zestaw do 24 - godzinnej toalety jamy ustnej na 3 procedury o skladzie:1 cewnik typu yankauer z osłonką i z silikonową końcówką o długości roboczej po zsunięciu osłonki minimum 14 cm, uniwersalny uchwyt ssący z suwakową regulacją siły ssania, 1 łącznik ‘’Y’’ do układu ssącego wygięty pod kątem prostym , 2 osobne opakowania każde zawierające 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z ukośną manualną zastawka do regulacji siły odsysania, z 2 otworami ssącymi oraz impregnowaną gąbka na górnej powierzchni, 15 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej w saszetce, 1 gąbka aplikator z poprzecznym poałdowaniem, 1 saszetką z 3 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej, 1 osobne opakowanie zawierające 2 gąbki impregnowane z poprzecznym poałdowaniem z odsysaniem, z 1 otworem ssącym z zagiętą końcówką oraz ukośną manualną zastawką do regulacji siły odsysania, 1 gąbka aplikator 15 ml bezalkoholowego płunu do płukania jamy ustnej w saszetce, 1 saszetkę z 3 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej. Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn | 1000
59 | System do pobierana BAL metodą niebronchofiberoskopową w układzie zamkniętym składajacy się z:
| Zestaw do BAL zawierający sterylny łącznikiem podwójnie obrotowym od strony pacjenta i obwodu oddechowego z dodatkowym portem do bronchoskopii (bez odłączania cewnika) typu MAP kompatybilny z zestawem. Dodatkowo zawierający sterylny cewnik do odsysania w systemie zamkniętym do użytku na 72 godziny z możliwością wymiany cewnika z 12 fiolkami 15 ml soli fizjologicznej (końcówka fiolki kompatybilna z portem cewnika do płukania) Ch14, 16 INTUBACYJNY system z samo-domykającą się zastawką komory płuczącej oddzielająca samoistnie cewnik od pacjenta ze zintegrowanym portem MDI (możliwość podawania leków wziewnych w aerozolu), cewnik zabezpieczony przed samoistnym odłączeniem się od łącznika. | 20
| Wymienny cewnik do Zestawu do BAL , sterylny do odsysania w systemie zamkniętym do użytku na 72 godziny roz. Ch16 INTUBACYJNY, kompatybilny ze sterylnym łącznikiem typu MAP, cewnik zabezpieczony przed samoistnym odłączeniem się od łącznika. | 20
| Zestaw do BAL zawierający cewnik ch12 w cewniku ch16, dostosowany do łącznika typu MAP umożliwiającego wykonania badania bez odłączania cewnika do odsysania w systemie zamkniętym. Wewnętrzny cewniki posiadający końcówkę kierunkowa zakrzywioną , widoczna w RTG umożliwiającą pobieranie próbek z lewego płuca dzięki możliwości pozycjonowania zakrzywienie za pomocą wskaźnika kierunkowego umieszczonego na początku zewnętrznego cewnika. | 20
60 | zestaw z przetwornikiem pojedynczym do inwazyjnego pomiaru ciśnienia do aparatu do znieczulania PRIMUS | 20
61 | Myjka w formie rękawicy do mycia pacjenta, jednorazowa, jednostronnie imporegnowana mydłem gotowa do uzycia po zwilżeniu wodą, wewnętrznie podfoliowana z jednej strony z tkaniny włokninowej o gramaturze 70g/m2 wiskoza 35 g/m2. Myjka zmniejsza mozliwość rozprzestrzeniania infekcji. impregnowane suchym mydłe w poziomie w równoległe paski umożliwiające równomierne rozprowadzenie mydła. rozmiar 16x23 cm. | 1000
| myjka jedorazowa do mycia ciała w postaci rękawicy bez palców wykonana z tekstylnopodobnej, miękkiej, chlonnej włókniny 80g/m2 o wy miarach 16x23 cm , nieulegajaca zniekształceniu - rozerwaniu w trakcie mycia, opakowanie 50 szt. | 20
| czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, z szamponem i odzywka, bezzapachowy. Nie zawiera perfum. Srednica czepka 32 cm. Do stosowania w temperaturze pokojowej lub do podgrzewania w mikrofalówce przez 15-20 sekund ( w opakowaniu) bez dodatkowego używania wody. nadają się do myzia włosów zanieczyszczonych m.in. krwią, po żelu EEG | 60
62 | worek na wymiociny wykonany z polietylenu , odporny na rozdarcia, pojemność ok. 1l | 200
63 | kaniula nosowa dla dorosłych do poliosomnografii | 180
| żel ścierny NUPREP | 12
64 | Jednorazowy worek do pobierania próbek, poliuretanowy, 13x23 cm, z elastyczną metalową samorozprężalną obręczą, sztywny trzon średnicy 15 mm, ergonomiczna rękojeść nożycowa z dwoma zamkniętymi uchwytami na palce, poj. 1500 ml | 18
| Worek do pobierania próbek jednorazowego użytku o średnicy trzonu 10 mm. Trzon wykonany z polweglanu, worek z materiału odpornego na rozerwania i pekniecia - ripstop nylon odporność na rozerwanie min. 28 psi, otwór worka min. 6,1 cm., długośc robocza 35-36 cm. , pojemność 275 ml | 18
| Jednorazowy trokar o średnicy 15mm karbowana kaniula dł.100mm, obturator wyposażony w bezpieczne trójgraniaste stalowe ostrze oraz ruchomą osłonę, wbudowana automatyczna uszczelka dostosowująca się do narzędzi od 5mm-12 mm i 10mm-15mm posiadający 3-stopniowy zawór z następującymi ustawieniami: insuflacja, zatrzymanie przepływu gazu oraz desuflacja przez dwudrożny zawór bez odłączania przewodu z CO2. | 30
65 | Nitinolowe kosze do usuwania złogów, czteroprzewodowe, rozmiar: 1,9/2,4/3,0 Fr długość 90 cm lub 120 cm, atrumatyczna końcówka, odłączana rączka. | 5
66 | Cewnik do PCNL z rozłączalną końcówką , wykonany z silikonu | 60
67 | Trokar optyczny rozpychający, bezostrzowy, 12 mm, dł. 10cm, z przeźroczystą, karbowaną kaniulą. W trokarze podwójna uszczelka- zewnętrzna uszczelka wzmacniana plastikowymi płatkami ułatwiającymi wprowadzenie narzędzia. Obturator bezostrzowy z dwoma skrzydełkami rozpychającymi. Zawór na kaniuli 2 stopniowy insuflacja lub stop. Stożkowate wejście do kaniuli ułatwiające trafienie narzędziem. Ergonomiczne, plastikowe uchwyty do łatwiejszego wprowadzania trokara. Wbudowana redukcja. | 34
68 | Trokar optyczny rozpychający, bezostrzowy, 11 mm, dł. 10cm, z przeźroczystą, karbowaną kaniulą. W trokarze podwójna uszczelka- zewnętrzna uszczelka wzmacniana plastikowymi płatkami ułatwiającymi wprowadzenie narzędzia. Obturator bezostrzowy z dwoma skrzydełkami rozpychającymi. Zawór na kaniuli 2 stopniowy insuflacja lub stop. Stożkowate wejście do kaniuli ułatwiające trafienie narzędziem. Ergonomiczne, plastikowe uchwyty do łatwiejszego wprowadzania trokara. Wbudowana redukcja. | 34
69 | Worek do laparoskopii typu ENDOBAG 600 ml/10mm. Automatyczna prowadnica o średnicy trzonu 10 mm, pełna metalowa rozkładana obręcz. Całkowita długość worka w wersji zamkniętej około 52 cm, a wersji gotowej do pracy około 47 cm. Uchwyt z trzema oczkami na palce ułatwiające manipulowanie. Podwójne wzmocnione dno worka. Worek mocowany samozaciągającą nicią, nieodrywający się tylko ześlizgujący z prowadnicy. Rozmiar 10mm 130x 180mm. | 34
70 | Worek do laparoskopii typu ENDOBAG 1150 ml/12mm. Automatyczna prowadnica o średnicy trzonu 12 mm, pełna metalowa rozkładana obręcz. Całkowita długość worka w wersji zamkniętej około 52 cm, a w wersji gotowej do pracy około 47 cm. Uchwyt z trzema oczkami na palce ułatwiające manipulowanie. Podwójne wzmocnione dno worka. Worek mocowany samozaciągajacą nicią, nieodrywający się tylko ześlizgujący z prowadnicy. Rozmiar 12 mm 190x 230 mm. | 34
71 | Marker skórny jednorazowego użytku, mały, jałowy, sterylizowany promieniami Gamma (radiacyjnie) do oznaczania miejsca na ciele pacjenta, w który przeprowadzany będzie zabieg, nośnik piszący – fiolet gencjanowy, kolor pomarańczowy, z fioletową końcówką, z dodatkową linijką | 300
Razem wartość:
* Sposób obliczenia wartości brutto= Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość Vat = Wartość brutto
1 | Dotyczy systemów do wielokrotnego odsysania z rurek tracheostomijnych - Wymaganie potwierdzone kartą katalogową i próbką dla cewników do odsysania w systemie zamkniętym do użytku na 72 godziny.
2 | Dotyczy zestawów do BAL i cewników wymiennych - Wymaganie potwierdzone kartą katalogową i próbką dla zestawów i cewników do odsysania w systemie zamkniętym do użytku na 72 godziny.
3 | Zamawiający dopuszcza skladanie ofert na poszczególne pozycje.
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 12
Lp. | Nazwa towaru | ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto* | Numer katalogowy | Nazwa handlowa
1. | Zestaw z cewnikiem śródoperacyjnym w składzie: Cewnik śródoperacyjny c/c, wykonany z poliuretanu i prowadnica pokryta PTFE o długości 100 cm. Cewnik skalowany okrężnie co 1 cm ,z linią pozycyjną , widoczny w RTG. Otwory drenujące na całej długości cewnika. Długości do wyboru 24/26/28 cm , zakres CH: 4.8 - 9 - do wyboru Zamawiającego. | 100
2. | Zestaw do szynowania moczowodów do URS - cewnik z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan, rozmiar 4,8F popychacz dł. min 70 cm, prowadnica hydrofilna . Czas utrzymywania 365 dni | 100
3. | Zestaw do szynowania moczowodu przez URS z cewnikiem DJ wykonanym z poliuretanu, typ. o/c zakończony od strony pęcherza zamkiem,kompatybilnym z zamkiem popychacza umożliwiającym obracanie i cofanie cewnika wstępnie zmontowany fabrycznie. Cewnik skalowany co 1 cm, z linią pozycyjną , prowadnica zruchomym rdzeniem umożliwiającym dodatkowe zmiękczenie końcowego odcinka dł 150 cm popychacz długości min 90 cm. CH 4.8 dł 26-28-30 cm. | 100
4. | Zestaw do szynowania moczowodu w cystoskopii z cewnikiem S wykonanym z poliuretanu o czasie utrzymania do 30 dni, zakres CH cewnika 4.8- 8 do wyboru zamawiającego, zakres długości cewnika 24-30 cm odpowiednio do rozmiaru CH. Prowadnica 0,035" dł. max. 150 cm oraz popychacz prosty dł. min. 40 cm. | 100
5. | Zestaw do nefrostomii w składzie: igła dwuczęściowa z ostrzem typu chiba widoczna w USG, prowadnica Lunderquista , z bezpiecznym końcem typu J, cewnik wykonany z poliuretanu , pokryty powłoką hydrożelową na odcinku dystalnym, z końcówką pigtail, z balonem 2-2,5 ml , kranik odcinający z łącznikiem do worka na mocz, samoprzylepne etykiety dokumentacyjne na opakowaniu, rozmiar 8 i 9 CH. | 50
6. | Cewniki moczowodowe skalowane co 1 cm posiadające mandryn nylonowy lub metalowy do wyboru przez Zamawiającego , dł. 70 cm | 60
7 | cewniki moczowodowe typu oliwka rozmiar skalowane co 1 cm posiadające mandryn nylonowy lub metalowy do wyboru przez zamawiajacego dł. 70 cm | 30
8 | Rozszerzadła moczowodowe koksjalne rozmiar 8/10 oraz 12/14 . Długość całkowita 48cm. | 30
9 | Zestaw do cystostomii z cewnikiem J wykonanym z poliuretanu , w składzie:cewnik J poliuretan dł. 550 mm , igła rozrywalna, skalpel, fiksator cewnika, worek 2000 ml, zatyczka. Rozmiary do wyboru: 8, 11, 14 Ch. | 50
10 | zestaw do cystostomii z cewnikiem wykonanym z silikonu , w składzie: cewnik silikon dwa oczka z balonem dł. 42 cm rozmiary do wyboru: 10/13/ Ch. , trokar . Rozmiary do wyboru: 12/15/ Ch., worek 2l | 30
11 | Igła do punkcji torbieli nerki z ostrzem typu Chiba, echodajne w USG, śr. 18 G dł. 20 cm. | 20
12 | Igła do punkcji torbieli nerki z ostrzem typu Chiba, echodajne w USG, śr. 22 G dł. 20 cm. | 20
13 | Igła do punkcji torbieli nerki z ostrzem typu Chiba, wykonana z materiału ECHONOX - zwiększającego echogeniczność na całej długości U5G, śr. 18 G dł. 20 cm. | 20
14 | Pistolet do biopsji stercza jednorazowego użytku zintegrowany z igłą 18 G dł 25 cm wykonaną z materiału ECHONOX zwiększającego widoczność w USG | 50
15 | Jednorazowy , jednoświatłowy cewnik z końcówką typu Couvelaire do zdrenowania pęcherza moczowego wykonany z medycznego PVC dł. min. 37 cm, z łącznikiem cewnikowym, Zakres CH 18-26 do wyboru zamawiającego, jałowy. | 200
16 | Cewnik Couvelaire trójdrożny z balonem poj. 50 wykonany z półsztywnego lateksu, zakres rozmiarów CH 16-24 co 2. do wyboru Zamawiającego. | 20
17 | Cewnik Dufour trójdrożny z balonem poj. 50 wykonany z półsztywnego lateksu, zakres rozmiarów CH 16-24 co 2. do wyboru Zamawiającego. | 20
18 | Cewnik Dufour trójdrożny z balonem poj. 50 oraz 80 ml wykonany z silikony hydrożelowanego, zakres rozmiarów CH 18-24 co 2. do wyboru Zamawiającego. | 20
19 | Cewnik Dufour trójdrożny z balonem poj. 50 oraz 80 ml wykonany z PVC, zakres rozmiarów CH 18-24 co 2. do wybor Zamawiającego. | 20
20 | Jednorazowy ewakuator złogów i wyskrobin z sitem i zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed powrotem materiału do miejsca operowanego z końcówką przystosowaną do cystoskopu Storz | 300
21 | Cewnik z końcówką typu Foley trójdrożny: jałowy, z silikowanego lateksu lub silkolateksowy, z dwoma bocznymi, szeregowymi, dużymi, owalnymi otworami drenującymi, balon uszczelniający umożliwiający regulację poziomu wypełnienia wodą w zakresie poj. 5-15 ml oraz 30-50 ml do wyboru zamawiającego. Rozmiary CH 18-26 podane kodem barwnym na gałązce portu Luer , a numerycznie na łączniku cewnikowym. Gałązka irygacyjna oznakowana wyraźnym opisem IRRIG. Pakowany podwójnie folia-papier/folia. | 100
22 | Prowadnice Lunderquista dł. 80cm | 20
23 | Druty prowadzące pokryte PTFE, nieruchomy rdzeń stalowy, średnica 0,89mm, długość 150 cm, końcówka prosta elastyczna 3cm | 20
24 | Druty prowadzące pokryte PTFE, nieruchomy rdzeń stalowy, średnica 0,89mm, długość 150 cm, końcówka prosta elastyczna 3cm | 20
25 | Cewniki Foleya 100% silikon z fabrycznie zapakowaną strzykawką z 10% roztworem gliceryny . Z możliwością utrzymania do 90 dni | 100
26 | Cewniki Foleya 100% silikon rowkowany na zewnątrz. | 50
27 | Cewniki Foleya typ Tiemann 100% silikon z fabrycznie zapakowaną strzykawką z 10% roztworem gliceryny . | 50
28 | Prowadnica hydrofilna klasyczna 0,035" dł. 150cm | 20
29 | Prowadnica hydrofilna Extra sztywna w części prostej. 0,035" dł. 150cm | 20
30 | Cewnik obturacyjny z balonem 1,5ml. Rozmiar 6F. Dł. 80cm | 20
31 | Łączniki do cewników moczowodowych | 20
32 | łącznik do cewnika | 50
33 | Cewnik obturacyjny z balonem 1,5ml. Rozmiar 6F. Dł. 80cm | 20
Razem wartość:
* Sposób obliczenia wartości brutto= Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość Vat = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 13
Lp. | Nazwa towaru | ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto* | Numer katalogowy | Nazwa handlowa
1. | Zestaw do przygotowania cytostatyków • ostry kolec z odpowietrznikiem, • sterylny, jednorazowy, • zastawka dostępu bezigłowego do dostrzyknięcia cytostatyku, • zacisk na drenie, • zabezpieczenie na końcu drenu zapobiegające wypływowi leku, Zestaw wolny od DEHP i latexu. | 1700
2. | Zestaw do przygotowania cytostatyków • ostry kolec z odpowietrznikiem, • sterylny, jednorazowy, • zastawka dostępu bezigłowego do dostrzyknięcia cytostatyku, • zacisk na drenie, • filtr 0,2 µm, • zabezpieczenie na końcu drenu zapobiegające wypływowi leku, Zestaw wolny od DEHP i latexu. | 200
3. | Dren infuzyjny do podaży cytostatyków z 3 zastawkami • dren sterylny, jednorazowy, • ostry kolec z odpowietrznikiem, • posiada trzy zastawki bezigłowe, • rolkowy zacisk na drenie, • dwuczęściowa komora kroplowa, elastyczna w dolnej częsci pozalająca na precyzyjne wypełnienie komory • zabezpieczenie na końcu drenu przed wypływem leku – zakończenie typu Lock. Zestaw wolny od DEHP i latexu. | 600
4. | Zestaw do przygotowania cytostatyków, bursztynowy, ostry kolec z odpowietrznikiem, sterylny, jednorazowy, zastawka dostępu bezigłowego do dostrzyknięcia cytostatyku, zacisk na drenie ,zabezpieczenie na końcu drenu zapobiegające wypływowi leku, zestaw wolny od DEHP i latexu . | 380
5. | Dren do podawania cytostatyków 3 drożny, bursztynowy, światłoczuły,przyrząd do podawania leków onkologicznych, standardowy z 3 zaworami bezigłowymi. Szczelne bezpieczne połączenie. Długość drenu min 200 cm, zawierający zacisk zatrzaskowy i zacisk rolowy, wstępna objętość wypełnienia 20 ml, średnica drenu 3 mm, zwierający filtr 15µm, 2 wyjścia zakończone końcówkami bezigłowymi, a w części dolnej linii jedno wejście zakończone zaworem bezigłowym. Hydrofobowa nasadka zapobiegająca wypływowi płynu, obrotowe złącze typu luer. Nie zawierający DEHP, PCV oraz lateksu. Produkt sterylny, termin ważności 5 lat | 190
6. | Przyrząd podłączeniowy służący do przygotowywania leków, zawierający kolec, dren 35 cm,transparentny, zacisk na drenie. Sterylny, bez DEHP, bez lateksu. Kompatybilny z poz. nr 3,5,6,10 gwarantujący szczelność po połączeniu z poz.3,5,6,10 | 50
7. | Zestaw drenów biały wielodrożnych (nie zawierających DEHP)z elementami tritanu - materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, do podaży leków cytostatycznych za pomocą pomp objętościowych i metodą grawitacyjną. Dren wykonany z poliuretanu bez zawartości PCV. Linia główna z ostrym kolcem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. 4 zawory bezigłowe zintegrowane, zamontowane pod kątem 90 stopni do drenu. Zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock / cztery do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków oraz dodatkową zastawką umiejscowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta / do podaży bolusa. Dwuczęściowa ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przeziernego materiału, filtr hydrofilny w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z płynem. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy (0,8μm) na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania i właściwemu odpowietrzeniu drenu. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca złoży test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. | 50
8. | Zestaw drenów biały wielodrożnych (nie zawierających DEHP)z elementami tritanu - materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, do podaży leków cytostatycznych za pomocą pomp objętościowych i metodą grawitacyjną. Dren wykonany z poliuretanu bez zawartości PCV. Linia główna z ostrym kolcem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. 2 zawory bezigłowe zintegrowane, zamontowane pod kątem 90 stopni do drenu. Zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock / cztery do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków oraz dodatkową zastawką umiejscowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta / do podaży bolusa. Dwuczęściowa ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przeziernego materiału, filtr hydrofilny w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z płynem. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy (0,8μm) na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania i właściwemu odpowietrzeniu drenu. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca złoży test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. | 100
9. | Dren infuzyjny do podaży cytostatyków z 5 zastawkami • dren sterylny, jednorazowy, • ostry kolec z odpowietrznikiem, • posiadający 5 zastawek bezigłowych, • rolkowy zacisk na drenie, • dwuczęściowa komora kroplowa, dwuczęściowa komora kroplowa, elastyczna w dolnej częsci pozalająca na precyzyjne wypełnienie komory • zabezpieczenie na końcu drenu przed wypływem leku – zakończenie typu Lock. Zestaw wolny od DEHP i latexu. | 400
10. | Aparat do przygotowywania i pobierania leków cytostatycznych z pojemników wielodawkowych zawierający • filtr aerozolowy 0,2 µm przeznaczony do substancji toksycznych, • filtr cząsteczkowy 5 µm przeznaczony do leków w postaci proszków, • łącznik bezigłowy umożliwający podłączenie strzykawki luer i lur-lock z gładką powierzchnią do dezynfekcji. • standardowy kolec z wbudowaną zastawką, • sterylny, jednorazowy. | 100
11. | Aparat do przygotowywania i pobierania leków cytostatycznych z pojemników wielodawkowych zawierający : • filtr aerozolowy 0,2 µm przeznaczony do substancji toksycznych, • filtr cząsteczkowy 5 µm przeznaczony do leków w postaci proszków, • zawór stanowiący szczelne zamknięcie po odwróceniu pojemnika do góry dnem, • mikro kolec do pobierania leków z małych fiolek, • sterylny, jednorazowy. | 100
12. | Przyrząd do przetaczania leków , komora kroplowa bez PVC o długości min. 50mm w części przezroczystej, całość wolna od DEHP i latexu , zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu ,przyrząd wyposażony w dodatkowy łacznikiem bezigłowym pracującym w systemie luer lok, znajdujący sie na liniii podaży lekexu, długośc drenu min 150cm . | 1600
13. | Przyrząd do przetaczania płynów zaopatrzony w zawór bezigłowy powyżej komory kroplowej do przepłukiwania drenu, z mozliwością dezynfekcji powierzchni zaworu metodą przecierania, filtr z membraną 15 μm w komorze kroplowej tworzący barierę zatrzymującą powietrze i automatycznie zatrzymujący infuzje na poziomie komory kropelkowej filtr hydrofobowy zabezpieczający koniec drenu aparatu, zapobiega przedostaniu się roztworu lub zanieczyszczeń do otoczenia. zabezpiecza koniec drenu prezed niekontrolowanym wyciekiem płynu podczas wypełniania drenu. Nie zawiera DEHP. | 800
14. | Przyrząd kompatybilny z pompą Infusomat , z filtrem wewnętrznym 0,2 µm, komora kroplowa dwuczęściowa z zintegrowanym filtrem 15 µm, zacisk rolkowy , bez zawartości DEHP, pakowany jednostkowo , sterylny . | 1400
15. | Przyrząd do transfuzji leków cytostatycznych z fiolki, wyposażony w odpowietrznik z filtrem hydrofobowym 0,2μm, wyposażony w zastawkę aktywowaną strzykawką LuerLock, o płaskiej powierzchni do dezynfekcji,produkt bezlateksowy i bez PVC. | 4200
16. | Zamknięty system bezigłowy, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni lub 720 aktywacji w tym czasie. Przezroczysty (obudowa i membrana) umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową membraną typu Split septum osadzoną w konektorze łatwą do czyszczenia przed i po użyciu. Prosty tor przepływu, objętość wypełnienia max 0,07 ml. oprzepływie do 600 ml/min. System nie zawiera ftalanów, latexu. Opakowanie folia papier. | 2000
17. | Koreczek dwufunkcyjny typu Combi (czerwonym , niebieskim ,białym ) | 100
18. | Jednorazowa pompa wykonana z elastomerów o przepływie 10ml/h lub 5ml/h ( do wyboru),nominalny czas pracy 24h lub 48 h ,objętość nominalna 240ml,objętość maksymalna 300ml. Posiadająca kodowane kolorystycznie nakrętki obudowy oraz prędkości przepływu nadrukowane na obudowie,posiadająca białe pole na obudowie na którym można pisać. Posiadająca filtr cząstkowy oraz ogranicznik przepływu typu Luer Lock, na wezwanie Zamawiającego Wykonawca złoży badania stabilości leków w urządzeniu. Pompa posiadająca obudowę blokującą promieniowanie UV o długości fali 380mm(blokuje promienie UVB,UVC i większość promieni UVA).Pompa nie posiadająca filtrów na przebiegu linni infuzyjnej. Pompa pracująca w systemie zamkniętym(nie posiadająca filtra powietrza, filtra odpowietrzjącego na linii infuzyjnej),nie zawiera DEHP. Portdo napełniania umieszczony na obudowie urządzenia w centralnym miejscu. Długość drenu do 95cm. | 700
19. | Strzykawka trzyczęściowa jednorazowa bez igły, końcówka Luer Lock . Przeżroczysty cylinder dokładnie pokazuje zawartość strzykawki. Wyraźne znaczniki skali pozwalają na dokładne dawkowanie leków, każda podziałka 1 ml opisana numerycznie. Specjalna powłoka silikonowa zapewnia płynny ruch tłoka. Złącze Luer Lock zapewnia bezpieczne przełączanie igły ze strzykawką. Podwójna kryza zabezpieczająca przed przypadkowym wycofaniem tłoka poj. 10 ml | 2400
20. | Strzykawka trzyczęściowa jednorazowa bez igły, końcówka Luer Lock . Przeżroczysty cylinder dokładnie pokazuje zawartość strzykawki. Wyraźne znaczniki skali pozwalają na dokładne dawkowanie leków, każda podziałka 1 ml opisana numerycznie. Specjalna powłoka silikonowa zapewnia płynny ruch tłoka. Złącze Luer Lock zapewnia bezpieczne przełączanie igły ze strzykawką. Podwójna kryza zabezpieczająca przed przypadkowym wycofaniem tłoka poj. 20 ml | 1800
21. | Osłonka na butelkę 500 ml | 3000
22. | Osłonka na żywienie 3 l | 100
23. | Igła do rozpuszczania leków z otworem bocznym typu Pencil-point 18 g x 30-40 mm, sterylna, pakowana folią papier. 100 szt. | 100
24. | Bezigłowa zastawka dostępu żylnego zbudowana z polikarbonatu i silikonu, redukująca przypadkowe zakażenie przez dotyk, nie wymaga stosowania koreczka, bez zawartości PVC lateksu i DEHP, bez elementów mechanicznych, przezroczysta obudowa, czas stosowania do 7 dni lub 200 aspiracji, o przestrzeni martwej wynoszącej maksymalnie 0,09 ml, przepływ 360ml/minutę | 1600
25. | Gaziki z zawartością 2% roztwór glukonianu chlorheksydyny w 70% roztworze alkoholu izopropylowego, produkt przeznaczony do dezynfekcji łączników linii infuzyjnej Op.A 100 szt | 10
Razem wartość:
* Sposób obliczenia wartości brutto= Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość Vat = Wartość brutto
UWAGA !
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE BEZPŁATNEGO UŻYCZENIA PIĘCIU POMP DO PODAŻY CYTOSTATYKÓW NA CZAS TRWANIA UMOWY
| OFEROWANA POMPA OBJETOŚCIOWA | ILOŚĆ SZT.
5
Zamawiający wymaga, aby zaoferowana pompa była kompatybilna z przedmiotem zamówienia określonym w pakiecie nr 13 odnośnie pozycji 1,2,4,5,
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 14
Lp. | Nazwa towaru | ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto* | Numer katalogowy | Nazwa handlowa
1. | Adapter do fiolki do rozpuszczania leków i wyrównywania ciśnienia w systemie zamkniętym. Do fiolek o średnicy 20 mm. Zamknięty system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki do strzykawki. Posiada plastikową igłę wdłużnie ściętą umożliwiającą maksymalne pobranie leku z fiolki, podwójną membranę elastomerową gwarantującą suche połączenia, rozszerzającą się komorą zewnętrzną o objętości 100 ml. Zabezpiecza przed wyciekiem oraz uwalnianiem areozoli, oparów niebezpiecznych substancji. Bez PCV. Posiada kod ONB nadany przez FDA. | 400
2. | Bezigłowe urządzenie do bezpiecznego przenoszenia leków w strzykawce z końcówką luer lock. Urządzenie (łącznik), umożliwiające pobranie roztworu leku cytostatycznego (cytotoksycznego) z fiolki, bezpieczne przeniesienie w strzykawce i dodanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia dożylnego, tworząc zamknięty, szczelny system, posiadający elastomerowe membrany, gwarantujące suchość połączeń. Bez PCV. Przyrząd posiada mechanizm uniemożliwiający ponowne odkręcenie go od strzykawki. | 400
3. | Urządzenie umożliwiające dodanie roztworu leku do worka z płynem infuzyjnym. Służący do podawania leku bezpośrednio do worka z płynem infuzyjnym poprzez kompatybilne połączenie z urządzeniem do przenoszenia leku w strzykawce.Przyrząd umożliwia podłączenie standardowego zestawu infuzyjnego, jałowe, pakowane oddzielnie (pojedynczo) | 40
4. | Łącznik Luer-Lock posiadający z jednej strony końcówkę męską Luer Lock, a z drugiej port kompatybilny z końcówką adaptera na strzykawkę. Łącznik pozwala zmienić standardowy port typu żeńskiego Luer Lock (np. port worka infuzyjnego typu FreeFlex, porty na drenach do podaży leków) w element systemu zamkniętego. Łącznik działający w systemie podwójnych elastomerowych membran, gwarantujących suche połączenie, przekształca połączenie otwarte w system zamknięty. Sterylny, pakowany pojedynczo, wolny od DEHP i lateksu | 360
5. | Strzykawka o szczelnej konstrukcji, z konektorem, zamkniętym łącznikiem bezigłowym umożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznej z fiolki w systemie zamkniętym. Strzykawka zaopatrzona w szczelną gumową uszczelkę, uniemożliwiającą wyciek leku. Strzykawka z męskim konektorem tworzy system zamknięty, gwarantujący przepływ min. 150 ml/min. Konektor posiada mechanizm obrotowy, po nakręceniu na strzykawkę, uniemożliwiający ponowne odkręcenie go od strzykawki. Strzykawka w rozmiarze od 20 ml do 30 ml. | 400
Razem wartość:
* Sposób obliczenia wartości brutto= Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość Vat = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 15
Lp. | Nazwa towaru | ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto* | Numer katalogowy | Nazwa handlowa
1 | Zgłębnik żołądkowy
| "8" (8/80cm) | 50
| "10" (10/80cm) | 50
| "12" (12/80cm) | 200
| "14" (14/80cm) | 200
| "16" (16/80cm) | 750
| "18" (18/80cm) | 600
| "20" (20/80cm) | 50
| "22" (22/100cm) | 50
| "24" (24/100cm) | 50
| "24" (24/80cm) | 50
| "35" (35/100cm) | 50
| "36" (36/150 cm) | 50
2 | Cewnik do żywienia dla noworodków "6" dł. 40 cm | 1200
3. | Przyrząd do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej (wolny od DEHP), służący do bezpośredniego połączenia opakowania typu PACK i butelka ze zgłębnikiem umożliwiającym żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kroplowego, posiadający na drenie umiejsowiony port boczny z męskim złączem typu ENFIT i łącznikiem do podłączenia strzykawek żywieniowych ENTERALNYCH zakończenie na końcu drenu musi posiadać lącznik typu ENFIT i jednocześnie przejściówkę do zwykłych zgłębników zakończonych łącznikiem typu lejek lub konektor.Opakowanie folia-papier. | 60
4. | Przyrząd do żywienia dojelitowego przy użyciu pompy FLOCARE 800 do opakowań miękkich, wolny od DEHP | 90
5. | Przyrząd do żywienia dojelitowego przy użyciu pompy FLOCARE 800 do butelek, wolny od DEHP | 90
6. | Przyrząd do żywienia doljelitowego przy użyciu pompy FLOCARE INFINITY do worków i butelek | 3300
7. | Zgłębnik gastrostomijny G-TUBE Ch 14/18/20 wykonany z silikonu, zawierający linię kontrastującą w promieniach RTG, wolny od DEHP | 400
8. | Zgłębnik PUR do żywienia dojelitowego, zawierający prowadnicę ułatwiającą zakładanie, wykonany z poliuretanu, zawierający linię kontrastującą w promieniach RTG, wolny od DEHP, w rozmiarach Ch 8/110 10/110, Ch 12/110 - do wyboru zamawiającego | 400
9. | Zgłębnik gastrostomijny PEG , zakładany pod kontrolą endoskopii, zawierający linię kontrastującą w promieniach RTG, wolny od DEHP, o roz. Ch 18/40cm | 150
10. | Zgłębnik do żywienia bezpośrednio do jelita lub dwunastnicy, wykonany z poliuretanu, zawierający prowadnicę ułatwiającą zakładanie oraz linię kontrastującą w promieniach RTG, wolny od DEHP, zawierający specjalną, opatentowaną spirale Bengmark rozmiar 10/145 | 240
11. | PEJ-zestaw do przezskórnej endoskopowej jejunostomii, zakładany przez zestaw PEG o roz. Ch 18, zawierający linię kontrastującą w promieniach RTG, wolny od DEHP, o rozmiarze Ch 9/105 | 6
12. | Zatyczka do sond jałowa | 1650
13. | Strzykawka z złączem EnFIt , poj. 60 ml . Pakowana jednostkowo. | 2500
14. | Złącze ENFit™ , umozliwiające podłaczenie do cewnika z koncówką Enfit od strony cewnika / pozyskując przejscie typu funnel adaptor, pakowane jednotkowo. | 50
15. | Złącze ENFIT, umozliwiające podłaczenie do cewnika z koncówką typu funel/ pozyskując mozliwość podłączenia do przyrządówdo żywienia dojelitowego. Adapter, posiadający w zestaiwe zakrętkę , umozliwiajacy zamniecie ujścia po wykonaniu proecedury żywienia ,pakowany jednostko. | 200
16. | Plaster mocujący griplok® Przeznaczony do mocowania rurek do żywienia dojelitowego, z możliwością przeciąć na pół, aby zmniejszyć jego rozmiar i dostosować go do wielkości pacjenta. A 300 szt. | 1
Razem wartość:
* Sposób obliczenia wartości brutto= Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość Vat = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 16
Lp. | Nazwa towaru | ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto* | Numer katalogowy | Nazwa handlowa
1. | Półmaska filtrująca jednorazowego użytku z zaworem FFP3 wydechowym, chroniąca przed cząstkami stałymi, nielotnymi cząstkami ciekłymi i bioaerozolami. Do zastosowań w środowisku medycznym, w tym do produkcji cytostatyków. Zgodna z dyrektywami 89/686/EWG (dla środków ochrony indywidualnej) i 93/42/EWG (dla wyrobów medycznych). Spełniająca wymagania norm EN 14683:2005, EN 149:2001+A1:2009. Materiał filtracyjny o niskich oporach oddychania i dużej skuteczności filtracji. Składana 3-panelowa konstrukcja półmaski z profilowaną częścią nosową wykonaną z miękkiej pianki, zapewniająca kompatybilność z okularami i goglami ochronnymi. Zabudowana blaszka nosowa. Klapka w części brody ułatwiającą zakładanie, regulację oraz dopasowanie. Dwie taśmy nagłowia zapewniające równomierny nacisk i dopasowanie półmaski. Pakowana indywidualnie w higieniczne opakowania foliowe. | 480
Razem wartość:
* Sposób obliczenia wartości brutto= Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość Vat = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy