Załącznik nr 2.2 do SIWZ -  Opis przedmiotu zamówienia

- FOTEL DO ĆWICZEŃ OPOROWYCH KOŃCZYNY DOLNEJ DO REHABILITACJI ONKOLOGICZNEJ – 1 szt.

- BIEŻNIA DO REHABILITACJI ONKOLOGICZNEJ  – 2 szt.

- URZĄDZENIE DO SUCHYCH KĄPIELI KWASOWĘGLOWYCH  (TYP I)  – 1 szt.

- URZĄDZENIE DO SUCHYCH KĄPIELI KWASOWĘGLOWYCH  (TYP II)  – 1 szt.

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ / | Punktacja dodatkowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Fotel do ćwiczeń oporowych kończyny dolnej do rehabilitacji onkologicznej – 1 szt. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Wyrób fabrycznie nowy z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Fotel do ćwiczeń czynnych, wolnych, z oporem do kończyn dolnych i górnych. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oparcie regulowane sprężyną gazową w zakresie od 0° do 85° | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Konstrukcja fotela umożliwia ćwiczenia w pozycji leżącej i siedzącej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Długość min. 164 cm | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 7. | Wysokość min. 155 cm | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Szerokość min. 98 cm | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wysokość oparcia min. 88 cm | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja oparcia w zakresie 0°-90° | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalne obciążenie 160 kg. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | W zestawie: 2 głowice oporowe, 2 pasy stabilizacyjne, 2x ciężarki 2,5 kg, 4 x ciężarki 1,25kg. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zaczepy w podstawie do mocowania taśm i rzemieni gumowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Indukcyjnościowy przetwornik sił | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Liczba użytych przetworników: 2 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Specyfikacja modułu pomiarowego: Obciążenie maksymalne: min 30kg ( na przetwornik) Zakres zerowania: równy maks. obciążeniu Dokładność odczytu: 8000 działek Temperatura pracy:+10° - +40° Szybkość odczytu wskazań każdej z belek pomiarowych: 100ms Klasa dokładności: 0,5% Zasilanie: zasilacz 12V/100mA | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Układ pomiarowy zawierający zintegrowany wyświetlacz ciekłokrystaliczny z: Funkcją wskazywania masy Przyciskiem tarowania Przyciskami serwisowymi | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie pozwalające na pomiar/wyliczenie: Wartości maksymalnej siły prostowników i zginaczy stawu kolanowego Wartości średniej siły prostowników i zginaczy stawu kolanowego Wartość popędu momentu siły prostowników i zginaczy stawu kolanowego (Popęd siły z wszystkich próbek testu - iloczyn wartości działającej siły razy czas jej działania) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie pozwala na zapisanie: Długości ramienia przyłożonej siły Czasu trwania badania Wzrostu Wagi Daty urodzenia Daty badania Wywiadu Opisu badania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Interfejs do komputera USB | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Eksport zebranych danych do arkusza statystycznego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyposażenie: kabel USB, instrukcja obsługi, płyta instalacyjna | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor dla pacjenta minimum 32 cale | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wysięgnik pod monitor – na kółkach; z regulowaną wysokością ustawienia monitora | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o przystawkę do pomiaru zginaczy stawu łokciowego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Stacja spełniająca minimalne wymagania: Procesor Częstotliwość taktowania bazowego: min 3,6GHz Częstotliwość taktowania turbo: min 4,3GHz Liczba rdzeni procesora: min 4 Liczba wątków procesora: min 8 Pamięć L3 cache: min 6mb Litografia: 14nm lub lepsza Taki jak Intel Core i3 10100 lub równoważny Pamięć Ram Min 16GB pamięci w maksymalnie 2 modułach o taktowaniu min 2666MHz Karta graficzna Dedykowana karta graficzna minimum 4gb pamięci własnej Taktowanie bazowe rdzenia min 1665MHz Taktowanie boost: min 1710MHz Obsługa DirectX 12 Typ pamięci: GDDR5 lub nowsza Taktowanie pamięci: min 7008MHz Taktowanie szyny: min 128bit Rdzenie CUDA min: 896 Taki jak/nie gorszy niż GeForce GTX 1650 lub równoważny Dysk twardy Dysk twardy o pojemności: minimum 480GB Nominalny czas pracy: min 1.5mln godzin Szybkość odczytu: min 3400 MB/s Szybkość zapisu: min 2500MB/s Interfejs:M.2 PCIe NVMe 3.0 x4 Taki jak/nie gorszy niż Samsung 500GB M.2 PCIe NVMe 970 EVO lub równoważny Dysk twardy o pojemności min 1000GB Interfejs: SATA III (6.0 Gb/s) Pamięć podręczna cache min 64 MB Prędkość obrotowa: min 7200 obr./min Oprogramowanie systemowe System operacyjny Windows 10 Professional w wersji językowej Polski Łączność Łączność: LAN 10/100/1000 Mbps Łączność bezprzewodowa: Bluetooth, WiFi 802.11 AC Złącza: min 2 szt. min USB 3.0 | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| INNE |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt medyczny jest dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | TAK, podać |  | 36 mies. – 20 pkt. 30 mies. – 10 pkt. 24 mies. – 0 pkt. |
|  | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zalece- niami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ / | Punktacja dodatkowa |
| 2. Bieżnia do rehabilitacji onkologicznej – 2 szt. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Wyrób fabrycznie nowy z 2020 roku | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Bieżnia do rehabilitacji onkologicznej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Elektryczna bieżnia treningowa | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie posiadające zaawansowany system amortyzacji. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ciągła moc silnika: max 4,0 KM | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna moc silnika: 10,0 KM | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres prędkości: 1,0 – 22,0 km/h. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja kąta nachylenia: 0 – 15%. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wymiary pasa bieżni [+/-5%]: 153 x 56 cm. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar pulsu poprzez sensory dotykowe. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Duży, czytelny wyświetlacz LED. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Liczba programów fitness: minimum 9. Liczba programów treningowych: minimum 12. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zintegrowany odbiornik tętna dla pasa telemetrycznego. Możliwość ustawienia dolnej i górnej granicy tętna. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wymiary bieżni [+/-5%]: 220 x 92 x 152 cm. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna waga użytkownika: 150 kg. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Waga urządzenia: maksymalnie 160 kg. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rolki transportowe. | TAK |  | Bez punktacji |
| Inne |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt medyczny jest dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | TAK, podać |  | 36 mies. – 20 pkt. 30 mies. – 10 pkt. 24 mies. – 0 pkt. |
|  | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zalece- niami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ / | Punktacja dodatkowa |
| 3. Urządzenie do suchych kąpieli kwasowęglowych (typ I) – 1 szt. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Wyrób fabrycznie nowy z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie do suchych kąpieli kwasowęglowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Komora do kąpieli suchych w dwutlenku węgla CO2 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Komora do kąpieli w ozonie O3 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Konstrukcja stalowa z profili malowanych proszkowo w obudowie z tworzywa sztucznego | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Łatwy i ergonomiczny panel sterowania programami zabiegów | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne uruchamianie programów dla danej jednostki chorobowej | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zapisu minimum 50 programów | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość samodzielnego programowania i zapisu zabiegów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ręcznie rozsuwana i zasuwana pokrywa komory | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość konfigurowania parametrów wewnątrz kabiny, takich jak: stężenie CO2, O3, temperatury, czasu trwania zabiegu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Stężenie gazów kontrolowane przez algorytm oprogramowania. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wysokość fotela regulowana za pomocą pilota w zakresie min. 35-51 cm (±5cm) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Fotel sterowny z panelu głównego za pomocą przycisków wirtualnych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Tapicerka fotela wykonana z materiału łatwo zmywalnego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zapisu kilku ustawień fotela np. dla osoby o wzroście 165 cm, 170 cm, 175 cm itd | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Max. wymiary komory: Wysokość: 100 cm Szerokość: 90 cm Długość rozsunięty: 2,5 m Długość złożony: 1,9 m | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| Inne |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt medyczny jest dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | TAK, podać |  | 36 mies. – 20 pkt. 30 mies. – 10 pkt. 24 mies. – 0 pkt. |
|  | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zalece- niami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
| 4. Urządzenie do suchych kąpieli kwasowęglowych (typ II) – 1 szt. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Wyrób fabrycznie nowy z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie do suchych kąpieli kwasowęglowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Aparat do suchych kąpieli w CO2 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Aparat do suchych kąpieli w CO2 w pozycji leżącej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Skuteczne i szybkie uszczelnianie komory zabiegowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wykonywania zabiegu bez rozbierania pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne uzupełnianie CO2 oraz cyrkulacja gazu pod kopułą aparatu zapewnia wysokie skoncentrowanie gazu na obiekcie zabiegu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Temperatura zabiegu regulowana w zakresie 30-40°C (+/- 1°) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa zakończenia zabiegu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kontrolowane odprowadzenie CO2 po zakończeniu zabiegu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zużycie CO2: średnio 18l/min | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Regulowane pochylenie podgłówka | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wymiary max. (dł.x szer.x wys.) 2150 x 700 x 980 mm | TAK |  | Bez punktacji |
| Inne |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt medyczny jest dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | TAK, podać |  | 36 mies. – 20 pkt. 30 mies. – 10 pkt. 24 mies. – 0 pkt. |
|  | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zalece- niami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |

*wypełnia Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych  podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

•	oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

•	oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

•	zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

•	przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

•	ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

•	inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

……………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy