## Arkusz2
Wykonawca:
Politechnika Gdańska Dział Eksploatacji
ul. Narutowicza 11/12
80-226 Gdańsk
NIP:584-020-35-93
Rego: 000001620 |  |  |  |  | F-GAZ zakładu
F-GAZ pracownika
PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO KLIMATYZATORÓW
Data: 2021-11-25 |  |  | Obiekt : Gmach Główny / Dział Gospodarczy
Lp. | Producent |  | Model / Nr fabryczny | Lokalizacja | Temperatura parowania [°C] | Rodzaj i ilość czynnika | Pobór prądu [A] | Nazwa wew.
1 | KAISAI |  | KOB30U-18HFN4/ Brak możliwości odczytu | Dach przez 206 | 6 | 1.8 KG/ | 3.9 | 50.K.7
2 | KAISAI |  | KCA3-18HRF47/ 2403452110276170160058 | 318 | - | R410A | - | 50.K.7:1
3
4
5
6
7
8
9
10
WYKONYNANE CZYNNOŚCI
Klimatyzacja |  | sprawdzenie szczelności instalacji
pomiar ciśnienia i temperatur w układzie chłodniczym
sprawdzenie drożności instalacji odpływu skroplin
sprawdzenie poprawności pracy pompek skroplin
czyszczenie filtrów powietrza w klimatyzatorach
sprawdzenie jednostek zewnętrznych (ewentualne czyszczenie)
czyszczenie elementów obudowy
czyszczenie parownika jednostek wewnętrznych
sprawdzenie poprawności działania automatyki sterującej
sprawdzenie pilota oraz ewentualna wymiana baterii
sprawdzenie stanu oraz poprawności działania regulatora obrotów
sprawdzenie stanu falowników wentylatorów
sprawdzenie stanu styczników
sprawdzenie stanu rozłączników elektrycznych
sprawdzenie stanu wszystkich połączeń elektrycznych
sprawdzenie ustawień regulatora czasowego
UWAGI
MATERIAŁY
| ………………………………………………………………. |  |  |  | ……………………………………………………………….
| przedstawiciel wykonawcy |  |  |  | przedstawiciel zleceniodawcy