Załącznik nr 2 do ZO (nr 1 do Umowy)

Przedmiot zamówienia:

Pełna obsługa techniczna generatora dwutlenku chloru OXCL-01 oraz uzupełnienie chemikaliów lub części zapasowych urządzenia

1.Obsługa serwisowa urządzenia Euroclean OXCL-01 – generatora dwutlenku chloru odbywająca się raz w miesiącu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym obejmuje:

a) dostawę i uzupełnienie niezbędnych środków chemicznych

b) dostawę części zapasowych- eksploatacyjnych urządzenia wg potrzeb,

c)przeprowadzenie miesięcznej kontroli- nadzorowanie pracy urządzenia

d) pełen serwis urządzenia

e)prowadzenie pomiarów zawartości dwutlenku chloru w wodzie

f) sporządzanie raportów o stanie zużycia chemikaliów i przeprowadzonych pracach serwisowych

g) wykonanie koniecznych regulacji systemu przez techników Wykonawcy lub techników innego podmiotu do tego upoważnionego i przeszkolonego

h) szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie bieżącej, codziennej kontroli działania urządzenia do dezynfekcji wody- generatora dwutlenku chloru EuroClean OXCl-01 wg. bieżących potrzeb Zamawiającego

i) Zamawiający zobowiązuje się do zakupu części zamiennych do urządzenia, poza tymi które będą zapewnione przez Wykonawcę w ramach obsługi serwisowej tj. złoże węgla aktywnego, tryski dozujące, membrany pomp, tłoczki pomp, węże dozujące.

j) dojazd techników serwisowych

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi zgodnie z obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa uwzględniając akty prawa miejscowego .

3. Wykonawca dysponuje wiedzą , doświadczeniem, odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobowym niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarantującym prawidłowość realizacji umowy.

4. Zamawiający wymaga, aby oferowana usługa była wykonywana w sposób rzetelny, zgodny z przepisami prawa i powodowała jak najmniejsze zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska naturalnego.

5.Wykonawca może powierzyć wykonanie usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania ( potencjał osobowy i techniczny). Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

6.Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kar, nałożonych na Zamawiającego, wynikających z nieprzestrzegania przez Wykonawcę obowiązujących przepisów prawa, przepisów bhp, p.poż., ochrony środowiska oraz zaleceń jednostek kontrolujących w zakresie świadczonych usług.

7.Osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest Kierownik Sekcji Energetycznej tel. 67 2106 235, 67 2106 240.