Znak sprawy: KP-272-PNU-81/2022

Lublin, 20.10.2022 r.

Dotyczy postępowania pn.: Dostawa aparatury do charakteryzowania biomasy w ramach projektu CeBMaT, prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Politechnika Lubelska, działając na podstawie art. 135 ustawy dokonuje wyjaśnień poprzez udzielenie odpowiedzi na złożone we wniosku zapytania do treści SWZ bez ujawniania jego źródła.

Pytanie: Proszę o informację czy dopuszczacie Państwo w postępowaniu młyn o stałej prędkości obrotów (bez regulacji) 224 obr./min

Odpowiedź: Nie dopuszczamy takiej możliwości. Regulacja obrotów jest niezbędna do prawidłowego przygotowania różnych materiałów do badań.

Zastępca Kanclerza Politechniki Lubelskiej

dr inż. Marcin JakimiaK