**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – DOSTAWA PIASKU**

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa piasku średnioziarnistego o frakcji

0 - 2 [mm] bez zawartości zanieczyszczeń organicznych

2. Przeznaczenie piasku:

a) wymiana gruntu oraz dogęszczanie przy budowie/wymianach/remontach na sieciach

wodociągowych, przyłączach wodociągowych i sieciach kanalizacji sanitarnej;

b) wymiana gruntu oraz dogęszczanie przy usuwaniu awarii na sieciach

wodociągowych, przyłączach wodociągowych i sieciach kanalizacji sanitarnej;

c) podsypki i obsypki rur kanalizacyjnych i wodociągowych;

3. Parametry piasku:

a) Frakcja 0-2 [mm]

b) Zawartość części organicznych 0,0 [%]

c) Zawartość pyłów nie więcej niż 5 [%]

d) Wskaźnik piaskowy nie mniej niż 80 [%]

4. Termin realizacji zamówienia : 27.05 – 14.06.2024 w godzinach 8 – 14

5. Miejsce dostawy: Żyrardów ul. Leszczynowa

6. Zgłoszenie dostawy z 24 h wyprzedzeniem

7.Dostawa samochodem 4 osiowym.

8. Dostawy będą rozłożone w czasie.

9. Przewidywana ilość dostaw : 7-8