Pabianice, dnia 18.03.2021 r.

.........................................................

pieczątka Zarządu Powiatu

IF.272.1.2021

.........................................................

znak sprawy

............................................................

nazwa  wykonawcy

............................................................

adres  wykonawcy

............................................................

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa, adaptacja pomieszczeń w budynku (II piętro) Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Kościuszki 25” przeprowadzonego w trybie podstawowym, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postepowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie dokumentacji na instalację ppoż, alarmową 
i klimatyzację.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający informuje, iż cała posiadana dokumentacja projektowa dla zadania została udostępniona na stronie prowadzonego postępowania. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne realizowane jest w trybie zgłoszenia robót organowi administracji architektoniczno-budowlanej na podstawie dokumentacji projektowej uproszczonej. Dla dokumentacji instalacji ppoż i alarmowej wytyczne zawarto w części rysunkowej projektu budowlanego instalacji elektrycznych, przy czym podane w wytycznych materiały i urządzenia należy traktować jako przykładowe z uwagi na fakt, że w budynku występuje instalacja ppoż 
i alarmowa a zastosowane urządzenia przy realizacji przedmiotowego zadania powinny być kompatybilne z urządzeniami istniejącymi w budynku. Dla dokumentacji instalacji klimatyzacji należy posiłkować się wytycznymi zawartymi na rysunkach nr E03 i E05.

...........................................................

podpis i pieczątka Pełnomocnika Zarządu