**Załącznik nr 3 do SWZ**

**Zestawienie parametrów wymaganych**

**w postępowaniu GUM2025ZP0032 na dostawę trenażerów w 7 pakietach**

**PAKIET 7**

|  |  |
| --- | --- |
| **LP.** | **PARAMETRY WYMAGANE:** |
| **I.** | **Trenażer do konikotomii i konikopunkcji – 1 szt.** |
| 1. | Trenażer szyi anatomicznie poprawny z odwzorowaniem krtani wraz z tchawicą:   1. wymienna sztuczna skóra szyi wykonana z wytrzymałego materiału, oddająca wrażenia dotykowe ludzkiej skóry 2. możliwe do wyróżnienia chrząstki krtani wykonane z materiału naśladującego sprężystość ludzkich tkanek, w tym chrząstka tarczowata i pierścieniowata oraz kość gnykowa 3. drożna i anatomicznie poprawna tchawica z możliwością intubacji i wykonaniem tracheotomii |
| 2. | Wyposażenie:   1. wymienne skóry - min. 3 szt. 2. wymienne tchawice - min. 3 szt. 3. symulowane płuco |
| 3. | Torba lub walizka do przechowywania |
| 4. | Do nauki umiejętności związanych z:   1. przeprowadzeniem zabiegu konikotomii i konikopunkcji 2. wykonaniem tracheotomii 3. implantacji rurki tracheotomijnej |