**Załącznik nr 3 do SWZ**

**Zestawienie parametrów wymaganych**

**w postępowaniu GUM2025ZP0032 na dostawę trenażerów w 7 pakietach**

**PAKIET 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **LP.** | **PARAMETRY WYMAGANE:** |
| **I.** | **Trenażer do dostępu naczyniowego obwodowego (+PICC) i centralnego – 4 szt.** |
|  | Anatomicznie poprawny trenażer części klatki piersiowej oraz ramienia z wytrzymałego i lekkiego tworzywa:   1. z odcinkiem tułowia zawierającym cewnik centralny wychodzący z żyły odłokciowej wraz ze zbiornikiem na płyn 2. z możliwością implantacji portu naczyniowego w części klatki piersiowej imitującą   ludzką tkankę   1. z cewnikiem centralnym typu PICC umieszczonym obwodowo (ramię) 2. z dostępem do naczyń centralnych:    1. żyła szyjna    2. żyła podobojczykowa |
|  | Do nauki umiejętności związanych z:   1. wprowadzaniem oraz usuwaniem długotrwałych dostępów naczyniowych u symulowanego pacjenta 2. pielęgnacją miejsca wkłucia oraz nauką zakładania opatrunków i urządzeń zabezpieczających wkłucie centralne 3. pielęgnacją i obsługą zaimplantowanego portu naczyniowego 4. pielęgnacją i obsługą cewnika naczyniowego typu PICC |
|  | Wyposażenie:   1. worek na płyn z rurką 2. wkładki zamienne imitujące ludzką tkankę -3 szt. 3. cewnik centralny (CVC) 4. cewnik Centralny typu PICC 5. port naczyniowy |