**Załącznik nr 3 do SWZ**

**Zestawienie parametrów wymaganych**

**w postępowaniu GUM2025ZP0032 na dostawę trenażerów w 7 pakietach**

**PAKIET 5**

|  |  |
| --- | --- |
| **LP.** | **PARAMETRY WYMAGANE:** |
| **I.** | **Trenażer kończyny dolnej niemowlęcia do nauki iniekcji dożylnych – 2 szt.** |
| 1. | Trenażer anatomicznie poprawnej, pełnowymiarowej, realistycznie odwzorowanej kończyny dolnej niemowlęcia do nauki iniekcji dożylnych:   1. obejmujący udo, podudzie oraz stopę 2. wykonany z wytrzymałego tworzywa imitującego w dotyku delikatną skórę niemowlęcia 3. dostęp naczyniowy do żyły odpiszczelowej, żyły odstrzałkowej, żyły grzbietowej stopy 4. imitacje żył z wytrzymałego materiału, dające realistyczne uczucie oporu przy wkłuciu |
| 2. | Wyposażenie:   1. torebka do infuzji dożylnej z zaciskami - min. 2 szt. 2. sztuczna krew - min. 500ml 3. zestaw do infuzji dożylnej ze skrzydłami (motylkowy) - 1 szt. |
| 3. | Torba lub walizka do przechowywania |
| 4. | Do nauki umiejętności związanych z iniekcją dożylną u niemowląt oraz pielęgnacji miejsca wkłucia |