**Załącznik nr 3 do SWZ**

**Zestawienie parametrów wymaganych**

**w postępowaniu GUM2025ZP0032 na dostawę trenażerów w 7 pakietach**

**PAKIET 6**

|  |  |
| --- | --- |
| **LP.** | **PARAMETRY WYMAGANE:** |
| **I.** | **Zestaw do pozoracji ran i urazów – 1 szt.** |
|  | Szczegółowe odlewy ran chirurgicznych oraz odleżyn wykonane z miękkiego i wytrzymałego materiału odpornego na wilgoć:   1. odlew rany symulującej zakażenia pooperacyjne - min. 3 stopnie zaawansowania 2. odlew rany odleżynowej - min. 4 stopnie zaawansowania 3. odlew rany ciętej 4. odlew rany szarpanej 5. odlew rany oparzeniowej - min. 2 stopnia 6. odlew rany krwawiącej 7. odlew kolostomii u dziecka 8. odlew stomii u osoby dorosłej 9. odlew wysypki 10. odlew owrzodzenia cukrzycowego 11. odlew obrzęku 12. odlew złamania otwartego 13. odlew złamania zamkniętego |
|  | Akcesoria dodatkowo urealniąjące symulowane rany - farbki, klej do charakteryzacji, sztuczna krew, sztuczną ropa |
|  | Torba lub walizka transportowa |
|  | Do nauki umiejętności związanych z:   1. opatrywaniem i pielęgnacją różnego rodzaju ran 2. zapobieganiem zakażeniu ran oraz postępowaniem w razie zakażenia 3. opatrywaniem oraz postępowaniem z różnego rodzaju złamaniami |