**Załącznik nr 3 do SWZ**

**Zestawienie parametrów wymaganych**

**w postępowaniu GUM2025ZP0032 na dostawę trenażerów w 7 pakietach**

**PAKIET 3**

|  |  |
| --- | --- |
| **LP.** | **PARAMETRY WYMAGANE:** |
| **I.** | **Trenażer główki do nauki iniekcji dożylnej – 1 szt.** |
|  | Anatomicznie poprawny trenażer główki noworodka wraz z uchem, odcinkiem szyjnym i  częścią klatki piersiowej:   1. pokryty materiałem imitującym skórę noworodka 2. dostęp do żyły skroniowej oraz szyjnej o średnicach zbliżonych do średnicy naczyń noworodka i możliwością ich palpacji i realistycznym oporem przy nakłuciu |
|  | Wyposażenie:   1. rezerwuar na płyny 2. wenflony o różnych rozmiarach - min. 2 szt. 3. sztuczna krew - min. 500 ml |
|  | Torba lub walizka transportowa |
|  | Do nauki umiejętności związanych z:   1. lokalizacją poprawnego miejsca wkłucia 2. prawidłowym wykonaniem iniekcji dożylnych u noworodków |