**Załącznik nr 3 do SWZ**

**Zestawienie parametrów wymaganych**

**w postępowaniu GUM2025ZP0032 na dostawę trenażerów w 7 pakietach**

**PAKIET 4**

|  |  |
| --- | --- |
| **LP.** | **PARAMETRY WYMAGANE:** |
| **I.** | **Trenażer do nauki iniekcji pediatryczny – 2 szt.** |
|  | Trenażer anatomicznie poprawnej kończyny górnej kilkuletniego dziecka do nauki iniekcji dożylnej:   1. pokryty sztuczną skórą jasnej karnacji imitującą wrażenia dotykowe ludzkiej skóry 2. zawierający żyły przynajmniej w dole łokciowym oraz na stronie grzbietowej dłoni możliwe do palpacji i wykonane z materiału wytrzymałego na wielokrotne wkłucia z charakterystycznym uczuciem oporu podczas wykonywania iniekcji oraz zjawiskiem flashbacku krwi po poprawnym wkłuciu 3. możliwość wymiany żył i skóry |
|  | Wyposażenie:   1. pojemnik na sztuczną krew 2. sztuczna krew - min. 500 ml |
|  | Torba lub walizka transportowa |
|  | Do nauki umiejętności związanych z:   1. poprawną lokalizacją miejsca wkłucia 2. prawidłową procedurą pobierania krwi 3. zakładaniem i pielęgnacją kaniul obwodowych |