#### FORMULARZ OFERTY

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO

ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.

81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14

Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców:

Nazwa (firma)/imię nazwisko………………………………….…………………………………….…

Adres ………………………………………………………………………………….….……………………….

Adres do korespondencji ………………………………………………………………..……………….

Nr telefonu/nr faksu …………………………………………………………………...………….………

Nr NIP ……………………………………………………. Nr REGON …………………………………….

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………….

# Nawiązując do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na zakup i dostawę asortymentu produkcji Reflex:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę / wpisać koszt całkowity:

wartość netto: .......................... zł

VAT: ......................................... zł

cena brutto: ……........................ zł

| Lp. | Nr indeksu | Nazwa towaru | j. m. | Szacunkowa ilość | Aktualna cena jednostkowa netto z oficjalnego cennika producenta [zł] | Wysokość udzielonego rabatu [%] | Cena jedn. netto po udzielonym rabacie [zł] | Wartość netto [zł] | VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 161741 | NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX REFIX DD 18 / 10 BAR | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 162021 | ZŁĄCZE ODCINAJĄCE REFLEX SU R 1", NR KATALOGOWY 517613100 | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 163517 | NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX N 140 / 6 BAR | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 163569 | NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX N 300 / 6 BAR | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 163631 | NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX N 200 / 6 BAR | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 163997 | NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX REFIX DD 12 / 10 BAR | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 163998 | NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX N 50 / 6 BAR | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 164218 | NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX N 500 / 6 BAR | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 164523 | NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX N 18 / 4 BAR | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 166208 | CIŚNIENIOWE NACZYNIE WZBIORCZE REFLEX TYP N 250, CIŚNIENIE MAKSYMALNE 6 BAR, TEMPERATURA MAKSYMALNA 120 ST.C., TEMPERATURA ROBOCZA 10 ST.C. / 70 ST.C. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 166548 | NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX N 400 / 6 BAR | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 167388 | MEMBRANA REFLEXOMATU 2000,TYP ZBIORNIKA 86NHA39 , 1408/200RC, 6BAR, NR KATALOGOWY MEMBRANY-9070042 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 167761 | NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX N 600 / 6 BAR | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 167963 | NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX N 800.6 DO C. O. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 168378 | ZŁĄCZE ODCINAJĄCE REFLEX SU 3/4", PN 10, TEMPERATURA ROBOCZA 90 ST. C., POŁĄCZENIE GWINTOWANE | kpl | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 168527 | NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX N 250 / 6 BAR | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 168720 | NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX N 100 / 6 BAR | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 169206 | NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX N 80 / 6 BAR | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 170443 | CIŚNIENIOWE NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX TYP N 1000 / 6 BAR Z NIEWYMIENNĄ MEMBRANĄ | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 170686 | NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX N 35 / 4 BARY | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 170983 | NACZYNIE PRZEPONOWE REFIX DE 50, 10 BAR / 70 ST. C, CIŚNIENIE WSTĘPNE 4,0 BAR DO INSTALACJI WODY UŻYTKOWEJ, PRZECIWPOŻAROWEJ, INSTALCJI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO, WYMIENNA MEMBRANA WORKOWA ZGODNA Z NORMĄ PN-EN 13831 POSIADA ATEST PZH, DOPUSZCZENIE ZGODNE Z D | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 171141 | ZAWÓR ODCINAJĄCY I OPRÓŻNIAJĄCY REFLEX DO NACZYŃ REFIX DD, ZGODNY Z NORMĄ DIN 4807 T5, DOPUSZCZALNE CIŚNIENIE PRACY 16 BAR, DOPUSZCZALNA TEMPERATURA PRACY 70 ST. C., PODŁĄCZENIE OBUSTRONNE G 3/4'', GWINT GW/ZW, MOŻLIWOŚĆ ZAINSTALOWANIA NA TRÓJNIKU O ŚREDN | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 171428 | CIŚNIENIOWE NACZYNIE PRZEPONOWE REFIX DE 80, 10 BAR / 70 ST. C, CIŚNIENIE WSTĘPNE 4,0 BAR; NR KAT. 7306500 DO INSTALACJI WODY UŻYTKOWEJ, PRZECIWPOŻAROWEJ, INSTALCJI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO, WYMIENNA MEMBRANA WORKOWA ZGODNA Z NORMĄ PN-EN 13831 POSIADA ATEST | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 172870 | NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX N 25, 4 BARY | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 173059 | NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX N 8 / 4 BAR | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 175917 | NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX REFIX DD 25 / 10 BAR | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 177806 | NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX N 12 / 4 BARY | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 182588 | NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX G 300 / 10 " | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 182589 | ZŁĄCZE ODCINAJĄCE REFLEX SU R 1 1/4" | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X |  | X |

- Oświadczamy, iż spełniamy warunki dotyczące:

- posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,

- posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania niniejszej oferty.

- Oświadczamy, iż niniejsza oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Zapytaniu ofertowym.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia, czyli przez 30 dni od terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem Umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego i przyjmujemy go bez zastrzeżeń.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: od 03.04.2023 r. do 31.03.2024 r.

- Przyjmujemy termin płatności w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury.

- Upoważniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia każdych aspektów naszej oferty.

- Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 KK).

- Informacja w sprawie kategorii przedsiębiorstwa:

Wykonawca zakwalifikowany jest jako (proszę o postawienie znaku X przy właściwej kategorii przedsiębiorstwa):

| Mikroprzedsiębiorstwo |  |
| --- | --- |
| Małe przedsiębiorstwo |  |
| Średnie przedsiębiorstwo |  |
| Duże przedsiębiorstwo |  |
| Inne |  |

Kryteria, na podstawie których dane przedsiębiorstwo zakwalifikować możemy jako mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP), określa Załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Powyższa informacja ma wyłącznie charakter statystyczny.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczamy, że nie przekazujemy danych osobowych innych niż bezpośrednio dotyczących wykonawcy /lub/ zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO1.

- Oświadczamy, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Do oferty załączone zostały następujące oświadczenia i dokumenty:

- Pełnomocnictwo*;

- Odpis z właściwego rejestru;

- Inne dokumenty:

………………………………………………

.................................., dnia .......................

* niepotrzebne skreślić

# Footnotes

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (poprzez jego wykreślenie).

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.