OPIS PRAC WRAZ Z FORMULARZEM CENOWYM - UTRZYMANIE SZLAKÓW ZRYWKOWYCH W 2022 R. W NADLEŚNICTWIE KOLBUSZOWA

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | ilość | Koszt jedn. w zł | Wartość netto w zł | VAT w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analiza indywidualna | Praca wyrówniarką | godz. | 6 |  |  |  |  |
| 2. | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek obmiar | m2 | 4000 |  |  |  |  |
| 4. | KNR 2-01 0215-05 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II , rowy przy szlakach odkład na trasę szlaku. | mb | 1000 |  |  |  |  |
| 5. | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 3500 |  |  |  |  |
| 6. | KNNR 6 0104-04 | Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm (30cm) z żwiru lub piasku łamanego umożliwiające zagęszczenie | m2 | 1000 |  |  |  |  |
| 7. | KNR 2-31 0204-03 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego od 0 do 32,5mm - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm. | m2 | 1200 |  |  |  |  |
| 8. | Analiza indywidualna | Odtworzenie istniejących przepustów z rur PCV nośności SN 8 śr. 0,6m, L-6mb | szt. | 2 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Sporządził: