Katowice, 15.04.2024

MPGK – DZIAŁ UR

Wydział Utrzymania Ruchu

Opis przedmiotu zamówienia

Zakup z montażem bramy wjazdowej dwu skrzydłowej

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż bramy wjazdowej o następujących parametrach:

BRAMA PRZESUWNA dwu skrzydłowa.
- brama przesuwna wykonana ze stali .
- szyna jezdna bramy wykonana jest z ceownika pół zamkniętego
- 80x80x5 , wzmocniona profilem 80x80x3.
- obramowanie bramy wykonane z profili 80x40x2 , natomiast
- wypełnienie profilem do wyboru 25x25,
- zakończenie bramy w kształcie trójkąta w miejscu przeciwwagi.
- brama porusza się na wózkach jezdnych 8 rolkowych osadzonych na
  konstrukcji postumentu skonstruowanej w kształcie podkowy z ceownika GW 120x55 wyposażonego w profil prowadzący bramę zakończony rolką prowadzącą oraz otwory montażowe do osadzenia konstrukcji w betonie.
- brama w całości spawana wraz z otworami technicznymi przeznaczonymi do kąpieli cynkowej.
- brama w całości poddana ocynkowaniu ogniowemu, obróbce czyszczeniu i malowana proszkowo na kolor RAL 5310.
- wyposażenie bramy w napęd elektryczny wymaga zastosowania spawanych do górnego profilu wzmacniającego uchwytów na listwę zębatą M4 gr 12mm.
- bramy przesuwne wymagają bardzo mocnego fundamentu betonowego do osadzenia konstrukcji przeciwwagi w wymiarze podawanym w zależności od wymiarów bramy.
- brama o wymiarze 11.700x1750 składa się z 2 bram o różnych wymiarach (4500x1750 oraz 7200x1750) wyposażone w różne napędy odpowiednio do ciężaru bram (Beninca :BULL80M.S oraz BULL20M)
- dane napędów BULL:
  -siłownik elektromechaniczny z wbudowaną centralą i enkoderem
  -centrala wyposażona w hamulec elektroniczny,enkoder zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i precyzję pracy siłownika system odblokowania wykonany w całości z metalu, na klucz indywidualny
  -1x siłownik z wbudowaną centralą sterującą i radioodbiornikiem
  -1x pilot 2-przyciskowy TO.GO2VA - częstotliwość 433.92MHz
  -1x komplet fotokomórek PUPILLA (para, nadajnik + odbiornik, regulacja kąta)podstawa pod napęd, mechaniczne ograniczniki krańcowe, klucze rozsprzęglenia awaryjnego.

- wykonanie fundamentów pod montaż nowej bramy po stronie wykonawcy
- 3 szt pilotów do sterowania bramy
- Zasilanie napędu bram 230V
Wymagania dodatkowe :
- prace demontażowe elementów fundamentów starej bramy oraz pozostałości konstrukcji stalowej starej bramy wynikowo po stronie wykonawcy
- czas montażu bramy ustalony z zamawiającym w celu przepustowości transportu do zakładu
- okres gwarancji 12 miesięcy w tym jeden przegląd techniczny po 6 miesiącach
- W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest do wymiany niesprawnych ,uszkodzonych podzespołów bramy które powstały nie z winy użytkownika/zamawiającego .
- zasilanie po stronie zamawiającego
- zamawiający wymaga wizji lokalnej oferentów w celu oględzin miejsca montażu oraz obecnej zabudowanej bramy .
- Wstępuje możliwość pomiarów na wizji lokalnej w celu weryfikacji podanych wymiarów.
- Podpisanie umowy na wykonanie w/w realizacji .
- Złożenie oferty na formularzu ofertowym.
- Termin wykonania od daty podpisania umowy 6 tygodni.

Osoba do kontaktu :Adam Czeczota tel: 728899671