Żyrardów, 16.08.2021 r.

ZP.271.2.27.2021.AB

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1129) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa ul. Cieszyńskiej 
w Żyrardowie wraz z budową kanalizacji deszczowej.”

Pytanie 2

W związku z występowaniem sieci teletechnicznych w obszarze przebudowy czy jest uzgodnienie z właścicielem sieci Orange? Jeżeli tak, proszę o jego udostępnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił w dokumentacji projektowej protokół narady koordynacyjnej NR GG.6630.255.2019 z dnia 23.09.20219r. (folder Projekt budowlany- Folder dokumenty formalno-prawne- Folder III).

Pytanie 3

Prosimy o informację w jaki sposób należy wykonać przelot między studnią SKR1, km 0+237,50 a studnią SKR1, km 0+294,10 ze względu na zakręt w rurze RHDPEp 110/6,3?

Odpowiedź

Na odcinkach z załamaniami kanał należy wykonać z rury giętkiej karbowanej RHDPEk-f 110 (RDV 110).

Pytanie 4

Czy na końcach kanału technologicznego z rur RHDPEp 110/6,3 dochodzących do posesji (łącznie 4 szt.) należy wykonać studnie?

Odpowiedź

Na zakończeniu sięgaczy nie były projektowane studzienki.

(-)  Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski